Opis a špecifikácia predmetu zákazky

Predmet zákazky: Jednorazové operačné oblečenie a jednorazové ochranné odevné pomôcky“ pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane dovozu a vyloženia tovaru na miesto dodania

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

Časť    6.  Chirurgické rúška

| - Chirurgické rúška s gumičkou |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |
| ŠÚKL kód (ak je relevantné) |  |  |  |  |
| Parameter | Charakteristika |  |  | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny požadovaný údaj: |
| Funkcia | Zábrana baktériám alebo vírusom prítomným v aerosóle, teda drobným kvapôčkam, šíriť sa z úst a nosa nositeľa. |  |  |  |
| Materiál/ Prevedenie | trojvrstvová netkaná textília |  |  |  |
|  | materiál pri styku s pokožkou nesmie vyvolávať podráždenie |  |  |  |
|  | vysoká filtračná účinnosť BFE nad 98% |  |  |  |
|  | uchytenie s gumičkami okolo uší |  |  |  |
|  | tvarovacia spona na vytvarovanie rúška okolo nosa |  |  |  |
| Farba | stálofarebná, nesmie byť čierna - uviesť |  |  |  |
| Veľkosť | univerzálna |  |  |  |
| Balenie | počet kusov v najmenšom obchodnom balení 50 alebo 100 |  |  |  |

| B.Chirurgické rúška na úväzky |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |
| ŠÚKL kód (ak je relevantné) |  |  |  |  |
| Parameter | Charakteristika |  |  | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny požadovaný údaj: |
| Funkcia | Zábrana baktériám alebo vírusom prítomným v aerosóle, teda drobným kvapôčkam, šíriť sa z úst a nosa nositeľa. |  |  |  |
| Materiál/ Prevedenie | trojvrstvová netkaná textília |  |  |  |
|  | materiál pri styku s pokožkou nesmie vyvolávať podráždenie |  |  |  |
|  | vysoká filtračná účinnosť BFE nad 98% |  |  |  |
|  | uchytenie na textilné úväzky |  |  |  |
|  | tvarovacia spona na vytvarovanie rúška okolo nosa |  |  |  |
| Farba | stálofarebná, nesmie byť čierna - uviesť |  |  |  |
| Veľkosť | univerzálna |  |  |  |
| Balenie | počet kusov v najmenšom obchodnom balení 50 alebo 100 |  |  |  |

Obchodné meno:

Dňa:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/ resp. osoby poverenej za predloženie ponuky