Opis a špecifikácia predmetu zákazky

Predmet zákazky: Jednorazové operačné oblečenie a jednorazové ochranné odevné pomôcky“ pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane dovozu a vyloženia tovaru na miesto dodania.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

Obchodné meno: .......................................

Sídlo: .........................................................

IČO: ..........................................................

Časť   3.  Operačný odev

| Operačný odev jednorazový pre zdravotnícky personál |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |  |  |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |  |  |
| ŠÚKL kód (ak je relevantné) |  |  |  |  |  |  |
| Parameter | Charakteristika |  |  |  |  | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj: |
| Funkcia | Set jednorazového nesterilného oblečenia: nohavice + blúzka (tunika), určený pre chirurgické výkony určený na ochranu zdravotníckeho personálu pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti |  |  |  |  |  |
| Materiál/ Prevedenie | Tunika - blúzka: spôsob obliekania cez hlavu |  |  |  |  |  |
|  | voľný strih T, s guľatým alebo V výstrihom |  |  |  |  |  |
|  | krčný lem bez goliera a zapínania |  |  |  |  |  |
|  | krátky rukáv, min. 2 vrecká v spodnej časti tuniky |  |  |  |  |  |
|  | Nohavice – zapínanie v mieste opasku obsahujúce vsunutý pás so šnúrkou na pohodlné uviazanie |  |  |  |  |  |
|  | netkaný textil, priedušná netkaná textília typu SMS |  |  |  |  |  |
|  | gramáž min 30 g /m2 |  |  |  |  |  |
|  | vhodný pre alergikov, zo zdravotne nezávadného materiálu, bez obsahu latexu |  |  |  |  |  |
|  | priedušný, ľahký |  |  |  |  |  |
|  | odolný proti oteru - netvorí žmolky, chĺpky, bezprašný, nepúšťa vlákna |  |  |  |  |  |
|  | nepriehľadný, tvarovo stály, pohodlný pri nosení |  |  |  |  |  |
| Farba | stálofarebná zelená, modrá, iná - uviesť |  |  |  |  |  |
| Veľkosť | S | Dĺžka tuniky min. 71 cm a viac (uviesť rozmer) Tolerancia: do mínus 2 cm |  |  |  |  |
|  |  | Šírka tuniky min. 53 cm a viac (uviesť rozmer) |  |  |  |  |
|  |  | Dĺžka nohavíc min. 104 cm a viac (uviesť rozmer) Tolerancia: do mínus 2 cm |  |  |  |  |
|  |  | Šírka nohavíc min 51 cm a viac (uviesť rozmer) |  |  |  |  |
|  | M |  |  |  |  |  |
|  | L |  |  |  |  |  |
|  | XL |  |  |  |  |  |
|  | XXL |  | Dĺžka tuniky min. 82 cm a viac (uviesť rozmer) Tolerancia: do mínus 2 cm |  |  |  |
|  |  |  | Šírka tuniky min. 70 cm a viac (uviesť rozmer) |  |  |  |
|  |  |  | Dĺžka nohavíc min. 116 cm a viac (uviesť rozmer) Tolerancia: do mínus 2 cm |  |  |  |
|  |  |  | Šírka nohavíc min 67 cm a viac (uviesť rozmer) |  |  |  |

.......................................................................

meno a priezvisko štatutárneho orgánu

Vypracoval:

V......................................, dňa...............................

dĺžka blúzy  -tuniky

Šírka

dĺžka nohavíc