**Opis a špecifikácia predmetu zákazky**

**Predmet zákazky:** Dodávka POMÔCOK K INKONTINENCII pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane dovozu a vyloženia tovaru na miesto dodania.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

Obchodné meno: .......................................

Sídlo: .........................................................

IČO: ..........................................................

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Časť č. 2 : Nohavičky plienkové naťahovacie pre dospelých** | | | | |
| Výrobca | | |  | |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky | | |  | |
| Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy) | |  | | |
| ***Parameter*** | ***špecifikácia predmetu zákazky*** | | | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa  požadovaný parameter áno/nie  resp. uviesť konkrétny  údaj, číselnú hodnotu: |
| Funkcia | Naťahovacie nohavičky určené na starostlivosť o inkontinentných mobilných a čiastočne mobilných pacientov | | |  |
| vhodné na použitie pri močovej inkontinencii a inkontinencie stolice | | |  |
| Materiál | Hypoalergénny a dermatologicky testovaný materiál, ktorý pôsobí proti zvyšovaniu pH pokožky | | |  |
| Spoľahlivo zaručuje prevenciu alergických reakcií | | |  |
| Priedušný | | |  |
| Absorpčné jadro  trojvrstvové anatomicky tvarované | Prvá vrstva 100% sulfátovej buničiny bielenej **bez chlóru** | | |  |
| Druhá vrstva sulfátová buničina so supersbsorpčným polymér (SAP) | | |  |
| Tretia vrstva kraftová buničina „zvlnené vlákno“ | | |  |
| Superabsorpčný polymér (SAP) | Mení tekutinu na gél a zabraňuje tak jej prenikaniu späť | | |  |
| Rozmiestňuje moč rovnomerne po celom absorpčnom jadre | | |  |
| Obsahuje špeciálnu látku účinne neutralizujúcu zápach | | |  |
| **Bočná vrstva** | polypropylénová netkaná textília, hydrofóbna, priedušná, biela | | |  |
| **Zadná vrstva** | polyetylénová fólia s polypropylénovou netkanou vrstvou, biela, priedušná | | |  |
| **Lepidlo** | Tavené | | |  |
| **Horná vrstva** | polypropylén - netkaná textília, hydrofilná, biela | | |  |
| **Manžety** | polypropylén - netkaná textília, hydrofóbna, biela | | |  |
| **Gumičky** | na báze polyuretánu - manžety, pás a bok | | |  |
| Indikátor vlhkosti | včas upozorní na potrebnú výmenu , spôsob indikácie žiadame uviesť | | |  |
| Vlastnosti | Vysoká absorpcia | | |  |
| Anatomické tvarovanie, vnútorné pásiky a polyetylénová fólia chrániace pred pretekaním po bokoch: | | |  |
| Použitie | Nesterilné | | |  |
| Jednorazové | | |  |
| Spôsob zabalenia | Nohavičky balené v PE obale a následne v kartóne : (uviesť spôsob a veľkosť balenia - počet kusov v PE obale, počet kusov PE balení v kartóne ) | | |  |
| Veľkosť S | Min. obvod bokov 60 cm až 70 cm  ( uviesť rozmery) | | |  |
| Max.obvod bokov 80 cm až 90 cm  (uviesť rozmery) | | |
| Savosť : 1400ml - 2 000 ml  ( uviesť savosť v ml) | | |
| Veľkosť M | Min. obvod bokov 70 cm až 90 cm  ( uviesť rozmery) | | |  |
| Max.obvod bokov 110 cm až 125 cm  (uviesť rozmery) | | |  |
| Savosť: 1000 ml - 2 000 ml ( uviesť savosť v ml) | | |  |
| Veľkosť L | Min. obvod bokov 90 cm až 120 cm  ( uviesť rozmery) | | |  |
| Max.obvod bokov 135 cm až 150 cm  (uviesť rozmery) | | |  |
| Savosť: 1100 ml - 2 400 ml ( uviesť savosť v ml) | | |  |
| Veľkosť XL | Min. obvod bokov 130 cm až 150 cm  ( uviesť rozmery) | | |  |
| Max.obvod bokov 170 cm až 175 cm  ( uviesť rozmery) | | |  |
| Savosť:1180 ml - 2 700 ml ( uviesť savosť v ml) | | |  |

V ........................................., dňa ............................

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meno, priezvisko, funkcia a podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača, resp. osoby na základe plnej moci