**Opis a špecifikácia predmetu zákazky**

**Predmet zákazky:** Dodávka POMÔCOK K INKONTINENCII pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane dovozu a vyloženia tovaru na miesto dodania.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

Obchodné meno: .......................................

Sídlo: .........................................................

IČO: ..........................................................

|  |
| --- |
| **Časť č. 2 : Nohavičky plienkové naťahovacie pre dospelých** |
| Výrobca |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |
| Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy) |  |
| ***Parameter*** | ***špecifikácia predmetu zákazky*** | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňapožadovaný parameter áno/nieresp. uviesť konkrétnyúdaj, číselnú hodnotu: |
| Funkcia | Naťahovacie nohavičky určené na starostlivosť o inkontinentných mobilných a čiastočne mobilných pacientov |  |
| vhodné na použitie pri močovej inkontinencii a inkontinencie stolice |  |
| Materiál | Hypoalergénny a dermatologicky testovaný materiál, ktorý pôsobí proti zvyšovaniu pH pokožky  |  |
| Spoľahlivo zaručuje prevenciu alergických reakcií  |  |
| Priedušný  |  |
| Absorpčné jadrotrojvrstvové anatomicky tvarované | Prvá vrstva 100% sulfátovej buničiny bielenej **bez chlóru**   |   |
| Druhá vrstva sulfátová buničina so supersbsorpčným polymér (SAP)  |   |
| Tretia vrstva kraftová buničina „zvlnené vlákno“ |  |
| Superabsorpčný polymér (SAP) | Mení tekutinu na gél a zabraňuje tak jej prenikaniu späť  |   |
| Rozmiestňuje moč rovnomerne po celom absorpčnom jadre  |   |
| Obsahuje špeciálnu látku účinne neutralizujúcu zápach  |   |
| **Bočná vrstva** | polypropylénová netkaná textília, hydrofóbna, priedušná, biela |  |
| **Zadná vrstva** | polyetylénová fólia s polypropylénovou netkanou vrstvou, biela, priedušná |  |
| **Lepidlo** | Tavené  |  |
| **Horná vrstva** | polypropylén - netkaná textília, hydrofilná, biela |  |
| **Manžety** | polypropylén - netkaná textília, hydrofóbna, biela |  |
| **Gumičky** | na báze polyuretánu na zipsy na nohaviciach, manžety, pás a bok |  |
| Indikátor vlhkosti | včas upozorní na potrebnú výmenu , spôsob indikácie žiadame uviesť  |  |
| Vlastnosti | Vysoká absorpcia  |   |
| Anatomické tvarovanie, vnútorné pásiky a polyetylénová fólia chrániace pred pretekaním po bokoch:  |   |
| Použitie | Nesterilné  |  |
|  Jednorazové |  |
| Spôsob zabalenia | Nohavičky balené v PE obale a následne v kartóne : (uviesť spôsob a veľkosť balenia - počet kusov v PE obale, počet kusov PE balení v kartóne ) |   |
| Veľkosť M | Min. obvod bokov: minimum: 70 cm a maximum: 90 cm( uviesť min. a max. rozmery) |  |
| Max.obvod bokov: minimum: 110 cm a maximum: 125 cm (uviesť min. a max. rozmery) |  |
| Savosť minimum: 2 000 ml ( uviesť savosť v ml) |   |
| Veľkosť L | Min. obvod bokov: minimum: 90 cm a maximum: 120 cm ( uviesť min. a max. rozmery) |  |
| Max.obvod bokov: minimum: 135 cm a maximum: 150 cm (uviesť min. a max. rozmery) |  |
| Savosť minimum: 2 400 ml ( uviesť savosť v ml) |  |
| Veľkosť XL | Min. obvod bokov: minimum: 130 cm a maximum: 150 cm ( uviesť min. a max.rozmery) |  |
| Max.obvod bokov: minimum: 170 cm a maximum: 175 cm ( uviesť min. a max. rozmery) |  |
| Savosť minimum: 2 700 ml ( uviesť savosť v ml) |  |

 V ........................................., dňa ............................

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meno, priezvisko, funkcia a podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača, resp. osoby na základe plnej moci