Príloha č. 7 súťažných podkladov

Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk pre časť 2:

Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk pre časť 2

Názov uchádzača:

Adresa uchádzača:

IČO:

Zapísaný v

Štatutárni zástupcovia:

Telefón:

e-mail:

e-mail na zaslanie výzvy na účasť v elektronickej aukcii:

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

| Názov | Cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH 20% | Výška DPH | Celková cena v EUR bez DPH | Celková cena v EUR vrátane DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kritérium č. 1: Cena celej zostavy |  |  |  |  |  |

| Názov | Uchádzač uvedie „áno/nie“ | Uchádzač uvedie presnú číselnú hodnotu |
| --- | --- | --- |
| Kritérium č. 2: Rozlíšenie stupňa šedosti obrazu v bitovej hĺbke v preferovanej hodnote 16 bit |  |  |
| Kritérium č. 3: Maximálna veľkosť obrazového bodu (pixel) ≤ 160 μm |  |  |
| Kritérium č. 4: Skiaskopický kontinuálny výkon v preferovanej hodnote 3000 W |  |  |
| Kritérium č. 5: Počet ohniskových bodov v preferovanom množstve 3 |  |  |
| Kritérium č. 6: Počet externých video vstupov pre monitor v preferovanom množstve 14 |  |  |
| Kritérium č. 7: Webová a mobilná servisná aplikácia pre účely poskytovania servisnej podpory s možnosťou vzájomnej komunikácie servisných technikov výrobcu a príslušného nemocničného personálu |  |  |
| Kritérium č. 8: Ovládanie pohybov ramena pomocou panelu umiestneného aspoň na jednej strane detektora |  |  |
| Kritérium č. 9: Dĺžka operačného stola v preferovanej dĺžke 310 cm |  |  |
| Kritérium č. 10: SW vybavenie pre fúziu obrazov z USG prístroja a „live“ živého RTG obrazu. SW musí umožňovať: - on-line synchronizované zobrazenie 3D/4D TEE ECHO obrazu a „live“ živého RTG obrazu alebo on-line synchronizované zobrazenie umiestnených orientačných bodov z 3D/4D TEE ECHO obrazu a „live živého RTG obrazu - umiestňovanie orientačných bodov na transezophageálnom echo obraze a záznam ich polohy v zornom poli ramena angiografu spôsobom umožňujúcim ich zobrazenie pri ľubovoľných zmenách rontgenových projekcií - zmenu pohľadov a voľbu roviny pri znázornenom obraze transezophagealného USG - automatické otáčanie pohľadu na TEE USG zo zornej roviny angiografu kritérium kvality |  |  |

Dátum: .........................................			            ..............................................................

pečiatka a podpis osoby oprávnenej

konať za uchádzača