## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - pre elektronickú aukciu
Meno a priezvisko:
Tefelónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 10.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch,
- | som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- | prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
- | poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v mojom predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- | nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 10.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok uvedených v časti D. Záväzné zmluvné podmienky súťažných podkladov bez výhrad SÚHLASÍ.
Prehľad časti/častí predmetu zákazky, na ktoré uchádzač predkladá vyhlásenie o súhlase s obsahom návrhu zmluvy (uchádzač uvedie samostatne pre každú časť predmetu zákazky jej číslo a názov):
Časť č. |  | Názov príslušnej časti predmetu zákazky
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 10.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
Vyhlásenie uchádzača ku konfliktom záujmov
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- | som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
- | budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 10.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť č. 1
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 1 - Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre základné biochemické a imunochemické vyšetrenia
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  |  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre základné biochemické vyšetrenia |  | Merná jednotka (MJ) | Veľkosť MJ | xxx
1. | ALPI - Alkaline Phospatase Dimension EXL Reagent
2. | ALTI - ALT/GPT Alaninaminotransferase Dimension EXL Reagent | set | -
3 | AMY - Amylase Dimension EXL Reagent | set | -
4 | AST - AST/GOT Dimension EXL Reagent | set | -
5 | CKI - Creatinkinase Dimension EXL Reagent | set | -
6 | GGT - Gamma-GT Dimension EXL Reagent | set | -
7 | LDI - Lactatedehydrogenase Dimension EXL Reagent | set | -
8 | ALB - Albumin Dimension EXL Reagent | set | -
9 | DBI - Bilibrubin dir, Dimension EXL Reagent | set | -
10 | TBI - Bilirubin total Dimension EXL Reagent | set | -
11 | CA - Calcium Dimension EXL Reagent | set | -
12 | EZCR - Enzymatic Creatinine Dimension EXL Reagent | set | -
13 | IRON - Iron Dimension EXL Reagent | set | -
14 | GLU - revised Glucose Dimension EXL Reagent | set | -
15 | AHDL - HDL - Cholesterol Dimension EXL Reagent | set | -
16 | LA - Lactate Dimension EXL Reagent | set | -
17 | CHOL - Cholesterol Dimension EXL Reagent | set | -
18 | ALDL - LDL Cholesterol Dimension EXL Reagent | set | -
19 | MALB - Microalbumin (Albumin in urine) Dimension EXL Reagent | set | -
20 | MG - Magnesium Dimension EXL Reagent | set | -
21 | PHOS - Phosphate Dimension EXL Reagent | set | -
22 | TP - Total protein Dimension EXL Reagent | set | -
23 | TGL - Triglyceride Dimension EXL Reagent | set | -
24 | UCFP - Urine/Liquor Protein Dimension EXL Reagent | set | -
25 | URCA - Uric acid Dimension EXL Reagent | set | -
26 | BUN - Urea Dimension EXL Reagent | set | -
27 | RCRP C - Reactive Protein Extended Range Dimension EXL Reagent | set | -
28 | Quicklyte Multi Sensor Dimension EXL | set | -
29 | Lipase - Dimension EXL Reagent | set | -
30 | IBCT - Dimension EXL Reagent | set | -
31 | HbA1c - Dimension EXL Reagent | set | -
32 | Transferrin - Dimension EXL Reagent | set | -
1.2 Spotrebný materiál pre diagnostické reagencie pre základné biochemické vyšetrenia
33 | HDL Cholesterol Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x3x1ml
34 | Total Protein/Albumín Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x3x2ml
35 | LDL Cholesterol Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x3x2ml
36 | Alkaline Phosphatase Dimension EXL Calibrator | balenie | 3x2x1ml
37 | Chem 1 calibrator Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x3x2ml
38 | Chem 2 calibrator Dimension EXL Calibrator | balenie | 6x1,2ml
39 | Cholesterol II Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x3x1ml
40 | CK/CKMB Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x2x2ml
41 | IBCT - ironbind.Capac. - Dimension EXL Calibrator | balenie | 6x1ml
42 | RCRP C - Reactive Protein Extended Range Dimension EXL Calibrator | balenie | 10x1ml
43 | LIP Dimension EXL Calibrator | balenie | 6x1ml
44 | Cup/Lid Dimension CONS | balenie | 1000 Pieces
45 | Check Dimension CONS | balenie | 8 Flexe
46 | Paper Dimension CONS | balenie | 4 Rolls
47 | Enyzme Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x2x1,5ml
48 | Enyzme 2 Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x3x1,5ml
49 | Enzyme Verifier Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x3x2ml
50 | Iron revised Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x2x1,2ml
51 | Cuvette Cartrige Dimension CONS | balenie | Cartridge (12000 cuvette)
52 | EmptyFlex Dimension EXL Reagent | balenie | 8 Flexe
53 | Microalbumin Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x5x1ml
54 | Quicklyte Flush Solution Dimension EXL | balenie | 3x1000ml
55 | Sample Diluent Quicklyte IND Dimension CONS | balenie | 6x500ml
56 | Quiklyte Diluent Check Dimension CONS | balenie | 60ml
57 | Standard A Quiklyte IND Dimension CONS | balenie | 3x1 Liter
58 | Standard B Quiklyte IND Dimension CONS | balenie | 3x300ml
59 | Sample Probe Cleaner Dimension CONS | balenie | 1x1 Liter
60 | Probe Cleaner Dimension CONS | balenie | 1x500ml
61 | Chemistry Wash Dimension CONS | balenie | 1x1,7 Liter
62 | Cup Smal Dimension CONS | balenie | 1000 Pieces
63 | Salt Bridge Solution Dimension CONS | balenie | 3x150ml
64 | Total/DirectBilirubín Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x2x1ml
65 | Protein (CSF/Urine) Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x5x4ml
66 | Special Protein Dimension EXL Calibrator | balenie | 10x1,5ml
67 | ASSAYED CHEMISTRY Control Premium Plus Level 2 Randox 20x5ml | balenie | 20x5ml
68 | ASSAYED CHEMISTRY Control Premium Plus Level 3 Randox 20x5ml | balenie | 20x5ml
69 | LIQUID URINE CONTROL LEVEL 2 Randox 10x10ml | balenie | 10x10ml
70 | LIQUID URINE CONTROL LEVEL 3 Randox 10x10ml | balenie | 10x10ml
71 | CRP CONTROL LEVEL 2 (LIQUID) Randox 10x1ml | balenie | 10x1ml
72 | CRP CONTROL LEVEL 3 (LIQUID) Randox 10x1ml | balenie | 10x1ml
73 | HbA1c CONTROL LEVEL 1 AND LEVEL 2 Randox 2x2x0,5ml | balenie | 2x2x0,5ml
74 | Specific protein Control Level 2 (Liquid) Randox | balenie | 3x1ml
75 | RIQAS CLINICAL CHEMISTRY PROGRAMME 6x5ml | balenie | 6x5ml
76 | RIQAS GLYCATED HAEMOGLOBIN (HbA1c) 3x0,5ml | balenie | 3x0,5ml
77 | RIQAS SPECIFIC PROTEINS PROGRAMME (MONTHLY) | balenie | 6x1ml
78 | LIP Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x3x1ml
79 | IBCT - ironbind. Capac.- Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x3x1ml
Ostatné požiadavky na predmet zákazky
1. | Požaduje sa, aby dodávané reagencie v čase dodania nemali uplynutý viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby budú mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.
2. | Požaduje sa, aby dodávané reagencie uchádzač dodal s exspiračnou dobou minimálne 3 mesiace.
3. | Požaduje sa, aby dodávané diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre biochemické vyšetrenia boli aplikovateľné na prístroji typ DIMENSION EXL with LM, výrobcu Siemens Healthcare Diagnostics Inc., ktorý je vo vlastníctve verejného obstarávateľa.
Položka č. 2. Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre imunochemické vyšetrenia
1. | ADVIA CENTAUR FT3 Reagent | set | -
2 | ADVIA CENTAUR FT4 Reagent | set | -
3 | ADVIA CENTAUR TSH3-ultra Reagent | set | -
4 | ADVIA CENTAUR tPSA Reagent | set | -
5 | ADVIA CENTAUR PBNP (NT-proBNP) Reagent | set | -
6 | High Sentivety Troponin I Dimension EXL (LOCI EXL) Reagent | set | -
7 | ADVIA CENTAUR Digoxin Reagent | set | -
8 | ADVIA CENTAUR HBsAgII Reagent | set | -
9 | ADVIA CENTAUR PCT Reagent | set | -
10 | ADVIA CENTAUR IL-6 Reagent | set | -
11 | Folic Acid - CENTAUR-100 test Reagent | set | -
12 | Vitamín B12 - CENTAUR-100 test Reagent | set | -
13 | Vancomycin - CENTAUR - Reagent | set | -
14 | HBs Ab - CENTAUR - Reagent | set | -
15 | Myoglobin - CENTAUR - Reagent | set | -
16 | ADVIA Centaur CK-MB Reagent | set | -
17 | HIV Ag/AB Combo - CENTAUR- Reagent | set | -
18 | Ferritin - CENTAUR - Reagent | set | -
19 | Syphilis - CENTAUR - Reagent | set | -
2.1 Spotrebný materiál pre diagnostické reagencie pre imunochemické vyšetrenia
20 | Ancillary Probe Wash 1,2 pack CENTAUR CONS | balenie | 2x25ml
21 | HM Reaktion Vessel Dimension CONS 4x250 pieces | balenie | 4x250 pieces
22 | Troponín I Hi Sens - Dimension EXL Calibrator 2x5x1ml | balenie | 2x5x1ml
23 | Sample Tips CENTAUR CONS | balenie | 6480 Pieces
24 | HBsAg CENTAUR Control | balenie | 2x2x10ml
25 | Thyroid (2PK) CENTAUR Calibrator | balenie | 2x2x5ml
26 | HCG Total CENTAUR Calibrator | balenie | 2x2x5ml
27 | PSA CENTAUR Calibrator | balenie | 2x2x2ml
28 | Cuvettes CENTAUR CONS | balenie | 3000 Pieces
29 | Probe Wash 3 Kit CENTAUR CONS | balenie | 1x50ml
30 | Probe Wash 4 CENTAUR CONS | balenie | 1x25ml
31 | Sample Cups CENTAUR CONS | balenie | 1500 Pieces
32 | Reagent 1 and 2 set CENTAUR CONS | balenie | 1000 Best.
33 | Cleaning solution CENTAUR CONS | balenie | 12 Bottles
34 | Immununoassay Control Premium Plus TRI-Level 12x5ml | balenie | 12x5ml
35 | Wash 1 Reagent CENTAUR CONS | balenie | 2x2500ml
36 | CARDIAC CUSTOM MADE LEVEL 1,6x5ml | balenie | 6x5ml
37 | CARDIAC CUSTOM MADE LEVEL 2,6x5ml | balenie | 6x5ml
38 | RIQAS IMMUNOASSAY PROGRAMME 6x5ml | balenie | 6x5ml
39 | IMMUNOASSAY SPECIALITY 1 PROGRAMME 6x2ml | balenie | 6x2ml
40 | RIQAS CARDIAC PLUS PROGRAMME 10 PARAMETERS 6x3ml | balenie | 6x3ml
41 | Vancomycin - CENTAUR - Calibrator | balenie | 2x2x2ml
42 | ADVIA Centaur Anti-HBs2 Control | balenie | 2x2x10ml
43 | Myoglobin - CENTAUR - Calibrator | balenie | 2x2x2ml
44 | ADVIA Centaur Calibrator K (CK-MB II) | balenie | 2x2x2ml
45 | Multidil 10 Readypack (2PK) - CENTAUR - CONS | balenie | 2x5ml
46 | ADVIA Centaur BRAHMS PCT Control | balenie | 4x2ml
47 | Syphillis - CENTAUR - CTL | balenie | 2x2x7ml
48 | IL-6 Control Set - CENTAUR - Control | balenie | 1x3x7ml
49 | Ferritin/VitB12 - CENTAUR - Calibrator | balenie | 2x2x5ml
50 | ADVIA Centaur Folic acid DTT/Releasing Agens CONS | balenie | 6x25ml
51 | ADVIA Centaur APW3 CONS | balenie | 2x25ml
52 | ADVIA Centaur T3/T4/Vit.B12 Ancillary Reagent CONS | balenie | 6x25ml
53 | ADVIA Centaur VB 12/DTT Releasing Agens CONS | balenie | 1x2ml, 2x25ml
Ostatné požiadavky na predmet zákazky
1. | Požaduje sa, aby dodávané reagencie v čase dodania nemali uplynutý viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby budú mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.
2. | Požaduje sa, aby dodávané reagencie uchádzač dodal s exspiračnou dobou minimálne 3 mesiace.
3. | Požaduje sa, aby dodávané diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre imunochemické vyšetrenia boli aplikovateľné na prístroji typ ADVIA Centaur CP Immunoassay System, výrobcu Siemens Healthcare Diagnostics Inc., ktorý je vo vlastníctve verejného obstarávateľa.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
...................................................
Podpis podľa bodu 10.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť č. 2
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 2 - Spotrebný materiál pre základné hematologické vyšetrenia
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  |  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
1. SPOTREBNÝ MATERIÁL pre základné hematologické vyšetrenia KO s DIF
1. | DS Diluent (20L) Mindray BC 6000 | balenie | 20L
2. | M-6 LD Lyse (1Lx4) Mindray BC 6000 | balenie | 4x1L
3 | M-6 LN Lyse (1Lx4) Mindray BC 6000 | balenie | 4x1L
4 | M-6 LH Lyse (1Lx4) Mindray BC 6000 | balenie | 4x1L
5 | M-6 FN Dye (12mlx4) Mindray BC 6000 | balenie | 4x12ml
6 | M-6 FD Dye (12mlx4) Mindray BC 6000 | balenie | 4x12ml
2. SPOTREBNÝ MATERIÁL pre základné hematologické vyšetrenia KO bez DIF
7 | DS Diluent (20L) Mindray BC 6000 | balenie | 20L
8 | M-6 LN Lyse (1Lx4) Mindray BC 6000 | balenie | 4x1L
9 | M-6 LH Lyse (1Lx4) Mindray BC 6000 | balenie | 4x1L
10 | M-6 FN Dye (12mlx4) Mindray BC 6000 | balenie | 4x12ml
11 | D-check 5Diff plus 3,0 N XE, XT, BC6 Mindray BC 6000 | balenie | 3,0ml
12 | D-check 5Diff plus 3,0 L XE, XT, BC6 Mindray BC 6000 | balenie | 3,0ml
Ostatné požiadavky na predmet zákazky
1. | Požaduje sa, aby dodávané reagencie v čase dodania nemali uplynutý viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby budú mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.
2. | Požaduje sa, aby dodávané reagencie uchádzač dodal s exspiračnou dobou minimálne 3 mesiace.
3. | Požaduje sa, aby dodávané diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre imunochemické vyšetrenia boli aplikovateľné na prístroji typ BC 6000, výrobcu Mindray Ltd. ktorý je vo vlastníctve verejného obstarávateľa.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
.......................................................
Podpis podľa bodu 10.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť č. 3
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 3 - Spotrebný materiál pre vyšetrenia acidobázickej rovnováhy
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  |  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požaduje sa spotrebný materiál pre vyšetrenia acidobázickej rovnováhy: |  |  |  | xxx
1. | ABR - Krvné plyny Membrány "referenčnej elektródy" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 4 ks membrán
2. | ABR - Krvné plyny Membrány "elektródy pCO2" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 4 ks membrán
3. | ABR - Krvné plyny Membrány "kyslíkovej elektródy" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 4 ks membrán
4 | ABR - Minerály Membrány "elektródy Na" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 4 ks membrán
5 | ABR - Minerály Membrány "elektródy K" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 4 ks membrán
6 | ABR - Minerály Membrány "elektródy Cl" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 4 ks membrán
7 | ABR - Minerály Membrány "elektródy Ca2+" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 4 ks membrán
8 | Membrány "elektródy Glu" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 4 ks membrán
9 | Membrány "elektródy La" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 4 ks membrán
10 | Čistiaci roztok pre odstránenie proteínov z fibrínu v systéme analyzátora, 175 ml v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 1 x 175ml
11 | Kalibračný roztok pre jednobodovú kalibráciu ABR analyzátora (Cal 1 solution) 200 ml v balení, ROW RADIOMETER ABL 800 | balenie | 1 x 200ml
12 | Kalibračný roztok pre dvojbodovú kalibráciu ABR analyzátora (Cal 2 solution) 200 ml v balení | balenie | 1 x 200ml
13 | Preplachový roztok meracích komôr a hadičiek ABR analyzátora, 600 ml v balení, ROW RADIOMETER ABL 800 | balenie | 1 x 600ml
14 | Čistiaci roztok (Hypochlorite Solution) 100 ml v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 1 x 100ml
15 | Kalibrátor na určenie oximetrie (tHb Cal Solution) 4 amp. v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 4 amlupky
16 | Odpadový kontajner meraných vzoriek, 600 ml v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 1 x 600ml
17 | Kalibračný plyn jednobodovej kalibrácie ABR analyzátora (Cal 1) 1 fľaška v balení, ROW RADIOMETER ABL 800 | balenie | 1 ks fľaška
18 | Kalibračný plyn dvojbodovej kalibrácie ABR analyzátora (Cal 2) 1 fľaška v balení, ROWRADIOMETER ABL 800 | balenie | 1 ks fľaška
19 | Papier na tlač výsledkov, 8 ks v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 8 ks roliek
20 | Kontrola 1 ABR (Autocheck5+Level1), 30 amp. v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 30 x ampulka
21 | Kontrola 2 ABR (Autocheck5+Level2), 30 amp. v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 30 x ampulka
22 | RIQAS BLOOD GAS PROGRAMME 10 PARAMETERS 6x1,8ml RIQAS | balenie | 6x1,8ml
23 | RIQAS BLOOD GAS PROGRAMME SUPPLEMENTARY KIT 6x1,8ml | balenie | 6x1,8ml
24 | RIQAS CO-OXIMETRY PROGRAMME 7 PARAMETERS 6x1,2ml | balenie | 6x1,2ml
25 | RIQAS CO-OXIMETRY PROGRAMME SUPPLEMENTARY KIT 6x1,2ml | balenie | 6x1,2ml
26 | Inlet Probe ABL800 Flex RADIOMETER ABL 800 | balenie | 1ks
27 | Yearly service KIT for ABL700/ABL800 | balenie | 1 ks
Ostatné požiadavky na predmet zákazky
1. | Požaduje sa, aby dodávané reagencie v čase dodania nemali uplynutý viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby budú mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.
2. | Požaduje sa, aby dodávané reagencie uchádzač dodal s exspiračnou dobou minimálne 3 mesiace.
3. | Požaduje sa, aby dodávané diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre imunochemické vyšetrenia boli aplikovateľné na prístroji typ ABL 800 Flex, výrobcu Radiometer, ktorý je vo vlastníctve verejného obstarávateľa.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
.......................................................
Podpis podľa bodu 10.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť č. 4
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 4 - Spotrebný materiál pre vyšetrenia moč chemický + močový sediment
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  |  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požaduje sa spotrebný materiál pre vyšetrenia moč chemický + močový sediment: |  |  |  | xxx
1. | FUS-11 prúžky, balenie 10X100 ks FUS 2000 Dirui CONS | balenie | 10 x 100 ks
2. | Standard Solution, 125ml FUS 2000 Dirui CONS | balenie | 1 / 125ml
3. | Focus Adjustment Fluid, 125ml FUS 2000 Dirui CONS | balenie | 1 / 125ml
4 | Sheath Fluid, 10L FUS 2000 Dirui CONS | balenie | 1 / 10L
5 | QC Positive, 125ml FUS 2000 Dirui Control | balenie | 1 / 125ml
6 | QC Negative, 125ml FUS 2000 Dirui Control | balenie | 1 / 125ml
7 | Linea Ultima Cleaner, 500ml FUS 2000 Dirui CONS | balenie | 1 / 500ml
8 | Calibration liquid for specific gravity, 8ml FUS 2000 Dirui Calibrator | balenie | 1 / 8ml
9 | Calibration liquid for turbidity - 400 NTU FUS 2000 Dirui Calibrator | balenie | 1 ks
Ostatné požiadavky na predmet zákazky
1. | Požaduje sa, aby dodávané reagencie v čase dodania nemali uplynutý viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby budú mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.
2. | Požaduje sa, aby dodávané reagencie uchádzač dodal s exspiračnou dobou minimálne 3 mesiace.
3. | Požaduje sa, aby dodávané diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre imunochemické vyšetrenia boli aplikovateľné na prístroji typ FUS 2000, výrobcu Dirui Industrial Co, Inc., ktorý je vo vlastníctve verejného obstarávateľa.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 10.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť č. 5
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 5 - Spotrebný materiál pre vyšetrenia glykemických profilov
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  |  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požaduje sa spotrebný materiál pre vyšetrenia glykemických profilov: |  |  |  | xxx
1. | Kalibračný roztok GL (predplnené nádobky) Super GL2 Dr. Muller | balenie | 100 ks
2. | Predplnené ependorfky s end to end kapilárami Super GL2 Dr. Muller | balenie | 100 ks
3. | Sensor glucose - 3000 Super GL2 Dr. Muller | balenie | 1 ks
4. | GL Control N Super GL2 Dr. Muller | balenie | 50 ks
5. | GL Control P Super GL2 Dr. Muller | balenie | 50 ks
6. | Hemolyser system solution Super GL2 Dr. Muller | balenie | 1 ks
Ostatné požiadavky na predmet zákazky
1. | Požaduje sa, aby dodávané reagencie v čase dodania nemali uplynutý viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby budú mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.
2. | Požaduje sa, aby dodávané reagencie uchádzač dodal s exspiračnou dobou minimálne 3 mesiace.
3. | Požaduje sa, aby dodávané diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre imunochemické vyšetrenia boli aplikovateľné na prístroji typ SUPER GL 2, Senzor glucose 3000 samples for Ga/GL/GL2, výrobcu Dr. Muller Gerätebau GmbH, ktorý je vo vlastníctve verejného obstarávateľa.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
.......................................................
Podpis podľa bodu 10.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť č. 6
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 6 - Spotrebný materiál pre vyšetrenia osmolality
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  |  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požaduje sa spotrebný materiál pre vyšetrenia osmolality: |  |  |  | xxx
1. | Calibration Standard 100m Osmol/kg Osmomat 3000 Gonotec | balenie | 10 x 1ml
2. | Reference solution OSMOREF 290 mOsmol/kg Osmomat 3000 Gonotec | balenie | 10 x 1ml
3. | Pack of 1000 moasuring vessels for OSMOMAT 030/10 Osmomat 3000 Gonotec | balenie | 1 000 ks
Ostatné požiadavky na predmet zákazky
1. | Požaduje sa, aby dodávané reagencie v čase dodania nemali uplynutý viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby budú mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.
2. | Požaduje sa, aby dodávané reagencie uchádzač dodal s exspiračnou dobou minimálne 3 mesiace.
3. | Požaduje sa, aby dodávané diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre imunochemické vyšetrenia boli aplikovateľné na prístroji typ Osmomat 3000, výrobcu Gonotec GmbH., ktorý je vo vlastníctve verejného obstarávateľa.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
............................................................
Podpis podľa bodu 10.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť č. 7
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 7 - Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre základné koagulačné vyšetrenia
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  |  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre základné koagulačné vyšetrenia
1. | Heparin Innovance - Hemo - 5x3ml Sysmex CS 2500 Reagent | balenie | 5x3ml
2. | Thromboclotin - Hemo - 10x10ml Sysmex CS 2500 Reagent | balenie | 10x10ml
3 | Thromborel-S - Hemo - 10x4ml Sysmex CS 2500 Reagent | balenie | 10x4ml
4 | Thrombin - Hemo - 10x5ml Sysmex CS 2500 Reagent | balenie | 10x5ml
5 | Antithrombin Innovance - Hemo 4x2,7ml Sysmex CS 2500 Reagent | balenie | 4x2,7ml
6 | D-Dimer Innovance - Hemo - 6x4ml Sysmex CS 2500 Reagent | balenie | 6x4ml
7 | Actin FS 10x10ml Sysmex CS 2500 Reagent | balenie | 10x10ml
8 | Pathromtin SL 20x5ml Sysmex CS 2500 Reagent | balenie | 20x5ml
9 | ADP 3x0,5ml Sysmex CS 2500 Reagent | balenie | 3x0,5ml
10 | Epinephrine 3x0,5ml Sysmex CS 2500 Reagent | balenie | 3x0,5ml
11 | Arachidonic acid 3x0,5ml Sysmex CS 2500 Reagent | balenie | 3x0,5ml
12 | Ristocetin 3x0,5ml Sysmex CS 2500 Reagent | balenie | 3x0,5ml
13 | Collagen 3x0,5ml Sysmex CS 2500 Reagent | balenie | 3x0,5ml
14 | RIQAS COAGULATION PROGRAMME | balenie | -
1.2 Spotrebný materiál pre diagnostické reagencie pre základné koagulačné vyšetrenia
15 | Heparin INNOVANCE Calibrator - Hemo - Sysmex CS 2500 Calibrator | balenie | -
16 | Heparin LMW Control High - Hemo - CTL - 5x1ml Sysmex CS 2500 Control | balenie | 5x1ml
17 | Heparin LMW Control Low - Hemo - CTL - 5x1ml Sysmex CS 2500 Control | balenie | 5x1ml
18 | Piercer Replacement kit for CS-2 - Hemo - 1pc Sysmex CS 2500 CONS | balenie | 1pc
19 | Control Plasma N - Hemo - 10x1ml Sysmex CS 2500 Control | balenie | 10x1ml
20 | Control Plasma P - Hemo - 10x1ml Sysmex CS 2500 Control | balenie | 10x1ml
21 | D-Dimer Innovance Control - Hemo - 2x5x1ml, Sysmex CS 2500 Control | balenie | 2x5x1ml
22 | Heparin UF Control High - Hemo - 5x1ml, Sysmex CS 2500 Control | balenie | 5x1ml
23 | Heparin UF Control Low - Hemo - 5x1ml, Sysmex CS 2500 Control | balenie | 5x1ml
24 | CA Clean I - Hemo - 50ml, Sysmex CS 2500 CONS | balenie | 50ml
25 | Calcium Chloride 25mM - Hemo - 10x15ml, Sysmex CS 2500 CONS | balenie | 10x15ml
26 | Ci-Trol 2 - Hemo - 10x1ml, Sysmex CS 2500 Control | balenie | 10x1ml
27 | D-Dimer INNOVANCE Sample Diluent - Hemo - 10x5ml Sysmex CS 2500 CONS | balenie | 10x5ml
28 | Halogen Lamp for CS-2 Analyzers - Hemo - 1pc Sysmex CS 2500 CONS | balenie | 1pc
29 | Owren s Veronal Buffer - Hemo - 10x15ml, Sysmex CS 2500 CONS | balenie | 10x15ml
30 | PT-Multi Calibrator - Hemo - 6x1ml, Sysmex CS 2500 Calibrator | balenie | 6x1ml
31 | Reaction Tubes Sysmex CS - Hemo - 3000 cuvettes Sysmex CS 2500 CONS | balenie | 3000 cuvettes
32 | Sample Cups 3.5ml - Hemo - 1000 cups Sysmex CS 2500 CONS | balenie | 1000 cups
33. | Standard Human Plasma - Hemo - 10x1ml Sysmex CS 2500 Calibrator | balenie | 10x1ml
Ostatné požiadavky na predmet zákazky
1. | Požaduje sa, aby dodávané reagencie v čase dodania nemali uplynutý viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby budú mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.
2. | Požaduje sa, aby dodávané reagencie uchádzač dodal s exspiračnou dobou minimálne 3 mesiace.
3. | Požaduje sa, aby dodávané diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre základné koagulačné vyšetrenia boli aplikovateľné na prístroji typ SYSMEX CS 2500, výrobcu Siemens Healthcare Diagnostics Inc., ktorý je vo vlastníctve verejného obstarávateľa.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
........................................................
Podpis podľa bodu 10.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť č. 8
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 8 - Testovacie kartičky na dôkaz IgG protilátok
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  |  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Požadujú sa testovacie kartičky na dôkaz IgG protilátok: |  |  |  | xxx
1. | STIc Expert HIT5 | balenie | 5 ks
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
............................................................
Podpis podľa bodu 10.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6 - časť č. 1
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
KALKULÁCIA CENY a NÁVRH na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Časť č. 1 - Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre základné biochemické a imunochemické vyšetrenia
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Veľkosť MJ | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy na obdobie 36 mesiacov | Obchodný názov ponúkaného tovaru uchádzača | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR bez DPH | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Položka č. 1 - Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre základné biochemické vyšetrenia
1. | ALPI - Alkaline Phospatase Dimension EXL Reagent | set | - | 59 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2. | ALTI - ALT/GPT Alaninaminotransferase Dimension EXL Reagent | set | - | 228 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3 | AMY - Amylase Dimension EXL Reagent | set | - | 46 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4 | AST - AST/GOT Dimension EXL Reagent | set | - | 142 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5 | CKI - Creatinkinase Dimension EXL Reagent | set | - | 86 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6 | GGT - Gamma-GT Dimension EXL Reagent | set | - | 76 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
7 | LDI - Lactatedehydrogenase Dimension EXL Reagent | set | - | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
8 | ALB - Albumin Dimension EXL Reagent | set | - | 53 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
9 | DBI - Bilibrubin dir, Dimension EXL Reagent | set | - | 13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
10 | TBI - Bilirubin total Dimension EXL Reagent | set | - | 89 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
11 | CA - Calcium Dimension EXL Reagent | set | - | 63 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
12 | EZCR - Enzymatic Creatinine Dimension EXL Reagent | set | - | 251 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
13 | IRON - Iron Dimension EXL Reagent | set | - | 23 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
14 | GLU - revised Glucose Dimension EXL Reagent | set | - | 69 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
15 | AHDL - HDL - Cholesterol Dimension EXL Reagent | set | - | 69 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
16 | LA - Lactate Dimension EXL Reagent | set | - | 116 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
17 | CHOL - Cholesterol Dimension EXL Reagent | set | - | 30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
18 | ALDL - LDL Cholesterol Dimension EXL Reagent | set | - | 135 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
19 | MALB - Microalbumin (Albumin in urine) Dimension EXL Reagent | set | - | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
20 | MG - Magnesium Dimension EXL Reagent | set | - | 73 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
21 | PHOS - Phosphate Dimension EXL Reagent | set | - | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
22 | TP - Total protein Dimension EXL Reagent | set | - | 89 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
23 | TGL - Triglyceride Dimension EXL Reagent | set | - | 36 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
24 | UCFP - Urine/Liquor Protein Dimension EXL Reagent | set | - | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
25 | URCA - Uric acid Dimension EXL Reagent | set | - | 23 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
26 | BUN - Urea Dimension EXL Reagent | set | - | 244 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
27 | RCRP C - Reactive Protein Extended Range Dimension EXL Reagent | set | - | 531 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
28 | Quicklyte Multi Sensor Dimension EXL | set | - | 50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
29 | Lipase - Dimension EXL Reagent | set | - | 17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
30 | IBCT - Dimension EXL Reagent | set | - | 17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
31 | HbA1c - Dimension EXL Reagent | set | - | 40 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
32 | Transferrin - Dimension EXL Reagent | set | - | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.2 Spotrebný materiál pre diagnostické reagencie pre základné biochemické vyšetrenia
33 | HDL Cholesterol Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x3x1ml | 17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
34 | Total Protein/Albumín Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x3x2ml | 13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
35 | LDL Cholesterol Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x3x2ml | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
36 | Alkaline Phosphatase Dimension EXL Calibrator | balenie | 3x2x1ml | 13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
37 | Chem 1 calibrator Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x3x2ml | 36 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
38 | Chem 2 calibrator Dimension EXL Calibrator | balenie | 6x1,2ml | 13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
39 | Cholesterol II Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x3x1ml | 13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
40 | CK/CKMB Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x2x2ml | 17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
41 | IBCT - ironbind.Capac. - Dimension EXL Calibrator | balenie | 6x1ml | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
42 | RCRP C - Reactive Protein Extended Range Dimension EXL Calibrator | balenie | 10x1ml | 13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
43 | LIP Dimension EXL Calibrator | balenie | 6x1ml | 13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
44 | Cup/Lid Dimension CONS | balenie | 1000 Pieces | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
45 | Check Dimension CONS | balenie | 8 Flexe | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
46 | Paper Dimension CONS | balenie | 4 Rolls | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
47 | Enyzme Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x2x1,5ml | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
48 | Enyzme 2 Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x3x1,5ml | 13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
49 | Enzyme Verifier Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x3x2ml | 17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
50 | Iron revised Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x2x1,2ml | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
51 | Cuvette Cartrige Dimension CONS | balenie | Cartridge (12000 cuvette) | 261 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
52 | EmptyFlex Dimension EXL Reagent | balenie | 8 Flexe | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
53 | Microalbumin Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x5x1ml | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
54 | Quicklyte Flush Solution Dimension EXL | balenie | 3x1000ml | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
55 | Sample Diluent Quicklyte IND Dimension CONS | balenie | 6x500ml | 26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
56 | Quiklyte Diluent Check Dimension CONS | balenie | 60ml | 26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
57 | Standard A Quiklyte IND Dimension CONS | balenie | 3x1 Liter | 43 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
58 | Standard B Quiklyte IND Dimension CONS | balenie | 3x300ml | 17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
59 | Sample Probe Cleaner Dimension CONS | balenie | 1x1 Liter | 92 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
60 | Probe Cleaner Dimension CONS | balenie | 1x500ml | 89 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
61 | Chemistry Wash Dimension CONS | balenie | 1x1,7 Liter | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
62 | Cup Smal Dimension CONS | balenie | 1000 Pieces | 135 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
63 | Salt Bridge Solution Dimension CONS | balenie | 3x150ml | 30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
64 | Total/DirectBilirubín Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x2x1ml | 17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
65 | Protein (CSF/Urine) Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x5x4ml | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
66 | Special Protein Dimension EXL Calibrator | balenie | 10x1,5ml | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
67 | ASSAYED CHEMISTRY Control Premium Plus Level 2 Randox 20x5ml | balenie | 20x5ml | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
68 | ASSAYED CHEMISTRY Control Premium Plus Level 3 Randox 20x5ml | balenie | 20x5ml | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
69 | LIQUID URINE CONTROL LEVEL 2 Randox 10x10ml | balenie | 10x10ml | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
70 | LIQUID URINE CONTROL LEVEL 3 Randox 10x10ml | balenie | 10x10ml | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
71 | CRP CONTROL LEVEL 2 (LIQUID) Randox 10x1ml | balenie | 10x1ml | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
72 | CRP CONTROL LEVEL 3 (LIQUID) Randox 10x1ml | balenie | 10x1ml | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
73 | HbA1c CONTROL LEVEL 1 AND LEVEL 2 Randox 2x2x0,5ml | balenie | 2x2x0,5ml | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
74 | Specific protein Control Level 2 (Liquid) Randox | balenie | 3x1ml | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
75 | RIQAS CLINICAL CHEMISTRY PROGRAMME 6x5ml | balenie | 6x5ml | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
76 | RIQAS GLYCATED HAEMOGLOBIN (HbA1c) 3x0,5ml | balenie | 3x0,5ml | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
77 | RIQAS SPECIFIC PROTEINS PROGRAMME (MONTHLY) | balenie | 6x1ml | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
78 | LIP Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x3x1ml | 13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
79 | IBCT - ironbind. Capac.- Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x3x1ml | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
SPOLU za položku č. 1: | [11 empty] | 0 | 0
Položka č. 2 - Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre imunochemické vyšetrenia
1. | ADVIA CENTAUR FT3 Reagent | set | - | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ADVIA CENTAUR FT4 Reagent | set | - | 23 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ADVIA CENTAUR TSH3-ultra Reagent | set | - | 59 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4 | ADVIA CENTAUR tPSA Reagent | set | - | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ADVIA CENTAUR PBNP (NT-proBNP) Reagent | set | - | 106 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6 | High Sentivety Troponin I Dimension EXL (LOCI EXL) Reagent | set | - | 317 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
7 | ADVIA CENTAUR Digoxin Reagent | set | - | 13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
8 | ADVIA CENTAUR HBsAgII Reagent | set | - | 13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
9 | ADVIA CENTAUR PCT Reagent | set | - | 353 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
10 | ADVIA CENTAUR IL-6 Reagent | set | - | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
11 | Folic Acid - CENTAUR-100 test Reagent | set | - | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
12 | Vitamín B12 - CENTAUR-100 test Reagent | set | - | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
13 | Vancomycin - CENTAUR - Reagent | set | - | 17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
14 | HBs Ab - CENTAUR - Reagent | set | - | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
15 | Myoglobin - CENTAUR - Reagent | set | - | 26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
16 | ADVIA Centaur CK-MB Reagent | set | - | 63 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
17 | HIV Ag/AB Combo - CENTAUR- Reagent | set | - | 43 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
18 | Ferritin - CENTAUR - Reagent | set | - | 36 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
19 | Syphilis - CENTAUR - Reagent | set | - | 13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 Spotrebný materiál pre diagnostické reagencie pre imunochemické vyšetrenia
20 | Ancillary Probe Wash 1,2 pack CENTAUR CONS | balenie | 2x25ml | 109 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
21 | HM Reaktion Vessel Dimension CONS 4x250 pieces | balenie | 4x250 pieces | 50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
22 | Troponín I Hi Sens - Dimension EXL Calibrator 2x5x1ml | balenie | 2x5x1ml | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
23 | Sample Tips CENTAUR CONS | balenie | 6480 Pieces | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
24 | HBsAg CENTAUR Control | balenie | 2x2x10ml | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
25 | Thyroid (2PK) CENTAUR Calibrator | balenie | 2x2x5ml | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
26 | HCG Total CENTAUR Calibrator | balenie | 2x2x5ml | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
27 | PSA CENTAUR Calibrator | balenie | 2x2x2ml | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
28 | Cuvettes CENTAUR CONS | balenie | 3000 Pieces | 69 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
29 | Probe Wash 3 Kit CENTAUR CONS | balenie | 1x50ml | 13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
30 | Probe Wash 4 CENTAUR CONS | balenie | 1x25ml | 162 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
31 | Sample Cups CENTAUR CONS | balenie | 1500 Pieces | 56 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
32 | Reagent 1 and 2 set CENTAUR CONS | balenie | 1000 Best. | 172 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
33 | Cleaning solution CENTAUR CONS | balenie | 12 Bottles | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
34 | Immununoassay Control Premium Plus TRI-Level 12x5ml | balenie | 12x5ml | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
35 | Wash 1 Reagent CENTAUR CONS | balenie | 2x2500ml | 112 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
36 | CARDIAC CUSTOM MADE LEVEL 1,6x5ml | balenie | 6x5ml | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
37 | CARDIAC CUSTOM MADE LEVEL 2,6x5ml | balenie | 6x5ml | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
38 | RIQAS IMMUNOASSAY PROGRAMME 6x5ml | balenie | 6x5ml | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
39 | IMMUNOASSAY SPECIALITY 1 PROGRAMME 6x2ml | balenie | 6x2ml | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
40 | RIQAS CARDIAC PLUS PROGRAMME 10 PARAMETERS 6x3ml | balenie | 6x3ml | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
41 | Vancomycin - CENTAUR - Calibrator | balenie | 2x2x2ml | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
42 | ADVIA Centaur Anti-HBs2 Control | balenie | 2x2x10ml | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
43 | Myoglobin - CENTAUR - Calibrator | balenie | 2x2x2ml | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
44 | ADVIA Centaur Calibrator K (CK-MB II) | balenie | 2x2x2ml | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
45 | Multidil 10 Readypack (2PK) - CENTAUR - CONS | balenie | 2x5ml | 13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
46 | ADVIA Centaur BRAHMS PCT Control | balenie | 4x2ml | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
47 | Syphillis - CENTAUR - CTL | balenie | 2x2x7ml | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
48 | IL-6 Control Set - CENTAUR - Control | balenie | 1x3x7ml | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
49 | Ferritin/VitB12 - CENTAUR - Calibrator | balenie | 2x2x5ml | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
50 | ADVIA Centaur Folic acid DTT/Releasing Agens CONS | balenie | 6x25ml | 13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
51 | ADVIA Centaur APW3 CONS | balenie | 2x25ml | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
52 | ADVIA Centaur T3/T4/Vit.B12 Ancillary Reagent CONS | balenie | 6x25ml | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
53 | ADVIA Centaur VB 12/DTT Releasing Agens CONS | balenie | 1x2ml, 2x25ml | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
SPOLU za položku č. 2: | [11 empty] | 0 | 0
CELKOM za časť č. 1 predmetu zákazky: | [11 empty] | 0 | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
V:
Dňa:
........................................................................
Podpis podľa bodu 10.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6 - časť č. 2
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
KALKULÁCIA CENY a NÁVRH na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Časť č. 2 - Spotrebný materiál pre základné hematologické vyšetrenia
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Veľkosť MJ | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy na obdobie 36 mesiacov | Obchodný názov ponúkaného tovaru uchádzača | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR bez DPH | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. SPOTREBNÝ MATERIÁL pre základné hematologické vyšetrenia KO s DIF
1. | DS Diluent (20L) Mindray BC 6000 | balenie | 20L | 45 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2 | M-6 LD Lyse (1Lx4) Mindray BC 6000 | balenie | 4x1L | 13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3 | M-6 LN Lyse (1Lx4) Mindray BC 6000 | balenie | 4x1L | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4 | M-6 LH Lyse (1Lx4) Mindray BC 6000 | balenie | 4x1L | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5 | M-6 FN Dye (12mlx4) Mindray BC 6000 | balenie | 4x12ml | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6 | M-6 FD Dye (12mlx4) Mindray BC 6000 | balenie | 4x12ml | 17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2. SPOTREBNÝ MATERIÁL pre základné hematologické vyšetrenia KO bez DIF
7 | DS Diluent (20L) Mindray BC 6000 | balenie | 20L | 170 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
8 | M-6 LN Lyse (1Lx4) Mindray BC 6000 | balenie | 4x1L | 35 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
9 | M-6 LH Lyse (1Lx4) Mindray BC 6000 | balenie | 4x1L | 16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
10 | M-6 FN Dye (12mlx4) Mindray BC 6000 | balenie | 4x12ml | 40 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
11 | D-check 5Diff plus 3,0 N XE, XT, BC6 Mindray BC 6000 | balenie | 3,0ml | 56 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
12 | D-check 5Diff plus 3,0 L XE, XT, BC6 Mindray BC 6000 | balenie | 3,0ml | 56 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
SPOLU |  |  |  | 473 | [7 empty] | 0 | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
V:
Dňa:
.......................................................................
Podpis podľa bodu 10.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6 - časť č. 3
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
KALKULÁCIA CENY a NÁVRH na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Časť č. 3 - Spotrebný materiál pre vyšetrenia acidobázickej rovnováhy
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Veľkosť MJ | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy na obdobie 36 mesiacov | Obchodný názov ponúkaného tovaru uchádzača | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR bez DPH | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | ABR - Krvné plyny Membrány "referenčnej elektródy" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 4 ks membrán | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ABR - Krvné plyny Membrány "elektródy pCO2" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 4 ks membrán | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ABR - Krvné plyny Membrány "kyslíkovej elektródy" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 4 ks membrán | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4 | ABR - Minerály Membrány "elektródy Na" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 4 ks membrán | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ABR - Minerály Membrány "elektródy K" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 4 ks membrán | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6 | ABR - Minerály Membrány "elektródy Cl" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 4 ks membrán | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
7 | ABR - Minerály Membrány "elektródy Ca2+" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 4 ks membrán | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
8 | Membrány "elektródy Glu" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 4 ks membrán | 23 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
9 | Membrány "elektródy La" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 4 ks membrán | 26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Čistiaci roztok pre odstránenie proteínov z fibrínu v systéme analyzátora, 175 ml v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 1 x 175ml | 159 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
11 | Kalibračný roztok pre jednobodovú kalibráciu ABR analyzátora (Cal 1 solution) 200 ml v balení, ROW RADIOMETER ABL 800 | balenie | 1 x 200ml | 316 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
12 | Kalibračný roztok pre dvojbodovú kalibráciu ABR analyzátora (Cal 2 solution) 200 ml v balení | balenie | 1 x 200ml | 198 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
13 | Preplachový roztok meracích komôr a hadičiek ABR analyzátora, 600 ml v balení, ROW RADIOMETER ABL 800 | balenie | 1 x 600ml | 957 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
14 | Čistiaci roztok (Hypochlorite Solution) 100 ml v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 1 x 100ml | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
15 | Kalibrátor na určenie oximetrie (tHb Cal Solution) 4 amp. v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 4 amlupky | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
16 | Odpadový kontajner meraných vzoriek, 600 ml v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 1 x 600ml | 162 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
17 | Kalibračný plyn jednobodovej kalibrácie ABR analyzátora (Cal 1) 1 fľaška v balení, ROW RADIOMETER ABL 800 | balenie | 1 ks fľaška | 106 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
18 | Kalibračný plyn dvojbodovej kalibrácie ABR analyzátora (Cal 2) 1 fľaška v balení, ROWRADIOMETER ABL 800 | balenie | 1 ks fľaška | 73 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
19 | Papier na tlač výsledkov, 8 ks v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 8 ks roliek | 56 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
20 | Kontrola 1 ABR (Autocheck5+Level1), 30 amp. v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 30 x ampulka | 30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
21 | Kontrola 2 ABR (Autocheck5+Level2), 30 amp. v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 30 x ampulka | 30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
22 | RIQAS BLOOD GAS PROGRAMME 10 PARAMETERS 6x1,8ml RIQAS | balenie | 6x1,8ml | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
23 | RIQAS BLOOD GAS PROGRAMME SUPPLEMENTARY KIT 6x1,8ml | balenie | 6x1,8ml | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
24 | RIQAS CO-OXIMETRY PROGRAMME 7 PARAMETERS 6x1,2ml | balenie | 6x1,2ml | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
25 | RIQAS CO-OXIMETRY PROGRAMME SUPPLEMENTARY KIT 6x1,2ml | balenie | 6x1,2ml | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
26 | Inlet Probe ABL800 Flex RADIOMETER ABL 800 | balenie | 1ks | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
27 | Yearly service KIT for ABL700/ABL800 | balenie | 1 ks | 23 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
SPOLU |  |  |  | 2253 | [7 empty] | 0 | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
V:
Dňa:
..........................................................................
Podpis podľa bodu 10.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6 - časť č. 4
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
KALKULÁCIA CENY a NÁVRH na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Časť č. 4 - Spotrebný materiál pre vyšetrenia moč chemický + močový sediment
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Veľkosť MJ | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy na obdobie 36 mesiacov | Obchodný názov ponúkaného tovaru uchádzača | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR bez DPH | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | FUS-11 prúžky, balenie 10X100 ks FUS 2000 Dirui CONS | balenie | 10 x 100 ks | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Standard Solution, 125ml FUS 2000 Dirui CONS | balenie | 1 / 125ml | 26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Focus Adjustment Fluid, 125ml FUS 2000 Dirui CONS | balenie | 1 / 125ml | 69 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Sheath Fluid, 10L FUS 2000 Dirui CONS | balenie | 1 / 10L | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5 | QC Positive, 125ml FUS 2000 Dirui Control | balenie | 1 / 125ml | 50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6 | QC Negative, 125ml FUS 2000 Dirui Control | balenie | 1 / 125ml | 46 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Linea Ultima Cleaner, 500ml FUS 2000 Dirui CONS | balenie | 1 / 500ml | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
8 | Calibration liquid for specific gravity, 8ml FUS 2000 Dirui Calibrator | balenie | 1 / 8ml | 17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
9 | Calibration liquid for turbidity - 400 NTU FUS 2000 Dirui Calibrator | balenie | 1 ks | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
SPOLU |  |  |  | 244 | [7 empty] | 0 | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
V:
Dňa:
.........................................................................
Podpis podľa bodu 10.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6 - časť č. 5
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
KALKULÁCIA CENY a NÁVRH na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Časť č. 5 - Spotrebný materiál pre vyšetrenia glykemických profilov
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Veľkosť MJ | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy na obdobie 36 mesiacov | Obchodný názov ponúkaného tovaru uchádzača | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR bez DPH | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Kalibračný roztok GL (predplnené nádobky) Super GL2 Dr. Muller | balenie | 100 ks | 36 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Predplnené ependorfky s end to end kapilárami Super GL2 Dr. Muller | balenie | 100 ks | 330 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Sensor glucose - 3000 Super GL2 Dr. Muller | balenie | 1 ks | 13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4 | GL Control N Super GL2 Dr. Muller | balenie | 50 ks | 69 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5 | GL Control P Super GL2 Dr. Muller | balenie | 50 ks | 69 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Hemolyser system solution Super GL2 Dr. Muller | balenie | 1 ks | 96 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
SPOLU |  |  |  | 613 | [7 empty] | 0 | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
V:
Dňa:
........................................................................
Podpis podľa bodu 10.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6 - časť č. 6
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
KALKULÁCIA CENY a NÁVRH na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Časť č. 6 - Spotrebný materiál pre vyšetrenia osmolality
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Veľkosť MJ | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy na obdobie 36 mesiacov | Obchodný názov ponúkaného tovaru uchádzača | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR bez DPH | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Calibration Standard 100m Osmol/kg Osmomat 3000 Gonotec | balenie | 10 x 1ml | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2. | Reference solution OSMOREF 290 mOsmol/kg Osmomat 3000 Gonotec | balenie | 10 x 1ml | 17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3. | Pack of 1000 moasuring vessels for OSMOMAT 030/10 Osmomat 3000 Gonotec | balenie | 1 000 ks | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
SPOLU |  |  |  | 30 | [7 empty] | 0 | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
V:
Dňa:
..........................................................................
Podpis podľa bodu 10.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6 - časť 7
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
KALKULÁCIA CENY a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Časť č. 7 - Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre základné koagulačné vyšetrenia
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Veľkosť MJ | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy na obdobie 36 mesiacov | Obchodný názov ponúkaného tovaru uchádzača | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR bez DPH | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
Položka č. 1 - Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre základné koagulačné vyšetrenia
1. | Heparin Innovance - Hemo - 5x3ml, Sysmex CS 2500 Reagent | balenie | 5x3ml | 35 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2. | Thromboclotin - Hemo - 10x10ml, Sysmex CS 2500 Reagent | balenie | 10x10ml | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3. | Thromborel - S - Hemo - 10x4ml, Sysmex CS 2500 Reagent | balenie | 10x4ml | 155 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4. | Thrombin - Hemo - 10x5ml, Sysmex CS 2500 Reagent | balenie | 10x5ml | 65 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5. | Antithrombin Innovance - Hemo 4x2,7ml; Sysmex CS 2500 Reagent | balenie | 4x2,7ml | 95 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6. | D-Dimer Innovance - Hemo - 6x4ml, Sysmex CS 2500 Reagent | balenie | 6x4ml | 35 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
7. | Actin FS 10x10ml, Sysmex CS 2500 Reagent | balenie | 10x10ml | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
8. | Pathromtin SL 20x5ml, Sysmex CS 2500 Reagent | balenie | 20x5ml | 30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
9. | ADP 3x0,5ml; Sysmex CS 2500 Reagent | balenie | 3x0,5ml | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
10. | Epinephrine 3x0,5ml; Sysmex CS 2500 Reagent | balenie | 3x0,5ml | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
11. | Arachidonic acid 3x0,5ml; Sysmex CS 2500 Reagent | balenie | 3x0,5ml | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
12. | Ristocetin 3x0,5ml; Sysmex CS 2500 Reagent | balenie | 3x0,5ml | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
13. | Collagen 3x0,5ml; Sysmex CS 2500 Reagent | balenie | 3x0,5ml | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
14. | RIQAS COAGULATION PROGRAMME | balenie | - | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 SPOTREBNÝ MATERIÁL pre diagnostické reagencie pre základné koagulačné vyšetrenia
15 | Heparin INNOVANCE Calibrator - Hemo - Sysmex CS 2500 Calibrator | balenie | - | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
16 | Heparin LMW Control High - Hemo - CTL - 5x1ml Sysmex CS 2500 Control | balenie | 5x1ml | 26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
17 | Heparin LMW Control Low - Hemo - CTL - 5x1ml Sysmex CS 2500 Control | balenie | 5x1ml | 26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
18 | Piercer Replacement kit for CS-2 - Hemo - 1pc Sysmex CS 2500 CONS | balenie | 1 pc | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
19 | Control Plasma N - Hemo - 10x1ml Sysmex CS 2500 Control | balenie | 10x1ml | 35 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
20. | Control Plasma P - Hemo - 10x1ml Sysmex CS 2500 Control | balenie | 10x1ml | 35 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
21. | D-Dimer Innovance Control - Hemo - 2x5x1ml Sysmex CS 2500 Control | balenie | 2x5x1ml | 26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
22. | Heparin UF Control High - Hemo - 5x1ml Sysmex CS 2500 Control | balenie | 5x1ml | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
23. | Heparin UF Control Low - Hemo - 5x1ml Sysmex CS 2500 Control | balenie | 5x1ml | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
24. | CA Clean I - Hemo - 50ml, Sysmex CS 2500 CONS | balenie | 50ml | 250 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
25. | Calcium Chloride 25mM - Hemo - 10x15ml Sysmex CS 2500 CONS | balenie | 10x15ml | 55 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
26. | Ci-Trol 2 - Hemo - 10x1ml, Sysmex CS 2500 Control | balenie | 10x1ml | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
27 | D-Dimer INNOVANCE Sample Diluent - Hemo - 10x5ml Sysmex CS 2500 CONS | balenie | 10x5ml | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
28 | Halogen Lamp for CS-2 Analyzers - Hemo - 1pc Sysmex CS 2500 CONS | balenie | 1 pc | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
29 | Owren s Veronal Buffer - Hemo - 10x15ml Sysmex CS 2500 CONS | balenie | 10x15ml | 55 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
30 | PT-Multi Calibrator - Hemo - 6x1ml Sysmex CS 2500 Calibrator | balenie | 6x1ml | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
31 | Reaction Tubes Sysmex CS - Hemo - 3000 cuvettes Sysmex CS 2500 CONS | balenie | 3000 cuvettes | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
32 | Sample Cups 3.5ml - Hemo - 1000 cups Sysmex CS 2500 CONS | balenie | 1000 cups | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
33 | Standard Human Plasma - Hemo - 10x1ml Sysmex CS 2500 Calibrator | balenie | 10x1ml | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
SPOLU |  |  |  | 1119 | [7 empty] | 0 | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
V:
Dňa:
..................................................................
Podpis podľa bodu 10.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6 - časť č. 8
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
KALKULÁCIA CENY a NÁVRH na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Časť č. 8 - Testovacie kartičky na dôkaz IgG protilátok
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Veľkosť MJ | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy na obdobie 36 mesiacov | Obchodný názov ponúkaného tovaru uchádzača | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR bez DPH | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | STIc Expert HIT5 | balenie | 5 ks | 50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
SPOLU |  |  |  | 50 | [7 empty] | 0 | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
V:
Dňa:
......................................................................
Podpis podľa bodu 10.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
I. Na realizácii predmetu zmluvy
sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:
P.č. | Subdodávateľ-práv.osoba (obchodné meno, sídlo / miesto podnikania, IČO) Subdodávateľ-fyz.osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | Podiel plnenia zmluvy v % | Podiel plnenia zmluvy v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
Čestne vyhlasujem, že subdodávateľ uvedený v bode I. spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní.
II. Na realizácii predmetu zmluvy
sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami
V:
Dňa:
Poznámka: |  |  |  | Podpis podľa bodu 10.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
- povinné údaje vyplní uchádzač