## pre Časť 1 - Ceritifkované
Výzva č. 93/2024 - Názov: DNS VAKM výzva 93/2024 pre závod Humenné - pre Časť 1
Príloha č. 1
Technická špecifikácia
Č. | Materiál | MJ | Množstvo | Technické posúdenie VVS, a.s. | Výrobca naceneného materiálu | Typológia naceneného materiálu | Cena za MJ | Cena celkom
1 | Súprava zemná teleskopická k navrtávaciemu ventilu 1,0-1,4m | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
2 | Súprava zemná teleskopická k navŕtavaciemu ventilu 1,6-2,7m | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
3 | Tvarovka HDPE elektrofúzna objímka d110 SDR11 | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
4 | Tvarovka HDPE elektrofúzna koleno d110/15° SDR11 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
5 | Tvarovka HDPE elektrofúzna koleno d110/45° SDR11 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
6 | Tvarovka HDPE elektrofúzna koleno d90/30° SDR11 | ks | 4 | viď. Príloha č. 2
7 | Tvarovka HDPE elektrofúzna koleno d90/45° SDR11 | ks | 4 | viď. Príloha č. 2
8 | Tvarovka HDPE na tupo lemový nákružok d110 SDR17 | ks | 6 | viď. Príloha č. 2
9 | PP príruba s oceľovým jadrom d110 PN16 | ks | 6 | viď. Príloha č. 2
10 | Tvarovka HDPE elektrofúzna redukcia d110/90 SDR11 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
11 | Tvarovka PVC hladké redukcia d160/110 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
12 | Tvarovka PVC hladké redukcia d160/125 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
13 | Tvarovka PVC hladké redukcia d160/200 | ks | 4 | viď. Príloha č. 2
14 | Tvarovka PVC hladké redukcia d200/160 | ks | 4 | viď. Príloha č. 2
15 | Tvarovka PVC hladké presuvka d160 | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
16 | Tvarovka PVC hladké presuvka d200 | ks | 4 | viď. Príloha č. 2
17 | Tvarovka PVC hladké zátka d160 (do hrdla) | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
18 | Tvarovka liatinová zaslepovacia príruba X DN150 PN10/16 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
19 | Tvarovka liatinová zaslepovacia príruba X DN80 PN10/16 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
20 | Tvarovka liatinová zaslepovacia príruba X DN50 PN10/16 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
21 | Tvarovka liatinová príruba so závitom XI DN50/1" | ks | 1 | viď. Príloha č. 2
22 | Tvarovka liatinová príruba so závitom XI DN80/1" | ks | 1 | viď. Príloha č. 2
23 | Tvarovka liatinová príruba so závitom XI DN80/2" | ks | 1 | viď. Príloha č. 2
24 | Tvarovka liatinová redukčná príruba XR DN100/80 PN10/16 | ks | 4 | viď. Príloha č. 2
25 | Tvarovka liatinová redukčná príruba XR DN150/100 PN10/16 | ks | 1 | viď. Príloha č. 2
26 | Tvarovka liatinová redukčná príruba XR DN150/80 PN10/16 | ks | 1 | viď. Príloha č. 2
27 | Tvarovka liatinová redukčná príruba XR DN80/50 PN10 | ks | 1 | viď. Príloha č. 2
28 | Tvarovka liatinová redukčná príruba XR DN80/50 PN16 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
29 | Tvarovka liatinová prírubová N/PP (pätkové koleno 90°) DN80 PN10, 8-dierová príruba | ks | 3 | viď. Príloha č. 2
30 | Tvarovka liatinová prírubová N/PP (pätkové koleno 90°) DN80 PN16, 8-dierová príruba | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
31 | Tvarovka liatinová prírubová Q (koleno 90°) DN80 PN16, 8 dierová príruba | ks | 4 | viď. Príloha č. 2
32 | Tvarovka liatinová prírubová T-kus DN100/80 PN16 | ks | 4 | viď. Príloha č. 2
33 | Tvarovka liatinová prírubová T-kus DN80/80 PN16 (8-dierová príruba) | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
34 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN80/200 PN10/16 | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
35 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN80/400 PN10/16 | ks | 4 | viď. Príloha č. 2
36 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN100/200 PN10/16 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
37 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN100/300 PN10/16 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
38 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN100/400 PN10/16 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
39 | Prírubová spojka E DN80 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
40 | Prírubová spojka E DN100 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) | ks | 7 | viď. Príloha č. 2
41 | Prírubová spojka E DN150 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) | ks | 6 | viď. Príloha č. 2
42 | Istenie proti posunu pre PVC DN100/d110, PN10 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
43 | Istenie proti posunu pre PVC DN80/d90, PN10 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
44 | Opravný pás nerezový jednodielny DN160, L300mm, médiové potrubie: PVC, PE | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
45 | Opravný pás nerezový jednodielny DN150, L300mm, médiové potrubie: PVC, PE | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
46 | Pás navŕtavací pre liatinové a oceľové potrubie DN150/1 1/4" | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
47 | Pás navŕtavací uzáverový pre liatinové a oceľové potrubie DN150/1 1/4" | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
48 | Pás navŕtavací so závitovým napojením pre PE a PVC potrubie d90/1 1/4" | ks | 20 | viď. Príloha č. 2
49 | Pás navŕtavací so závitovým napojením pre PE a PVC potrubie d110/1 1/4" | ks | 20 | viď. Príloha č. 2
50 | Pás navŕtavací so závitovým napojením pre PE a PVC potrubie d160/1 1/4" | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
51 | Uzáver nadstavcový pre navrtávacie pásy DN 1 1/4" | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
52 | Hydrant podzemný DN80/1250 PN16 | ks | 7 | viď. Príloha č. 2
53 | Vodomerná zostava s odvodňovacím ventilom, uzamykateľná | ks | 50 | viď. Príloha č. 2
54 | Posúvač liatinový prírubový krátky DN80 PN16 L=180 mm | ks | 14 | viď. Príloha č. 2
55 | Posúvač liatinový prírubový krátky DN100 PN16 L=190 mm | ks | 14 | viď. Príloha č. 2
56 | Súprava zemná teleskopická k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,3-1,8m | ks | 30 | viď. Príloha č. 2
57 | Súprava zemná teleskopická k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 2,0-2,5m | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
58 | Súprava zemná teleskopická k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 2,5-3,5m | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
59 | Súprava zemná tuhá k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,50m | ks | 30 | viď. Príloha č. 2
60 | Poklop posúvačový pevný, PA/GG | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
61 | Poklop ventilový pevný, PA/GG, H=250mm | ks | 20 | viď. Príloha č. 2
62 | Poklop hydrantový pevný, PA/GG | ks | 4 | viď. Príloha č. 2
63 | Posúvač domovej prípojky s VOZ /hrdlo pre PE potrubie 5/4"-32 | ks | 30 | viď. Príloha č. 2
Cena celkom bez DPH | [7 empty] | 0
Označenie položiek „viď. Príloha č. 2 - Zoznam vycertifikovaných produktov“ ukladá uchádzačovi povinnosť predložiť požiadavku tak, aby táto bola plne v súlade s Prílohou č. 2 - Zoznam vycertifikovaných produktov. V predmetej Prílohe č. 2 sa nachádzajú materiály, ktoré prešli technickým posúdením VVS, a.s.
Identifikácia dodávateľa
Obchodný názov:
Adresa sídla:
IČO:
Kontaktná osoba:
Mobil a e-mail kontaktnej osoby: |  |  |  |  | podpis
V:
Dňa:
UPOZORNENIE! | Povinné polia, ktoré vypĺňa uchádzač