|  |
| --- |
| **Příloha č. 1 KS č. 24/xxx/3062** |
| **Technická specifikace a ceník** |
| ***Název materiálu*** |  ***Počet ks***  | ***Cena Kč/ks*** | ***Kč/celkem*** |
| Měnič QTD20.241 DC/DC 24V, 20A | 10 |  |  |
| ***Celkem Kč*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ceny v Kč, bez DPH, včetně veškerých vícenákladů (jako např. doprava, balné, ekologický poplatek atp.).** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Technická specifikace****pro pohonné systémy****DC výstup 24–28 V DC****20 - 17,5 A****480 W****Vstup DC 600 V (-20 %/+40 %)****Rozměry (ŠxVxH) 65 x 124 x 127 mm****Hmotnost 890 g** |