## Ústenky s úvazky
Technické podmínky - specifikace předmětu plnění
Název zakázky v DNS: Jednorázové ústenky s úvazky
1. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY |  | absolutní požadavek | vybraný dodavatel předloží spolu se vzorkem
Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména: |  | x | x
a) | s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „nařízení MDR“); případně se směrnici 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích (MDD); | ANO | x
b) | se zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění (dále také „zákon č. 375/2022 Sb.“) a případně i s jeho prováděcími vyhláškami v platném znění; | ANO | x
c) | se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů; | ANO | x
d) | se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a | ANO | x
e) | s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy. | ANO | x
2. OSTATNÍ ZÁKLADNÍ POŽADAVKY |  | absolutní požadavek | vybraný dodavatel předloží spolu se vzorkem/bude kontrolováno na vzorku
a) | zdravotnický prostředek musí být označen CE značkou | ANO | x
b) | na výrobek musí být vydáno prohlášení o shodě | ANO | ANO
c) | návod k použití v českém jazyce (u ZP třídy nebezpečnosti IIb a III, případně i u ostatních tříd nebezpečnosti v případě, že byl výrobcem vydán) | ANO | ANO
d) | na obalu viditelné označení výrobku dle platné legislativy (nařízení MDR) včetně identifikačních údajů (REF, LOT, CE, UDI, apod.); případně dle MDD | ANO | ANO
e) | kontaktní údaje pro hlášení nežádoucích příhod na obalu nebo na jiném dokumentu | ANO | ANO
f) | exspirace při dodání min. 6 měsíců | ANO | ANO
g) | výrobek musí být označen dobou exspirace na primárním, sekundárním a případně každém dalším obalu | ANO | ANO
h) | kvalitní a pevný obal dostatečně chránící výrobek, prevence protrhnutí, rozlepení apod. | ANO | ANO
3. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY |  | x | x
a) | třívrstvá ústenka s úvazky pro fixaci kolem hlavy | ANO | ANO
b) | typ II dle platné normy ČSN EN ISO 14683+AC | ANO | ANO
c) | jednorázová | ANO | ANO
d) | integrovaná výztuž umožňující dokonalé vytvarování v oblasti nosu | ANO | ANO
e) | prodyšná netkaná textilie | ANO | ANO
f) | hypoalergenní, netoxická, bez obsahu latexu a stelného vlákna | ANO | ANO
g) | hydrofobní (vodoodpudivá) | ANO | ANO
h) | antibakteriální filtrační účinnosti min. 98% | ANO | ANO
i) | chrání před prachem, nečistotami, bakteriemi a mikroby | ANO | ANO
j) | bez zápachu | ANO | ANO