SEKCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA odbor realizácie verejného obstarávania

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

							

|  | Všetci záujemci |
| --- | --- |

							

| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo | Vybavuje | Bratislava |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SVO-RVO1-2024/000250-006 | Ing. Roman Novosad | 30.10.2024 |

Vec: Vysvetlenie informácií  potrebných na vypracovanie ponuky č. 2

Na základe doručených žiadosti záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky „SOŠ PZ Pezinok, rekonštrukcia  ubytovne B  a prístavba objektu B“, uverejnené vo vestníku ÚVO č. 206/2024 zo dňa  17.10.2024 pod číslom 25342 – MSP a EÚ 2024-OJS202-00625948 z 16.10.2024, Vám predkladáme nasledujúce vysvetlenie:

Otázka č. 1

Vo výkaze výmer, v objekte SO 02, časť Architektúra sa nachádza položka č. 233 - Maľby z maliarskych zmesí - umyvať. maľba, ručne nanášané dvojnásobné ...., ktorá nemá zadefinované množstvo. Žiadame Vás o doplnenie množstva pri tejto položke.

Odpoveď k otázke č.1

Omylom bolo vymazané množstvo pri danej položke a však výmera sa nachádza pri figúre, ktorá je súčasťou predloženého výkazu výmer v samostatnej časti – záložka „Zoznam figúr – Rek. ubytovne“, t.j. že položka vo výkaze č. 233 pri objekte SO 02, časť 02.01 Architektúra, stavebná časť bude upravená nasledovne :

Pôvodná položka:

| 233 | K | 784452271r | Maľby z maliarskych zmesí - umyvať. maľba, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m | m2 |  | 2,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nové znenie položky:

| 233 | K | 784452271r | Maľby z maliarskych zmesí - umyvať. maľba, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m | m2 | 110,086 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Záujemca si  upraví sám hodnotu poskytnutom  Výkaze výmer

Otázka č. 2

Vo výkazoch výmer, pri položkách Presun hmôt .... uvedené v mernej jednotke percento, sú vo výkazoch určené konkrétne jednotkové ceny. Tieto ceny je potrebné dodržať, alebo je možné ich meniť ?

Odpoveď k otázke č.2

Vo výkaze výmer sú  pri položkách presunov hmôt uvedené príkladom konkrétne ceny s ktorými verejný obstarávateľ kalkuloval pri stanovení PHZ. Záujemca tieto hodnoty nemusí dodržať ale nemali by sa zásadným spôsobom líšiť.

Otázka č. 3

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkresov v časti „Rekonštrukcia ubytovne B – Architektúra - búracie práce“. V pôdorysoch sú naznačené rezy s označením B a C, ale v priložených podkladoch tieto rezy neevidujeme.

Odpoveď k otázke č.3
Verejný obstarávateľ dopĺňa projektovú dokumentáciu o rez B„PEZ B -Bur6b rez B N0202. pdf“

RezB nedopatrením pri kompletizácii v elektronickej  zložke nebol zahrnutý – dopĺňame. RezC pre búracíe práce vôbec nebol vytvorený, nakoľko by bol vedený cez typickú časť objektom, ktorá sa však v podstate nelíši od ľavej časti výkresu Rezu B mimo schodiskové ramená.

Otázka č. 4

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkresov v časti „Rekonštrukcia ubytovne B – Architektúra – Nový stav“. V pôdorysoch je naznačený rez s označením C, ale v priložených podkladoch tento rez neevidujeme.

Odpoveď k otázke č.4

SOZPZ Pez B A6c-RezCC N0515.pdf– RezC nedopatrením pri kompletizácii v elektronickej zložke nebol zahrnutý – dopĺňame.

Otázka č. 5

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkresov štruktúrovanej kabeláže a kamerového systému v časti „Rekonštrukcia ubytovne B“ a „Prístavba objektu B“. V poskytnutých podkladoch sme ich nenašli.

Odpoveď k otázke č.5

Štruktúrovaná kabeláž z oboch častí je súčasťou PD: 07 SLABOPR

Otázka č. 6

Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, či je pôvodný kanál pre vykurovanie, ktorý je vo výkrese v časti „Rekonštrukcia ubytovne B – Architektúra – Nový stav – Rez BB“ zakreslený aj reálne zasypaný. Daný kanál je v projektovej dokumentácií zakreslený s odkazom na technickú správu, v ktorej o ňom nie je zmienka. Je tento kanál už zasypaný alebo jeho zasypanie bude predmetom rekonštrukcie? Ak áno je s jeho zasypaním uvažované vo VV?

Odpoveď k otázke č.6

Po konzultácii zo statikom sa od zasypania kanála upustilo. Pri búracích prácach ( sa vybúravajú iba vrchné podlahové vrstvy – cca 50mm) sa jednotlivé potrubia nad podlahou odpoja, odrežú ..  a keďže nepočítame nikde s väčšími otvormi, celoplošne sa aplikujú vrstvy podľa PD – tepelná izolácia, hydroizolácia a ďalšie vrstvy.. Viď aj txt v Poznámke na 2.strane „Výpisu podlahových a strešných vrstiev“.

Otázka č. 7

V časti „Rekonštrukcia ubytovne B – Architektúra – Nový stav – podlahové a strešné vrstvy B“ je pri podlahách s označením P1 a P2 uvedená hrúbka 80 mm. Po sčítaní skladieb v rozpise je to hr.88 mm. Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu hrúbky jednotlivých prvkov skladby.

Odpoveď k otázke č.7

80mm je v názve skladby - pri rekonštrukcii presnú skladbu nie je možné skutočne dosiahnuť. Použite odhadovanú napočítanú hrúbku z PD -88mm.

Otázka č. 8
V časti „Rekonštrukcia ubytovne B – Architektúra – Nový stav – podlahové a strešné vrstvy B“ je pri podlahách s označením P3 uvedená hrúbka 80 mm. Po sčítaní skladieb v rozpise je to hr.83 mm. Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu hrúbky jednotlivých prvkov skladby.

Odpoveď k otázke č.8

80mm je v názve skladby - pri rekonštrukcii presnú skladbu nie je možné skutočne dosiahnuť. Použite odhadovanú napočítanú hrúbku z PD -83 mm.

Otázka č. 9

V časti „Rekonštrukcia ubytovne B – Architektúra – Nový stav – podlahové a strešné vrstvy B“ je pri podlahách s označením P7 a P8 uvažované s betónovou mazaninou hr. 45 mm. V časti „Rekonštrukcia ubytovne B – Statika - S-07_Úprava vnútorného schodiska“ – je uvažované s anhydritom hr. 35 mm. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, ktoré z uvedeného platí.

Odpoveď k otázke č.9

V priebehu vypracovávania PD, tak ako je uvedené v PD statika, sa potvrdilo, že aj pri schodišti je možné použiť skladbu s anhydritom. Pri výpočtoch použite skladbu s anhydritom.

Otázka č. 10

V súhrnnej technickej správe sa uvádza: Hladina spodnej vody môže dosiahnuť úroveň až -0,7m od P.T. V rámci zdravotechnických areálových rozvodov sa uvažuje s výkopovými prácami pozdĺž budovy a pod základovou doskou budovy na novej trase kanalizácie v hĺbke cca do 2m pod úrovňou terénu. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkazu/nákladov/ informácii ako postupovať v prípade že bude potrebné odčerpávanie podzemnej vody z výkopových rýh pod úrovňou hladiny podzemnej vody.

Odpoveď k otázke č.10

V čase vypracovávania tejto časti PD ešte neboli k dispozícii podrobnejšie informácie z hydrogeologického prieskumu, ktorý sa vykonával najmä za účelom osadenia dažďových vsakov, ktorých možnosť osadenia a fungovania sa potvrdila. V časti PD „PDF_VS1_20240430“ je doplnená PD týkajúcich sa osadenia vsakov v blízkosti rekonštruovaného  objektu. Nepredpokladáme teda, žeby sa hladina spodnej vody zdvihla. Pre výkopy takéhoto charakteru treba využiť čas mimo obdobia dažďov.

Otázka č. 11

Splaškovú a dažďovú kanalizáciu v časti „Rekonštrukcia ubytovne B – zdravotechnika“ navrhuje projektant zdravotechniky trasovať pod existujúcou základovou doskou objektu dopojením na vonkajšiu areálovú kanalizáciu DN315. Žiadame verejného obstarávateľa o preverenie/doplnenie informácii či výkaz uvažoval s výkopovými prácami pre celú dĺžku nových trás zdravotechniky pod základovou doskou.

Odpoveď k otázke č.11

Vo výkaze výmer s výkopovými prácami pre celú dĺžku trás bolo uvažované

Otázka č. 12

Má verejný obstarávateľ schválené financovanie z plánu obnovy alebo bude žiadať o financie až po podpise zmluvy ZoD s úspešným uchádzačom.

Odpoveď k otázke č.12

Verejný obstarávateľ má zabezpečené finančné krytie na predmetnú investičnú akciu z Plánu obnovy a štátneho rozpočtu.

Otázka č. 13

V celkovej rekapitulácií chýba objekt 01.2.5 Vzduchotechnika. Poprosím o opravu.

Odpoveď k otázke č.13

V poskytnutom  výkaze  výmer  „SOŠ PZ Pezinok_vv“ v záložke Rekapitulácia SO 01 Rek. A a B je uvedený aj  objekt 01.2.5 Vzduchotechnika. Verejný obstarávateľ nevie v akej  rekapitulácii chýba  objekt 01.2.5 Vzduchotechnika.

Otázka č. 14

v celkovej rekapitulácií chýba objekt 01. Zdravotechnika. Poprosím o opravu.

Odpoveď k otázke č.14

V poskytnutom  výkaze  výmer  „SOŠ PZ Pezinok_vv“  v záložke Rekapitulácia SO 01 Rek. A a B je uvedený aj  objekt 01.2.4 Zdravotechnika. Verejný obstarávateľ nevie v akej  rekapitulácii chýba  objekt 01 Zdravotechnika.

Otázka č. 15

vo výkaz výmer: „SOS PZ Pezinok_vv“ sa v oboch hárkoch „01.1.8 Elektroinštalácia“ aj „02.07 Elektroinštalácia“ nachádza položka č. 70: „Rozvádzač CBS, v prevedení E60, viď PD (vrátane náplne)“. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie jednopólovej schémy rozvádzačov CBS pre jednotlivé objekty, na základe ktorej bude možné adekvátne danú položku vo VV naceniť.

Odpoveď k otázke č.15

Verejný obstarávateľ v rámci vysvetlenia informácii potrebných na vypracovanie ponuky č.1 doplnil súbory s označením:

„Doplnenie EI -SOS PZ Rekonstrukcia  ubytovne  B.zip“  a „Doplnenie EI -SOS PZ Prístavba objektu  B.zip“ v ktorých sa nachádzajú výkresy: „SOS UBYTOVNA PK_Prehladova schéma CBS_R00-E13.pdf“ a „SOS UBYTOVNA PK_Prehladova schéma CBS_R00-E14. pdf“

Zároveň  Vám oznamujeme, že  sa predlžujú lehoty na predkladanie  a otváranie  ponúk nasledovne:

namiesto

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum a čas: 27.11.2024   09:00 hod.

Podmienky na otváranie ponúk

Dátum a čas: 27.11.2024   11:00 hod.

sa menia nasledovne:

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum a čas: 04.12.2024  09:00 hod.

Podmienky na otváranie ponúk

Dátum a čas: 04.12.2024  11:00 hod.

S pozdravom

Ing. Branislav Chlebana generálny riaditeľ sekcie verejného obstarávania MV SR