# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

# STWiORB - 00

# WYMAGANIA OGÓLNE

CZĘŚĆ 1 i 2 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Naprawa nawierzchni bezpiecznej (syntetycznej) placu zabaw przy ul. Olimpijskiej 3 w Piekarach Śląskich” - Część 1: Plac Zabaw oraz Część 2: Park Linowy

### Wszystkie STWiORB opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., Dz. U. z 2021 r., poz. 2454, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - zwanego dalej Rozporządzeniem.

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych                         stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Zawartość wszystkich STWiORB opisano zgodnie z powołanym wyżej Rozporządzeniem,                     w szczególności z § 14.

CPV - 45000000-7 Roboty budowlane

# SPIS ZAWARTOŚĆI STWiORB,

# § 14, ust. 1 Rozporządzenia

- Strona tytułowa										- 3

- Część ogólna										- 6

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych				- 23

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn							- 30

- Wymagania dotyczące środków transportu						- 30

- Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych					- 31

- Opis działań związanych z kontrolą							- 32

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 					- 37

- Opis sposobu odbioru robót budowlanych						- 37

- Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących			- 39

- Dokumenty odniesienia									- 39

- Podstawa płatności i wyceny								- 42

# STRONA TYTUŁOWA,

# § 14, ust. 1, pkt. 1 Rozporządzenia

## Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB - 00 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie realizacji zadania: „Naprawa nawierzchni bezpiecznej (syntetycznej) placu zabaw przy ul. Olimpijskiej 3 w Piekarach Śląskich” - Część 1: Plac Zabaw oraz Część 2: Park Linowy.

## Adres obiektu budowlanego / opis lokalizacji obiektu

Województwo: Śląskie, Powiat: Piekary Śląskie, Lokalizacja szczegółowa: teren placu zabaw na MOSiR Piekary Śląskie przy ul. Olimpijskiej 3.

## Nazwy i kody CPV

Roboty budowlane

Dział:

45000000-7 	Roboty budowlane

Grupa:

45100000-8 	Przygotowanie terenu pod budowę

Klasa:

45110000-1 	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Kategorie:

45112723-9 	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45112720-8 	Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

## Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie.

## Nazwa STWiORB i jej numer

Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, STWiORB - 00 „Wymagania ogólne”.

## Imię i nazwisko osoby opracowującej STWiORB, nazwa i adres podmiotu opracowującego STWiORB

Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie, Szymon Mikunda.

## Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna (STWiORB - 00) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Specyfikacje technczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zwane dalej STWiORB lub ST, lub specyfikacjami lub specyfikacjami technicznymi) jako integralne części dokumentów przetargowych i umownych, należy odczytywać i rozumieć łącznie w odniesieniu do wszystkich robót budowlanych objętych umową i zadaniem, o którym mowa w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB - 00 obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót budowlanych. Zapisy i regulacje zawarte choćby w jednej z ST należy stosować i odnosić do wszystkich robót budowlanych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia. Wspólne wymagania dotyczące wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia i pozostałymi ST ujęto w niniejszej ogólnej ST i w taki też sposób (uzupełniająco) należy ją czytać wraz z pozostałymi ST. Uwzględniając postanowienia § 13 Rozporządzenia, odpowiednio do robót objętych przedmiotem zamówienia, w ST zawarto roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych i ich części, roboty w zakresie instalacji budowlanych, roboty wykończeniowe - zgodnie z przyjętą systematyką i stopniem skomplikowania robót składających się na niniejszy przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem Wspólnego Słownika Zamówień. ST stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia ujęte są w przedmiotowej ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB - 00. Ogólną ST należy rozumieć, stosować i czytać łącznie w powiązaniu z niżej wymienionymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) w sposób uzupełniający:

Wykaz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

STWiORB - 00 “Wymagania ogólne” - Część 1 i 2 przedmiotu zamówienia Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane

STWiORB - 01 “Plac zabaw” - Część 1 przedmiotu zamówienia Kod CPV 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

STWiORB - 02 “Park linowy” - Część 2 przedmiotu zamówienia Kod CPV 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

# 2. CZĘŚĆ OGÓLNA,

# § 14, ust. 1, pkt. 2 Rozporządzenia

## 2.1.     Przedmiot i zakres robót budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania ogólne w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania: „Naprawa nawierzchni bezpiecznej (syntetycznej) placu zabaw przy                   ul. Olimpijskiej 3 w Piekarach Śląskich” - Część 1: Plac Zabaw oraz Część 2: Park Linowy.

Przedmiot zamówienia w Części 1: Plac zabaw, obejmuje w szczególności:

- 	demontaż i ponowny montaż urządzeń zabawowych,

-	rozbiórkę podbudowy,

- 	rozbiórkę warstw poliuretanowych nawierzchni,

-	wykonanie podbudowy,

-	wykonanie nawierzchni poliuretanowej - warstwa bazowa amortyzująca,

-	wykonanie nawierzchni poliuretanowej - warstwa wierzchnia użytkowa,

-	darniowanie pełne,

-	badania, w tym wykonanie badań HIC wraz z wykonaniem innych czynności umożliwiających dopuszczenie demontowanych i ponownie montowanych urządzeń zabawowych do użytkowania,

-	przeglądy, dopuszczenia, wydanie świadectw kontroli dla demontowanych i ponownie montowanych urządzeń zabawowych - umożliwiające oddanie ich do użytkowania, oraz

- 	pozostałe roboty wskazane w dokumentacji projektowej, ST, Umowie i pomocniczym przedmiarze robót.

Przedmiot zamówienia w Części 2: Park linowy, obejmuje w szczególności:

-	demontaż i montaż istniejącego parku linowego,

- 	wymianę lin polipropylenowych wraz z ich mocowaniem:

- 	przejścia między podestami (2 x 6 lin, 2 x 8 lin),

- 	sieć pająka,

- 	lina "wejściowa",

- 	poziomowanie podestów - 8 kpl.,

- 	poprawę naciągu lin stalowych wraz z wyminą desek ochronnych drzew - 100%,

- 	uzupełnienie przeszkód na przejściu między pomostami - 2 zwisające elementy utrudniające  przejście np. worki - elementy bezpieczne,

- 	wymianę desek tzw. beczki - 100%,

- 	wymianę desek w przejściach między pomostami - 100%,

- 	częściową wymianę lin stalowych - 10% wraz z wymianą ich mocowania,

- 	malowanie / impregnacja elementów drewnianych - 100%,

- 	częściowa wymiana gruntu,

- 	badania, w tym certyfikacja parku linowego wraz z wykonaniem innych czynności umożliwiających dopuszczenie parku linowego do użytkowania, oraz

- 	pozostałe roboty wskazane w dokumentacji projektowej, ST, Umowie i pomocniczym przedmiarze robót.

## 2.2. 	Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych wynika z STWiORB, SWZ, dokumentacji projektowej, pomocniczego przedmiaru robót i Umowy, uwzględniony jest w ryczałtowej cenie umowy (umownym wynagrodzeniu ryczałtowym) i obejmuje w szczególności:

      - organizację, zagospodarowanie i utrzymanie terenu budowy i zaplecza,

      - zapewnienie niezbędnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót, wraz             z geodezyjną dokumentacją powykonawczą - Część 1 przedmiotu zamówienia,

      - zapewnienie niezbędnej obsługi geologicznej podczas wykonawstwa robót, wraz            z niezbednymi badaniami - Część 1 przedmiotu zamówienia,

      - ustawienie i utrzymanie ogrodzenia na czas prowadzonych robót,

      - zabezpieczenie terenu budowy i zaplecza w porze dziennej i nocnej 24h/dobę w całym okresie realizacji umowy, wraz z minimalizacją uciążliwości dla komunikacji w rejonie prowadzonych robót, oraz obiektów sąsiadujących, w szczególności w czasie robót rozbiórkowych i demontażowych,

      - zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiałów i urządzeń, które są niezbędne do wykonania Umowy,

      - ręczne wykonanie przekopów kontrolnych,

      - zabezpieczenie wykopów i robót,

      - odwodnienie wykopów i robót,

      - zapewnienie materiałów pomocniczych niezbędnych dla prawidłowego wykonania robót podstawowych,

      - zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań, inspekcji, sprawdzeń, regulacji, testów, symulacji, obliczeń i odbiorów,

      - wywóz wszelkich materiałów z rozbiórki i robót oraz związany z tym koszt sortowania, załadunku, transportu (niezależnie od odległości), rozładunku, składowania i utylizacji; wywóz, składowanie i utylizajca, materiałów na odległość większą niż wskazana w pomocniczym przedmiarze robót nie będzie stanowić podstawy do zmiany ryczałtowego wynagrodzenia wykonawcy lub do domagania się dodatkowego wynagrodzenia,

      - zlecenie oraz opłaty za uzgodnienia, warunki i nadzory branżowe niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, koszty oraz starania w zakresie wypełnienia postanowień wynikających z uzgodnień, warunków oraz nadzorów,

      - przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych i raportów postępów pracy,

      - uczestnictwo w radach budowy,

      - doprowadzenie terenu budowy do stanu zakładanego w rozwiązaniach umownych,

      - przekazanie przedmiotu umowy jako kompletnego i sprawnego do eksploatacji               i użytkowania w rozumieniu polskiego prawa, wraz z przygotowaniem kompletu dokumentacji niezbędnej do użytkowania,

      - wykonanie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem i naniesieniem wszelkich ewentualnych zmian dokonanych w toku realizacji robot, łącznie z niezbędną inwentaryzacją geodezyjną w wymaganym prawem zakresie,

      - likwidację obiektów tymczasowych i zaplecza,

      - zapewnienie na potrzeby budowy i zaplecza wszelkich mediów wraz z ponoszeniem kosztów podłączenia, eksploatacji i demontażu,

      - mycie, zamiatanie i sprzątanie zabrudzonych przez wykonawcę dróg i chodników          w związku z realizacją zamówienia,

      - utrzymanie dostępu i dojazdu do posesji w czasie prowadzonych robót,

      - minimalizacja uciążliwości wynikających z prowadzonych robót dla mieszkańców oraz  użytkowników pozostałej części placu zabaw (np. związanych z hałasem, drganiami, pyleniem itp.),

      - zabezpieczenie zieleni,

      - koszty wyłączeń, włączeń, przerwy w pracy, przełączeń: mediów, sieci, urządzeń, usług gostorów sieci,

      - zastosowanie środków zabezpieczających otoczenie placu budowy,

      - zabezpieczenie ogrodzeń, bram, futrek i innych istniejących elementów wraz z ich naprawą i odtworzeniem w skutek uszkodzeń wynikłych w czasie prowadzenia robót budowlanych,

      - wykonanie napraw będących następstwem uszkodzeń dokonanych przez wykonawcę, podwykonawców lub dalszych podwykonawców,

      - zapewnienie niezbędnego sprzętu i maszyn,

      - badania, w tym w szczególności: certyfikacja parku linowego - Część 2 przedmiotu zamówienia, oraz badania HIC, przegląd, dopuszczenie i wystawienie świadectw kontroli dla urządzeń placu zabaw - Część 1 przedmiotu zamówienia,

      - dostawa, montaż, utrzymanie i rozbiórka kompletnych rusztowań, drabin, podpór, podestów, dźwigów itp., wraz z dokumentacją tych urządzeń,

oraz wszelkich innych czynności wymienionych w Umowie, dokumentacji projektowej, pomocniczym przedmiarze robót, SWZ lub ST, a także wynikających z tych dokumentów. Brak wyszczególnienia w tych dokumentach jakichkolwiek prac towarzyszących i robót tymczasowych, możliwych do przewidzenia przez wykonawcę na podstawie tych dokumentów (także wynikających z tych dokumentów) oraz zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną, nie może stanowić podstawy do zażądania przez wykonawcę zwiększenia wynagrodzenia lub zażądania przez wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje się, że wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (umownym wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub jakiejkolwiek dodatkowej zapłacie. Zakres pozostałych prac towarzyszących i robót tymczasowych zawarty jest w ryczałtowej cenie umownej (umownym wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będzie podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub jakiejkolwiek dodatkowej zapłacie

UWAGA!

Roboty budowlane należy realizować w ramach ogólnej koordynacji i ustalonego harmonogramu, eliminując ewentualne kolizje i przestoje robót budowlanych. Uznaje się, że wynagrodzenie za spełnienie powyższych warunków zawarte jest w ryczałtowej cenie umownej (umownym wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będzie podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

UWAGA!

Wykonawca w sposób szczególny wykona zabezpieczenie robót oraz w sposób szczegółowy będzie przestrzegał przepisów BHP, p.poż. i innych, a także minimalizował uciążliwości związane                    z wykonywaniem robót budowlanych z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo czynnego placu zabaw i w związku z realizacją robót na czynnym obiekcie MOSIR’u. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogram robót i komunikację w rejonie prowadzonych robót, obejmującą bezpieczne wygrodzenie i wydzielenie miejsc robót i zaplecza, sposób zabezpieczeń uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Użytkownikiem. Wykonawca zobowiązany jest do minimalizowania uciążliwości, także komunikacyjnych związanych z realizacją robót budowlanych. Stały dostęp pieszy do nieruchomości oraz porusanie się drogami i chodnikami musi być przez wykonawcę zachowany. Uznaje się, że wynagrodzenie za spełnienie powyższych warunków zawarte jest w ryczałtowej cenie umownej (umownym wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będzie podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

## 2.3. 	Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne i istotne dane

### 2.3.1. 	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych wszystkich robót oraz za ich zgodność   z SWZ, ofertą, pomocniczym przedmiarem robót, dokumentacją projektową, ST, Umową, a także obowiązującymi przepisami prawa i norm, wiedzą techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnymi z postanowieniami Umowy.

### 2.3.2. 	Przekazanie terenu budowy (placu budowy)

Zamawiający, w terminie określonym w Umowie przekaże wykonawcy teren budowy. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

### 2.3.3. 	Organizacja robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z:

- dokumentacją projektową,

- pomocniczym przedmiarem robót,

- STWiORB,

- Umową,

- SWZ oraz odpowiedziami na pytania wykonawców w toku postępowania przetargowego wraz z ewentualnymi modyfikacjami treści SWZ w zakresie objętym niniejszym zamówieniem,

- poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnymi z Umową,

- ustaleniami dokonanymi z Zamawiającym,

- obowiązującymi przepisami prawa w tym wymaganiami ochrony środowiska, gospodarki odpadami, BHP, p.poż. i sanitarnymi,

- zasadami wiedzy technicznej, oraz

- pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa i normami w zakresie prowadzonych robót, w szczególności w zakresie prawa budowlanego.

Wykonawca jest zobowiązany - w szczególności ustawą Prawo budowlane oraz postanowieniami umowy do wykonania przedmiotu umowy w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, poszczególnych ST, dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając w szczególności stosownie i adekwatnie do przedmiotu zamówienia:

- warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu,

- możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,

- warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,

- odpowiednie usytuowanie,

- poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej,

- warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy,

- dostęp dla wszystkich użytkowników oraz zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, a także osoby korzystające i personel Zamawiającego,

- adekwatnie do przedmiotu zamówienia.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Umową,  STWiORB, dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnymi z Umową.

2.3.4. 	Dokumentacja budowy

Dokumentację budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i umowy, stanowią w szczególności:

- dokumentacja projektowa,

- STWiORB,

- pomocniczy przedmiar robót,

- pomiary geodezyjne - Część 1 przedmiotu zamówienia,

- raporty o postępie prac wykonawcy,

- protokóły z prób, obliczeń, pomiarów, badań, inspekcji, odbiorów, nadzorów,

- dokumenty zapewnienia jakości, w tym certyfikaty i atesty lub dokumenty równoważne na wbudowane materiały oraz urządzenia,

- protokóły z odbiorów robót zanikających bądź ulegających zakryciu,

- wszelkie uzgodnienia, warunki, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze i instytucje, w tym uzgodnienia i nadzory branżowe,

- wszelkie decyzje administracyjne,

- wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych, oraz

- pozostałe dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia, użytkowania obiektu oraz wymienione w dokumentacji projektowej, ST i Umowie.

### 2.3.5. Dokumentację powykonawczą z uwzględnieniem zapisów umowy stanowią                        w szczególności:

# dokumentacja budowy,

# dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację sporządzoną na poszczególnych etapach budowy wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami                 w stosunku do dokumentacji projektowej, w tym dokumentacja geodezyjna,

# oświadczeniami wykonawcy (kierownika robót):

## - 	o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem, przepisami i obowiązującymi normami,

## - 	o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także ulicy lub sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

## - 	o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

# atesty, certyfikacje, dopuszczenia, badania i inne dokumenty i czynności dotyczące wbudowanych materiałów i urządzeń,

# karty odpadów,

# protokoły sprawdzeń, badań, pomiarów i kontroli,

# dokumentacja fotograficzna utrwalona na nośnikach CD, DVD lub pamięci zewnętrznej, lub przekazana w innej formie,

# dokumenty potrzebne do użytkowania obiektu, oraz

# inne dokumenty wymienione w ST, dokuemntacji projektowej, Umowie, pomocniczym przedmiarze robót, SWZ lub wymagane przepisami prawa.

UWAGA!

Wykonawca przygotuje dokumentację budowy, dokumentację powykonawczą i rozliczeniową               w podziale na poszczególne elementy i obiekty zagospodarowania terenu. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z organizacją robót zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (umownym wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

### 2.3.6. 	Zgodność robót z STWiORB i pozostałymi dokumentami

Dane określone w STWiORB, dokumentacji projektowej, są uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów                  i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi minimanymi wymaganiami,                a rozrzuty tych cech i elementów budowli nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na rysunku / opisie - są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Użyte w dokumentacji projektowej lub ST określenia dotyczące zweryfikowania / zaktualizowania przez wykonawcę wymiarów na budowie lub inne o podobnym znaczeniu, wynikają z zasad sztuki budowlanej i ogólnych zasad dotyczących wymiarowania. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową, Umową, ST. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z ST lub innymi dokumentami przetargowymi i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Dokumentacja budowy, SWZ, dokumentacja projektowa, pomocniczy przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji przetargowej. Dane wskazane w STWiORB, dokumentacji projektowej należy traktować jako parametry minimalne, bez jakiegokolwiek wskazania na konkretne pochodzenie lub dostawcę lub producenta lub wytwórcę. Zamawiający nie opisuje, nie wymaga i nie narzuca żadnego konkretnego pochodzenie lub dostawcy lub producenta lub wytwórcy. Wszelkie czynności związane przestrzeganiem powyższych postanowień zawarte są w ryczałtowym wynagrodzeniu umownym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

### 2.3.7. 	Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i bezusterkowego odbioru końcowego robót. Wykonawca w razie dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, przegrody, folie, siatki, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wjazdy i wyjazdy z terenu zaplecza i z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób ustalony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie     z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy i zaplecza w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia         i bezusterkowego odbioru końcowego robót, a w szczególności:

  - utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy i zaplecza przed dostępem osób nieupoważnionych,

  - informacje o przystąpieniu do robót wykonawca przekaże zainteresowanym stronom przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych, zgodnie z prawem budowlanym.

Uznaje się, że wszelkie powyższe koszty zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (umownym wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

### 2.3.8. 	Warunki organizacji ruchu

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy - na terenie budowy i w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy           i zaplecza w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów z rozbiórki, odpadów i śmieci powstałych przy realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Niedopuszczalne jest składowanie materiałów z rozbiórki lub innych materiałów w sposób zakłócający ruch kołowy lub pieszy, lub w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub w sposób nieuzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub Zarządcą drogi lub Użytkownikiem lub innymi właścicelami terenów. Wykonawca ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu. Dojazd do posesji i działek zlokalizowanych przy terenie budowy będzie utrzymany przez wykonawcę na jego koszt przez cały okres trwania budowy 24h/dobę. W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: ogrodzenia, zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, oświetlenie itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z warunkami dotyczącymi organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót budowlanych, zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (umownym wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

### 2.3.9. 	Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca sam zorganizuje sobie zaplecze budowy na terenie dla siebie dostępnym. Wszystkie sprawy związane z uzgodnieniem i wykonaniem podłączeń linii telefonicznej oraz mediów (energia elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków, gaz itp.) dla celów zaplecza i budowy (wykonania robót budowlanych) wykonawca wykonana własnym kosztem i staraniem. Wykonawca będzie też ponosił wszystkie koszty podłączeniowe i eksploatacyjne w czasie prowadzenia robót, a także koszty demontażu mediów. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zapewnieniem i utrzymaniem zaplecza budowy w czasie prowadzenia robót budowlanych i niezbędnych mediów, zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (umownym wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy, spełniające wszelkie wymagania prawa w tym zakresie oraz umowy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku lub wynikają z zapisów Umowy, dokuemntacji projektowej  i ST. Wykonawca uzyska stosowne zgody oraz przyłączy wszelkie niezbędne czynniki i media na terenie budowy, takie jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. Wykonawca poniesie opłaty przyłączeniowe, wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania umowy oraz koszty likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu umowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy. Pomieszczenia zaplecza winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. Likwidacja zaplecza jest po stronie wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższymi wymogami, zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (umownym wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

### 2.3.10. 	Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstawania pożaru.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie prowadzenia robót, zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (umownym wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

### 2.3.11. 	  Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach, a także                w miejscu prowadzonych robót (na terenie budowy) i zaplecza. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie koszty i straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w związku z jego (ich) działaniami lub zaniedbaniami (zaniechaniami). Uznaje się, że wszelkie powyższe koszty związane z ochroną przeciwpożarową zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (umownym wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

### 2.3.12. 	   Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. W przypadku wytwarzania, przewozu, wbudowywania lub utylizacji materiałów niebezpiecznych i/lub innych należy posiadać wszelkie zgody, decyzje wymagane obowiązującym prawem. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem stosownych decyzji oraz koszt transportu i utylizacji są po stronie wykonawcy. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko          w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Zamawiający nie dopuszcza do stosowania kruszywa pohutniczego, poprzemysłowego, z recyklingu, odpadowego, nie dopuszcza żużli, a także innego kruszywa mogącego negatywnie wpłynąć na człowieka lub środowisko. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z załadunkiem, wywozem, rozładunkiem, sortowaniem, składowaniem i utylizacją materiałów, zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (umownym wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

### 2.3.13. 	Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, obiektów i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie    i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji, obiektów i urządzeń w czasie trwania budowy. Uznaje się, że w ryczałtowej cenie umownej uwzględnione są wszelkie opłaty za nadzór użytkowników i właścicieli tych instalacji, obiektów oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót (nie przekraczając terminu umownego), które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji, obiektów i urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy                      i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji, obiektów lub urządzeń na powierzchni ziemi i pod ziemią. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy (podziemnej                i naziemnej) w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Wykonawca będzie na bieżąco informował o wszystkich umowach zawartych pomiędzy nim, a właścicielami nieruchomości                 i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zapewnieniem prawidłowego              i  bezkolizyjnego funkcjonowania terenu budowy, zaplecza i jego bezpośredniego otoczenia,                 w czasie prowadzenia robót budowlanych, zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (umownym wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

### 2.3.14. 	   Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy           i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie      z poleceniami Inspektora nadzoru. Transport po drogach powinien odbywać się zgodnie                       z obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób minimalizujący uciążliwość dla uczestników ruchu i mieszkańców. Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane w czasie prowadzenia robót, zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (umownym wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

### 2.3.15. 	    Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa         i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i bezusterkowego odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,      w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Powyższe czynności dotyczą także osób przebywających na terenie budowy nie będących personelem wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub Zamawiającego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie i są uwzględnione w ryczałtowej cenie umownej. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy powinny stosować niezbędne środki ochrony indywidualnej. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną prac na stanowiskach sprawują odpowiednio kierownik budowy/robót oraz mistrz budowlany stosownie do swoich zakresów i obowiązków. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano-montażowych należy prawidłowo zagospodarować teren budowy, ogrodzić go lub oznakować granice terenu za pomocą odpowiednich tablic ostrzegawczych oraz zaznaczyć i zabezpieczyć strefy niebezpieczne, wykonać wejścia i przejścia dla pieszych itp. Osoba przebywająca na stanowisku pracy, znajdująca się na wysokości min. 1,0 m od poziomu terenu, powinna być zabezpieczona przed upadkiem za pomocą balustrady wykonanej z deski grubości 0,15 m i poręczy umieszczonej na wysokości 1,1 m. Przestrzeń wolną pomiędzy deską i poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracownika przed ewentualnym upadkiem z wysokości. Montaż podestów roboczych należy wykonać zgodnie z dokumentacją producenta(ów) wybranego(ych) przez wykonawcę przez pracowników posiadających wymagane do tego uprawnienia. Podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane (przez kierownika budowy / robót lub osobę uprawnioną) po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonywania prac. Podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, dokumentacją producenta wybranego przez wykonawcę oraz przepisami BHP. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, nadmiernego pylenia, zawilgocenia lub spadnięcia. Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (umownym wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

### 2.3.16. 	     Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu bezusterkowego odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa i jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu bezusterkowego odbioru końcowego. Z chwilą przejęcia terenu budowy wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, Zamawiającym, Zarządcą Drogi za wszystkie szkody powstałe na tym terenie z jego winy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków w związku       z powstałymi szkodami. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca winien jest ograniczyć uciążliwości związane np. z hałasem, pyleniem, zabrudzeniami       i drganiami w trakcie prowadzonych robót. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym nie podlegają jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie i są uwzględnione w ryczałtowej cenie umownej (umownym wynagrodzeniu ryczałtowym).

### 2.3.17.          Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa, które są związane z robotami i będzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach. Wszelkie starty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje wykonawca. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym nie podlegają jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie i są uwzględnione w ryczałtowej cenie umownej (umownym wynagrodzeniu ryczałtowym).

### 2.3.18.          Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności wykonawca jest zobowiązany powiadomić wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób ewentualnego zabezpieczenia instalacji i urządzeń, wykonania dróg montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie i są uwzględnione w ryczałtowej cenie umownej (umownym wynagrodzeniu ryczałtowym).

2.3.19. 	        Opracowania i prace geodezyjne w trakcie i po zakończeniu budowy

Wykonawca wykona niezbędne prace, materiały, dane i opracowania geodezyjne - własnym kosztem i staraniem. Koszt prac i opracowań geodezyjnych, w tym operat powykonawczy zawierają się w ryczałtowej cenie umownej (umownym wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

### 2.3.20.          Ogrodzenia

Wykonawca jest zobowiązany do właściwego utrzymywania ogrodzenia terenu budowy oraz zaplecza i dbałość o teren budowy i przyległe układy komunikacyjne. Uznaje się, że wszelkie koszty związane   z właściwym montażem i utrzymaniem ogrodzenia terenu budowy i zaplecza, zawarte są                     w ryczałtowej cenie umownej (umownym wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej  zapłacie.

### 2.3.21.         Zajęcie pasa drogowego

Wszelkie czynności i koszty z tytułu zajęcia pasa drogowego są po stronie wykonawcy, zawierają się w wynagrodzeniu ryczałtowym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie przez Zamawiającego.

### 2.3.22.         Zabezpieczenie chodników i jezdni

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia istniejących chodników i jezdni przed zniszczeniem, a wszelkie wynikłe podczas prac uszkodzenia należy naprawić, a uszkodzoną nawierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem chodników i jezdni, zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (umownym wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

### 2.3.23.         Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powoływane są konkretne specyfikacje, warunki, wytyczne, normy, atesty, jednostki, certyfikaty lub inne przepisy, które spełniać mają materiały i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych specyfikacji, warunków, wytycznych, norm                   i przepisów lub wydania równoważnego. W przypadku, gdy powołane atesty, jednostki, certyfikaty, specyfikacje, warunki, wytyczne, normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne równoważne atesty, jednostki, certyfikaty, specyfikacje, warunki, wytyczne, normy zapewniające właściwy poziom wykonania, pod warunkiem ich zweryfikowania przez Inspektora nadzoru.

### 2.3.24.        Materiały zlokalizowane na terenie budowy

Materiały do odzysku należy zgłosić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, przesortować i przetransportować na miejsce przez niego wskazane. Przychody uzyskane ze sprzedaży lub zagospodarowania materiałów pochodzących z rozbiórek lub demontaży wykonawca dobrowolnie udokumentuje i przekaże Zamawiającemu. W przypadku braku ich dobrowolnego udokumentowania i przekazania przez wykonawcę Zamawiajacemu, zostaną one wyliczone i potrącone przez Zamawiającego z umownego ryczałtowego wynagrodzenia wykonawcy. Sposób zagospodarowania zdemontowanych materiałów i urządzeń będących własnością gestorów sieci i właścicieli infrastruktury technicznej należy uzgodnić z tymi podmiotami. Elementy wskazane przez inspektora, w tym odpady pochodzące z demontażu, rozbiórek i pozostałych robót oraz materiały nie nadające się do ponownego wbudowania należy wywieźć i zutylizować zgodnie z postanowieniami ST i Umowy. Koszty przesortowania, załadunku, rozładunku, transportu, składowania i utylizacji zawarte są w ryczałtowym wynagrodzeniu umownym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

### 2.3.25.        Wycinka zieleni

Niniejszy przedmiot zamówienia nie przewiduje wycinki zieleni. Dla Części 2 przedmiotu zamówienia wykonawca przewidzi niezbędne cięcia sanitarne drzew, konieczne do wykonania prac naprawczych parku linowego. Powyższe musi być uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i z Użytkownikiem. Powyższe koszty zawarte są w ryczałtowym wynagrodzeniu umownym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie

2.3.26.       Pozostałe postanowienia

Na podstawie art. 99 - 103 u.p.z.p., przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny        i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie Oferty. Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagane minimalne cechy robót budowlanych. Do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień. Przedmiotu zamówienia nie opisano w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności nie wskazano znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Parametry wskazane w STWiORB, dokumentacji projektowej, SWZ, Umowie należy traktować jako parametry minimalne, bez wskazania na konkretne pochodzenie lub dostawcę lub producenta. Zamawiający nie wskazuje, nie określa i nie wymaga żadnego konkretnego pochodzenia lub dostawcy lub producenta.

## 2.4. 	    Określenia podstawowe

W zależności od specyfiki robót, w warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych zdefiniowane są określenia podstawowe, które służyć mają ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez uczestników procesu inwestycyjnego. Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich ST. Niezależnie od tego zdefiniowane są inne dodatkowe określenia charakterystyczne dla danych ST. Ilekroć w ST lub w pozostałych dokumentach przetargowych pojawia się poniższe pojecie należy je rozumieć i interpretować wraz z poniższymi wyjaśnieniami:

- 	teren budowy (plac budowy) - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz            z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,

-  	dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym dokumentacja geodezyjna - opracowywana przez wykonawce w ramach umowy i wynagrodzenia ryczałtowego,

- 	polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie  polecenia  wydane  wykonawcy  przez  Inspektora nadzoru w formie pisemnej, zgodne z postanowieniami Umowy, dotyczące sposobu  realizacji  robót lub  innych  spraw  związanych  z  prowadzeniem  budowy,

-	dostawca / producent / dystrybutor / wytwórca / wytwórnia lub podobne określenia - podmiot          / podmioty wybrany / wybrane przez wykonawcę; Zamawiający nie wskazuje, nie narzuca i nie wymaga jakiegokolwiek konkretnego pochodzenia materiałów, urządzeń lub innych elementów potrzebnych do realizacji zamówienia,

-	nawierzchnia poliuretanowa - Zamawiający nie wskazuje, nie narzuca i nie wymaga jakiegokolwiek konkretnego pochodzenia materiałów, urządzeń lub innych elementów potrzebnych do realizacji zamówienia,

- 	EPDM, SBR lub podobne okreslenia - typ, klasa, rodzaj materiału bez wskazania na konkretne pochodzenie lub producenta, Zamawiający nie wskazuje, nie narzuca i nie wymaga jakiegokolwiek konkretnego pochodzenia materiałów, urządzeń lub innych elementów potrzebnych do realizacji zamówienia,

-	jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej występuje pojęcie producenta, dostawcy, wytwórcy, dystrybutora lub podobne - nie oznacza to, że Zamawiajacy wymaga jednego producenta, dostawcy, wytwórcy lub dystrybutora dla wszystkich zastosowanych przez wykonawcę materiałów, urządzeń i wyposażenia. Pojęcie to należy rozumieć dowolnie zgodnie    z wyborem wykonawcy, również w liczbie mnogiej,

-	parametry wskazane w ST, dokumentacji projektowej wraz z załącznikami należy odczytywać jako minimalne,

-	jeżeli gdziekolwiek mowa jest o przepisach prawa lub normach, stanowi to umowne zobowiązanie wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa       i normami,

-	jeżeli gdziekolwiek mowa jest o dostawie materiałów, urządzeń lub wyposażenia, należy rozumieć ją łącznie z montażem, zabudową, robotami budowlanymi w zakresie tych materiałów, urządzeń lub wyposażenia,

- 	jeżeli gdziekolwiek mowa jest o robotach budowlanych, dla których niezbędna jest także dostawa urządzeń, materiałów lub wyposażenia aby je zrealizować, należy roboty te rozumieć łącznie        z dostawą tych urządzeń, materiałów lub wyposażenia,

-	jeżeli producenci / dostawcy / wytwórcy materiałów, urządzeń lub wyposażenia wybrani przez wykonawcę wskazują zalecenia w zakresie np. transportu, przechowywania, montażu, eksploatacji, warunków gwarancji, uruchomienia lub odbioru, wykonawca jest tymi zaleceniami związany bez domagania się jakiegokolwiek dodatkowego lub odrębnego wynagrodzenia od Zamawiającego,

-	jeżeli gdziekolwiek wskazany jest wymóg wykonania badań przez laboratorium lub przedstawienia certyfikatu lub dokumentu równoważnego, wymagany jest co najmniej jeden certyfikat lub co najmniej jedno laboratorium wybrane przez wykonawcę zgodnie                          z obowiązujacymi przepisami i normami; Zamawiający nie wskazuje i nie narzuca jakiegokolwiek pochodzenia lub producenta / dostawcy, laboratorium itp.,

-	system lub określenia podobne - Zamawiający nie narzuca, nie opisuje ani nie wymaga zastosowania przez wykonawcę konkretnych lub jakichkolwiek systemów wskazujących na źródło pochodzenia, producenta lub dostawcę; jeżeli takie określenie zawarte jest gdziekolwiek             w dokumentacji przetargowej, należy rozumieć je wyłącznie jako współpracę (połączenie) kompatybilnych, współpracujących ze sobą elementów, które nie muszą mieć te same źródło pochodzenia, producenta lub dostawcy; Zamawiający wymaga jedynie aby poszczególne elementy współpracowały ze sobą (pasowały do siebie) i w takim przypadku mogą posiadać różne źródła pochodzenia (producentów, dostawców itp.); poprzez system Zamawiający rozumie jedynie połączenie (współpracę) ze sobą elementów pasujących do siebie technicznie, fizycznie, technologicznie, chemicznie itd., a nie elementy jednego producenta,

-	weryfikacja wymiarów na budowie lub określenia podobne - w związku z podaniem wymiarów wynikających z inwentaryzacji przed dokonaniem robót rozbiórkowych, demontaży, wykonawca winien jest je zaktualizować po dokonaniu rozbiórek i demontażu - faktycznie z natury,

-	polecenia Inspektora nadzoru - polecenia zgodne z postanowieniami umowy,

-	zalecenia producenta, dostawcy, wytwórcy lub określenie podobne - zalecenia podmiotu / podmiotów wybranego / wybranych przez wykonawcę,

-	kwalifikacje, uprawnienia lub podobne określenie - dokumenty wymagane przepisami prawa,

-	wymaganie uprawnień do wykonywania określonego rodzaju robót lub określenia podobne - wymagania zgodnie z przepisami prawa,

-	stosowane materiały lub urządzenia lub podobne określenie - materiały i urządzenia wybrane przez wykonawcę, zgodnie z postanowieniami umowy,

-	certyfikat, dopuszczenie, aprobata, atest, PZH, HIC lub podobne określenia - certyfikaty, dopuszczenia, aprobaty, atesty lub inne dokumenty wymagane i uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, bez wskazania producenta, dostawcy lub technologii, pojęcie nie wskazuje na pochodzenie; Zamawiający nie wskazuje i nie narzuca jakiegokolwiek pochodzenia lub producenta / dostawcy, każdorazowo dopuszcza się w tym zakresie certyfikaty, dopuszczenia, aprobaty, atesty lub inne dokumenty - równoważne, zgodne    z obiwiązującymi przepisami prawa i normami,

-	odnosząc się do zapisów dokumentacji projektowej, Umowy lub STWiORB należy rozumieć i odczytywać te dokumenty łącznie i wraz z ich załącznikami,

-	instrukcje producentów - instukcje wydane przez podmioty wybrane przez wykonawcę,

-	koszty wyłączenia, włączenia, przełączenia, przerwy w dostawach usług / mediów / sieci itp. niezbędne do przeprowadzenia robót budowlanych zawierają się w wynagrodzeniu ryczałtowym    i nie będą podlegać dodatkowej zapłacie,

-	jeżeli gdziekolwiek w dokumentach przetargowych pojawiają się przepisy prawa należy odnośniki do nich odczytywać i rozumieć zawsze wraz z określeniem „z późn. zm.”, wskazane normy lub literaturę należy zawsze odczytywać i rozumieć wraz z określeniem „lub równoważne”,

a także oznaczenia tożsame:

- 	umowa - kontrakt,

- 	inspektor nadzoru inwestorskiego - inżynier - kierownik projektu - inżynier projektu - przedstawiciel zamawiającego - zarządzający - inspektor nadzoru,

-  	teren budowy - plac budowy,

-	Inwestor - Zamawiający,

-	ryczałtowa cena umowna - ryczałtowe wynagrodzenie umowne - oferta ryczałtowa - wynagrodzenie umowne - cena ryczałtowa - cena ofertowa - cena umowna - niezmienne wynagrodzenie umowne  wykonawcy, poza przypadkami i wyjątkami wskazanyni w treści Umowy,

-  	inwestycja - zadanie - przedmiot zamówienia - przedmiot umowy,

-	ST / specyfikacja techniczna / specyfikcja / specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych / STWiORB,

-	Zamawiający - do zwykłych czynności administracyjnych, korespondencji, zatwierdzeń, rozliczeń, nadzorów, odbiorów, protokołów i innych czynności wynikających z wykonywania umowy i treści  w niej zawartej, uprawniony jest(są) przedstawiciel(e) i Inspektorzy nadzoru wskazany(ni)              w umowie, natomiast w zakresie czynności mających charakter zmian umownych, wymagana jest ustawowa reprezentacja Zamawiającego.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi       w innych ST. Żadne z określeń nie opisuje, nie wskazuje i nie narzuca producenta, dostawcę, wytwórcę, technologię lub pochodzenie.

# 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI,

# § 14, ust. 1, pkt. 3 Rozporządzenia

3.1.  Wymagania ogólne

Materiały budowlane i urządzenia powinny spełniać minimalne wymagania jakościowe określone normami lub innymi dokumentami równoważnymi, o których mowa w ST lub dokumentacji projektowej. Parametry materiałów i urządzeń wskazane w dokumentacji projektowej lub ST mają charakter parametrów minimalnych lub maksymalnych (nie gorszych) - zgodnie ze specyfiką i charakterystyką materiału lub urządzenia. Zamawiający nie opisuje, nie wskazuje, nie wymaga i nie narzuca jakiegokolwiek pochodzenia lub producenta lub dostawcy materiałów lub urządzeń. Wyboru pochodzenia / producenta / dostawcy materiałów i urządzeń dokonuje wykonawca. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane              z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane             z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem        i niezapłaceniem. W szczególności Zamawiający nie dopuszcza do stosowania kruszywa pohutniczego, poprzemysłowego, recyklingowego, odpadowego, nie dopuszcza żużli, a także innego kruszywa mogącego negatywnie wpłynąć na człowieka lub środowisko. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i dostępnych dla wykonawcy. Jeżeli wykonawca poprzez zaniedbanie lub niewłaściwe zabezpieczenie dopuści do zniszczenia, uszkodzenia lub utraty właściwości technicznych jakichkolwiek materiałów lub urządzeń przewidzianych do wbudowania, to własnym kosztem i staraniem dostarczy nowe materiały                   i urzadzenia odpowiadające wymogom ST, dokumentacji projektowej i umowy, bez prawa domagania się dodatkowego wynagrodzenia. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane (materiały i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami prawa, i które posiadają właściwości użytkowe i techniczne umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, ukończenie, oddanie do użytkowania oraz jego eksploatację, w szczególności tam, gdzie określone jest to przepisami prawa lub normami. Wymogi minimalne stawiane materiałom i urządzeniom wskazano w ST i dokumentacji projektowej. Jeżeli dokumenty te nie precyzują wymagań szczegółowych oznacza to, że Zamawiający wymaga parametrów minimalnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub norm. Przedmiot zamówienia opisano w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty i prawidłowe wykonanie robót budowlanych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia. Przedmiotu zamówienia nie opisano w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zamawiający w powyższym zakresie dopuszcza parametry i rozwiązania równoważne, zgodne z producentem(ami) wybranym(ymi) przez wykonawcę.

3.2. Materiały i urządzenia równoważne

Na podstawie art. 99 u.p.z.p., ewentualne użycie w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, dokuemntacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, uzasadnione jest wyłącznie specyfiką przedmiotu zamówienia i brakiem możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń koniecznego do sporządzenia oferty i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a także nie prowadzi to do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, co nie jest ani celowym zamiarem ani świadomym działaniem Zamawiającego dążącym do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Zamawiający nie wymaga materiałów lub urządzeń oznaczonych ewentualnie co do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, a jedynie co do wymogów minimalnych określonych pomocniczo ewentualnie poprzez typ materiału lub urządzenia. Sytuacja ta dotyczy również okoliczności wymaganych do dokonania prawidłowych założeń i obliczeń projektowych oraz uzyskania wymaganego efektu i celu przedmiotu zamówienia. Niezbędne jest również zapewnienie jak najlepszego efektu na etapie budowy i co ważne długiego oraz bezpiecznego okresu użytkowania i eksploatacji obiektu, zapewnienie długotrwałej          i wysokiej jakości. Jeżeli wskazanie, o którym mowa powyżej pojawia się gdziekolwiek w SWZ, dokumentacji projektowej lub ST określeniu takiemu zawsze towarzyszy pojecie „lub równoważny” i w taki też sposób należy zawsze czytać i rozumieć zapisy powyższych dokumentów. Zamawiający w ten sposób gwarantuje nie tylko zachowanie konkurencji w zakresie podmiotowym ale również w pełnym zakresie aspektów technicznych. Wykonawcy w przypadkach opisanych powyżej przysługuje prawo zastąpienia urządzeń i materiałów przez urządzenia i materiały o równoważnych parametrach, co gwarantuje brak faktycznego monopolu jednego wykonawcy, producenta, dystrybutora lub produktu. Sposób oceny równoważności w stosunku do urządzeń lub materiałów opisanych ewentualnie poprzez znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczegółowy proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę (dostawcę, producenta, wytwórcę), oparty jest o parametry charakteryzujące minimalną lub maksymalną wartość (w zależności od charakterystyki urządzeń bądź materiałów opisanych w SWZ, ST, dokumentacji projektowej i przypisanych im cechom), według następującego katalogu:

| Zgodność z obowiązującymi normami i przepisami prawa | Rozumiana i oceniana jako dopuszczenie do użytkowania i zastosowania urządzenia lub materiału w świetle obowiązujących norm i przepisów prawa, bez negatywnego wpływu na jego jakość i wydajność, pod warunkiem nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub innych warunków wskazanych w dokumentacji przetargowej. |
| --- | --- |
| Dopuszczenie ze względów higienicznych, sanitarnych, BHP, p.poż. | Rozumiane i oceniane jako dopuszczenie do użytkowania i zastosowania urządzenia lub materiału w świetle obowiązujących norm i przepisów prawa ze względów higienicznych, sanitarnych, BHP, p.poż., pod warunkiem nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub innych warunków wskazanych w dokumentacji przetargowej. |
| Wymiary, parametry techniczne | Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów lub parametrów technicznych materiałów lub urządzeń w zakresie +/- 5% w stosunku do danych minimalnych / maksymalnych podanych w dokuemntacji projektowej, ST pod warunkiem nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub innych warunków wskazanych w dokumentacji przetargowej. |
| Trwałość | Rozumiana i oceniana jako parametr nie wpływający na zmniejszenie ogólnej trwałości materiałów - trwałość minimalna (określona w latach). Równoważne warunki wytrzymałości konstrukcyjnej, zabezpieczenia przed korozją, odpornością na zniszczenie i zużycie lub warunki eksploatacyjne, pod warunkiem nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub innych warunków wskazanych w dokumentacji przetargowej. |
| Jakość | Rozumiana i oceniana jako parametr nie wpływający na zmniejszenie ogólnej jakości materiałów w okresie eksploatacji, pod warunkiem nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub innych warunków wskazanych w dokumentacji przetargowej. |
| Funkcjonalność | Rozumiana jako zachowanie minimalnej funkcjonalności wskazanej w dokumentacji przetargowej, ST pod warunkiem nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub innych warunków wskazanych w dokumentacji przetargowej. |
| Koszty eksploatacyjne | Zamawiający dopuszcza inne parametry techniczne pod warunkiem nie zwiększenia kosztów eksploatacyjnych, pod warunkiem nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub innych warunków wskazanych w dokumentacji przetargowej. |
| Nawierzchnia poliuretanowa, EPDM, SBR i inne materiały i urządzenia wymienione w ST, dokuemntacji projektowej | Wymagania wskazane w dokuemntacji projektowej i ST oparte są o wskazanie minimalnych parametrów i efektów, które mają spełnić materiały, urządzenia i roboty budowlane; Zamawiający nie opisuje i nie narzuca, a w szczególności nie wymaga konkretnego co do pochodzenia materiału, urządzenia lub systemu (system w ogóle nie jest wymagany); Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, zapewniające osiągnięcie minimalnych parametrów, pod warunkiem nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub innych warunków wskazanych w dokumentacji przetargowej. Zamawiający nie wymaga, aby elementy, które można uznać jako wchodzące w skład jakiegokolwiek systemu były tego samego pochodzenia / producenta, a wymaga aby były ze sobą kompatybilne w zależności od dostawcy / producenta wybranego / wybranych przez wykonawcę. Zamawiający nie narzuca rozwiązań systemowych, jeżeli gdziekolwiek pojawia się pojęcie systemu, należy przez to rozumień wyłącznie zespół urządzeń, materiałów lub innych elementów robót kompatybilnych ze sobą (pasujących do siebie: technicznie, technologicznie, elektryczne, elektroniczne, fizycznie, chemicznie, funkcjonalnie itp.) dla osiągnięcia wymaganego efektu, bez narzucenia, że wszystkie te elementy muszą pochodzić z jednego źródła lub od jednego producenta. Zamawiajacy nie wymaga, nie wskazuje, nie opisuje i nie narzuca pochodzenia urządzeń lub materiałów od tego samego (od jednego) producenta / dostawcy / wytwórcy itp. |
| Szczegółowe rozwiązania techniczne, technologiczne, urządzeń, wyposażenia lub innych elementów | Zamawiający dopuszcza każdorazowo równoważne szczegółowe rozwiązania techniczne urządzeń, wyposażenia, materiałów lub innych elementów, zgodnie z wybranym przez wykonawcę dostawcą / producentem tych elementów robót. Powyższe nie może wpłynąć na zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy, a także nie może wpłynąć na pogorszenie lub naruszenie warunków bezpieczeństwa i eksploatacji. Zamawiający nie opisuje i nie narzuca, a w szczególności nie wymaga konkretnego co do pochodzenia materiału, urządzenia lub system (system w ogóle nie jest wymagany); Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, zapewniające osiągnięcie minimalnych parametrów, pod warunkiem nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub innych warunków wskazanych w dokumentach przetargowych. Zamawiający nie wymaga, aby elementy, które można uznać jako wchodzące w skład jakiegokolwiek systemu były tego samego pochodzenia / producenta, a wymaga aby były ze sobą kompatybilne w zależności od dostawcy / producenta wybranego / wybranych przez wykonawcę. Zamawiający nie narzuca rozwiązań systemowych, jeżeli gdziekolwiek pojawia się pojęcie systemu, należy przez to rozumień zespół urządzeń, materiałów lub innych elementów robót kompatybilnych ze sobą (pasujących do siebie: technicznie, technologicznie, fizycznie, chemicznie, funkcjonalnie itp.) w celu osiągnięcia określonego efektu, bez narzucenia, że wszystkie te elementy muszą pochodzić z jednego źródła lub od jednego producenta. Zamawiajacy nie wymaga, nie wskazuje, nie opisuje i nie narzuca pochodzenia urządzeń lub materiałów od tego samego (od jednego) producenta / dostawcy / wytwórcy itp. |

Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne odpowiadające wymaganiom minimalnym wskazanym w dokuemntacji projektowej, ST jest odpowiedzialny za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w obiekcie pod każdym względem, o którym mowa wyżej i dla którego wskazano taki wymóg dla konkretnego urządzenia lub materiału w dokuemntacji projektowej lub ST. Zmiany zaproponowane przez wykonawcę nie mogą powodować zmniejszenia trwałości oraz pogorszenia standardów jakościowych obiektu określonego w dokumentacji projektowej, ST, nie mogą powodować pogorszenia minimalnych warunków eksploatacji lub minimalnych warunków i efektów wskazanych w dokumentacji projektowej, ST. Powyższy katalog dotyczy wyłącznie sposobu oceny równoważności w stosunku do robót, urządzeń lub materiałów opisanych ewentualnie poprzez znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczegółowy proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę (dostawcę, producenta, wytwórcę).

Zamawiający zastrzega, że mając na względzie obszerność dokumentacji przetargowej, jak również dla zachowania należytej staranności i nie pozostawiania jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, mając na uwadze zapisy art. 99 - 103 u.p.z.p. - jeżeli gdziekolwiek w dokumentach przetargowych,     w szczególności STWiORB, Umowie, SWZ, dokumentacji projektowej, przy ewentualnie wskazanych znakach towarowych, patentach, lub pochodzeniu, źródle lub wskazaniu szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, a także przy opisaniu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - nie dopisano we wszystkich miejscach odpowiednio „lub równoważny” lub „lub równoważne”, absolutnie nie oznacza to, że Zamawiający takiej równoważności nie przewiduje. Wynikać może ten fakt wyłącznie z obszerności dokumentacji przetargowej i warunków edycyjnych poszczególnych dokumentów. Zamawiający w każdym przypadku przewiduje równoważność, o której mowa w u.p.z.p. Zgodnie z jednolitym zamierzeniem Zamawiającego, w ślad za postanowieniami art. 99 - 103 u.p.z.p. określenia takie zawsze należy czytać z dopiskiem „lub równoważny” lub „lub równoważne” - nawet jeżeli dopisek nie zostanie we wskazanym miejscu każdorazowo wpisany.

3.3. Dokumenty (przepisy, regulacje, normy itp.) równoważne

Na podstawie art. 101 u.p.z.p., Zamawiający w niniejszym postępowaniu przetargowym dopuszcza także rozwiązania równoważne opisywane tym poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w dokumentacji projektowej, ST, Umowie. Parametry minimalne materiałów i urządzeń przyjęto zgodnie z opisem norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych                  i systemów referencji technicznych dla poszczególnych materiałów lub urządzeń i przypisanym im cechom, z zachowaniem warunków opisanych w dokumentacji projektowej, ST, Umowie. Jeżeli wskazanie, o którym mowa powyżej pojawia się gdziekolwiek w wyżej wskazanych dokumentach, określeniu takiemu zawsze towarzyszy pojecie „lub równoważne” i w taki też sposób należy zawsze czytać i rozumieć zapisy powyższych dokumentów. Zamawiający gwarantuje w ten sposób nie tylko zachowanie konkurencji w zakresie podmiotowym ale również w pełnym zakresie aspektów technicznych. Dotyczy to również sytuacji gdy przywołana norma lub inny dokument posiada swój odpowiednik wydany w dacie późniejszej (nowsza regulacja) lub ma swojego innego i dopuszczalnego przepisami prawa odpowiednika normatywnego lub prawnego. Sposób oceny równoważności             w stosunku do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w dokumentacji projektowej, ST, Umowie, oparty jest o parametry charakteryzujące minimalną lub maksymalną wartość (w zależności od charakterystyki urządzeń bądź materiałów opisanych w dokumentacji projektowej, ST i przypisanych im cechom), według następującego katalogu:

| Kryterium nr 1. | Istnienie norm, ocen i pozostałych dokumentów wymienionych wyżej, wydanych później niż wskazane w dokumentacji projektowej, ST (regulacje nowsze). |
| --- | --- |
| Kryterium nr 2. | Nie gorszy poziom jakości i trwałości materiałów oraz urządzeń wskazany w dokumentach równoważnych. |
| Kryterium nr 3. | Zgodność z pozostałymi przepisami prawa i celem realizacji przedmiotu zamówienia. |
| Kryterium nr 4. | Nie mniejsza ilość badań i sprawdzeń dokonanych na podstawie dokumentów równoważnych lub ilość badań i sprawdzeń nie wpływająca negatywnie na jakość badanych parametrów. |

Kolejność stosowania norm, przepisów i innych dokumentów należy przyjmować zgodnie                    z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych. Wskazane w dokumentacji projektowej, ST wszelkie odwołania, powołania się na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, należy traktować jako odnośniki bazowe o wydaniu nie wcześniejszym (nie starszym) niż wskazane w dokumentacji projektowej, ST i Umowie. W przypadku istnienia wydań nowszych lub je zastępujących, należy stosować wydania aktualne, w tym także równoważne.

Zamawiający zastrzega, że mając na względzie obszerność dokumentacji przetargowej, jak również dla zachowania należytej staranności i nie pozostawiania jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, mając na uwadze zapisy art. 99 - 103 u.p.z.p. - jeżeli gdziekolwiek w dokumentach przetargowych,     w szczególności STWiORB, Umowie, SWZ, dokumentacji projektowej, przy ewentualnie wskazanych znakach towarowych, patentach, lub pochodzeniu, źródle lub wskazaniu szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, a także przy opisaniu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych         i systemów referencji technicznych - nie dopisano we wszystkich miejscach odpowiednio „lub równoważny” lub „lub równoważne”, absolutnie nie oznacza to, że Zamawiający takiej równoważności nie przewiduje. Wynikać może ten fakt wyłącznie z obszerności dokumentacji przetargowej                   i warunków edycyjnych poszczególnych dokumentów. Zamawiający w każdym przypadku przewiduje równoważność, o której mowa w u.p.z.p. Zgodnie z jednolitym zamierzeniem Zamawiającego, w ślad za postanowieniami art. 99 - 103 u.p.z.p. określenia takie zawsze należy czytać z dopiskiem „lub równoważny” lub „lub równoważne” - nawet jeżeli dopisek nie zostanie we wskazanym miejscu każdorazowo wpisany.

3.4. 	Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom

Materiały lub urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione         z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały lub urządzenia, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem          i niezapłaceniem.

3.5.	Przechowywanie i składowanie materiałów oraz urządzeń

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały lub urządzenia, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość                  i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub w miejscach uzgodnionych                    z Inspektorem nadzoru i zorganizowanych przez wykonawcę.

3.6.	Akceptacja materiałów i urządzeń przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich zakupem, dostarczeniem na teren budowy i zabudowaniem. Inspektor nadzoru może polecić przeprowadzenie testów na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na teren budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów i urządzeń do jakichkolwiek części robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inspektora nadzoru i testów. Wykonawca przedstawi na wniosek Inspektora nadzoru próbki do jego akceptacji,      a przed przedstawieniem próbek wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa, instrukcje użytkowania lub dokumenty równoważne dostawców / producentów / wytwórców wybranych przez wykonawcę, itp. Akceptację otrzymają również urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i spełniające kryteria konstrukcyjne, techniczne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w dokumentacji projektowej, ST pod warunkiem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i normami. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia lub materiału nie zwalnia wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z umowy i gwarancji jakości, a także zawartych w dokumentacji projektowej, ST, Umowie.

3.7.       Postanowienia końcowe

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z materiałami, urządzeniami i wyposażeniem zawarte są       w ryczałtowej cenie umownej (umownym wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

# 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ,

# § 14, ust. 1, pkt. 4 Rozporządzenia

Szczegóły wskazano w dokumentacji projektowej, ST i Umowie. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i Umowie oraz wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością wykonawcy, dostępny dla wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt, maszyny należy bezwzględnie użytkować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) tego sprzętu, oraz z ważnym dopuszczeniem przez urzędu dozoru technicznego (UDT) jeżeli podlega dozorowi. Używane do robót maszyny, sprzęt nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane ze sprzętem i maszynami zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. Za rodzaj I dobór stosowanego sprzętu odpowiada wyłącznie wykonawca.

# 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU,

# § 14, ust. 1, pkt. 5 Rozporządzenia

## 5.1. 	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Szczegóły wskazano w dokumentacji projektowej, ST i Umowie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i Umowie oraz wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego          w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków       i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Środki transportu nieodpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte          z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy i zaplecza. Wykonawca zobowiązany jest do wybrania miejsca dla niego dostępnego ale najbliższego od terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o odpadach. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z środkami transportu, załadunkiem, rozładunkiem, przeładunkiem, przesortowaniem, wywozem, składowaniem i utylizacją odpadów, materiałów pochodzących z robót lub innych materiałów lub urządzeń zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. Za rodzaj stosowanych i wbranych środków transportowych odpowiada wyłącznie wykonawca.

## 5.2. 	Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wszelkie użyte środki transportu winny spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2088 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. nr 58 poz. 515 z roku 2003        z późn. zm.). Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Uznaje się, że wszelkie powyższe koszty zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (umownym wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

# 6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH,

# § 14, ust. 1, pkt. 6 Rozporządzenia

6.1. Wymagania ogólne

Szczegóły wskazano w dokumentacji projektowej, ST i Umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z umową i powyższymi dokumentami, a także w zgodzie z dokumentacją projektową przez siebie wykonaną w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia oraz za jakość zastosowanych materiałów, urządzeń i wykonywanych robót, za ich zgodność z przepisami prawa       i normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru zgodnymi z Umową. Wszystkie materiały i urządzenia podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości, grubości, szerokości i długości oraz wszystkich pozostałych elementów robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wykonaniu, wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako obszary robocze. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie terenu budowy, zaplecza i terenów przyległych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (umownym wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. Za rodzaj wybranej technologii robót, sposób realizacji robót, dobór sprzętu i narzędzi, dobór metod wykonywania robót budowlanych, dobór materiałów i urządzeń, za ich zabezpieczenie, prowadzenie i ukończenie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i sztuki budowlanej odpowiada wyłącznie wykonawca. Szczegóły w zakresie wykonania robót winny zostać wskazane i doprecyzowane przez wykonawcę w opracowanej przez niego dokumentacji projektowej w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia. Zamawiający               w powyższym zakresie dopuszcza parametry i rozwiązania równoważne, zgodne z producentem(ami) wybranym(ymi) przez wykonawcę.

6.2.	Wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników i osób     niepełnosprawnych

6.2.1. 	Na podstawie art. 100 u.p.z.p., Zamawiający adekwatnie do przedmiotu zamówienia zapewnia dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych                             i z uwzględnieniem tych wymagań sporządza opis niniejszego przedmiotu zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia nie stawia barier lub jakichkolwiek utrudnień w tym obszarze przestrzeni publicznej, a zakres zadania i robót nie ingeruje bezpośrednio w dostępność dla wszystkich użytkowników i osób niepełnosprawnych. Natomiast w zakresie wskazanej wyżej dostępności w trakcie realizacji robót budowlanych Zamawiający postawił taki warunek wcześniej w ST. W wyniku realizacji przedmiotu zamówienia o charakterze naprawczym nie powstaną bariery architektoniczne, utrzymana zostanie dotychczasowa podstawowa funkcjonalność zagospodarowania terenu).

6.2.2. 	Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższymi wymogami zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (umownym wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

# 7. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBOIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH,

# § 14, ust. 1, pkt. 7 Rozporządzenia

## 7.1.     Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie            i wszystkie urządzenia niezbędne kontroli materiałów oraz robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w dokumentacji projektowej, ST i Umowie oraz w normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.

Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność           z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- normą, lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi wskazane w dokumentacji projektowej, ST i Umowie,

lub równoważne.

Każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny ich cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Wszystkie materiały i urządzenia podlegają uprzedniemu zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

## 7.2. 		Dokumenty budowy - regulacje szczegółowe

7.2.1. 	Książka obmiarów

W związku z faktem, że w niniejszym postępowaniu przetargowym przewidziano za realizację niniejszego przedmiotu zamówienia wynagrodzenie ryczałtowe, Zamawiający nie wymaga prowadzenia przez wykonawcę książki obmiarów robót. Jednak dla ułatwienia rozliczania robót, wykonawca zobowiązany jest do każdego rozliczenia załączyć pomocniczy obmiar wykonanych robót, w celu potwierdzenia płatności dla wykonawcy. Roboty objęte ST odbiera Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów wskazanych w Umowie i ST.

7.2.2. 	Dokumenty dotyczące materiałów

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia             o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone             w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego lub Inspektora. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym zawarte są      w ryczałtowej cenie umownej (umownym wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

## 7.3. 		Pobieranie próbek

Na wyraźne żądanie Inspektora nadzoru próbki będą pobierane losowo - jeżeli Inspektor zażąda ich pobrania. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na wyraźne zlecenie Inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, wad lub błedów, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (umownym wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

## 7.4. 	Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, dokumentacji projektowej, stosować można wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.               W przypadku wykrycia w badanej próbie wad, skontrolować należy wszystkie roboty tego typu. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (umownym wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

W zakres robót pomiarowych, wchodzą:

- pozyskanie materiałów i danych wyjściowych

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe,

- uzupełnienie ewentualnymi dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych,

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 	oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- odtworzenie wszystkich znaków geodezyjnych i granicznych naruszonych lub zniszczonych      w trakcie budowy.

Koszty związane z wypełnieniem powyższych wymogów zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (umownym wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

Do odtworzenia sytuacyjnego punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt pomiarowy:

a) 	niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- łaty,

- teodolity lub tachimetry,

- taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. Koszty związane                z wypełnieniem powyższych wymogów zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (umownym wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

## 7.5. 	Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami przeprowadzonych przez siebie badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 7 dni od ich wykonania. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (umownym wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

## 7.6. 	Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta(ów) materiału(ów) wybranego(ych) przez wykonawcę. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST, Umowy, na podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z umową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę.

## 7.7. 	Certyfikaty, oznakowania i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia wyłącznie materiały i urządzenia, które spełniają minimalne wymogi określone w dokumentacji projektowej, ST, Umowie, przepisach prawa i normach, w szczególności są to materiały i urządzenia:

            - oznakowane CE lub w sposób równoważny zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i normami, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub

            - umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wybrany przez wykonawcę wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, lub

            - oznakowane znakiem budowlanym, lub

            - posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:

              - polską normą, europejską normą, normą zharmonizowaną (zgodnie    z gradacją ustaloną w obowiązujących przepisach prawa) lub

              - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy, które spełniają wymogi dokumentacji projektowej, ST, Umową - jeżeli wymagają tego szczególne regulacje przepisów prawa lub norm, lub

              - przepisami dotyczącymi wymogów bezpieczeństwa, lub higieniczno-sanitarnych, lub

              - przepisami p.poż.,

lub równoważne.

Wymagania w zakresie oznakowania winny być zgodne z warunkami opisanymi w aktualnych przepisach prawa i normach. Zamawiający zaakceptuje wszystkie oznakowania potwierdzające, że materiały lub urządzenia spełniają równoważne wymagania w zakresie określonego oznakowania.      W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego spełnianie równoważnych wymagań, Zamawiający   w wyznaczonym terminie zaakceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta(ów) wybranego(ych) przez wykonawcę, o ile dany wykonawca udowodni, że materiały lub urządzenia spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane w dokumentacji projektowej, ST. Ponadto jeżeli dane oznakowanie, zawiera również wymagania niezwiązane z przedmiotem zamówienia, Zamawiający nie żąda tego oznakowania. W takim przypadku Zamawiający wymaga wyłącznie tych wymagań oznakowania lub tych części, które są związane z przedmiotem zamówienia i są odpowiednie dla określenia wymaganych cech materiałów i urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania                        i przechowywania dokumentów, wprowadzających do obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną do robót, określających w sposób jednoznaczny jego cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta wybranego przez wykonawcę poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań lub tam gdzie jest to wymagane przez stosowne laboratoria, jednostki certyfikujące lub równoważne instytucje. Kopie tych dokumentów i wyniki badań będą dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST, Umowy, to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. Zamawiający nie wymaga oznakowania lub certyfikacji ponad wymóg normatywny zgodny w obowiązującymi przepisami prawa w szczególności prawa budowlanego dopuszczającego materiały i urządzenia do zastosowania w budownictwie i do użytku zgodnego z ich przeznaczeniem wskazanym w dokumentacji projektowej, ST. Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne.

## 7.8. 	Dokumenty zapewnienia jakości

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. będą wymagane podczas odbiorów i prób. Inspektor nadzoru powinien mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów.

## 7.9. 	Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty związane z realizacją umowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym lub w innym ustalonym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inspektora nadzoru powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inspektorem nadzoru okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru, Nadzoru budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego oraz innych uprawnionych organów i osób.

# 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT,

# § 14, ust. 1, pkt. 8 Rozporządzenia

## 8.1. 	Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego. Obmiar robót stanowi element kontrolny dla ułatwienia rozliczania robót i kontroli postępu robót budowlanych. Obmiarowe zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót opisanych lub wynikających z Umowy, dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz realizacja innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania i ukończenia całości przedmiotu Umowy - nie będzie stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy.

## 8.2. 	Ogólne zasady przedmiaru robót

Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy. Obmiarowe zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót opisanych lub wynikających z Umowy, dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz realizacja innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania i ukończenia całości przedmiotu Umowy - nie będzie stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy.

# 9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH,

# § 14, ust. 1, pkt. 9 Rozporządzenia

# 9.1. 		Rodzaje odbiorów

Roboty podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi końcowemu.

## 9.2. 		Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca Inspektorowi nadzoru w formie pisemnej lub e-mail’owej. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia o tym fakcie Inspektorowi nadzoru. Inspektor nadzoru                   w uzasadnionych przypadkach uprawniony jest do wyznaczenia innego terminu odbioru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie przeprowadzonych pomiarów,        w konfrontacji z wymaganiami minimalnymi dokumentacji projektowej, ST, Umowy.

## 9.3. 		Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

## 9.4. 		Odbiór końcowy

### 9.4.1. 	Zasady odbioru końcowego robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę pisemnym poinformowaniem Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Umową, dokumentacją projektową, ST. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych    w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji projektowej, ST, Umowy, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

### 9.4.2. 	Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

- protokoły odbiorów częściowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki badań i pomiarów kontrolnych,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

- karty odpadów,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zagospodarowania terenu - Część 1 przedmiotu zamówienia,

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - Część 1 przedmiotu zamówienia,

oraz pozostałe dokumenty wskazane w STWiORB, Umowie i dokumentacji projektowej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inspektora. Termin wykonania robót poprawkowych         i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

# 10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH, § 14, ust. 1, pkt. 10 Rozporządzenia

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, wskazane w Umowie, SWZ, dokumentacji projektowej, ST lub wynikające z tych dokumentów lub ich załączników nie podlegają jakiemukolwiek odrębnemu rozliczeniu. Uznaje się w takim przypadku, że zostały zawarte w ryczałtowej cenie umownej (umownym wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie podlegają jakiejkolwiek odrębnej lub jakiejkolwiek dodatkowej zapłacie.

# 11. DOKUMENTY ODNIESIENIA,

# § 14, ust. 1, pkt. 11 Rozporządzenia

11.1. 	Postanowienia ogólne

Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z postanowieniami art. 99 - 103 u.p.z.p., czego wyraz zawarto w szczególności w dokumentacji projektowej, Umowie i ST. Kolejność norm i pozostałych dokumentów odniesienia należy stosować zgodnie z u.p.z.p. W przypadku norm, ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów odniesienia należy stosować wydania nie starsze niż wskazano w Umowie, dokumentacji projektowej, ST z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza także wydania nowsze, zastępujące stare lub równoważne tym opisanym (z późniejszymi zmianami). Zamawiający zastrzega, że mając na względzie obszerność dokumentacji przetargowej, jak również dla zachowania należytej staranności i nie pozostawiania jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, mając na uwadze zapisy art. 99 - 103 u.p.z.p. - jeżeli gdziekolwiek w dokumentach przetargowych, w szczególności STWiORB, Umowie, SWZ, dokumentacji projektowej, przy ewentualnie wskazanych znakach towarowych, patentach, lub pochodzeniu, źródle lub wskazaniu szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, a także przy opisaniu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - nie dopisano we wszystkich miejscach odpowiednio „lub równoważny” lub „lub równoważne”, absolutnie nie oznacza to, że Zamawiający takiej równoważności nie przewiduje. Wynikać może ten fakt wyłącznie z obszerności dokumentacji przetargowej i warunków edycyjnych poszczególnych dokumentów. Zamawiający w każdym przypadku przewiduje równoważność, o której mowa w u.p.z.p. Zgodnie z jednolitym zamierzeniem Zamawiającego, w ślad za postanowieniami art. 99 - 103 u.p.z.p. określenia takie zawsze należy czytać z dopiskiem „lub równoważny” lub „lub równoważne” - nawet jeżeli dopisek nie zostanie we wskazanym miejscu każdorazowo wpisany.

## 11.2. 		Ustawy, w szczególności:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 		– prawo budowlane, z późn. zm.,

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. 	– prawo zamówień publicznych, z późn. zm.,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 	– o wyrobach budowlanych, z późn. zm.,

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 	– o ochronie przeciwpożarowej, z późn. zm.,

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. 	– o dozorze technicznym, z późn. zm.,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 	– prawo ochrony środowiska, z późn. zm.,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. 		– o drogach publicznych, z późn. zm.,

- Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r.	– o odpadach, z późn. zm.,

oraz pozostałe akty prawne, w tym normy, rozporządzenia i inne dokumenty w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (także równoważne), wskazane   w umowie, dokumentacji projektowej lub pozostałych ST, jak również wynikające z przyjętego systemu norm prawa powszechnie obowiązującego.

## 11.3. 		Rozporządzenia, w szczególności:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa         i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz. U. Nr 91, poz. 8111 z późn. zm.).

## 11.4. 		Normy:

- PN-88/B-32250 		Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw lub równoważne,

- PN-B-30020		Wapno lub równoważne,

- PN-79/B-06711 		Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych lub 						równoważne,

- PN-90/B-14501 		Zaprawy budowlane zwykłe lub równoważne,

- PN-B-19701		Cementy powszechnego użytku lub równoważne,

- PN-EN 13888		Drobno kruszywowa cementowa zaprawa do spoinowania lub 					równoważne,

- PN-B-11113		Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych; 				piasek lub równoważne,

- PN-B-06712 		Kruszywa mineralne do betonu zwykłego lub równoważne,

- PN-B-11112		Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 				lub równoważne,

- PN-B-19701 		Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 				zgodności lub równoważne,

- PN-B-11112		Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 				lub równoważne,

- PN-B-11113  		Kruszywa   mineralne.    Kruszywa   naturalne    do    nawierzchni 				drogowych; piasek lub równoważne,

- PN-B-11213		Materiały   kamienne.   Elementy   kamienne;   krawężniki   uliczne, 				mostowe i drogowe lub równoważne,

- PN-B-19701		Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 				zgodności lub równoważne,

- PN-B-32250 		Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw lub równoważne,

- BN-88/6731-08 		Cement. Transport i przechowywanie lub równoważne,

- PN-B-04481		Grunty budowlane - Badania próbek gruntu lub równoważne,

- BN-77/8931-12		Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu lub równoważne,

- PN-86/B-02480 		Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów lub 				równoważne,

- PN-B-04452 		Geotechnika. Badania polowe lub równoważne,

- PN-B-06050 		Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne lub równoważne,

- PN-EN 12063		Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki Szczelne 				lub równoważne,

- PN-EN13252		Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane odniesieniu 				do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich lub równoważne,

- PN-EN 13043		Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 				stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 					przeznaczonych do ruchu lub równoważne,

- PN-EN 1298		Przejezdne pomosty robocze - Zasady i wytyczne opracowywania 				instrukcji obsługi lub równoważne,

- PN-86/B-02480 		Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów lub 				równoważne,

- PN-B-04452		Geotechnika. Badania polowe lub równoważne,

- PN-88/B-04481 		Grunty budowlane. Badania próbek gruntu lub równoważne,

- PN-B-06050		Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne lub równoważne,

- BN-77/8931-12 		Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu lub równoważne,

- PN-86/B-02480 		Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów lub 				równoważne,

- PN-66/B-06714 		Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania 					techniczne lub równoważne lub równoważne,

- PN-81/B-03020 		Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 				statyczne i projektowanie lub równoważne,

- PN-89/B-32250 		Kruszywa mineralne do betonu lub równoważne,

- PN-B-11111		Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych 				żwir i mieszanka lub równoważne,

- PN-EN 14877:2014-02	Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych. Specyfiakacja,

- PN-EN 1177+		Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Metody 		AC:2019-04		wyznaczania amortyzacji uderzenia,

lub równoważne,

oraz pozostałe akty prawne i normy, rozporządzenia i inne dokumenty w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (także równoważne), wskazane w Umowie, dokumentacji projektowej, STWiORB, jak również wynikające z przyjętego systemu norm prawa powszechnie obowiązującego.

## 11.5. 		Elementy dokumentacji przetragowej

1.   STWiORB.

2.   Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami.

3.   Pomocniczy przedmiar robót.

# 12. PODSTAWA

# PŁATNOŚCI I WYCENY

Wynagrodzenie umowne wykonawcy stanowi niezmienne wynagrodzenie ryczałtowe wskazane          w Ofercie wykonawcy i w Umowie. Szczegółowe zasady płatności realizowane będą zgodnie z warunkami Umownymi. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, opracowania, roboty, materiały, urządzenia, wymagania i badania składające się na kompletne wykonanie i prawidłowe ukończenie przedmiotu zamówienia, określone w SWZ, dokumentacji projektowej, STWiORB, Umowie lub wynikające z tych dokumentów. Wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w Ofercie przez wykonawcę musi pokrywać wszystkie koszty kompletnego wykonania wszystkich robót budowlanych - opisanych w przedmiocie zamówienia oraz koszty związane z:

- wypełnieniem obowiązków wynikających z umowy i wszystkich innych zobowiązań oraz wymagań związanych z prowadzeniem i ukończeniem robót wyspecyfikowanych              w umowie lub wynikających z Umowy i jej załączników, w tym w dokumentacji projektowej, ST i SWZ,

- wykonaniem kompletnych robót budowlanych wraz z dostawami i montażami,

- kosztami badań, pomiarów, obliczeń, sprawdzeń, prób, testów, symulacji, obliczeń, analiz laboratoryjnych i kosztami związanymi z tymi badaniami, analizami i pozostałymi czynnościami oraz ich opracowaniem i wynikami, w tym badania HIC, certyfikacja parku linowego, świadectwa przeglądu urządzeń zabawowych i inne,

- kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów                 i urządzeń oraz wszelkimi kosztami z tymi elementami związanymi,

- narzędziami, sprzętem, ich dostawą, utrzymaniem i pracą, robocizną,

- podłączeniem, utrzymaniem, zasilaniem, zużyciem mediów dla potrzeb wykonania robót objętych umową, również w zakresie zaplecza budowy,

- wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi,

- wszelkimi robotami budowlanymi oraz czynnościami pomocniczymi,

- wszelkimi dostawami i montażami,

- kosztami ogólnymi, zyskiem, podatkami, robocizna, itd.,

- kosztami pośrednimi, w skład których wchodzą w szczególności: przygotowanie terenu pod budowę, utrzymanie zaplecza budowy, płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy i badania dotyczące wykonanych robót oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót,

- kosztami niezbędnych robót o charakterze tymczasowym lub prac towarzyszących zapewniających ciągłość prac i zgodność z dokumentacji projektowej, Umową                    i STWiORB, oraz

- wszelkimi innymi elementami wskazanymi w Umowie, dokumentacji projektowej, SWZ i STWiORB.

Uznaje się, że wykonawca znając zakres robót budowlanych, uwzględni w ryczałtowej cenie Oferty wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia warunków Umowy. Co do zasady cena ryczałtowa zaproponowana przez wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia w Ofercie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania jakiejkolwiek dodatkowej lub odrębnej zapłaty za wykonanie robót budowlanych, a także za czynności, prace lub roboty z nimi powiązane. Cena ryczałtowa zawiera wszelkie koszty i nakłady robót podstawowych (zasadniczych). Cena ryczałtowa zawiera również wszelkie koszty i nakłady związane w wykonaniem robót tymczasowych i prac towarzyszących opisanych w ST, dokumentacji projektowej, Umowie, SWZ.

Roboty wymagające do ich realizacji dostawy materiałów, urządzeń, sprzetu i transportu należy wycenić łącznie z tymi elementami. Dostaw materiałów i urządzeń należy wycenić łącznie z kosztami montażu i robotami budowalnymi. Zamawiający nie wskazuje na żadne konkretne pochodzenie materiału, urządznia lub innej części robot i nie wymaga żadnego konkretnego pochodzenia materiału, urządzenia lub innej części robót.

Co do zasady niniejsza ST dotyczy Części 1 i 2 przedmiotu zamówienia w tym samym zakresie, chyba że w jej treści zastrzeżono inaczej.