## Sheet1
položka | špecifikácia | počet ks |  | cena / ks bez DPH | cena spolu bez DPH
Hardvér + softvér
1 | Switch Cisco Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, Network Essentials | 3 | ks |  | 0
2 | Licencia C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port Term license - 3 roky | 3 | ks |  | 0
3 | Rozšírená záruka na 3 roky 8X5XNBD Catalyst 9200L | 3 | ks |  | 0
4 | Stackovací modul Cisco Catalyst 9200L-STACK-KIT= | 3 | ks |  | 0
5 | SFP trancsceiver Cisco GLC-SX-MMD, 1000BASE-SX SFP | 5 | ks |  | 0
6 | Záložný napájací modul APC Smart-UPS 750VA LCD RM 2U 230V, Smart | 1 | ks |  | 0
7 | 19" napájaci panel Acar 504WF 5x220V-3m black s prepäťovou ochrano | 1 | ks |  | 0
8 | Nástenný rozvádzač jednodielny 18U (š)600x(h)595 | 1 | ks |  | 0
9 | Optický kábel fiber MM 150m | 1 | ks |  | 0
10 | SC adaptér + pigtail | 20 | ks |  | 0
11 | Optická vaňa 12 x CS DLX | 3 | ks |  | 0
12 | Optický patchcord LC_SC 2m duplex | 5 | ks |  | 0
Práce na HW zariadeniach
13 | Inicializácia zariadení, konfigurácia a inštalácia do racku, prepojenie s core switchom, nastavenie redundantných prepojeni | 4 | človekodeň |  | 0
Práce na optických trasách (nezahŕňajú pokládku káblov)
14 | Zváranie, zapájanie a meranie optických spojov | 20 | ks |  | 0
|  |  | SPOLU bez DPH: |  | 0
POZNÁMKA:
- navrhnuté zariadenie môže byť nahradené iným technicky zhodným ekvivalentom