## kalkulácia
číslo ponuky: |  |  | č. | HR-01
názov zákazky: |  |  | Trenčanský samosprávny kraj
firma:
zástupca:
ulica:
mesto, obec:
Kalkulácia ponuky
4 | [10 empty] | práca
číslo položky | číslo tovaru | druh tovaru | značka | Názov tuvaru | kód tovaru | príznak tovaru | MJ | Brutto cena v EUR bez DPH | počet jednotiek | Spolu (€) | cena za prácu (€) |  | počet jednotiek | spolu (€)
1. | 087075 | skriňa | SCHNEIDER | SKR.v2000/š 800/h600 IP55 | NSYSF20860 | C | KS |  | 4 | 0 |  | € | 3 | 0 | €
2. | 086969 | 2 bočné panely | SCHNEIDER | Panel bočný 2000x 600 2ks | NSY2SP206 | C | PÁR |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
3. | 090358 | káblový vstup | SCHNEIDER | Vstup kábl.1-dielny 800x600 SF | NSYEC861 | C | KS |  | 4 | 0 |  | € | 3 | 0 | €
4. | 083772 | čelo sokla | SCHNEIDER | Čelo sokla 800x100 pár | NSYSPF8100 | B | KS |  | 4 | 0 |  | € | 3 | 0 | €
5. | 084753 | Bočné panely | SCHNEIDER | Panel bočný sokla 600x100 2ks | NSYSPS6100 | G | PÁR |  | 4 | 0 |  | € | 3 | 0 | €
6. | 093390 | Lišty vertikalne | SCHNEIDER | Lišty vert.zosilnené 2000 | NSYTVR20 | C | PÁR |  | 4 | 0 |  | € | 6 | 0 | €
7. | 084213 | súprava na spájanie | SCHNEIDER | Súprava na spájanie SF | NSYSFBK | G | SÁD |  | 3 | 0 |  | € | 2 | 0 | €
8. | 117743 | zosilnenie spájania | SCHNEIDER | Zosilnenie spájania SF | NSYSFBKR | C | KS |  | 3 | 0 |  | € | 2 | 0 | €
9. | 087107 | schránka na dokument | SCHNEIDER | Schránka na dokumenty A4 | NSYDPA4 | C | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
10. | 093392 | držiak | SCHNEIDER | Držiaky pre vertik.lišty 4ks | NSYMFB | C | SÁD |  | 8 | 0 |  | € | 8 | 0 | €
11. | 088143 | univ.lišty | SCHNEIDER | Lišty univ.1-radové š600 | NSYSUCR4060 | C | PÁR |  | 16 | 0 |  | € | 4 | 0 | €
12. | 087114 | univ.lišty | SCHNEIDER | Lišty univ.2-radové š600 | NSYSUCR6560 | C | PÁR |  | 4 | 0 |  | € | 4 | 0 | €
13. | 069212 | istič výkonový | SCHNEIDER | Istič 3p 630A teleso NSX630F | LV432813 | C | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
14. | 069214 | spúšť | SCHNEIDER | Spúšť 3p 400A MICROLOGIC 5.3E | LV432097 | C | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
18. | 069219 | sada svoriek | SCHNEIDER | Svorka pre neupr.káble 3ks | LV432481 | C | SÁD |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
19. | 085875 | Kryt svoriek | SCHNEIDER | 3P DLHÉ KRYTY SVORIEK NSX400-6 | LV432593 | C | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
27. | 069217 | cievka | SCHNEIDER | Modul Displeja FDM 121 | TRV00121 | C | KS |  | 4 | 0 |  | € | 4 | 0 | €
28. | 088801 | ukonč.konektory | SCHNEIDER | Sada ukonč.konektorov ULP 10ks | TRV00880 | C | SÁD |  | 4 | 0 |  | € | 4 | 0 | €
29. | 010125 | napaj.modul | SCHNEIDER | Modul napáj. externý AD 220Vac | 54444 | C | KS |  | 4 | 0 |  | € | 4 | 0 | €
30. | 129639 | modul | SCHNEIDER | Modul Eco Modbus | 33703 | C | KS |  | 4 | 0 |  | € | 4 | 0 | €
32. | 098290 | zvodič | SALTEK | Zvod B+C 3p FLP MAXI VS/3 | 8595090535706 | B | KS |  | 2 | 0 |  | € | 2 | 0 | €
33. | 086967 | istič výkonový | SCHNEIDER | Istič 3p 250A teleso NSX250F | LV431403 | C | KS |  | 4 | 0 |  | € | 4 | 0 | €
34. | 080521 | spúšť | SCHNEIDER | Spúšť 3p 250A MICROLOGIC 5.2E | LV431491 | C | KS |  | 4 | 0 |  | € | 4 | 0 | €
35. | 077589 | Kryt svoriek | SCHNEIDER | 3P DLHÉ KRYTY SVORIEK NSX100-2 | LV429517 | C | KS |  | 3 | 0 |  | € | 3 | 0 | €
36. | 074760 | svorka | SCHNEIDER | Svorka pre neupr.káble Al 3ks | LV429259 | C | SÁD |  | 3 | 0 |  | € | 3 | 0 | €
37. | 008236 | cievka | SCHNEIDER | COMP. VYP.CIEV.MX240/50 | LV429387 | N | KS |  | 4 | 0 |  | € | 4 | 0 | €
38. | 008255 | kontakt pom. | SCHNEIDER | COMP. kontakt pom. OF | 29450 | B | KS |  | 4 | 0 |  | € | 4 | 0 | €
39. | 073442 | istič výkonový | SCHNEIDER | Istič 3p 160A teleso NSX160F | LV430403 | C | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
40. | 153247 | Micrologic | SCHNEIDER | MICROLOGIC 2.2 M 100A 3P3D | LV429170 | C | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
41. | 009706 | odpínač radový | SCHNEIDER | Odpin.rad. 000 3f 160A ISFT | 49803 | C | KS |  | 2 | 0 |  | € | 2 | 0 | €
42. | 052941 | poistka | OEZ | PN 000 125A gG poistka | 40489 | A | KS |  | 2 | 0 |  | € | 2 | 0 | €
43. | 119359 | odpínač | SCHNEIDER | Odpin 10x38 1p STI | A9N15636 | B | KS |  | 4 | 0 |  | € | 4 | 0 | €
44. | 114631 | istič | SCHNEIDER | 3 iC60L 15kA 50,0B/3 istič | A9F93350 | C | KS |  | 3 | 0 |  | € | 3 | 0 | €
45. | 111788 | stykač modulárny | SCHNEIDER | Styk 240Vac 40A 4z0v iCT | A9C20844 | G | KS |  | 2 | 0 |  | € | 2 | 0 | €
46. | 034361 | menič | TVK | Menič 600/5 MTP-N60 10VA S UO | 60210 | C | KS |  | 4 | 0 |  | € | 4 | 0 | €
47. | 114337 | istič | SCHNEIDER | 3 iC60L 15kA 20,0B/3 istič | A9F93320 | C | KS |  | 25 | 0 |  | € | 25 | 0 | €
48. | 114342 | istič | SCHNEIDER | 3 iC60L 15kA 40,0B/3 istič | A9F93340 | C | KS |  | 8 | 0 |  | € | 8 | 0 | €
49. | 080527 | NSX KÁBEL | SCHNEIDER | Kábel NSX L= 3 M | LV434202 | C | KS |  | 4 | 0 |  | € | 4 | 0 | €
53. | 053379 | držiak zberníc | OEZ | Držiak zberníc Delta 210 | 17446 | C | KS |  | 0 | 0 |  | € | 0 | 0 | €
54. | 001588 | izolátor | PROFORM | Izol.podper. PI 1 70x45 M12 | VRX001588 | B | KS |  | 0 | 0 |  | € | 0 | 0 | €
55. | 000868 | zbernica | CUPÁS | Cu 50x10 zbernica 4,45kg/m | CU 50X10 | B | KG |  | 0 | 0 |  | € | 12 | 0 | €
56. | 000863 | zbernica | CUPÁS | Cu 30x10 zbernica 2,67kg/m | CU 30X10 | A | KG |  | 0 | 0 |  | € | 7 | 0 | €
57. | 129911 | spínač súmrakový | SCHNEIDER | Súmrak.spín. IC Astro | CCT15223 | C | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
82. |  |  |  | atest |  |  | ks |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
83. | 017828 | signálka | SCHNEIDER | PlHa E BI / XB5-AVM1komplet | XB5AVM1 | A | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
84. | 017829 | signálka | SCHNEIDER | PlHa E ZE / XB5-AVM3komplet | XB5AVM3 | A | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
86. | 017817 | hlavica | SCHNEIDER | PlHa J RU / XB5-AS8445 1z1r | XB5AS8445 | A | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
87. | 069225 | svorka | LEGRAND | Svorka 4mm2 sivá | 037161 | A | KS |  | 32 | 0 |  | € | 32 | 0 | €
88. | 069875 | svorka | LEGRAND | Svorka 10mm2 sivá | 037163 | A | KS |  | 68 | 0 |  | € | 68 | 0 | €
89. | 128684 | prep.sys. | SCHNEIDER | Prep.sys.3P kol. 57M 1m | A9XAH357 | C | KS |  | 2 | 0 |  | € | 2 | 0 | €
90. |  |  |  | šťítok glavírovaný | VELKÝ |  | ks |  | 68 | 0 |  | € | 68 | 0 | €
91. | 009538 |  |  | šťítok glavírovaný | malý |  | ks |  | 70 | 0 |  | € | 70 | 0 | €
92. | 006610 | štvortab. | ALFA | TAB.č. 16 Štvortabuľka 105X147 | TAB.Č.16 105X147 | A | KS |  | 4 | 0 |  | € | 4 | 0 | €
93. | 143782 | priechodka | TRELLEBORG | Priech. PUD MC 2x8-67 dvojitá | 100074 | U | KS |  | 4 | 0 |  | € | 4 | 40 | €
94. | 143113 | priechodka | TRELLEBORG | Priech. PUJ MC 1x8-67 jednod. | 106692 | B | KS |  | 4 | 0 |  | € | 4 | 0 | €
95. | 112357 | vývodka | SCAME | Vývodka pl. M32x1,5+mat. si | 805.5432 | C | KS |  | 12 | 0 |  | € | 12 | 0 | €
96. | 112356 | vývodka | SCAME | Vývodka pl. M25x1,5+mat. si | 805.5425 | C | KS |  | 16 | 0 |  | € | 16 | 0 | €
97. | 095702 | vývodka | SCAME | Vývodka pl. M20x1,5+mat. si | 805.5420 | C | KS |  | 4 | 0 |  | € | 4 | 40 | €
98. | 036295 | Svorkovnica | ELCON | MOST 10x15x 950/25 950mm | 1203005 | G | KS |  | 4 | 65.84 |  | € | 4 | 16 | €
99. | 136286 | svorkovnica | EL-NE ELEKTROTECHIK | MOST 15x15x 998/1,5-25mm2 | 0000172 | C | KS |  | 1 | 36.49 |  | € | 1 | 4 | €
100. | 134424 | chránič prúdový | SCHNEIDER | CHRAN 3p 10/3/0,03-AC VIGI MH | LV429210 | C | KS |  | 1 | 291.6 |  | € | 0 | 4 | €
101. | [5 empty] | C | KS |  | 1 |  |  | € | 0 |  | €
POZNÁMKA:
- navrhnuté zariadenie môže byť nahradené iným technicky zhodným ekvivalentom