## VV (hidden)
Stavba : | KALNÁ NAD HRONOM, KOMPOSTÁREŇ
R E K A P I T U L Á C I A
Dátum : marec 2016
| Názov | ZRN EUR |  |  | DPH EUR | CELKOM S DPH EUR
|  |  | OSTATNÉ NÁKLADY | Spolu
| 1. | 2. | 4. | 5. | 3. | 4.
STAVEBNÁ ČASŤ
SO - 01 | Príprava územia |  |  |  | 0 | 0
SO - 02 | Prístup. komunikácia.,spevnená plocha vrátane odvodnenia |  |  |  | 0 | 0
SO - 03 | Prevádzkové priestory |  |  |  | 0 | 0
SO - 04 | Hala na prípravu vstupných surovín |  |  |  | 0 | 0
SO - 05 | Akumulačná nádrž, postrekovací systém |  |  |  | 0 | 0
SO - 06 | Vodovodná prípojka, vonkajšie rozvody vody, žumpa |  |  |  | 0 | 0
SO - 07 | NN prípojka |  |  |  | 0 | 0
SO - 08 | Oplotenie |  |  |  | 0 | 0
SO - 09 | Terénne a sadové úpravy |  |  |  | 0 | 0
Spolu stavebná časť |  |  |  |  | 0 | 0
| Názov |  |  |  | DPH EUR | CELKOM S DPH EUR
|  |  | OSTATNÉ NÁKLADY | Spolu
| 1. |  | 4. | 5. | 3. | 4.
TECHNOLOGICKÁ ČASŤ
1. | Stroje |  |  |  | 0 | 0
Spolu technologická časť |  |  |  |  | 0 | 0
Spolu stavebná a technologická časť |  |  |  |  | 0 | 0

## rekap
Stavba : | MALACKY - KOMPOSTÁREŃ
R E K A P I T U L Á C I A
Dátum : december 2019
| Názov | ZRN EUR |  |  | DPH EUR | CELKOM S DPH EUR
|  |  | OSTATNÉ NÁKLADY | Spolu
| 1. | 2. | 4. | 5. | 3. | 4.
STAVEBNÁ ČASŤ
SO - 01 | Príprava územia | 0 |  |  | 0 | 0
SO - 03 | Spevnené plochy kompostárne | 0 |  |  | 0 | 0
SO - 04 | Areálové komunikácie, manipulačné plochy | 0 |  |  | 0 | 0
SO - 07 | Váha | 0 |  |  | 0 | 0
SO - 08 | Akumulačná nádrž, postrekovací systém | 0 |  |  | 0 | 0
SO - 09 | Dažďová kanalizácia | 0 |  |  | 0 | 0
SO - 10 | Splašková kanalizácia a žumpa | 0 |  |  | 0 | 0
SO - 11 | Monitoring existujúceho odpadového potrubia | 0 |  |  | 0 | 0
SO - 12 | Studňa a rozvody úžitkovej vody | 0 |  |  | 0 | 0
| PS ČS a studňa | 0 |  |  | 0 | 0
SO - 13 | Prípojka NN, kamerový systém | 0 |  |  | 0 | 0
SO - 14 | Oplotenie | 0 |  |  | 0 | 0
| Osvetlenie areálu kompostárne | 0 |  |  | 0 | 0
| RVO-Osvetlenie areálu kompostárne | 0 |  |  | 0 | 0
Spolu stavebná časť |  | 0 |  |  | 0 | 0

## SO01
Investor : | [8 empty] | Spracoval:
Investor : | [8 empty] | Dátum:
Projektant:
Dodávateľ:
Stavba : | MALACKY - KOMPOSTÁREŃ
Objekt : | SO - 01 PRÍPRAVA ÚZEMIA
Por. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ
číslo |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena € | a práce € | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky
R E K A P I T U L Á C I A HSV
1. | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0
|  | Z R N |  |  |  | 0 | EUR |  | €
|  | V R N | 0 | % | 0 | 0 | EUR |  | €
|  | Spolu bez DPH |  |  |  | 0 | EUR |  | €
SKK
|  | DPH | 0 | % | 20 | 0 | EUR |  | €
SKK
SKK
1 - Z E M N É P R Á C E
1. | 12230 - 1101 | Odkopávky hor. tr. 4 do 10 000 m3 - zemina zmiešaná s komunal. | 3473 | m3 |  | 0
odpadom hr. 25 cm
2. | 16250 - 1142 | Vodorov. prem. výkopku do 3 000m do 10000 m3 | 3473 | m3 |  | 0
3. | 16250 - 1143 | Prir. za ďalší km | 41676 | m3 |  | 0
4. | P.C. | Poplatok za uskladnenie | 4514.9 | t |  | 0
5. | 18200 - 1131 | Úprava pozemku s rozpojením vrátane urovnania hor. tr. 3 | 13890 | m2 |  | 0
6. | 21590 - 1101 | Hutnenie podložia | 13890 | m2 |  | 0
7. | KP | Odstránenie náletovej vegetácie, odvoz a likvidácia | 640 | m2 |  | 0
8. | KP | Výrub vzrastlých stromov, pňov, odvoz a ich likvidácia | 10 | ks |  | 0
|  | Z e m n é p r á c e s p o l u : |  |  |  | 0
.

## SO03
Investor : | [8 empty] | Spracoval:
Investor : | [8 empty] | Dátum:
Projektant:
Dodávateľ:
Stavba : | MALACKY - KOMPOSTÁREŃ
Objekt : | SO - 03 SPEVNENÉ PLOCHY KOMPOSTÁRNE
Por. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ
číslo |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena € | a práce € | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky
R E K A P I T U L Á C I A HSV
1. | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0
2. | 5 | Vozovky |  |  |  | 0 |  |  |  | 7966.9559
3. | 9 | Ostatné konštr.a.práce |  |  |  | 0 |  |  |  | 246.9678
|  | spolu : |  |  |  | 0 |  |  |  | 8213.9237
4. | 99822 - 4111 | Presun hmôt | 8213.9237 | t |  | 0
|  | Z R N |  |  |  | 0 | EUR |  | €
|  | V R N | 0 | % |  | 0 | EUR |  | €
|  | Spolu bez DPH |  |  |  | 0 | EUR |  | €
|  | DPH | 0 | % | 20 | 0 | EUR |  | €
SKK
SKK
1 - Z E M N É P R Á C E
1. | 12220 - 2202 | Odkopávky pre spodnú stavbu ciest hor. tr. 3 cez 1 000,0 m3 | 309 | m3 |  | 0
2. | 12220 - 2209 | Prir. za lep. tr. 3 | 92.7 | m3 |  | 0
309 x 0,30
3. | 12220 - 1103 | Odkopávky zo zemníka hor. tr. 3 do 10 000m3 | 1565 | m3 |  | 0
4. | 17110 - 2101 | Uloženie do násypov | 1565 | m3 |  | 0
5. | 18120 - 1102 | Úprava pláne so zhutnením | 6306.7 | m2 |  | 0
6. | 16230 - 1141 | Vodorov. prem. výkopku do 500 m cez 1 000,0 m3 | 1874 | m3 |  | 0
1565,0 + 309,0 = 1 874,0 m3
|  | Z e m n é p r á c e s p o l u : |  |  |  | 0
5 - V O Z O V K Y
1. | 56712 - 3114 | Cementom stmelená zrnitá zmes CBGM C 5/6, hr. 150mm | 6495.9 | m2 |  | 0 |  |  | 0.353 | 2293.0527
( 5 059,91 + 1246,79 ) x 1,03
2. | 56485 - 1111 | Podklad zo štrkodrvy UM ŠD 31,5 Gc, hr. 150 mm | 6622.04 | m2 |  | 0 |  |  | 0.31 | 2052.8324
(5 059,91 + 1246,79 ) x 1,05
3. | KP | Kryt cementobetonový CB III-Cl 0,4, Dmax 22-S3, hr. 250 cm | 6306.7 | m2 |  | 0 |  |  | 0.574 | 3620.0458
+ rozptýlená výstuž
5 059,91 + 1 246,79
4. | KP | Osadenie a dodávka geotextílie | 6495.9 | m2 |  | 0
5. | KP | Odvodňovací žľab zo žľaboviek š. 92,8 cm uložených do betónu | 194.1 | m |  | 0
vrátane výplne plastbetónom, odvod. trubiek DN 100 2 x 1,0 m, zemných prác, vnútrostav. presun hmôt
6. | KP | Fólia PE-HD hr. 1,5 mm - D + M | 776.4 | m2 |  | 0
194,1 x 4
7. | KP | Lapač nečistôt 1 500 x 880 mm v. 1 645mm, kompozitová mreža | 1 | ks |  | 0 |  |  | 1.025 | 1.025
( kat. B125 ), vrátane ZP, podklad. konštrukcií, vodotesné napojenie
potrubí, stenové stavidlo DN 300 , vnútrostav. presun hmôt
|  | V o z o v k y s p o l u : |  |  |  | 0 |  |  |  | 7966.9559
9 - O S T A T N É K O N Š T R U K C I E
1. | 91974 - 1111 | Ošetrenie betónu vodou | 18920.1 | m2 |  | 0
6 306,70 x 3
2. | 9191 | Dilatačné škáry vrátane dodávky materiálu | 2036.24 | m |  | 0
1624,34 + 411,90
3. | 91786 - 2112 | Osadenie cestného obrubníka stojatého s bočnou oporou | 462.4 | m |  | 0 |  |  | 0.127 | 58.7248
z bet. prostého tr. C 16/20
366,40 + 96
4. | 592 | Obrubníky betónové 100/15/30 | 462.4 | ks |  | 0 |  |  | 0.097 | 44.8528
5. | 91810 - 1112 | Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 16/20 | 64.736 | m3 |  | 0 |  |  | 2.215 | 143.3902
|  | O s t a t n é k o n š t r u k c i e s p o l u : |  |  |  | 0 |  |  |  | 246.9678

## SO04
Investor : | [8 empty] | Spracoval:
Investor : | [8 empty] | Dátum:
Projektant:
Dodávateľ:
Stavba : | MALACKY - KOMPOSTÁREŃ
Objekt : | SO - 04 AREÁLOVÉ KOMUNIKÁCIE, MANIPULAČNÉ PLOCHY
Por. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ
číslo |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena € | a práce € | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky
R E K A P I T U L Á C I A HSV
1. | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0
2. | 5 | Vozovky |  |  |  | 0 |  |  |  | 4679.1228
3. | 9 | Ostatné konštr.a.práce |  |  |  | 0 |  |  |  | 182.1523
|  | spolu : |  |  |  | 0 |  |  |  | 4861.2751
4. | 99822 - 4111 | Presun hmôt | 4861.2751 | t |  | 0
|  | Z R N |  |  |  | 0 | EUR |  | €
|  | V R N | 0 | % |  | 0 | EUR |  | €
|  | Spolu bez DPH |  |  |  | 0 | EUR |  | €
|  | DPH | 0 | % | 20 | 0 | EUR |  | €
SKK
SKK
1 - Z E M N É P R Á C E
1. | 12220 - 2202 | Odkopávky pre spodnú stavbu ciest hor. tr. 3 cez 1 000,0 m3 | 2140.9 | m3 |  | 0
2. | 12220 - 2209 | Prir. za lep. tr. 3 | 642.27 | m3 |  | 0
2 140,9 x 0,30
3. | 12220 - 1103 | Odkopávky zo zemníka hor. tr. 3 do 10 000m3 | 258 | m3 |  | 0
4. | 17110 - 2101 | Uloženie do násypov | 258 | m3 |  | 0
5. | 18120 - 1102 | Úprava pláne so zhutnením | 3754 | m2 |  | 0
6. | 16230 - 1141 | Vodorov. prem. výkopku do 500 m cez 1 000,0 m3 | 1514 | m3 |  | 0
258 + 1 256 ( SO 03 )
7. | 16250 - 1122 | Vodorov. prem. výkopku do 3 000 m do 1 000,0 m3 | 626 | m3 |  | 0
2140,9 - 1514,0 = 626,0 m3
8. | 16250 - 1123 | Prir. za ďalší km | 7512 | m3 |  | 0
9. | P.C. | Poplatok za uskladnenie | 626 | m3 |  | 0
|  | Z e m n é p r á c e s p o l u : |  |  |  | 0
5 - V O Z O V K Y
1. | 56423 - 1111 | Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm | 67 | m2 |  | 0 |  |  | 0.222 | 14.874
2. | 56712 - 3114 | Cementom stmelená zrnitá zmes CBGM C 5/6, hr. 150mm | 3797.61 | m2 |  | 0 |  |  | 0.353 | 1340.5563
3 687,0 x 1,03 = 3 797,61 m2
3. | 56481 - 1111 | Podklad zo štrkodrvy fr. 4-8 hr. 50 mm | 67 | m2 |  | 0 |  |  | 0.108 | 7.236
4. | 56485 - 1111 | Podklad zo štrkodrvy UM ŠD 31,5 Gc, hr. 150 mm | 3871.35 | m2 |  | 0 |  |  | 0.31 | 1200.1185
3 687,0 x 1,05 = 3 871,35 m2
5. | KP | Kryt cementobetonový CB III-Cl 0,4, Dmax 22-S3, hr. 250 cm | 3687 | m2 |  | 0 |  |  | 0.574 | 2116.338
+ rozptýlená výstuž
6. | KP | Osadenie a dodávka geotextílie | 3797.61 | m2 |  | 0
|  | V o z o v k y s p o l u : |  |  |  | 0 |  |  |  | 4679.1228
9 - O S T A T N É K O N Š T R U K C I E
1. | 91974 - 1111 | Ošetrenie betónu vodou | 11061 | m2 |  | 0
3 687,0 x 3
2. | 9191 | Dilatačné škáry vrátane dodávky materiálu | 550 | m |  | 0
3. | 91786 - 2112 | Osadenie cestného obrubníka stojatého s bočnou oporou | 323 | m |  | 0 |  |  | 0.127 | 41.021
z bet. prostého tr. C 16/20
4. | 592 | Obrubníky betónové 100/15/30 | 323 | ks |  | 0 |  |  | 0.097 | 31.331
5. | 91810 - 1112 | Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 16/20 | 45.22 | m3 |  | 0 |  |  | 2.215 | 100.1623
6. | 91656 - 1112 | Osadenie parkového obrubníka s bočnou oporou z bet. C12/15 | 79 | m |  | 0 |  |  | 0.099 | 7.821
7. | 592 | Obrubník betónový chodníkový | 79 | ks |  | 0 |  |  | 0.023 | 1.817
|  | O s t a t n é k o n š t r u k c i e s p o l u : |  |  |  | 0 |  |  |  | 182.1523

## SO07
Investor : | [8 empty] | Spracoval:
Investor : | [8 empty] | Dátum:
Projektant:
Dodávateľ:
Stavba : | MALACKY - KOMPOSTÁREŃ
Objekt : | SO - 07 Váha
Por. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ
číslo |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena | a práce | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky
R E K A P I T U L Á C I A HSV
1. | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0
2. | 27 | Základy |  |  |  | 0 |  |  |  | 37.2718
3. | 5 | Vozovky |  |  |  | 0 |  |  |  | 10.8419
4. | 9 | Ostatné konštrukcie |  |  |  | 0
|  | spolu : |  |  |  | 0 |  |  |  | 48.1137
5. | 99822 - 4111 | Presun hmôt | 48.1137 | t |  | 0
|  | Z R N |  |  |  | 0 | €
|  | V R N | 0 | % |  | 0 | €
| P.C | Statická elektronická mostová váha 12m - nadúrovňová, betónová |  |  |  | 0 | €
|  | Spolu bez DPH |  |  |  | 0 | €
|  | DPH | 0 | % | 20 | 0 | €
1 - Z E M N É P R Á C E
1. | 13320 - 1101 | Hľbenie jám v hornine 3 do 100 m3 | 13.11 | m3 |  | 0
2. | 13320 - 1109 | Prir. za lep. tr.3 | 5.8 | m3 |  | 0
3. | 16250 - 1102 | Vodorov. prem. výkopku do 3 000m do 100 m3 | 13.11 | m3 |  | 0
4. | P.C. | Poplatok za uskladnenie | 13.11 | m3 |  | 0
|  | Z e m n é p r á c e s p o l u : |  |  |  | 0
27 - Z Á K L A D Y
1. | 27532 - 1311 | Betón základových pätiek z bet. želez.C 16/20 | 8.68 | m3 |  | 0 |  |  | 2.194 | 19.0439
3,1 x 1,25 x 0,80 x 2 + 3,1 x 1,0 x 0,80
2. | 27535 - 1217 | Debnenie- zriadenie | 20.5 | m2 |  | 0 |  |  | 0.004 | 0.082
3,1 x 0,80 x 2 x 3 + 1,25 x 0,8 x 4 + 1,0 x 0,80 x 2 = 20,50 m2
spolu : 154,60 m2
3. | 27535 - 1218 | - odstránenie debnenia | 20.5 | m2 |  | 0
4. | 27152 - 1111 | Vankúše pod základy - hutnené kamenivo | 4.43 | m3 |  | 0 |  |  | 2.066 | 9.1524
3,1 x 1,0 x 0,15 + 3,1 x 1,25 x 0,15 x 2 = 1,63 m3
( 4,025 + 5 ) x 3,1 x 0,10 = 2,80 m3
spolu : 4,43 m3
5. | 27236 - 2021 | Výstuž zákl. konštrukcií zo zvarovaných sietí KARI | 1.042 | t |  | 0 |  |  | 1.203 | 1.2535
6. | 27331 - 1114 | Betón základových pásov, blokov, dosiek z | 2.8 | m3 |  | 0 |  |  | 2.3 | 6.44
bet. prostého C 12/15
( 4,025 + 5 ) x 3,1 x 0,10 = 2,80 m3
7. | KP | Betón pätky C 16,20 so strateným debnením | 0.5 | m3 |  | 0 |  |  | 2.6 | 1.3
0,25 x 0,32 x 3,1 x 2
|  | Z á k l a d y s p o l u : |  |  |  | 0 |  |  |  | 37.2718
V O Z O V K Y
1. | 58114 2 | Kryt z bet. C 16/20 hr. 170 mm | 26.35 | m2 |  | 0 |  |  | 0.406 | 10.6981
nábeh most. váha 4,25 x 3,10 x 2 = 26,35 m2
2. | 91971 - 6111/P | KARI sieť - vystuženie bet. dosky | 0.14 | t |  | 0 |  |  | 1.027 | 0.14378
|  | V o z o v k y s p o l u : |  |  |  | 0 |  |  |  | 10.8419
9 - O S T A T N É K O N Š T R U K C I E
1. | 91974 - 1111 | Ošetrenie betónu vodou | 52.7 | m2 |  | 0
26,35 x 2
2. | KP | Osadenie a dodávka oceľ. stľpikov smerných | 4 | ks |  | 0
pre mostovú váhu 133/7 mm dľ. 1,6 m + náter 2x
3. | KP | Osadenie, dodávka, potrebné zem. práce - | 6 | m |  | 0
chránička HDPE DN 50
4. | KP | Lemovanie L 80 x 60 x 8 mm dľ. 3100 mm | 2 | ks |  | 0
+ náter 2x
|  | O s t a t n é k o n š t r u k c i e s p o l u : |  |  |  | 0

## SO08
Investor : | [8 empty] | Spracoval:
Investor : | [8 empty] | Dátum:
Projektant:
Dodávateľ:
Stavba : | MALACKY - KOMPOSTÁREŃ
Objekt : | SO - 08 Akumulačná nádrž, postrekový systém
Por. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ
číslo |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena € | a práce € | materiál € |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky
HSV
1. | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 |  |  | 63.2926
2. | 24 | Studne |  |  |  | 0 |  |  | 25.2361
3. | 45 | Podkladné konštrukcie |  |  |  | 0 |  |  | 63.469
4. | 6 | Úpravy povrchov |  |  |  | 0 |  |  | 1
5. | 8 | Potrubné vedenie |  |  |  | 0 |  |  | 11.235
6. | 9 | Ostatné konštrukcie |  |  |  | 0
|  | spolu : |  |  |  | 0 |  |  | 164.2327
7. | 99833 - 1011 | Presun hmôt | 164.2327 | t |  | 0
spolu
PSV
1. | 767 | Oceľ. stav. Dopln konštrukcie |  |  |  | 0
|  | Z R N |  |  |  | 0 | €
|  | Iné náklady ( GZS ) | 0 | % | 0 | 0 | €
|  | Spolu bez DPH |  |  |  | 0 | €
|  | DPH | 0 | % | 20 | 0 | €
Z E M N É P R Á C E
1. | 13120 - 1102 | Hĺbenie nezapažených jám hor. tr.3 do 1 000 m3 | 585 | m3 |  | 0
( 15,0 x 3,0 + 27,0 x 15,0 ) : 2 x 2,60 = 585,0 m3
2. | 13120 - 1109 | Prir. za lep. tr. 3 | 175.5 | m3 |  | 0
585,0 x 0,30
3. | 11510 - 1201 | Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom do 500 l / min. | 5 | hod |  | 0
" vyčerpanie vody po zabetónovaní dna pod vodou - cca 5 hod./ČS "
4. | 11500 - 1101 | Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100 mm | 10 | m |  | 0 |  |  | 0.00739 | 0.0739
" priemerne 10 m/ČS "
5. | 13470 - 2401 | Výkop pre studňu spúšťanú do 4 m2 v horn. 1 až 4 - do 10 m | 14.19 | m3 |  | 0
3,1 4x 1,01 x 1,0 1 x 4,43
6. | 13470 - 2411 | Príplatok za výkop v hor. tečúcej | 14.19 | m3 |  | 0
7. | 13220 - 1201 | Hĺbenie rýh hor. tr. 3 do 100 m3 | 136.32 | m3 |  | 0
9,0 x 1,20 x 1,63 + 52,0 x 1,2 x 1,43 + 9,0 x 1,2 x 1,63 = 124,44 m3
2,7 x 2,7 x 1,63 = 11,88 m3
spolu : 136,32 m3
8. | 13220 - 1209 | Prir. za lep. tr. 3 | 40.896 | m3 |  | 0
136,32 x 0,30
9. | 15183 - 1052 | Zriadenie paženia - pažiace boxy | 225 | m2 |  | 0 |  |  | 0.001 | 0.225
9 x 1,63 x 2 x 2 + 52 x 1,43 x 2 + 2,7 x 1,63 x 4 = 225,0 m2
10. | 15183 - 1152 | Odstránenie paženia | 225 | m2 |  | 0
11. | 17410 - 1001 | Zásyp rýh, jám so zhutnením do 100 m3 | 92.71 | m3 |  | 0
Výkop = 136,32 m3
menej obsyp 9 x 1,2 x 0,60 + 9,0 x 1,20 x 0,50 = - 11,88 m3
52 x 1,20 x 0,48 = - 29,95 m3
menej šachta 3,14 x 0,59 x 0,59 x 1,63 = - 1,78 m3
spolu : 92,71 m3
12. | 17510 - 1101 | Obsyp potrubia bez prehodenia | 33.33 | m3 |  | 0
z pol. č. 11 41,83 m3
menej lôžko = - 8,50 m3
spolu : 33,33 m3
13. | P.C. | Dodávka štrkopiesku - obsyp | 33.33 | m3 |  | 0 |  |  | 1.89 | 62.9937
14. | 16250 - 1122 | Vodorov. prem. výkopku do 3 000m do 1000 m3 | 642.8 | m3 |  | 0
585,0 + 14,19 + ( 136,32 - 92,71 ) = 642,80 m3
15. | 16250 - 1123 | Prir. za ďalší km | 7713.6 | m3 |  | 0
16. | P.C. | Poplatok za uskladnenie | 642.8 | m3 |  | 0
17. | 11510 - 1201 | Čerpanie vody | 720 | hod |  | 0
18. | 11510 - 1301 | Pohotovosť | 30 | deň |  | 0
19. | KP | Zriadenie a odstránenie čerpacích studní | 1 | m |  | 0
20. | 21590 - 1101 | Hutnenie podložia | 435.4 | m2 |  | 0
15 x 3 + 61 x 6,4 = 435,40 m2
21. | 18110 - 1102 | Úprava pláne | 45 | m2 |  | 0
22. | 18210 - 1101 | Svahovanie | 384.6 | m2 |  | 0
|  | Z e m n é p r á c e s p o l u : |  |  |  | 0 |  |  |  | 63.2926
24 - S T U D N E
1. | 24211 - | Osadenie plášťa studne z betónových skruží DN 1600 | 4 | m |  | 0 |  |  | 0.059 | 0.236
2. |  | Dodávka - rúry železobet. DN1600- dl. 2000 mm vrátane | 2 | ks |  | 0 |  |  | 6.2 | 12.4
prestupov PVC DN 200 = 1ks, NEREZ DN 80 2ks
3. | 24331 - R | Výplň na dne studne z betónu vodostavebného C 30/37 | 1.71 | m3 |  | 0 |  |  | 2.4562 | 4.2
s vystužením KARI
3,14 x 1,1 x 1,1 x 0,45 = 1,71 m3
4. | 24331-R | Výplň na dne studne z betónu vodostavebného C 30/37 | 3.42 | m3 |  | 0 |  |  | 2.4562 | 8.4001
" betonáž pod vodou "
3,14 x 1,1 x 1,1 x 0,90 = 3,42 m3
5. | KP | Tesnenie spojov rúr PUR-penou a tmelom | 5.02 | m |  | 0
" naviac tesnenie spojov mimo tesnenia gum. krúžkami, započít. v mont. rúr "
6. | KP | Tesnenie dna bobtnajúcim pásikom, nalepeným na steny rúr | 5.02 | m |  | 0
|  | S t u d n e s p o l u : |  |  |  | 0 |  |  |  | 25.2361
45 - P O D K L A D N É K O N Š T R U K C I E
1. | KP | Drenáž - štrk fr. 8 - 24 mm hr. 150 mm | 9 | m3 |  | 0 |  |  | 1.89 | 17.01
15,0 x 3,0 x 0,20
2. | KP | Fólia PE - HD hr. 2 mm | 571.8 | m2 |  | 0
D + M dno, svahy, kotviaci záklop
3. | 21275 - 2125 | Trativody z dren trubiek DN 100 | 36 | m |  | 0 |  |  | 0.246 | 8.856
4. | 45231 - 1131 | Dosky podkladné z bet. C 12/15 m3 | 9.33 | m3 |  | 0 |  |  | 2.217 | 20.6846
3,14 x 0,75 x 0,75 x 0,10 = 0,18 m3
0,40 x 0,40 x 0,65 x 88 = 9,15 m3
5. | 45231 - 1161 | Bloky podkladné z bet. C 30/37 m3 | 0.21 | m3 |  | 0 |  |  | 2.313 | 0.48573
0,5 x 0,5 x 0,41 x 2 + 0,15 x 0,15 x 0,15 x 2 = 0,21 m3
6. | 45235 - 1101 | Debnenie dosiek, blokov | 93.81 | m2 |  | 0 |  |  | 0.005 | 0.46905
3,14 x 1,5 x 0,10 = 0,47 m2
( 0,5 x 0,41 x 4 + 0,15 x 0,15 x 4 ) x 2 = 1,82 m2
0,4 x 0,65 x 4 x 88 = 91,52 m2
7. | 45211 - 2111 | Osadenie vyrovnávacích prstencov | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0.0066 | 0.0066
7. | 592 | Dodávka prstencov 625 x 120 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0.081 | 0.081
9. | 45157 - 3111 | Lôžko pod potrubie z piesku, štrkopiesku | 8.4 | m3 |  | 0 |  |  | 1.89 | 15.876
52 x 1,2 x 0,1 + 2 x 9 x 1,2 x 0,10 = 8,40 m3
|  | P o d k l a d n é k o n š t r u k c i e s p o l u : |  |  |  | 0 |  |  |  | 63.469
6 - Ú P R A V Y P O V R CH O V
1. | 61831-R | Vytvarovanie dna ČS betónom vodostaveb. C 30/37 | 0.4 | m3 |  | 0 |  |  | 2.5 | 1
1,6 x 0,5 x 0,5 x 1/2 x 2
2. | P.C. | Vonkajší + vnútorný izolačný náter | 45.34 | m2 |  | 0
3,14 x 1,6 x 4 + 3,14 x 2,01 x 4 = 45,34 m2
|  | Ú p r a v y p o v r c h o v s p o l u : |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
8 - P O T R U B N É V E D E N I E
1. | 89441 - 1111 | Šachta kanalizačná | 1 | ks |  | 0 |  |  | 2.131 | 2.131
2. | 592 | Skruž prechodová 1000/625 - s osad. stup., s tesnením | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0.58 | 0.58
3. | 592 | Detto, skruž1000/250 - s osadenými stupačkami | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0.185 | 0.185
s tesnením
4. | 592 | Detto, skruž1000/500 - s osadenými stupačkami | 3 | ks |  | 0 |  |  | 0.37 | 1.11
s tesnením
5. | 592 | Šachtové dno DN 1000 s poplast. stupačkami | 1 | ks |  | 0 |  |  | 1.604 | 1.604
s prechodkami do stien ( hladké ) s tesnením
so žľabom
6. | 89910 - 3111 | Osadenie poklopov do 150 kg | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0.007 | 0.007
7. | 552 | Poklopy DN 600 kategória B250 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0.12 | 0.12
s tesnením proti otrasom
8. | KP | Potrubie polyetylénové HDPE DN 80 | 52 | m |  | 0
- montáž a dodávka potrubia
- montáž a dodávka potrebných tvaroviek z HDPE
- armatúry = 2 ks podzemný hydrant komplet + 4 x uzáver komplet
( ZS, poklopy.... )
- skúšky
9. | 87135 - 6028 | Montáž potrubia kanalizačného PVC DN 200 | 9 | m |  | 0
10. | 87127 - 5010 | Montáž potrubia PE DN 100 kanalizač. | 9 | m |  | 0
11. | 89235 - 1000 | Skúška tesnosti kanalizácie DN 200 | 9 | m |  | 0
12. | "R" | Zabezpečenie koncov | 1 | ks |  | 0
13. | 286 | Potrubie PVC DN 200 SN12 | 9 | m |  | 0 |  | 1.205 | 0.01 | 0.09
14. | 286 | PE-HD rúry tlakové - PE 100, PN 10 - D 110 | 9 | m |  | 0 |  |  | 0.001 | 0.009
15. | KP | D + M nerezové potrubie + 2x koleno + odbočka DN 80 | 1 | kpl |  | 0
16. | KP | D + M liat. tvaroviek T 80/80 1ks, točivá príruba DN 80 1ks, | 1 | kpl |  | 0
N DN 80 2ks, FF DN 80 1ks
17. | KP | Osadenie a dodávka vyhľadávacieho kábla | 70 | m |  | 0
vrátane vývodov
18. | KP | Napojenie potrubí do AN - prestupy | 1 | kpl |  | 0
DN 300 2x, DN 200
19. | 89440 - | Osadenie betónových dielcov - stropných | 4.2 | m2 |  | 0 |  |  | 0.03903 | 0.16393
20. | D | Atyp. prefabrikát - strop. doska hr. 200, DN 2 320mm | 1 | kus |  | 0 |  |  | 3.4 | 3.4
21. | 89962 - 3141 | Obetonovanie poklopu C 12/15 - Š | 0.83 | m3 |  | 0 |  |  | 2.194 | 1.821
3,14 x 0,7 x 0,7 x 0,80 - 3,14 x 0,4 x 0,4 x 0,8 = 0,83 m3
22. | 89964 - 3111 | Debnenie pre obetónovanie | 3.52 | m2 |  | 0 |  |  | 0.004 | 0.01408
3,14 x 1,4 x 0,80 = 3,52 m2
|  | P o t r u b n é v e d e n i e s p o l u : |  |  |  | 0 |  |  |  | 11.235
9 - O S T A T N É K O N Š T R U K C I E
1. | VRTY | Jadrový vrt cez žel.-bet. stenu hr. 205 mm - DN 200 mm | 1 | kus |  | 0
2. | VRTY | Jadrový vrt cez žel.-bet. stenu hr. 205 mm D 90 mm | 2 | kus |  | 0
3. | VRTY | Jadr. vrt cez žel.-bet. stenu hr. 205 mm - D 100 mm (pre káble) | 2 | kus |  | 0
4. | 273 | Gumová tesniaca manžeta pre potrubie DN 200 | 1 | kus |  | 0
5. | 273 | Gumová tesniaca manžeta pre potrubie D 90 | 2 | kus |  | 0
6. | 95290 - 3112 | Vyčistenie objektov | 2.01 | m2 |  | 0
3,14 x 0,80 x 0,80 = 2,01
7. | 93390 - 1111 | Skúška vodotesnosti | 6.9 | m3 |  | 0
3,14 x 0,80 x 0,80 x 3,43 = 6,90 m3
8. | P.C. | Dodávka vody | 6.9 | m3 |  | 0
|  | O s t a t n é k o n š t r u k c i e s p o l u : |  |  |  | 0
767 - K O N Š T R U K C I E K O V O V É D O P L N K O V É
1. | 76799 - 5101 | Montáž atypických kovových konštrukcií nad 5 kg | 0.95 | kg |  | 0
2. | 76799 - 5102 | Montáž atypických kovových konštrukcií nad 5 do 10 kg | 9.3 | kg |  | 0
" vetr. rúry v ČS mimo komunikácie "
3. | 76799 - 5106 | Montáž atypických kovových konštrukcií nad 100 do 250 kg | 135.5 | kg |  | 0
" DN 1600 "
4. | R | Dodávka - madlo oceľ. D 16 mm, NEREZ (0,95 kg) | 0.95 | kg |  | 0
5. | R | Dodávka - vetr. rúra NEREZ D 108/3 mm - 0,5 m + oblúk 180 st. | 1 | kus |  | 0
6. | R | Dodávka - brit oceľový pre DN 1600 (135,5 kg) | 1 | kus |  | 0
7. | R | Dodávka rebríka nerez dľ. 3,31 m | 46 | kg |  | 0
8. | KP | Montáž a dodávka kompozitného poklopu 1200 x 700 mm | 1 | ks |  | 0
9. | KP | Montáž a dodávka kompozitného zábradlia | 88 | m |  | 0
10. | 99876 - 7201 | Presun hmôt | 0 | % |  | 0
11. | 99876 - 7292 | Prir. do 100 m | 0 | % |  | 0
|  | O c e l . s t a v. d o p l n . k o n š t r u k c i e s p o l u : |  |  |  | 0

## SO09
Investor : | [8 empty] | Spracoval:
Investor : | [8 empty] | Dátum:
Projektant:
Dodávateľ:
Stavba : | MALACKY - KOMPOSTÁREŃ
Objekt : | SO - 09 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
Por. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná |  | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách
číslo |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka |  | a práce | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu
R E K A P I T U L Á C I A HSV
1. | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 |  |  | 1.3745 | 612.549
2. | 21 | Úprava podložia |  |  |  | 0 |  |  |  | 254.1007
3. | 45 | Podkladné konštrukcie |  |  |  | 0 |  |  | 9.1618 | 97.2216
4. | 8 | Potrubné vedenie |  |  |  | 0 |  |  | 135.3331
|  | spolu : |  |  |  | 0 |  |  | 145.8694 | 963.8713
5. | 99827 - 6101 | Presun hmôt | 145.8694 | t |  | 0
6. | 99822 - 2011 | Presun hmôt - štrky | 963.8713 | t |  | 0
|  | Z R N - HSV spolu : |  |  |  | 0
|  | Iné náklady ( GZS ) | 0 | % |  | 0 | €
|  | N á k l a d y b e z DPH |  |  |  | 0 | €
|  | DPH | 0 | % | 20 | 0 | €
1 - Z E M N É P R Á C E
1. | 13220 - 1202 | Hĺbenie rýh hor. tr. 3 do 1000 m3 | 888.81 | m3 |  | 0
( 364,9 + 35,2 ) x 1,2 x 1,3 = 624,16 m3
52,0 x 1,2 x 1,3 = 81,12 m3
/( 2,7 x 2,7 x 1,5 ) - ( 2,7 x 1,2 x 1,3 ) / x 20 = 134,46 m3
| UV | 1,8 x 1,8 x 1,165 x 13 = 49,07 m3
spolu : 888,81m3
2. | 13220 - 1209 | Prir. za lep. tr. 3 | 266.643 | m3 |  | 0
888,81 x 0,30
3. | 15183 - 1052 | Zriadenie paženia - pažiace boxy | 1374.51 | m2 |  | 0 |  |  | 0.001 | 1.3745
(364,9 + 35,20) x 1,3 x 2 = 1 040,26 m2
52 x 1,3 x 2 = 135,20 m2
( 2,7 - 1,2 ) x 2 x 1,50 x 20 = 90,00 m2
1,8 x 1,165 x 4 x 13 = 109,05 m2
spolu : 1 374,51 m2
4. | 15183 - 1152 | Odstránenie paženia | 1374.51 | m2 |  | 0
5. | 17410 - 1002 | Zásyp rýh, jám so zhutnením do 1000 m3 | 476.2 | m3 |  | 0
Výkop 888,81 m3
menej obsyp
364,9 x 1,20 x 0,70 = - 306,52 m3
52 x 1,2 x 0,70 = - 43,68 m3
35,20 x 1,2 x 0,60 = - 25,34 m3
| Š | 3,14 x 0,59 x 0,59 x 1,5 x 20 = - 32,79 m3
| UV | 3,14 x 0,30 x 0,30 x 1,165 x 13= - 4,28 m3
spolu : 476,20 m3
6. | 17510 - 1101 | Obsyp potrubia bez prehodenia | 324.1 | m3 |  | 0
z pol. č. 5 375,54 m3
menej lôžko = - 51,44 m3
spolu : 324,10 m3
7. | P.C. | Dodávka štrkopiesku - obsyp | 324.1 | m3 |  | 0 |  |  | 1.89 | 612.549
8. | 16250 - 1122 | Vodorov. prem. výkopku do 3 000m do 1000 m3 | 412.61 | m3 |  | 0
888,81 - 476,20
9. | P.C. | Poplatok za uskladnenie | 412.61 | m3 |  | 0
10. | P.C. | Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie | 0.4365 | km |  | 0
|  | Z e m n é p r á c e s p o l u : |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.3745
612.549
21 - Ú P RA V Y P O D L O Ž I A
1. | 21253 - 2111 | Lôžko pod trativod z kameniva hrubého drveného | 155.89 | m3 |  | 0 |  |  | 1.63 | 254.1007
( obrátený filter )
364,90 x /( 0,20 + 0,30 ) : 2/ x 1,2 = 109,47 m3
52,0 x /( 0,20 + 0,30 ) : 2/ x 1,2 = 15,60 m3
35,20 x 1,2x 0,25 = 10,56 m3
( 2,7 x 2,7 - 2,7 x 1,2 ) x 0,25 x 20 = 20,26m3
spolu : 155,89 m3
2. | R | Zatlačenie filtra do podložia | 155.89 | m3 |  | 0
3. | 21197 - 1110 | Uloženie geotextílie na dne rýhy | 615.42 | m2 |  | 0
364,9 x 1,2 + 52,0 x 1,2 = 500,28 m2
35,2 x 1,2 = 42,24 m2
| šachty | ( 2,7 x 2,7 - 2,7 x 1,2 ) x 18 = 72,90 m2
spolu : 615,42 m2
4. | 6931 | Geotextílie netkané | 615.42 | m2 |  | 0
|  | Ú p r a v y p o d l o ž i a s p o l u : |  |  |  | 0 |  |  |  | 254.1007
45 - P O D K L A D N É K O N Š T R U K C I E
1. | 45157 - 3111 | Lôžko pod potrubie z piesku, štrkopiesku | 51.44 | m3 |  | 0 |  |  | 1.89 | 97.2216
| PVC DN 300 | 364,90 - ( 1,30 x 18) = 341,5 x 1,20 x 0,10= 40,98 m3
| PVC DN 300 | 52,0 x 1,20 x 0,10 = 6,24 m3
| PVC DN 200 | 35,20 x 1,20 x 0,10 = 4,22 m3
spolu : 51,44 m3
2. | 45211 - 2111 | Osadenie vyrovnávacích prstencov | 15 | ks |  | 0 |  |  | 0.0066 | 0.099
3. | 592 | Dodávka prstencov 625 x 40 | 3 | ks |  | 0 |  |  | 0.028 | 0.084
4. | 592 | Dodávka prstencov 625 x 60 | 5 | ks |  | 0 |  |  | 0.04 | 0.2
5. | 592 | Dodávka prstencov 625 x 80 | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0.054 | 0.108
6. | 592 | Dodávka prstencov 625 x 100 | 4 | ks |  | 0 |  |  | 0.068 | 0.272
7. | 592 | Dodávka prstencov 625 x 120 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0.081 | 0.081
8. | 45231 - 1131 | Dosky podkladné z bet. C 12/15 m3 | 3.73 | m3 |  | 0 |  |  | 2.217 | 8.2694
3,14 x 0,75 x 0,75 x 0,10 x 16 = 2,82 m3
3,14 x 0,85 x 0,85 x 0,10 x 4 = 0,91 m3
9. | 45235 - 1101 | Debnenie dosiek | 9.67 | m2 |  | 0 |  |  | 0.005 | 0.04835
3,14 x 1,5 x 0,10 x 16 = 7,53 m2
3,14 x 1,7 x 0,10 x 4 = 2,14 m2
spolu : 9,67 m2
|  | P o d k l a d n é k o n š t r u k c i e s p o l u : |  |  |  | 0 |  |  |  | 9.1618
97.2216
8 - P O T R U B N É V E D E N I E
1. | 87137 - 6032 | Montáž potrubia kanalizačného PVC DN 300 | 401.3 | m |  | 0
( 358 + 2,5 + 2,2x2 ) - 15,6 = 349,30 m + 35,5 + 16,5
2. | 87135 - 6028 | Montáž potrubia kanalizačného PVC DN 200 | 35.2 | m |  | 0
2,2 + 33 = 35,20 m
3. | 87737 - 6034 | Montáž tvaroviek odb. PVC DN 300 | 10 | ks |  | 0
4. | 87735 - 6006 | Montáž tvaroviek jednoosých PVC DN 200 | 13 | ks |  | 0
5. | 89441 - 1121 | Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 | 20 | ks |  | 0 |  |  | 2.023 | 40.46
6. | 89594 - 1111 | Zriadenie vpustov kanalizačných | 13 | ks |  | 0 |  |  | 0.343 | 4.459
7. | 89910 - 3111 | Osadenie poklopov do 150 kg | 10 | ks |  | 0 |  |  | 0.007 | 0.07
8. | 89910 - 4111 | Osadenie poklopov cez 150 kg | 10 | ks |  | 0 |  |  | 0.007 | 0.07
9. | 89920- 2111 | Osadenie liat. mreží a košov | 13 | ks |  | 0 |  |  | 0.009 | 0.117
10. | 592 | Skruž prechodová 1000/625 - s osad. stup. | 7 | ks |  | 0 |  |  | 0.58 | 4.06
s tesnením
11. | 592 | Prechodová doska 100-63/17 | 9 | ks |  | 0 |  |  | 0.43 | 3.87
12. | 592 | Prechodová doska 120-63/17 | 4 | ks |  | 0 |  |  | 0.7 | 2.8
13. | 592 | Skruž1000/250 - s osadenými stupačkami | 6 | ks |  | 0 |  |  | 0.185 | 1.11
s tesnením
14. | 592 | Detto, skruž1000/500 - s osadenými stupačkami | 3 | ks |  | 0 |  |  | 0.37 | 1.11
s tesnením
15. | 592 | Šachtové dno DN 1000 s poplast. stupačkami | 16 | ks |  | 0 |  |  | 1.604 | 25.664
s prechodkami do stien ( hladké ) s tesnením
so žľabom
16. | 592 | Šachtové dno DN 1200 s poplast. stupačkami | 4 | ks |  | 0 |  |  | 3.391 | 13.564
s prechodkami do stien ( hladké ) s tesnením
so žľabom
17. | 592 | TBV 500-1000 so šachtovou prechodkou DN 200 | 13 | ks |  | 0 |  |  | 0.3 | 3.9
18. | 552 | Poklopy DN 600 kategória B125 s odvetraním a | 10 | ks |  | 0 |  |  | 0.111 | 1.11
bet. výplňou
19. | 552 | Poklopy DN 600 kategória D400 s odvetraním a | 10 | ks |  | 0 |  |  | 0.17 | 1.7
bet. výplňou
20. | 552 | Liat. mreža s rámom 500x500 kat. D + lapač | 13 | ks |  | 0 |  |  | 0.109 | 1.417
nečistôt
21. | 89962 - 3141 | Obetonovanie poklopov, potrubiaC 12/15 | 10.52 | m3 |  | 0 |  |  | 2.194 | 23.0809
/3,14 x ( 0,5x0,5 - 0,3x0,3) x 0,16 x 10 = 0,80 m3
( 7,0 + 5,0 ) x 0,9 x 0,9 = 9,72 m3
22. | 89964 - 3111 | Debnenie pre obetónovanie | 26.6 | m2 |  | 0 |  |  | 0.004 | 0.1064
3,14 x 1,0 x 0,16 x 10 = 5,00 m2
12 x 0,90 x 2 = 21,60 m3
23. | 89235 - 1000 | Skúška tesnosti kanalizácie DN 200 | 35.2 | m |  | 0
24. | 89237 - 1000 | Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 | 401.3 | m |  | 0
25. | "R" | Zabezpečenie koncov | 5 | ks |  | 0
26. | 286 | Potrubie PVC DN 200 SN12 | 35.2 | m |  | 0 |  | 1.205 | 0.0066 | 0.23232
27. | 286 | Potrubie PVC hrdlové DN 300 SN 12 | 401.3 | m |  | 0 |  |  | 0.015 | 6.0195
28. | 286 | Odbočka PVC 300/200 | 10 | ks |  | 0 |  |  | 0.04 | 0.4
29. | 286 | Koleno PVC DN 200 45 st. | 13 | ks |  | 0 |  |  | 0.001 | 0.013
30. | KP | Vírový ventil | 1 | ks |  | 0
D + M
31. | KP | Lemový nákružok s točivou prírubou DN200 + | 1 | kpl |  | 0
+ oceňová nerezová rúra DN 200 dľ. 500 mm
32. | KP | Retenčná nádrž z PP potr.- 2xDN 800 dľ.2x 25m | 1 | kpl |  | 0
D + M
- PP potrubie korugované DN 800 2 x 25m
- podkladné lôžko zo štrkopiesku hr. 150 mm 4,0 x 25 x 0,15 = 15,0 m3
- vodotesné napojenie potrubia DN 800 do šácht 4ks
- kompletné zemné práce 27,4 x 4 x 1,26 = 138,10 m3
- obrátený filter 27,4 x 4 = 109,60 m2 x 0,25 = 27,40 m3
- vnútrostav. presun
33. | KP | Koalesačný odlučovač ropných látok 20 l/s, | 1 | kpl |  | 0
0,1mg/l NEL, D + M
rozmer vonkajší 2700 x 1600 x 1400
- prefabrikovaná nádrž + 2 x komín pref. DN 600
- podkladné lôžko z piesku hr. 30 mm 3,43 x 2,1 x 0,03 = 0,22m3
- podkladná doska z bet. C12/15 hr. 150 vystužená sieťovinou 3,43x2,1x0,15 = 1,10 m3
- podkladné lôžko zo štrkop. hr. 120mm 3,63 x 2,3 x 0,12 = 1,0 m3
- 2x poklop B125 liat. DN 600 s obetónovaním
- prestupy cez stenu vodotesné
- izolácia proti zemnej vlhkosti 20,26 m2
- potrebné zemné práce komplet 3,9 x 2,8 x 2,56 = 28,0 m3
- obrátený filter 3,9 x 2,8 = 10,95 m2 x 0,25 = 2,73 m3
- vnútrostav. presun
- technológia komplet
34. | R | Náter bet.konšťr. na anorganickom základe dvojnásobný | 122.46 | m2 |  | 0
3,14 x 1,3 x 30 = 122,46 m2
|  | P o t r u b n é v e d e n i e s p o l u : |  |  |  | 0 |  |  |  | 135.3331

## SO10
Investor : | [8 empty] | Spracoval:
Investor : | [8 empty] | Dátum:
Projektant:
Dodávateľ:
Stavba : | MALACKY - KOMPOSTÁREŃ
Objekt : | SO - 10 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA A ŽUMPA
Por. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ
číslo |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena € | a práce € | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky
R E K A P I T U L Á C I A HSV
1. | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 |  |  | 0.0573 | 26.3655
2. | 21 | Úprava podložia |  |  |  | 0 |  |  |  | 7.7099
3. | 45 | Podkladné konštrukcie |  |  |  | 0 |  |  |  | 4.7061
4. | 8 | Potrubné vedenie |  |  |  | 0 |  |  | 18.839
|  | spolu : |  |  |  | 0 |  |  | 18.8963 | 38.7815
5. | 99827 - 6101 | Presun hmôt | 18.8963 | t |  | 0 | 0
6. | 99822 - 2011 | Presun hmôt - štrky | 38.7815 | t |  | 0 | 0
|  | Z R N - HSV spolu : |  |  |  | 0 | 0
|  | Iné náklady ( GZS ) | 0 | % | 3.3 | 0 | €
|  | N á k l a d y b e z DPH |  |  |  | 0 | €
|  | DPH | 0 | % | 20 | 0 | €
1 - Z E M N É P R Á C E
1. | 13220 - 1201 | Hĺbenie rýh hor. tr. 3 do 100 m3 | 33.99 | m3 |  | 0
17,39 x 1,20 x 1,15 + 4,0 x 1,2 x 1,15 = 21,76 m3
( 2,7 x 2,7 x 1,35 - 2,7 x 1,2 x 1,15 ) x 2 = 12,23 m3
spolu : 33,99 m3
2. | 13220 - 1209 | Prir. za lep. tr. 3 | 10.197 | m3 |  | 0
33,99 x 0,30
3. | 15183 - 1052 | Zriadenie paženia - pažiace boxy | 57.3 | m2 |  | 0 |  |  | 0.001 | 0.0573
17,39 x 1,15 x 2 + 4,0 x 1,15 x 2 = 49,20m2
( 2,7 - 1,2 ) x 2 x 1,35 x 2 = 8,10 m2
spolu : 57,30 m2
4. | 15183 - 1152 | Odstránenie paženia | 57.3 | m2 |  | 0
5. | 17410 - 1001 | Zásyp rýh, jám so zhutnením do 100 m3 | 14.6 | m3 |  | 0
Výkop 33,99 m3
menej obsyp
17,39 x 1,20x 0,65 = - 13,56 m3
4,0 x 1,20 x 0,60 = - 2,88 m3
menej Š 3,14 x 0,59 x 0,59 x 1,35 x 2 = - 2,95 m3
spolu : 14,60 m3
6. | 17510 - 1101 | Obsyp potrubia bez prehodenia | 13.95 | m3 |  | 0
z pol. č. 5 16,44 m3
menej lôžko = - 2,49 m3
spolu : 13,95 m3
7. | P.C. | Dodávka štrkopiesku - obsyp | 13.95 | m3 |  | 0 |  |  | 1.89 | 26.3655
8. | 16250 - 1102 | Vodorov. prem. výkopku do 3 000m do 100 m3 | 19.39 | m3 |  | 0
33,99 - 14,60 = 19,39 m3
9. | P.C. | Poplatok za uskladnenie | 19.39 | m3 |  | 0
10. | P.C. | Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie | 0.02139 | km |  | 0
|  | Z e m n é p r á c e s p o l u : |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.0573
26.3655
21 - Ú P RA V Y P O D L O Ž I A
1. | 21253 - 2111 | Lôžko pod trativod z kameniva hrubého drveného | 4.73 | m3 |  | 0 |  |  | 1.63 | 7.7099
( obrátený filter )
17,39 x /( 0,20 + 0,30 ) : 2/ x 1,2 = 2,70 m3
( 2,7 x 2,7 - 2,7 x 1,2 ) x 0,25 x 2 = 2,03 m3
2. | R | Zatlačenie filtra do podložia | 4.73 | m3 |  | 0
3. | 21197 - 1110 | Uloženie geotextílie na dne rýhy | 29.69 | m2 |  | 0
17,99 x 1,2 = 21,59 m2
| šachty | ( 2,7 x 2,7 - 2,7 x 1,2 ) x 2 = 8,10 m2
spolu : 29,69 m2
4. | 693 1 | Geotextílie netkané | 29.69 | m2 |  | 0
|  | Ú p r a v y p o d l o ž i a s p o l u : |  |  |  | 0 |  |  |  | 7.7099
45 - P O D K L A D N É K O N Š T R U K C I E
1. | 45157 - 3111 | Lôžko pod potrubie z piesku, štrkopiesku | 2.49 | m3 |  | 0 |  |  | 1.89 | 4.7061
17,39 - ( 2 x 1,3 ) = 14,79 x 1,2 x 0,10 = 1,77 m3
4,0 x 1,2 x 0,15 = 0,72 m3
spolu : 2,49m3
|  | P o d k l a d n é k o n š t r u k c i e s p o l u : |  |  |  | 0 |  |  |  | 4.7061
8 - P O T R U B N É V E D E N I E
1. | 87132 - 6026 | Montáž potrubia kanalizačného PVC DN 150 | 4 | m |  | 0
2. | 87135 - 6028 | Montáž potrubia kanalizačného PVC DN 200 | 15.39 | m |  | 0
17,39 - ( 1 x 2 )
3. | 89231 - 1000 | Skúška tesnosti kanalizácie DN 150 | 4 | m |  | 0
4. | 89235 - 1000 | Skúška tesnosti kanalizácie DN 200 | 15.39 | m |  | 0
5. | "R" | Zabezpečenie koncov | 1 | ks |  | 0
6. | 286 | Potrubie PVC DN 150 SN12 | 4 | m |  | 0 | 0.006 | 1.205 | 0.0055 | 0.022
7. | 286 | Potrubie PVC DN 200 SN12 | 15.39 | m |  | 0 | 0.006 | 1.205 | 0.0066 | 0.10157
8. | 89441 - 1111 | Šachty kanalizač. na potrubí DN 200 | 2 | ks |  | 0 |  |  | 1.843 | 3.686
9. | 89910 - 3111 | Osadenie poklopov | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0.0072 | 0.0144
8. | 592 | Prechodová doska 100-63/17 | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0.43 | 0.86
9. | 592 | Detto, skruž1000/250 - s osadenými stupačkami | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0.185 | 0.37
s tesnením
10. | 592 | Šachtové dno DN 1000 s poplast. stupačkami | 2 | ks |  | 0 |  |  | 1.604 | 3.208
s prechodkami do stien ( hladké ) s tesnením
so žľabom
13. | 89962 - 3141 | Obetonovanie poklopu C 12/15 | 0.16 | m3 |  | 0 |  |  | 2.194 | 0.35104
/3,14 x ( 0,5x0,5 - 0,3x0,3)/ x 0,16 x 2 = 0,16 m3
14. | 89964 - 3111 | Debnenie pre obetónovanie | 1 | m2 |  | 0 |  |  | 0.004 | 0.004
3,14 x 1,0 x 0,16 x 2 = 1,00 m2
15. | 552 | Poklopy DN 600 kategória B125 s odvetraním a bet. | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0.111 | 0.222
výplňou
16. | KP | Žumpa - 12 m3, dodávka a montáž | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 10 | 10
- prefabrikovaná žumpa, zákrytová doska
- pieskové lôžko hr. 30 mm
- podkladné lôžko zo štrkopiesku hr. 150 mm
- podkladná doska z bet. C12/15 hr. 150 mm vrátane debnenia
- poklop D 400, DN 600
. prechodová skruž 100-63/58/9
- prestup cez stenu - potrubie DN 200
- izolácia proti zemnej vlhkosti
- potrebné zemné práce komplet
17. | R | Náter bet.konšťr. na anorganickom základe dvojnásobný | 11.02 | m2 |  | 0
3,14 x 1,3 x 2,7 = 11,02 m2
|  | P o t r u b n é v e d e n i e s p o l u : |  |  |  | 0 |  |  |  | 18.839

## SO11
Investor : | [8 empty] | Spracoval:
Investor : | [8 empty] | Dátum:
Projektant:
Dodávateľ:
Stavba : | MALACKY - KOMPOSTÁREŃ
Objekt : | SO -11 MONITIRING EXISTUJÚCEHO ODPADOV0HO POTRUBIA
Por. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ
číslo |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena € | a práce € | materiál € |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky
R E K A P I T U L Á C I A HSV
1. | 9 | Ostatné konštrukcie |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Spolu bez DPH |  |  |  | 0 | €
|  | DPH | 0 | % | 20 | 0 | €
9 - O S T A T N É K O N Š T R U K C I E
1. | R | Vyčistenie potrubia DN 300 a kamerový prieskum | 261.03 | m |  | 0

## SO12
Investor : | [8 empty] | Spracoval: Ing. Pilátová Eva
Investor : | [8 empty] | Dátum: október 2019
Projektant:
Dodávateľ:
Stavba : | MALACKY - KOMPOSTÁREŃ
Objekt : | SO -12 STUDŃA A ROZVODY ÚŽITKOVEJ VODY
Por. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ
číslo |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena € | a práce € | materiál € |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky
R E K A P I T U L Á C I A HSV
1. | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 |  |  | 1.2231 |  | 298.2798
2. | 24 | Studne |  |  |  | 0 |  |  | 9.9762
3. | 45 | Podkladné konštrukcie |  |  |  | 0 |  |  | 0.0346 |  | 0
4. | 8 | Potrubné vedenie |  |  |  | 0 |  |  | 15.618
|  | spolu : |  |  |  | 0 |  |  | 26.8519 |  | 298.2798
5. | 99827 - 6101 | Presun hmôt | 26.8519 | t |  | 0
6. | 99822 - 2011 | Presun hmôt - štrky | 298.2798 | t |  | 0
|  | Z R N - HSV spolu : |  |  |  | 0 | €
|  | Iné náklady ( GZS ) | 0 | % | 0 | 0 | €
|  | Spolu bez DPH |  |  |  | 0 | €
|  | DPH | 0 | % | 20 | 0 | €
Z E M N É P R Á C E
1. | 13120 - 1201 | Hĺbenie zapažených jám hor. tr.3 do 100 m3 | 11.86 | m3 |  | 0
2,2 x 2,2 x 2,45 = 11,86 m3
2. | 13120 - 1109 | Prir. za lep. tr. 3 | 3.558 | m3 |  | 0
11,86 x 0,30
3. | 13220 - 1202 | Hĺbenie rýh hor. tr. 3 do 1000 m3 | 705.66 | m3 |  | 0
373,80 x 1,20 x 1,35 + 8 x 0,8 x 1,3 + 15 x 0,80 x 1,3 = 629,48 m3
2,3 x 2,3 x 1,80 x 8 = 76,18 m3
spolu : 705,66 m3
4. | 13220 - 1209 | Prir. za lep. tr. 3 | 211.698 | m3 |  | 0
705,66 x 0,30
5. | 15183 - 1052 | Zriadenie paženia - pažiace boxy | 1223.1 | m2 |  | 0 |  |  | 0.001 | 1.2231
373,8 x 1,35 x 2 + 8 x 1,3 x 2 + 15 x 1,3 x 2 = 1 069,06 m2
2,2 x 2,45 x 4 = 21,56 m2
2,3 x 1,8 x 4 x 8 = 132,48 m2
spolu : 1 223,10m2
6. | 15183 - 1152 | Odstránenie paženia | 1223.1 | m2 |  | 0
7. | 17410 - 1002 | Zásyp rýh, jám so zhutnením do 1 000 m3 | 476.74 | m3 |  | 0
Výkop = 705,66 m3
menej obsyp 373,8 x 1,2x0,45 +8,0 x 0,8 x 0,32 + 15 x0,8x 0,33 = - 207,86 m3
menej studňa 3,14 x 0,9 x 0,9 x 1,95 = - 4,96 m3
menej šachty 3,14 x 0,55 x 0,55 x 1,8 = - 13,68 m3
menej studňa štrk = - 2,42 m3
spolu : 476,74 m3
8. | 17510 - 1101 | Obsyp potrubia bez prehodenia | 157.82 | m3 |  | 0
z pol. č. 7 207,86 m3
menej lôžko = - 50,04 m3
spolu : 157,82 m3
9. | P.C. | Dodávka štrkopiesku - obsyp | 157.82 | m3 |  | 0 |  |  | 1.89 | 298.2798
10. | 16250 - 1122 | Vodorov. prem. výkopku do 3 000m do 1000 m3 | 228.92 | m3 |  | 0
705,66 - 476,74 = 228,92 m3
11. | 16250 - 1123 | Prir. za ďalší km | 2747.04 | m3 |  | 0
12. | P.C. | Poplatok za uskladnenie | 228.92 | m3 |  | 0
13. | 11510 - 1201 | Čerpanie vody | 720 | hod |  | 0
14. | 11510 - 1301 | Pohotovosť | 30 | deň |  | 0
15. | KP | Zriadenie a odstránenie čerpacích studní | 1 | m |  | 0
|  | Z e m n é p r á c e s p o l u : |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.2231
298.2798
24 - S T U D N E
1. | KP | Vrty pre studňu úžitkovej vody DN 400, vrátane zapustenia | 140 | m |  | 0
pažnice DN 200, obsypom - štrkový filter fr. 4 - 8 mm
uzavretím dna pažnice, vnútrostav. presun
2. | 24211 - 1115 | Osadenie skruží studňových DN 1500 | 1.75 | m |  | 0 |  |  | 0.03 | 0.0525
3. | 24333 - 1112 | Výplň na dne bet. vodostaveb, C25/30 | 0.27 | m3 |  | 0 |  |  | 2.248 | 0.60696
4. |  | 3,14 x 0,75 x 0,75 x 0,15 =
5. | 24353 - 1111 | Výplň na dne štrkodrvou | 1.66 | m3 |  | 0 |  |  | 3.486 | 5.7868
3,14 x 0,40 x 0,40 x 0,40 x 8 = 1,66 m3
6. | 592 | Studňová skruž DN 1500 v. 1000 mm | 1 | ks |  | 0 |  |  | 1.74 | 1.74
7. | 592 | Studňová skruž DN 1500 v. 500 mm | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0.87 | 0.87
8. | 592 | Prechodová doska 1500/600 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0.92 | 0.92
|  | S t u d n e s p o l u : |  |  |  | 0 |  |  |  | 9.9762
45 - P O D K L A D N É K O N Š T R U K C I E
1. | 45157 - 3111 | Lôžko pod potrubie z piesku, štrkopiesku | 50.04 | m3 |  | 0 |  |  | 1.89 | 94.5756
| studne | 2,2 x 2,2 x 0,50 = 2,42 m3
| potrubie | 396,80 x 1,2 x 0,10 = 47,62 m3
spolu : 50,04 m3
2. | 45211 - 2111 | Osadenie vyrovnávacích prstencov | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0.0066 | 0.0066
3. | 592 | Dodávka prstencov 625 x 40 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0.028 | 0.028
|  | P o d k l a d n é k o n š t r u k c i e s p o l u : |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.0346
94.5756
8 - P O T R U B N É V E D E N I E
1. | 89910 - 3111 | Osadenie poklopov do 150 kg | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0.007 | 0.007
2. | 552 | Poklopy DN 600 kategória B125 s odvetraním a | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0.111 | 0.111
bet. výplňou
3. | KP | Potrubie polyetylénové HDPE DN 50 | 373.8 | m |  | 0
- montáž a dodávka potrubia
- montáž a dodávka potrebných tvaroviek z HDPE
- skúšky
4. | KP | Potrubie polyetylénové HDPE DN 50 | 8 | m |  | 0
- montáž a dodávka potrubia
- montáž a dodávka potrebných tvaroviek z HDPE
- skúšky
5. | KP | Potrubie polyetylénové HDPE DN 32 | 15 | m |  | 0
- montáž a dodávka potrubia
- montáž a dodávka potrebných tvaroviek z HDPE
- skúšky
6. | 89126 - 9111 | Montáž navrtávacích pásov DN 50 s ventilom | 1 | ks |  | 0
7. | 89940 - 1111 | Montáž poklopov ventilových | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0.061 | 0.061
8. | 422 | inštalačná spojka DN 32 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0.001 | 0.001
9. | 422 | Navrtávací pás s guľovým uzáverom | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0.01 | 0.01
na potrubí DN 50
10. | 422 | Zemná súprava ventilová | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0.004 | 0.004
11. | 422 | Poklopy ventilové | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0.008 | 0.008
12. | KP | Ventilové šachty | 8 | ks |  | 0 |  |  | 1.927 | 15.416
- D + M hrdlovej rúry 80/250 skrátenej na 1800mm = 1ks
- D + M vstupný poklop plastový DN 1000
- D + M stupadlá poplastované 4ks
- vybavenie Š - vodovodný ventil pripojenie na vnútorný závit
s hadicovým nástavcom DN 25
13. | KP | Osadenie a dodávka vyhľadávacieho kábla | 396.8 | m |  | 0
vrátane vývodov
|  | P o t r u b n é v e d e n i e s p o l u : |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.618

## PS
|  | ZOZNAM STROJOV | Investor | Mesto Malacky |  |  |  | Zväzok číslo
|  | A ZARIADENIA - | Stavba | Malacky Kompostáreň |  |  |  | Archívne číslo
|  | Vystrojenie studne úžitkovej vody | PS/Diel | Studňa úžitkovej vody |  |  |  | Zákazkové číslo
Pol. | Označenie | Názov zariadenia - výkonu |  |  | Množstvo |  |  | Rozpoètové náklady v €
| zariadenia | Údaj o cene zariadenia - položka cenníka | Dodávateľ | mer. | počet | Hmotnosť | v kg | za mernú | celkom
| a hlavy SR | údaj o cene montáže - položka cenníka |  | jedn. | mer. jed. | mer. jed. | spolu | jednotku | dodávka | montáž
1 | PC.01 | Odstredivé ponorné článkové čerpadlo pre mokrú inštaláciu |  | ks | 1 | 17.9
obežné koleso viackanálové
Q = (0,4- 1,3) l/s, H = (140,0 - 103,0) m
materiálové prevedenie čerpadla nerez
médium voda, t = cca 16°C
priemer čerpadla 98 mm
pripojovací rozmer vnútorný Rp 1 1/2"
elektromotor: U = 400 V, 50 Hz, P2 = 2,2 kW
In = 5,5 A, n = 2900 1/min, IP 68
spúšťanie priamo pre FM
50 m elektrokábel
kompletné príslušenstvo
2 |  | Chladiaci plášť pre 4" čerpadlo |  | ks | 1
materiálové prevedenie nerez
vrátane kompletného príslušenstva
3 |  | Spínací prístroj Wilo s FM a LC pre samostatné čerpadlo |  | ks | 1
typu
ovládanie čerpadla od tlakového spínača
blokovanie proti behu na sucho od ponorných elektród
pozostáva:
s frekvenčného meniča a LC filtra
prepímač Manuálne - 0 - Automatika
beznapäťové zberné poruchové a zberné prevádzkové hlásenie
druh ochrany IP 54
vrátane kompletného príslušenstva
Súčet
|  | ZOZNAM STROJOV | Investor | Mesto Malacky |  |  |  | Zväzok číslo
|  | A ZARIADENIA - | Stavba | Malacky Kompostáreň |  |  |  | Archívne číslo
|  | Vystrojenie studne úžitkovej vody | PS/Diel | Studňa úžitkovej vody |  |  |  | Zákazkové číslo
Pol. | Označenie | Názov zariadenia - výkonu |  |  | Množstvo |  |  | Rozpoètové náklady v €
| zariadenia | Údaj o cene zariadenia - položka cenníka | Dodávateľ | mer. | počet | Hmotnosť | v kg | za mernú | celkom
| a hlavy SR | údaj o cene montáže - položka cenníka |  | jedn. | mer. jed. | mer. jed. | spolu | jednotku | dodávka | montáž
4 |  | Ponorná elektróda dĺžky 50 m |  | ks | 2
vrátane kompletného príslušenstva
5 |  | Sada tlakového senzoru 10 bar |  | ks | 1
tlakový spínač 4-20 mA
manometer
pripojovací rozmer G 1/2" vnútorný
vrátane kompletného príslušenstva
6 |  | Tlaková nádoba s gumovým vakom |  | ks | 1
typ MaxiVarem LS 200 V, PN10
rozmery priemer 554 mm, výška 1250 mm
pripojovací rozmer Rp 1 1/2"
7 |  | Potrubné nerezové rozvody DN 40, PN 16 dĺžky 40 m |  | sada | 1
pozostávajúce s potrubia, kolena, skrutkovania, spätnej klapky,
filtra, guľových kokútov, tlakomernej prípojky
a uchytenia potrubia a čerpadla s kompletným príslušenstvom
8 |  | Elektropanel s FM a LC pre ovládanie od kontinuál. snímača a |  | ks | 1
blokovanie od elektród
9 |  | Potrubia, armatúry
|  | spolu dodávka : | [6 empty] | 0
|  | montáž | [7 empty] | 0
|  | montáž celkom | [7 empty] | 0
|  | TECHNOLÓGIA STUDNE CELKOM : | [6 empty] | 0 | €

## PS 2
|  | ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ | Investor: | Mesto Malacky |  |  |  | Zväzok číslo : G 1
|  |  | Stavba: | Malacky-kompostáreň |  |  |  | Archívne číslo :
|  |  | PS/Diel: | Čerpacia stanica - ČS |  |  |  | Zákazkové číslo :
Pol. | Označenie | Názov zariadenia - výkonu | Dodávateľ | Množstvo |  |  |  | Rozpočtové náklady v €
| zariadenia | Údaj o cene zariadenia - položka cenníka |  | mer. jedn. | počet mer. jed. | Hmotnosť v kg |  | za mernú jednotku | celkom
| a hlavy SR | údaj o cene montáže - položka cenníka |  |  |  | mer. jed. | spolu |  | dodávka | montáž
Vystrojenie ČS výluhových vôd čerpadlami
1 | 01.1-P.01A,B | Ponorné kalové čerpadlo |  | ks | 2 | 38 | 76 |  |  | 0
s elektromotorom pre mokrú inštaláciu
Q=4,0 l/s, H= 10 m,
P=1,2kW, 230V, I =3,6 A, n = 2 820 ot/min pri 50Hz
výtlačné potrubie DN80, PN16
priechodnosť 30mm ContraBlock - systém
čerpadlo spúšťané priamo , krytie IP68,
zabudovaná tepelná ochrana statoru
DI - sonda na snímanie stavu olej. náplne upchávky
DiTs - vyhodnocovač
elektrický napajací kabel dl= 10m
2 |  | Pedestál DN80 s kompletnou sadou pre montáž |  | ks | 2 |  |  |  |  | 0
pedestálu
materiál čerpadla šedá liatina GG 20,
3 | 01.1-PS.01A-E | Plavákový spínač |  | ks | 4 | 2 | 10 |  |  | 0
230/400V AC, 16/16 A, IP-68
4 | 01.1-TS.01 | Tlakový snímač hladiny |  | ks | 1 | 2 | 2 |  |  | 0
|  | ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ | Investor: | Mesto Malacky |  |  |  | Zväzok číslo : G 1
|  |  | Stavba: | Malacky-kompostáreň |  |  |  | Archívne číslo :
|  |  | PS/Diel: | PS 01.1 Čerpacia stanica - ČS |  |  |  | Zákazkové číslo :
Pol. | Označenie | Názov zariadenia - výkonu | Dodávateľ | Množstvo |  |  |  | Rozpočtové náklady v €
| zariadenia | Údaj o cene zariadenia - položka cenníka |  | mer. jedn. | počet mer. jed. | Hmotnosť v kg |  | za mernú jednotku | celkom
| a hlavy SR | údaj o cene montáže - položka cenníka |  |  |  | mer. jed. | spolu |  | dodávka | montáž
5 | 01.1-RM.01 | Rozvádzač RM pre ČS-spúšťanie priamé s elektromerom
|  | 2x čerpadlo spúšťané priamo , vývody zospodu |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0
skriňa oceloplechová 1200x400x1200 s podstavcom
IP54 so zámkom,hlavný vypínač
istenie samostatne pre každé čerp. motorovým spúšťačom
(proti skratu a nadprúdu)
riadiaca jednotka zabezpečuje automat. a ručnú pervádzku
čerpadiel M1 a M2 podľa požiadv. elektrotechnolog. riešenia
pretáčani čerpadiel pri nečinnosti
signalizácia na displeji riadiacej jednotky:
-chod, vypnuté, porucha čerpadiel M1 a M2
-výška hladiny HL1, HL2, HL3, Hb
-maximálna hladina
-nesprávne funkčné zopnutie plavákových spínačov
-pervádzkové hodiny čerpadiel M1 a M2
vstupy: 5x plavák, 2x termosonda čerpadiel
výstup: 2x čerpadlo In=2x6,23A,beznapäť.
kontakty pre dialkový prenos poruchy M1,2, max. hladina
porucha spínania plavákov
monitoring cez mobilný telefón, správa SMS
- svetelná signalizácia poruchy-majákom
- atest+vyhlásenie o zhode
- prehľadová schéma
6 |  | Potrubia, armatúry
|  | S p o l u : | [6 empty] | 0 | 0
|  | T E C H N O L Ó G I A ČS C E L K O M | [6 empty] | 0

## Rekap. SO13 Prípojka NN
Názov zákazky : | KOMPOSTÁREŇ MALACKY
SO 13 Prípojka NN
|  | Hlava III v € | Hlava XI v € | Dodávka v € | Montáž v €
R E K A P I T U L Á C I A
-----------------------
1 | montáž C-210 M |  |  |  | 0
2 | nosný materiál |  |  |  | 0
3 | zemné práce C 460M |  |  |  | 0
4 | odborná prehliadka a skúšky |  | 0
5 | hzs | 0
======================= | =============================================== | ========= | =============== | =============== | ===============
| C E L K O M | 0 | 0 |  | 0
| S Ú Č E T S P O L U (bez DPH) |  |  |  | 0
Dňa: 14.06.2019

## SO13 Prípojka NN
| Názov zákazky : | KOMPOSTÁREŇ MALACKY
SO 13 Prípojka NN
P.č | . Cenník.pol. | Skrátený popis | mj | Množstvo | Jed,cena v € | Dodávka v € | Montáž v €
Montáž C-210 M
***********************
KÁBLE ULOŽENÉ VOĽNE
1 | 210 90-2368 | NAYY-J 4 x 240 | m | 330 |  |  | 0
PRÍPLATOK NA ZAŤAHOVANIE KÁBLOV
2 | 210 95-0101 | označovací štítok na kábel | ks | 4 |  |  | 0
3 | 210 95-0204 | Zaťahovanie káblov do chráničky do 6kg | m | 12 |  |  | 0
KONCOVKY TEPLOM ZMRŠŤOVACIE
4 | 210 10-0607 | koncovka do 4 x 240 | ks | 42 |  |  | 0
ISTIACE PRÍSTROJE
5 | 210 12-0102 | Montáž nožových poistiek do 160A | ks | 3 |  |  | 0
SKRINE
6 | 210 19-3041 | Prípojková skriňa SP5.P | ks | 1 |  |  | 0
7 | 210 19-3056 | Elektromerové skrine RE.P 1x40A/3 | ks | 1 |  |  | 0
UZEMŇOVACIA SIEŤ
8 | 210 22-0020 | Pásik FeZn 30x4mm | m | 20 |  |  | 0
9 | 210 22-0301 | Svorka SP1 | ks | 2 |  |  | 0
10 | 210 22-0301 | Svorka SJ 02 | ks | 8 |  |  | 0
11 | 210 22-0281 | Zemniaca tyč ZT | ks | 4 |  |  | 0
|  | ===================================== | ======= | ========== | =========== | ============= | =============
|  | montáž C-210 M |  |  |  |  | 0
|  | PPV 1.00 % |  |  |  |  | 0
|  | ===================================== | ======= | ========== | =========== | ============= | =============
|  | montáž C-210 M |  |  |  |  | 0
Nosný materiál
******************************
KÁBLE NAYY 1k V
1 | materiál | NAYY-J 4 x 240 | m | 346.5 |  |  | 0
KONCOVKA ,SPOJKA 1KV TEPLOM ZMRŠTITELNÁ
2 | materiál | Koncovka EPKT 0063 do 4x240mm2 | ks | 4 |  |  | 0
3 | materiál | kab.oko Al 240 | ks | 16 |  |  | 0
VÝSTRAŽNÉ TABUĽKY
4 | materiál | označovací štítok na kábel | ks | 4 |  |  | 0
NOŽOVÉ POISTKY
5 | materiál | nožové poistky PN1 63A | ks | 3 |  |  | 0
SKRINE
6 | materiál | Prípojková skriňa SP5.P s pilierom | ks | 1 |  |  | 0
7 | materiál | Elektromerová skrňa RE.P 40A/3 | ks | 1 |  |  | 0
UZEMŇOVACIA SIEŤ
8 | materiál | Pásik FeZn 30x4mm | kg | 20 |  |  | 0
9 | materiál | Svorka SP1 | ks | 2 |  |  | 0
10 | materiál | Svorka SJ 02 | ks | 8 |  |  | 0
11 | materiál | Zemniaca tyč ZT | ks | 4 |  |  | 0
|  | ===================================== | ======= | ========== | =========== | ============= | =============
|  | nosný materiál |  |  |  |  | 0
|  | podružný materiál 3.00 % |  |  |  |  | 0
|  | ===================================== | ======= | ========== | =========== | ============= | =============
|  | nosný materiál |  |  |  |  | 0
|  | PPV 1.00 % |  |  |  |  | 0
|  | ===================================== | ======= | ========== | =========== | ============= | =============
|  | nosný materiál |  |  |  |  | 0
Zemné práce C-460 M
*******************
VYTÝČENIE TRASY KABLOVÉHO VEDENIA
1 | 460 01-0024 | v zastavanom priestore | km | 0.35 |  |  | 0
HĹBENIE KÁBLOVEJ RYHY
2 | 460 20-0164 | 35/ 80 cm, zemina tr.4 | m | 318 |  |  | 0
3 | 460 20-0304 | 50/ 120 cm, zemina tr.4 | m | 12 |  |  | 0
OSTATNÉ PRÁCE PRI STAVBE KÁBL.VEDENIA
4 | 460 26-0011P | Zavrtanie zemniacich tyčí do zeme | ks | 2 |  |  | 0
ZAMUROVANIE A ZAČISTENIE SKRÍŇ
5 | 460 27-0064 | SP5.P, RE.P | ks | 2 |  |  | 0
ZRIAD.KAB.LOŽKA Z PIESKU 10CM SO ZAKRYT.
6 | 460 42-0371 | tehlami v smere kab.na š.35 cm | m | 318 |  |  | 0
FÓLIA VÝSTRAŽNÁ Z PVC
7 | 460 49-0012 | šírka 33 cm | m | 330 |  |  | 0
PRESTUP Z CHRÁNIČIEK
8 | 460 51-0033 | chránička z PE do 200mm | m | 12 |  |  | 0
ZÁSYP KÁBLOVEJ RYHY
9 | 460 56-0164 | 35/ 80 cm, zemina tr.4 | m | 318 |  |  | 0
10 | 460 56-0304 | 50/ 120 cm, zemina tr.4 | m | 12 |  |  | 0
ODVOZ ZEMINY
11 | 460 60-0001 | Odvoz zeminy | m3 | 11.6 |  |  | 0
ÚPRAVA TERÉNU
12 | 460 62-0014 | provizórna úprava terénu zeminou tr.4 | m2 | 170 |  |  | 0
MATERIÁL
13 | materiál | betón 250 | m3 | 0.6 |  |  | 0
14 | materiál | piesok | m3 | 12 |  |  | 0
15 | materiál | tehly | ks | 1590 |  |  | 0
16 | materiál | chránička FXKVS 200mm | m | 12 |  |  | 0
|  | ========================================== | === | ========= | =========== | ============= | =============
|  | zemné práce C-460 M |  |  |  |  | 0
odborná prehliadka a skúšky
---------------------------
Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky
|  | vypracovanie správy | hod | 16 |  |  | 0
|  | ===================================== | ======= | ========== | =========== | ============= | =============
|  | odborná prehliadka a skúšky |  |  |  |  | 0
hzs
---
1 |  | Komunikacia so ZES o prípojke NN | hod | 6 |  |  | 0
2 |  | Zaistenie vypnutého stavu | hod | 6 |  |  | 0
3 |  | manipulácia v rozvodnej sieti NN | hod | 6 |  |  | 0
|  | ===================================== | ======= | ========== | =========== | ============= | =============
|  | hzs |  |  |  |  | 0

## SO13 kam.systém
Ozn. | Popis | Množstvo | MJ. | Cena za MJ | Cena
Kamerový systém SO 13
Kamera č.4
| 6 MPx Vonkajšia dome kamera s varifokálnym objektívom1/1.8” Progressive Scan CMOScitlivosť farebná 0.02 Lux @ (F1.2, AGC ON) čb 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON)ICRzabudovaný mikrofón1 alarm výstup, -40°C + 60°C; IK10; IP66; napájanie PoE+, 24VAC nebo 12 VDC do | 1 | sada |  | 0
| Uchytenie kamery vrátane držiakov | 1 | sada |  | 0
| Počítač – Intel Core i3 8100T Coffee Lake, RAM 4GB DDR4 SDRAM, Intel UHD Graphics 630, HDD 1000GB, USB 3.1 Gen 1, HDMI, DisplayPort, USB klávesnica a myš, Windows 10 Pro 64bi | 1 | sada |  | 0
| LCD monitor Full HD 1920x1080, PLS, LED, 4ms, 60Hz, 250cd/m2, 1000:1, HDMI, D-Sub(VGA), FreeSync, VESA, černý | 1 | sada |  | 0
| UPS 1000VA | 1 | sada |  | 0
| STP Cat 6e káble vrátane kocoviek 20 m | 1 | sada |  | 0
| Montáž káblov | 25 | m |  | 0
| Pomocný materiál | 1 | sada |  | 0
| Práce | 8 | hodin |  | 0
| Cena spolu bez DPH |  |  |  | 0

## SO 14
Investor : | [8 empty] | Spracoval: Ing. Pilátová Eva
Investor : | [8 empty] | Dátum: október 2019
Projektant:
Dodávateľ:
Stavba : | MALACKY - KOMPOSTÁREŃ
Objekt : | SO - 14 OPLOTENIE
Por. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ
číslo |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena € | a práce € | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky
R E K A P I T U L Á C I A HSV
1. | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0
2. | 27 | Základy |  |  |  | 0 |  |  |  | 301.8059
3. | 3 | Zvislé konštrukcie |  |  |  | 0 |  |  |  | 33
|  | spolu : |  |  |  | 0 |  |  |  | 334.8059
4. | 99815 - 3131 | Presun hmôt pre oplotenie | 334.8059 | t |  | 0
|  | HSV |  |  |  | 0 | €
1. | 767 | Oceľ. stav. dopln. konštrukcie |  |  |  | 0 | €
|  | Z R N ( HSV + PSV ) |  |  |  | 0 | €
|  | V R N | 0 | % |  | 0 | €
|  | N á k l a d y b e z DPH |  |  |  | 0 | €
|  | DPH | 0 | % | 20 | 0 | €
SKK
1 - Z E M N É P R Á C E
1. | 13320 - 1101 | Hľbenie šachiet v hornine 3 do 100 m3 | 31.38 | m3 |  | 0
0,6 x 0,6 x 0,8 x 2 + 0, 5 x 0,5 x 0,8 + 34 x 1,0 x 1,0 x 0,9 = 31,38 m3
2. | 13320 - 1109 | Prir. za lep. tr.3 | 9.414 | m3 |  | 0
3. | 13220 - 1202 | Hĺbenie rýh hor. tr. 3 do 1000 m3 | 490.71 | m3 |  | 0
591,11 x 0,9 x 0,90 = 478,80 m3
7,80 x 1,05 x 0,9 + 4,80 x 1,05 x 0,9 = 11,91 m3
4. | 13220 - 1109 | Prir. za lep. tr.3 | 147.213 | m3 |  | 0
490,71 x 0,30
5. | 17410 - 1002 | Zásyp rýh, jám so zhutnením do 1000 m3 | 355.92 | m3 |  | 0
522,09 - ( 112,23 m3+ 18,47 m3 + 591,11 x 0,3 x 0,2 ) = 355,92 m3
6. | 16250 - 1122 | Vodorov. prem. výkopku do 3 000m do 1000 m3 | 166.17 | m3 |  | 0
522,09 - 355,92
7. | P.C. | Poplatok za uskladnenie | 166.17 | m3 |  | 0
|  | Z e m n é p r á c e s p o l u : |  |  |  | 0
27 - Z Á K L A D Y
1. | 27431 - 3612 | Betón základových pásov, pätiek bet. C 20/25 | 112.23 | m3 |  | 0 |  |  | 2.335 | 262.0571
591,11x 0,30 x 0,60 + 7,8 x 0,15 x 0,80 = 107,34 m3
34ks x 0,40 x 0,40 x 0,65 + 4,8 x 0,15 x 0,80 = 4,11 m3
0,6x0,6 x 0,80 x 2 + 0,5 x 0,5 x 0,80 = 0,78 m3
spolu : 112,23 m3
2. | 27435 - 1215 | Debnenie- zriadenie | 764.85 | m2 |  | 0 |  |  | 0.001 | 0.76485
600,40 - 9,30 = 591,11 x 0,60 x 2 + 7,8 x 0,80 x 2 = 721,81 m2
0,4 x 0,65 x 4 x 34 + 4,8 x 0,80 x 2 = 43,04 m2
spolu : 764,85 m2
3. | 27435 - 1216 | - odstránenie debnenia | 764.85 | m2 |  | 0
4. | 27157 - 1111 | Vankúše pod základy zo štrkopiesku | 18.47 | m3 |  | 0 |  |  | 2.066 | 38.159
( 600,4 - 9,30 ) x 0,30 x 0,10 + 7,8 x 0,15 x 0,10 = 17,85 m3
34 x 0,4 x 0,40 x 0,10 + 4,8 x 0,15 x 0,10 = 0,62 m3
spolu : 18,47 m3
5. | 27235 - 3111 | Kotevné otvory | 275 | ks |  | 0 |  |  | 0.003 | 0.825
6. | KP | Osadenie a dodávka debniacich tvárnic zaliatie | 300.2 | m2 |  | 0
výstuž, vnútrostav. presun,veľkosť tvárnic 500 x 250 x 200
600,4 x 0,50 = 300,20 m2
|  | Z á k l a d y s p o l u : |  |  |  | 0 |  |  |  | 301.8059
3 - Z V I S L É K O N Š T R U K C I E
1. | 33817 - 1222 | Osad. stľpikov oceľ. plot. v. nad 2,0m pre pletivové panely so | 275 | ks |  | 0 |  |  | 0.11 | 30.25
zaliatim bet. C 20/25
2. | 553 | Stĺpik oceľ. dl.2100 - ZN + PVC | 275 | ks |  | 0 |  |  | 0.01 | 2.75
|  | Z v i s l é k o n š t r u k c i e s p o l u : |  |  |  | 0 |  |  |  | 33
767 - K O V O V É S T A V E B. K O N Š T R
1. | KP | Montáž a dodávka dvojkrídlovej brány v. 2,0m, š. 4,8 m | 1 | ks |  | 0
rám jokel, výplň jokel, stĺpiky jokel,
+ náter farba RAL 6005 epoxizinok + polyester
2. | KP | Montáž a dodávka dvojkrídlovej brány v. 2,0m, š. 7,8 m | 1 | ks |  | 0
rám jokel, výplň jokel, stĺpiky jokel,
+ náter farba RAL 6005 epoxizinok + polyester
3. | KP | Montáž a dodávka bránky v. 2,0m š. 1,5m | 1 | ks |  | 0
rám jokel, výplň jokel, stĺpiky jokel,
+ náter farba RAL 6005 epoxizinok + polyester
4. | 76791 - 4130 | Montáž - zvárané panely s povrchovou úpravou poplast.v. do 2,0m | 676.31 | m |  | 0
591,11 + 85,2 = 676,31 m
5. | D | Dodávka zváraných panelov v. 1,8 m, š. 2,53 m vrátane stĺpikov | 268 | ks |  | 0
6. | 76791 - 5820 | Montáž BAVOLETU na oceľ. stľpik | 268 | ks |  | 0
7. | D | Dodávka BAVOLETU 420 mm | 268 | ks |  | 0
8. | 76791 - 2120 | Montáž oplotenia ostnatého drôtu, vo výške nad 2,0 m | 2028.93 | m |  | 0
591,11 x 3 + 85,2 x 3
9. | 158 | Drôt ostnatý poplastovaný | 2028.93 | m |  | 0
10. | 998767201 | Presun hmôt pre kovové konštrukcie | 0 | % |  | 0
|  | K o v o v é s t a v e b n é k o n š t r . s p o l u : |  |  |  | 0

## Osvetlenie areálu
449_H_Výkaz výmer_Osvetlenie areálu kompostárne
Objekt: Kompostáreň Malacky
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  | Spracoval:
Miesto: Malacky |  |  | Dátum:
P.č. | Názov aktivity | Názov výdavku | MJ | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [Eur] | Jednotková cena s DPH [Eur] | Celkom bez DPH [Eur] | Celkom s DPH [Eur]
1 | Výkopové práce | 94600003 - Výkop v zemine do hĺbky 70 cm, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka guľatiny, zásypový materiál, zhutnenie, uvedenie do pôvodného stavu | m | 475 |  | 0 | 0 | 0
2 | Výkopové práce | 94600009 - Uzemňovacie vedenie, pásovina FeZn 30x4mm v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov s FeZn ø=10 mm | m | 475 |  | 0 | 0 | 0
3 | Výkopové práce | 94600010 - Dodávka Guľatiny FeZn ø=10 mm2, dĺžka 2m, vrátane podružného materiálu | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0
4 | Výkopové práce | 94600011 - Uzemnenie stožiara: uchytenie guľatiny o stožiar a prepojenie s pásovinou | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0
5 | Výkopové práce | 94600012 - Pripojovací materiál pre guľatinu FeZn 10mm: 1x svorka SJ02 + 1x svorka SP1 s okom na uzemnenie stožiara). Uchytenie o stožiar a prepojenie s guľatinou | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0
6 | Základy | 94600056 - Betónový prefabrikát pre základ hliníkového stožiara výšky 7,5m, typ M60 + spojovací materiál | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0
7 | Stožiare | 34000040 - Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž vodičov prierezu 4x25-35mm, montáž poistiek, zapojenie vývodu pre svietidlo, uzatvorenie svorkovnice min IP 43. | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0
8 | Stožiare | 34000044 - Samolepka BLESK-B3 | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0
9 | Stožiare | 34000045 - Samolepka uzemnenie | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0
10 | Stožiare | 34000086 - Stožiarová svorkovnica NNS-1, 2ks 5x6mm-5x16mm, poistka 1xD01 (10A), stĺp min. fi 95mm, IP54, stredne stožiare, vrátane poistiek | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0
11 | Stožiare | 34000087 - Stožiarová svorkovnica NSS-2, 2ks 5x6mm-5x16mm, poistka 2xD01 (10A), stĺp min. fi 95mm, IP54, stredne stožiare, vrátane poistiek | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
12 | Stožiare | 34000026 - Montáž stožiara do výšky 10 m, doprava (z blizkej skladky) a montáž stožiara, osadenie do základu,zatiahnutie kábla, zhotovenie čapice | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0
13 | Stožiare | 94600061 - Montáž prefabrikovaného betónového základu pre stožiar do výšky 10m v ose trasy kábla, doprava z blízkej skládky vrátane výkopu stožiarovej jamy, osadenia základu do betónového lôžka, zásyp, zhutnenie a úrava terénu. | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0
14 | Stožiare | 34000079 - Hliníkový prírubový stožiar výšky 7,5m, typ PSH75 s elastomérom | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0
15 | Výložníky | 34500031 - Montáž výložníkov do výšky 10 m | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0
16 | Výložníky | 34500068 - Hliníkový výložník na hliníkový stožiar dĺžky 0,95m | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0
17 | Výložníky | 34500070 - Hliníkový dvojvýložník na hliníkový stožiar dĺžky 0,95m | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
18 | Káble a vodiče | 34600001 - Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5, vrátane montáže v stožiari | m | 120 |  | 0 | 0 | 0
19 | Káble a vodiče | 34600024 - Ukončenie vodičov v stožiarových svorkovniciach, svorkovniciach svietidiel vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 78 |  | 0 | 0 | 0
20 | Káble a vodiče | 34600075 - Fólia červená s bleskom | m | 475 |  | 0 | 0 | 0
21 | Káble a vodiče | 34600080 - Ohybná chránička dvojplášťová FXKVR 63mm - 450N/20cm vrátane uloženia v zemi a zatiahnutia kábla do chráničky | m | 527 |  | 0 | 0 | 0
22 | Káble a vodiče | 34600078 - Kábel silový s plastovou izoláciou CYKY-J 4x10 , vrátane montáže v stožiari | m | 527 |  | 0 | 0 | 0
23 | Svietidlá a príslušenstvo | 40000033 - Montáž pouličného svietidla do 10 m | ks | 15 |  | 0 | 0 | 0
24 | Svietidlá a príslušenstvo | 40000105 - LED svietidlo typ L5 podľa špecifikácie zariadení. Vrátane pripojovacieho a montážneho materiálu. | ks | 15 |  | 0 | 0 | 0
25 | Inžinierské, projekčné a revízne práce | 35200003 - Východisková revízia stožiara s jedným svietidlom | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0
26 | Inžinierské, projekčné a revízne práce | 35200004 - Východisková revízia stožiara s 2 a viac svietidlami svietidlom | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
27 | Inžinierské, projekčné a revízne práce | 35200019 - Montážna plošina do 12m | hod | 7.5 |  | 0 | 0 | 0
28 | Inžinierské, projekčné a revízne práce | 35200021 - Porealizačná dokumentácia skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
29 | Inžinierské, projekčné a revízne práce | 35200020 - Geodetické práce - vytýčenie trás a polohy stožiarov | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0
30 | Inžinierské, projekčné a revízne práce | 35200025 - Geodetické práce - porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia nových stožiarov a trás | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0
31 | Inžinierské, projekčné a revízne práce | 35200023 - Odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu na skládku. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
32 | Riadiací systém | 35200024 - Riadiaca jednotka obojsmernú komunikáciu umiestnená v svietidle podľa špecifikácie zariadení | ks | 15 |  | 0 | 0 | 0
33 | Riadiací systém | 35300071 - Oživenie systému riadenia VO mesta za sv. bod | ks | 15 |  | 0 | 0 | 0
34 | Riadiací systém | 35300075 - Montáž riadiacej jednotky do svietidla vrátane montážneho materiálu | ks | 15 |  | 0 | 0 | 0
Investičné náklady diela celkom | [6 empty] | 0 | 0

## RVO-Osvetlenie areálu
449_F_Výkaz výmer_ RVO-Osvetlenie areálu kompostárne
Objekt: RVO - Kompostáreň Malacky
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  | Spracoval:
Miesto: Malacky |  |  | Dátum:
P.č. | Názov aktivity | Názov výdavku | MJ | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [Eur] | Jednotková cena s DPH [Eur] | Celkom bez DPH [Eur] | Celkom s DPH [Eur]
1 | Výkopové práce | 94600003 - Výkop v zemine do hĺbky 70 cm, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka guľatiny, zásypový materiál, zhutnenie, uvedenie do pôvodného stavu | m | 2 |  | 0 | 0 | 0
2 | Káble a vodiče | 34600008 - Kábel silový s plastovou izoláciou CYKY-J 4x25 | m | 4 |  | 0 | 0 | 0
2 | Káble a vodiče | 34600009 - Kábel silový s plastovou izoláciou CYKY-O 3x25 | m | 2 |  | 0 | 0 | 0
3 | Elektroinštalačné práce | 35300010 - Zhotovenie napojenia RVO z RH | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | Inžinierské, projekčné a revízne práce | 35200007 - Revízia rozvádzača | mer. | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | Inžinierské, projekčné a revízne práce | 35200024 - Vypnutie NN siete, komunikácia so ZS-DIS | hod. | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | Elektroinštalačné práce | 35300063 - Rozvádzač RVO, podľa schémy zapojenia. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | Elektroinštalačné práce | 35300026 - Montáž RVO, základ z betónu, osadenie rozvádzača volne stojaceho, zapojenie vodičov | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | Riadiací systém | 35300071 - Riadiaca jednotka umiestnená v rozvádzači podľa špecifikácie zariadení | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
10 | Elektroinštalačné práce | 35300075 - Montáž riadiacej jednotky v rozvádzači vrátane montážneho materiálu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
Investičné náklady diela celkom | [6 empty] | 0 | 0

## Rek PS (hidden)
STAVBA : ČOV HAMULIAKOVO - REKONŤRUKCIA, MODERNIZÁCIA A VÝSTAVBA NOVÝCH OBJEKTOV
REKAPITULÁCIA TECHNOLOGICKEJ ČASTI
Dátum : november 2007
PS | Názov | ZRN ( Sk ) |  |  | VRN | CELKOM
|  |  | OSTATNÉ NÁKLADY | Spolu
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4. | 5.
STROJNOTECHNOLOGICKÁ ČASŤ
01 | Vstupná čerpacia stanica
02 | Predčistenie odpadových vôd
03 | Mechanické čistenie odpad. vôd
04 | Biologické čistenie odpad. vôd
05 | Kalové a plynové hospodárstvo
Práce spojené s technológiou postupu výstavby nezahrnuté v PS
Komplexné skúšky
Strojnotechnologická časť spolu :
PS | Názov
1. | 2.
ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČASŤ
01 - 05 | Motorická elektroinštalácia
06 | Rekonštrukcia TS
07 | Vonkajšie káblové rozvody
08 | MaR, ASRTP
09 | EZS, Kamerový systém
Elektrotechnologická časť spolu :
TECHNOLOGICKÁ ČASŤ CELKOM :

## Celkova rek (hidden)
STAVBA : JOSEFOV kanalizacia a ČOV
Rozšírenie a dostavba kanalizácie
REKAPITULÁCIA TECHNOLOGICKEJ A STAVEBNEJ ČASTI
Dátum : november 2007
PS | Názov | ZRN ( Sk ) |  |  | VRN | CELKOM
|  |  | OSTATNÉ NÁKLADY | Spolu
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4. | 5.
STROJNOTECHNOLOGICKÁ ČASŤ
01 | Vstupná čerpacia stanica
02 | Predčistenie odpadových vôd
03 | Mechanické čistenie odpad. vôd
04 | Biologické čistenie odpad. vôd
05 | Kalové a plynové hospodárstvo
Práce spojené s technológiou postupu výstavby nezahrnuté v PS
Komplexné skúšky
Strojnotechnologická časť spolu :
PS | Názov
1. | 2.
ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČASŤ
01 - 05 | Motorická elektroinštalácia
06 | Rekonštrukcia TS
07 | Vonkajšie káblové rozvody
08 | MaR, ASRTP
09 | EZS, Kamerový systém
Elektrotechnologická časť spolu :
TECHNOLOGICKÁ ČASŤ CELKOM :
SO | Názov
1. | 2.
STAVEBNÁ ČASŤ
01 | Odľahčovacia komora OK - ČOV | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
02 | Objekty hrubého predčistenia | 0 |  |  | 0 | 0
03 | Vstupná čerpacia stanica | 0 |  |  | 0 | 0
04 | Objekt ĆOV MONOBLOK | 0 |  |  | 0 | 0
05 | Prevádzková budova | 0 |  |  | 0 | 0
06 | Dažďová nádrž | 0 |  |  | 0 | 0
07 | Prepoj.potrubie, mer. objekt, výust | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
08 | Vodovodná prípojka | 0 |  |  | 0 | 0
09 | NN prípojka |  |  |  |  | 0
10 | Vonkajšie osvetlenie |  |  |  |  | 0
11 | Vnútroareal. cesty a spevnené plochy | 0 |  |  | 2.192 | 2.192
12 | Príjazdová komunikácia | 0 |  |  | 24.706 | 24.706
13 | Sadové a terénne úpravy | 153287.57 |  |  | 1532.8757 | 154820.4457
14 | Oplotenie | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
15 | Priprava územia | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
STAVEBNÁ ČASŤ CELKOM : |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
NÁKL. TECHNOLOG. A STAV. ČASTI CELKOM :