## Tabuľka pohonov
SYSTÉM ZHODNOCOVANIA BRO V KRÁSNE NAD KYSUCOU
PS01 PREVÁDZKOVÝ ROZVOD SILNOPRÚDU
| 002. ZOZNAM EL. POHONOV | [11 empty] | Časť : 1.3 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu
Zoznam pohonov-Zpo | [12 empty] | 1
Označenie | Názov pohonu | Napájací | Výkon | Napätie | Prúd | Typ | Príslušenstvo |  |  |  |  | Ovládanie
pohonu |  | rozvádzač | /kW/ | / V / | /I / |  | KPO | KPZ | KMO | KMZ | OV | M | A
C02M1 | Dúchadlo - dozrievacia plocha 1 | DT1 | 2.2 | 400 | 3.6 | NK
C02M2 | Dúchadlo - dozrievacia plocha 2 | DT1 | 2.2 | 400 | 7.7 | NK | [5 empty] | + | +
C02M3 | Dúchadlo - dozrievacia plocha 3 | DT1 | 2.2 | 400 | 1.9 | NK | [5 empty] | + | +
C02M4 | Dúchadlo - dozrievacia plocha 4 | DT1 | 2.2 | 400 | 3.6 | NK | [5 empty] | + | +
F06-M101 | Ovládanie čerpadla skrápanie | RM1 | 1.5 | 400 | 3.9 | NK | [5 empty] | + | +
F06-M201 | Výluhová nádrž - sifónové čerpadla | RM1 | 1.5 | 400 | 3.9 | NK | [5 empty] | + | +
A04-M001 | Čerpadlo zo šachty A04 do výluh. nádrže | RM1 | 1.1 | 400 | 2.6 | NK | [5 empty] | + | +
A04-M101 | Čerpadlo z nádrže A04 do výluh. nádrže | RM1 | 1.1 | 400 | 2.6 | NK | [5 empty] | + | +
Legenda: | [7 empty] | V Trenčíne, január 2020
M | - miestne | [6 empty] | Vypracoval: Ing. I. Koštial
A | - automaticky
NK | - motor s kotvou na krátko
NK-R | - motor s kotvou na krátko (reverzný)
YV | - rýchlouzatvárací ventil