## Elektrina Výzva č.1-2025
Časť | Názov | Podčasť | Odberné miesta (Názov/adresa ) | IČO | Predpoklad. objem odberu za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025 v MWh | ČOM | EIC kód | Typ merania (A/B,C) | Profil spotreby | spotreba v MWh za obdobie jedného roka | Napäťová úroveň | Rezervovaná kapacita (kW) | Max. rezerv. kapacita (kW)/ hodnota ističa (A)
1. | Centrum pre liečbu drogových závislostí, Bratislava | 1. | Hraničná 2 Bratislava | 17336201 | 36.27 | 693833 | 24ZZS80249900000 | A | hodinový | 48.36 | VN | 12 | 80
|  | 2. | Jaskov rad 159 Bratislava |  | 4263 | 693832 | 24ZZS51648350005 | A | hodinový | 5684 | NN | 5 | 32
2. | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 1. | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 922 | 1318125 | 24ZSS13181250003 | C | pri type merania C nie je možné určiť profil spotreby | 889.851 | NN | 324 | 324
|  | 2. | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica |  | 91 | 1318124 | 24ZSS13181240008 | C | pri type merania C nie je možné určiť profil spotreby | 91.431 | NN |  | 25A
3. | Národný ústav detských chorôb, Bratislava | 1. | NÚDCH Bratislava, Limbová 1, 831 01 Bratislava | 00607231 | 4100 | 3108004550 | 24ZZS8004550000X | A | 15 minútový | 4100 | VN | 900 | 4100
4. | Detská fakultná nemocnica Košice | 1. | Detská fakultná nemocnica Košice, Trieda SNP 1, 040 11 Košice - Západ | 00606715 | 950 |  |  | C | pri type merania C nie je možné určiť profil spotreby | 950 | NN | 300 | 580kW/1440A
5. | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica | 1. | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica Nám. L.Svobodu 1 975 17 Banská Bystrica | 00165549 | 6500 | 4600393836 | 24ZSS9801145001R | A | 15 minútový | 7903.734 | VN | 1730 | 1890
|  | 2. | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica Cesta k nemocnici 1 974 01 Banská Bystrica |  | 1200 | 4600389900 | 24ZSS9100539001Q | A | 15 minútový | 1511.013 | VN | 275 | 275
|  | 3. | Rekreačné zariadenie Železnô 032 15 Partizánska Ľupča |  | 80 | 4600387891 | 24ZSS9315052000H | A | 15 minútový | 95.931 | VN | 42 | 207
6. | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky (časť 2-11 bytovka) | 1. | FNsP NZ / Slovenská 11 A, 940 02 Nové Zámky | 17336112 | 4470 | 3108701170 | 24ZZS87011700003 | A | 15 minútový | 4470 | VN | 1000 | 1025
|  | 2. | FNsP NZ / Zdravotnícka 2, 940 02 Nové Zámky |  | 0.3 | 3104100136 | 24ZZS4100136000Z | C | pri type merania C nie je možné určiť profil spotreby | 0.3 | NN |  | 25A
|  | 3. | FNsP NZ / Zdravotnícka 4, 940 02 Nové Zámky |  | 2.2 | 3104100138 | 24ZZS4100138000P | C | pri type merania C nie je možné určiť profil spotreby | 2.2 | NN |  | 25A
|  | 4. | FNsP NZ / Zdravotnícka 6, 940 02 Nové Zámky |  | 0.6 | 3104100139 | 24ZZS4100139000K | C | pri type merania C nie je možné určiť profil spotreby | 0.6 | NN |  | 25A
|  | 5. | FNsP NZ / Zdravotnícka 8, 940 02 Nové Zámky |  | 1.7 | 3104100141 | 24ZZS4100141000H | C | pri type merania C nie je možné určiť profil spotreby | 1.7 | NN |  | 25A
|  | 6. | FNsP NZ / Zdravotnícka 10, 940 02 Nové Zámky |  | 0.3 | 3104100142 | 24ZZS4100142000C | C | pri type merania C nie je možné určiť profil spotreby | 0.3 | NN |  | 25A
|  | 7. | FNsP NZ / Zdravotnícka 12, 940 02 Nové Zámky |  | 1.6 | 3104100144 | 24ZZS41001440002 | C | pri type merania C nie je možné určiť profil spotreby | 1.6 | NN |  | 25A
|  | 8. | FNsP NZ / Zdravotnícka 14, 940 02 Nové Zámky |  | 0.7 | 3104100145 | 24ZZS4100145000Y | C | pri type merania C nie je možné určiť profil spotreby | 0.7 | NN |  | 25A
|  | 9. | FNsP NZ / Zdravotnícka 16, 940 02 Nové Zámky |  | 1.9 | 3104100147 | 24ZZS4100147000O | C | pri type merania C nie je možné určiť profil spotreby | 1.9 | NN |  | 25A
|  | 10. | FNsP NZ / Zdravotnícka 18, 940 02 Nové Zámky |  | 0.8 | 3104100148 | 24ZZS4100148000J | C | pri type merania C nie je možné určiť profil spotreby | 0.8 | NN |  | 25A
|  | 11. | FNsP NZ / Zdravotnícka 20, 940 02 Nové Zámky |  | 1.9 | 3104144755 | 24ZZS4144755000T | C | pri type merania C nie je možné určiť profil spotreby | 1.9 | NN |  | 25A
7. | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 1. | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov Jána Hollého 5898/14, 081 81 Prešov | 00610577 | 5600 | 155983 | 24ZVS00000014811 | A | 15 minútový | 5600 | VN | 1250 | 1400
8. | Fakultná nemocnica Trenčín | 1. | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín | 0006610470 | 3535 | 539901 | 24ZZS8403120000A | A | 15 minútový | 3071 | VN | 1000 | 1 300 kW / 1 600 A
|  | 2. |  |  | 31 | 593902 | 24ZZS6011354000R | A | 15 minútový | 30 | NN |  | 3 x 50 A
9. | Fakultná nemocnica Trnava | 1. | Čajkovského 6328/32, DDS, 917 08 Trnava | 610381 | 5 | 600534 | 24ZZS2012951001Y | A | 15 minútový | 6 | NN | 16 | 60 A
|  | 2. | A. Žarnova 5270/15, PCHD, 917 75 Trnava |  | 1750 | 600539 | 24ZZS6133789000N | A | 15 minútový | 1900 | VN | 430 | 768 kW
|  | 3. | Andreja Žarnova 11, Starý areál, 917 75 Trnava |  | 1600 | 600540 | 24ZZS8211460000T | A | 15 minútový | 1750 | NN | 460 | 800 A
|  | 4. | A. Žarnova 6462/26, Parkovisko pri trati, 917 02 Trnava |  | 1.6 | 683673 | 24ZZS54000217120Z | C | pri type merania C nie je možné určiť profil spotreby | 2 | NN |  | 16 A
10. | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 1. | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina | 17335825 | 1600 | 9791038 | 24ZSS9791038001S | A | 15 minútový | 1600 | VN | 520 | 520
|  | 2. | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina |  | 3300 | 9790718 | 24ZSS9790718011X | A | 15 minútový | 3300 | VN | 900 | 1120
|  | 3. | Centrum pre liečbu drogových závislostí Žilina, K lodenici 278, 010 03 Považský Chlmec |  | 150 | 9797632 | 24ZSS97976320007 | A | 15 minútový | 150 | VN | 40 | 65
11. | Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice | 1. | Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, sídlom Rastislavova 43, 042 53 Košice | 35562340 | 260 | 667963 | 24ZVS0000666090O | A/B | 15 minútový | 228.784 | VN | 100 kW (typ R, ročná) | 496kW/ hodnota ističa 3 x 1300
12. | Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička | 1. | Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička, Štiavnička 132, 03401 Ružomberok | 17336171 | 103 | OM 9317003 | 24ZSS93170030000Q | B | 15 minútový | 102 | VN | 52 | 52
13. | Národný onkologický ústav Bratislava | 1. | Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava | 00165336 | 3010 | 3108033150 | 24ZZS80331500005 | A | 15 minútový | 2867 | VN | 700 | 1000
|  | 2. | Národný onkologický ústav – RTO, Klenová 1, 833 10 Bratislava |  | 400 | 3106028614 | 24ZZS60286140002 | A | 15 minútový | 395 | NN | 300 | 300
|  | 3. | Národný onkologický ústav-ubytovňa, Vlárska 10, 831 01 Bratislava |  | 187 | 3108079820 | 24ZZS80798200001 | A | 15 minútový | 186 | VN | 125 | 125
|  | 4. | Národný onkologický ústav - chata, Piesok 3779, 900 01 Modra |  | 1 | 3105203482 | 24ZZS5203482000X | C | Pri type merania C nie je možné určiť profil spotreby | 0.9 | NN | 30 | 40
14. | Národný ústav reumatických chorôb Piešťany | 1. | Národný ústav reumatických chorôb | 00165271 | 390 | 4914222 | 24ZZS8208710000SS | A | 15 minutový | 390 | NN |  | 3 x 400
15. | Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci | 1. | Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci, Gemerská 233, 049 11 Plešivec | 17335949 | 255 | 4600390092 | 24ZVS0000639703K | A | 15 minútový | 250 | NN | 224 | 250
16. | Psychiatrická liečebňa Sučany | 1. | Psychiatrická liečebňa Sučany, Hradiská 23, 038 52 Sučany | 17335612 | 150 | 9633821 | 24ZSS46245950004 | A | 15 minútový | 180.434 | NN | 3A | 110 kWh/160 A
17. | Psychiatrická nemocnica Hronovce, Dr.J.Zelenyáka 65, 935 61 Hronovce | 1. | Psychiatrická nenocnica Hronovce Dr. J.Zelenyáka 65, Hronovce | 607266 | 435 | 3108965170 | 24ZZ S896 5170 0008 | A | 15 minútový | 421.818 | VN | 165 | 175/400
|  | 2. | Psychiatrická nenocnica Hronovce Petefiho 2, Pohronský Ruskov |  | 16 | 3106040139 | 24ZZ S604 0139 0009 | A |  | 14.656 | NN |  | 33/50
|  | 3. | Psychiatrická nenocnica Hronovce Dr. J.Zelenyáka 66, Hronovce |  | 0.05 | 3104223840 | 24ZZ S422 3840 000W | C |  | 0.032 | NN |  | 25
|  | 4. | Psychiatrická nenocnica Hronovce Dr. J.Zelenyáka 66, Hronovce |  | 0.7 | 3104225121 | 24ZZ S422 5121 000Z | C |  | 0.603 | NN |  | 20
|  | 5. | Psychiatrická nenocnica Hronovce Dr. J.Zelenyáka 67, Hronovce |  | 0.1 | 3104223838 | 24ZZ S422 3838 000Z | C |  | 0.089 | NN |  | 10
|  | 6. | Psychiatrická nenocnica Hronovce Dr. J.Zelenyáka 67, Hronovce |  | 0.1 | 3104225123 | 24ZZ S422 5123 000P | C |  | 0.057 | NN |  | 25
|  | 7. | Psychiatrická nenocnica Hronovce Dr. J.Zelenyáka 67, Hronovce |  | 0.1 | 3104253703 | 24ZZ S425 3703 000L | C |  | 0.09 | NN |  | 25
|  | 8. | Psychiatrická nenocnica Hronovce Dr. J.Zelenyáka 68, Hronovce |  | 0.08 | 3104223839 | 24ZZ S422 3839 000U | C |  | 0.034 | NN |  | 25
|  | 9. | Psychiatrická nenocnica Hronovce Dr. J.Zelenyáka 68, Hronovce |  | 0.1 | 3104268007 | 24ZZ S426 8007 0001 | C |  | 0.095 | NN |  | 25
|  | 10. | Psychiatrická nenocnica Hronovce Dr. J.Zelenyáka 69, Hronovce |  | 2.3 | 3104223835 | 24ZZ S422 3835 000D | C |  | 1.99 | NN |  | 25
|  | 11. | Psychiatrická nenocnica Hronovce Dr. J.Zelenyáka 69, Hronovce |  | 0.8 | 3104225129 | 24ZZ S422 5129 000W | C |  | 0.876 | NN |  | 15
|  | 12. | Psychiatrická nenocnica Hronovce Dr. J.Zelenyáka 69, Hronovce |  | 0.1 | 3104225130 | 24ZZ S422 5130 000Y | C |  | 0.059 | NN |  | 25
|  | 13. | Psychiatrická nenocnica Hronovce Dr. J.Zelenyáka 69, Hronovce |  | 0.1 | 3106015893 | 24ZZ S601 5893 000F | C |  | 0.3 | NN |  | 25
|  | 14. | Psychiatrická nenocnica Hronovce Dr. J.Zelenyáka 70, Hronovce |  | 2.8 | 3104223836 | 24ZZ S422 3836 0008 | C |  | 2.889 | NN |  | 20
|  | 15. | Psychiatrická nenocnica Hronovce Dr. J.Zelenyáka 70, Hronovce |  | 0.1 | 3104225135 | 24ZZ S422 5135 0009 | C |  | 0.05 | NN |  | 20
|  | 16. | Psychiatrická nenocnica Hronovce Dr. J.Zelenyáka 71, Hronovce |  | 2.9 | 3104223841 | 24ZZ S422 3841 000R | C |  | 3.133 | NN |  | 25
|  | 17. | Psychiatrická nenocnica Hronovce Dr. J.Zelenyáka 71, Hronovce |  | 0.4 | 3104269956 | 24ZZ S426 9956 000G | C |  | 0.339 | NN |  | 25
|  | 18. | Psychiatrická nenocnica Hronovce Dr. J.Zelenyáka 71, Hronovce |  | 0.9 | 3104262177 | 24ZZ S426 2177 0000 | C |  | 0.95 | NN |  | 25
|  | 19. | Psychiatrická nenocnica Hronovce Dr. J.Zelenyáka 71, Hronovce |  | 0.4 | 3104269751 | 24ZZ S426 9751 000I | C |  | 0.41 | NN |  | 25
|  | 20. | Psychiatrická nenocnica Hronovce Dr. J.Zelenyáka 71, Hronovce |  | 0.5 | 3104225141 | 24ZZ S422 5141 000N | C |  | 0.495 | NN |  | 25
|  | 21. | Psychiatrická nenocnica Hronovce Dr. J.Zelenyáka 71, Hronovce |  | 0.1 | 3104225140 | 24ZZ S422 5140 000S | C |  | 0.01 | NN |  | 25
|  | 22. | Psychiatrická nenocnica Hronovce Levická cesta 114, Hronovce |  | 0.1 | 3104225290 | 24ZZ S422 5290 000S | C |  | 0.011 | NN |  | 20
18. | Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica | 1. | Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica, Československej armády 234/139, 967 01 Kremnica | 00 606 987 | 280 | 9681015 | 24ZSS96810150010 | A / mesačný | 15 minútový | 280 | VN | 145 | 165/145 A
|  | 2. | Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica, Československej armády 234/139, 967 01 Kremnica |  | 40 | 6224168 | 24ZSS6224168000G | A / mesačný | 15 minútový | 40 | NN | 120 | 120/120 A
19. | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 1. | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Malacká cesta 63, 902 18 Pezinok | 30801397 | 1200 | 3108113700 | 24ZZS81137000001 | A | 15 minútový | 1200 | VN/NN | 400 | 600
20. | Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie | 1. | Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rinok 334, 951 35 Veľké Zálužie | 00607274 | 520 |  | 24ZZS5862950000J | A/mesačný | 15 minútový | 520 | VN | 220 | 250/360
|  | 2. | Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Pod Kaštielom 318, 951 35 Veľké Zálužie |  | 50 | 3104069357 | 24ZZS4069357001Y | B/mesačný | 15 minútový | 50 | NN | 15 | /160
|  | 3. | Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Priehrada 217/00, 960 01 Zvolen |  | 2.5 | 1219717 | 24ZSS1219717000X | C/ročný |  | 2.5 | NN |  | /105
|  | 4. | Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Pod Kaštielom 333, 951 35 Veľké Zálužie |  | 7.5 | 3104083815 | 24ZZS4083815000S | C/ročný |  | 7.5 | NN |  | /20
|  | 5. | Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Pod Kaštielom 333,951 35 Veľké Zálužie |  |  | 3104009084 | 24ZZS4009084000Y | C/ročný |  |  | NN |  | /20
|  | 6. | Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Pod Kaštielom 333, 951 35 Veľké Zálužie |  |  | 3104009107 | 24ZZS4009107000N | C/ročný |  |  | NN |  | /20
|  | 7. | Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Pod Kaštielom 333, 951 35 Veľké Zálužie |  |  | 3104009085 | 24ZZS4009085000T | C/ročný |  |  | NN |  | /20
|  | 8. | Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Pod Kaštielom 333, 951 35 Veľké Zálužie |  |  | 3104000394 | 24ZZS40003940005 | C/ročný |  |  | NN |  | /15
21. | Univerzitná nemocnica Bratislava | 1. | UNB, Pinelova 759, 908 73 Veľké Leváre | 31813861 | 12.6 | 4600222243 | 24ZZS2101586000S | A | 15 min. | 12.6 | NN |  | 3x200 A
|  | 2. | UNB, Pinelova 759, 908 73 Veľké Leváre |  | 0.325 | 4600189685 | 24ZZS2153475000M | C | ročný | 0.325 | NN |  | 3x25 A
|  | 3. | UNB, Americké Námestie 3, 811 08 Bratislava |  | 3.454 | 4600266302 | 24ZZS5076854000K | C | ročný | 3.454 | NN |  | 3x40 A
|  | 4. | UNB, Americké Námestie 3, 811 08 Bratislava |  | 2.563 | 4600266303 | 24ZZS50767855000F | C | ročný | 2.563 | NN |  | 3x25 A
|  | 5. | UNB, Americké Námestie 3, 811 08 Bratislava |  | 0.024 | 4600266304 | 24ZZS507658570005 | C | ročný | 0.024 | NN |  | 3x40 A
|  | 6. | UNB, Americké Námestie 3, 811 08 Bratislava |  | 1.216 | 4600266305 | 24ZZS50768580000 | C | ročný | 1.216 | NN |  | 3x21 A
|  | 7. | UNB, Americké Námestie 3, 811 08 Bratislava |  | 1.408 | 4600266306 | 24ZZS5076927000G | C | ročný | 1.408 | NN |  | 3x21 A
|  | 8. | UNB, Americké Námestie 3, 811 08 Bratislava |  | 9.426 | 4600266307 | 24ZZS5076928000B | A | 15 min. | 9.426 | NN |  | 3x80 A
|  | 9. | UNB, Americké Námestie 3, 811 08 Bratislava |  | 27.568 | 4600262127 | 24ZZS5168561000X | A | 15 min. | 27.568 | NN |  | 3x50 A
|  | 10. | UNB, Pekná Cesta, 831 54 Bratislava |  | 0.036 | 4600269677 | 24ZZS5173642000R | C | ročný | 0.036 | NN |  | 1x25 A
|  | 11. | UNB, Pekná Cesta, 831 54 Bratislava |  | 1.505 | 4600218690 | 24ZZS51885800008 | C | ročný | 1.505 | NN |  | 1x25 A
|  | 12. | UNB, Pekná Cesta, 831 54 Bratislava |  | 14.741 | 4600223448 | 24ZZS5189486000E | C | ročný | 14.741 | NN |  | 1x25 A
|  | 13. | UNB, Pekná Cesta, 831 54 Bratislava |  | 2.539 | 4600188198 | 24ZZS5181155000B | A | 15 min. | 2.539 | NN |  | 3x160 A
|  | 14. | UNB, Pekná Cesta, 831 54 Bratislava |  | 110.928 | 4600239388 | 24ZZS5033012000M | A | 15 min. | 110.928 | NN |  | 3x160 A
|  | 15. | UNB, Malacká cesta 63, Pezinok |  | 0.301 | 4600232774 | 24ZZS5266840000Z | A | 15 min. | 0.301 | NN |  | 3x145 A
|  | 16. | UNB, Senec, Lok. Slnečné Jazerá - Juh |  | 0.003 | 4600237780 | 24ZZS52676740003 | C | ročný | 0.003 | NN |  | 3x25 A
|  | 17. | UNB, Limbová 5, 833 05 Bratislava |  | 4097.538 | 4600200303 | 24ZZS8014650000H | A | 15 min. | 4097.538 | VN | 850 | 1000
|  | 18. | UNB, Limbová 10, 833 05 Bratislava |  | 174.96 | 4600200346 | 24ZZS8073620000Q | A | 15 min. | 174.96 | VN | 45 | 105
|  | 19. | UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava |  | 1476.535 | 4600200320 | 24ZZS8028790000J | A | 15 min. | 1476.535 | NN |  | 3x800 A
|  | 20. | UNB, Krajinská 91, 825 56 Bratislava |  | 535.92 | 4600200333 | 24ZZS8042930000Y | A | 15 min. | 535.92 | NN |  | 3x800 A
|  | 21. | UNB, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava |  | 4535.131 | 4600200332 | 24ZZS8041540000R | A | 15 min. | 4535.131 | VN | 800 | 1300
|  | 22. | UNB, Antolská 11, 851 07 Bratislava |  | 4427.344 | 4600200355 | 24ZZS80848000007 | A | 15 min. | 4427.344 | VN | 800 | 1250
|  | 23. | UNB, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava |  | 5403.312 | 4600393045 | 24ZZS4000182210O | A | 15 min. | 5403.312 | VN | 360 | 360
22. | Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice | 1. | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice JUH | 00 606 707 | 4130 | 634423 | 24ZVS0000000315N | A | 15 minútový | 4130 | VN | 1300 | 2260
|  | 2. | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Trieda SNP 1, 040 11 Košice Západ + DFN+UPJŠ |  | 10250 | 634424 | 24ZVS0000001313M | A | 15 minútový | 10250 | VN | 2400 | 2423
23. | Univerzitná nemocnica Martin | 1. | Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin | 00365327 | 4750 | 0009630598 | 24ZSS9630598001T | A | 15 minútový | 4509.687 | VN | 1100 | 1100
|  | 2. | Univerzitná nemocnica Martin, Jesenského 4958/25, 036 59 Martin |  | 70 | 0006308514 | 24ZSS6308514000E | A | 15 minútový | 49.491 | NN | - | 3 x 200A
|  | 3. | Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 4840, 036 59 Martin |  | 280 | 0006308515 | 24ZSS63085150009 | A | 15 minútový | 269.032 | NN | - | 3 x 200A
24. | Záchranná zdravotná služba Bratislava | 1. | Bratislava - Karl.Ves, Na Riviére 51/1, 841 04 Bratislava | 17336210 | 11.3 | 4918546 | 24ZZS5151692000V | A | 15 minutový | 11.3 | NN | 75 | 3×25 A
|  | 2. | Levice, Ludanská 62, 934 05 Levice |  | 19.2 | 4918547 | 24ZZS4241573000I | A | 15 minutový | 19.2 | NN | 75 | 3F ×25A
|  | 3. | Nitra, Rybárska 2, 949 01 Nitra |  | 28.6 | 4918548 | 24ZZS61210070007 | A | 15 minutový | 28.6 | NN | 75 | 3×25 A
|  | 4. | Prašice, 1.mája 200, 956 22 Prašice |  | 3.9 | 4918549 | 24ZZS7028033000Q | C | pri type merania C nie je možné určiť profil spotreby | 3.9 | NN |  | 1 ×25A
|  | 5. | Topoľčianky,Hostianska 2, 951 93 Topoľčianky |  | 7.4 | 4918550 | 24ZZS4039723001Y | A | 15 minutový | 7.4 | NN | 75 | 3×25A
|  | 6. | Stupava, Hviezdoslavova 90, 900 31 Stupava |  | 5.4 | 4918551 | 24ZZS7030275000X | A | 15 minutový | 5.4 | NN | 60 | 3×20
|  | 7. | Zvolen, Dobronivská cesta 8,960 01 Zvolen |  | 26 | 1314780 | 24ZSS1314780000J | A | 15 minutový | 26 | NN | 80 | 3 x 80
|  | 8. | Krupina, Kuzmányho 504, 963 01 Krupina |  | 7.9 | 1215036 | 24ZSS1215036000X | A | 15 minutový | 7.9 | NN | 75 | 3 × 25
|  | 9. | Zákamenné, Ulica Podkamenné 55/22, 029 56 Zákamenné |  | 16 | 3317535 | 24ZSS3317535000T | C | pri type merania C nie je možné určiť profil spotreby | 16 | NN |  | 3 × 25
|  | 10. | Oravské Veselé, Oravské Veselé č. 193, 029 62 Oravské Veselé |  | 34 | 3306373 | 24ZSS33063730009 | A | 15 minutový | 34 | NN | 32 | 3 × 32
|  | 11. | Staré Hory, Staré Hory č. 386, 976 02 Staré Hory |  | 18.6 | 1307475 | 24ZSS13074750006 | C | pri type merania C nie je možné určiť profil spotreby | 18.6 | NN |  | 3 x 25
|  | 12. | Námestovo, Námestie A. Bernoláka 379, 029 01 Námestovo |  | 31.3 | 3058108 | 24ZSS30581080009 | A | 15 minutový | 31.3 | NN | 50 | 3×50
25. | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 1. | NsP Brezno,n.o. Banisko 273/1 977 01 Brezno | 31908969 | 1095.5 |  | 24ZSS9100755001K | A | 15 minútový | 1095.5 | VN | 324 | 324
|  | 2. | Prevádzka RZP Pohorelská Maša 1mája/17 97669 Pohorelá |  | 4.5 | 60559 | 24ZSS1209155000X | C | pri type merania C nie je možné určiť profil spotreby | 4.5 | NN |  | 25A
26. | Národné centrum zdravotníckych informácií Bratislava | 1. | Lazaretská 26, 811 09 Bratislava | 00165387 | 260 | 3105000348 | 24ZZS50003480004 | A | 15 minutový | 260 | NN | 250 A | 3 x 250 A
|  | 2. | Rovinka 555, 900 41 Rovinka |  | 60 | 3107088397 | 24ZZS70883970006 | A | 15 minutový | 60 | VN | 38 A | 46
27. | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR v BA | 1. | OS ZZS SR, Trnavská cesta 8/A, Bratislava | 36 076 643 | 87 | 3106024912 | 24ZZS6024912000N | A | 15 minutový | 87 | NN | / | /200
28. | Slovenská zdravotnícka univerzita | 1. | SZU Limbová 12, 83303Bratislava | 00165361 | 233 | 719982 | 24ZZS5197129000Q | A | 15 minútový | 236 | NN 230/400 | 90
|  | 2. | SZU Limbová 14, 83303 Bratislava |  | 900 | 719983 | 24ZZS8022420000J | A | 15 minútový | 900 | NN230/400 | 300
|  | 3. | SZU v Bratislave, Modra Harmónia |  | 35 | 719984 | 24ZZS8115580000P | A | 15 minútový | 30 | NN 230/400 | 15 | 3x200A
|  | 4. | SZU v Bratislave, Fakulta zdravotníctva Sládkovičova 21, 97405 Banská Bystrica |  | 235 | 719988 | 24ZSS91090790004 | A | 15 minútový | 235 | NN 230/400 | 55
|  | 5. | SZU v Bratislave, Bernolákova č. 8, 974 05 Banská Bystrica |  | 90 | 719989 | 24ZSS13224130000 | A | 15 minútový | 85 | NN 230/400 | 55 | 3x315 A
|  | 6. | UCEA Trenčín Ku Kyselke |  | 7 | 719985 | 24ZZS4000002956R | A | 15 minútový | 7 | NN 230/400 | 2 | 3x160A
29. | Štátny ústav pre kontrolu liečiv | 1. | Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava | 00165221 | 250 | 4600346450 | 24ZZS8041780000Q | A/B | mesačná fakturácia spotreby, hodinové maximum v ročnej spotrebe 53 kWh | 250 | VN | 150 | 600
|  | 2. | Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava |  | 50 | 4600395979 | 24ZZS7088285000T | A/B | mesačná fakturácia spotreby, hodinové maximum v ročnej spotrebe 21 kWh | 50 | VN | 58 | 58
30. | Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik | 1. | Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p. Sládkovičova 311/3, 962 37 Kováčová | 00165476 | 435 | 4600107348 | 24ZSS9175917000U | A | 15 minútový | 435 | VN | 120 | 120
31. | Úrad verejného zdravotníctva SR | 1. | Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava | 00607223 | 390,000 VT- 225,000 NT- 165,000 | 4600390369 | 24ZZS5100798000A | A | 15 minutový | 377.568 | VN | 900 | 900
32. | Detenčný ústav Hronovce | 1. | Detenčný ústav Hronovce, ul.Športová 1/B , 935 61 Hronovce | 54339448 | 350 | 669012 | 24ZZS4000130998X | A | 15 minutový | 299.7 | VN | 285 | 285
33. | Ministerstvo zdravotníctva SR | 1. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová 2 837 52 Bratislava | 00165565 | 500 | 3108064150 | 24ZZS80641500007 | A | 15 minútový | 500 | VN | 200 | 200