Časť I.

Číslo položky – 1

**Názov zariadenia :**  Tlačová a vytvrdzovacia hlava pre envisionTEC 3D-Bioplotter

**Základný popis zariadenia**

Tlačová a vytvrdzovacia hlava pre 3D-Bioplotter envisionTEC DEVELOPER SERIES ET.B4.21.11.D203 umiestnený v laboratóriu obstarávateľa.

**Požadovaná minimálna technická špecifikácia**

Tlačová a vytvrdzovacia hlava:

* musí byť plne kompatibilná so zariadením 3D-Bioplotter DEVELOPER SERIES,
* musí byť vybavená adaptérmi pre vlnové dĺžky 365 a 405 nm,
* musí pri vlnových dĺžkach 365 a 405 nm poskytovať rovnaké možnosti ako konvenčná nízkoteplotná hlava s pridanou schopnosťou fototvrdnutia.

**Doprava na miesto inštalácie, inštalácia a dokumentácia**

* Zariadenie musí byť dodané na miesto inštalácie.
* Súčasťou dodávky musí byť aj podrobný návod na použitie v slovenskom, českom, alebo anglickom jazyku.

**Záruka, servis a podpora**

* Zariadenie musí byť dodané so záručnou dobou 24 mesiacov.