## List1
PROJEKT EPC
Číslo | Objekt | Adresa | Popis opatření
|  |  | Úpravy v kotelně | Integrace měření a regulace vytápění (MaR) | Úprava rozdělovač/sběrače vytápění | Výměna osvětlení za LED | Instalace FVE | Instalace vnějších žaluzií | Předpokládaná oprava (úprava) střechy před instalcí FVE | Instalace měřidel s automatickým dálkovým odečtem fakturačních měřičů energií
1. | Zimní stadion | Tyršova 3588/10 |  | Integrace MaR |  | 641 ks |  |  |  | ANO trvale (součást energetického managementu)
2. | Krytý plavecký bazén | Sportovní 4186/2 |  | Integrace MaR | [5 empty] | ANO trvale (součást energetického managementu)
3. | Sportovní hala | Lipová alej 4110/23a |  | Integrace MaR |  | 467 ks | 68,06 kWp |  |  | ANO trvale (součást energetického managementu)
4. | ZŠ | Mírové náměstí 2244/19 | Výměna kotlů za kondenzační | Integrace MaR | Rekonstrukce R/S |  | 77,90 kWp |  |  | ANO trvale (součást energetického managementu)
5. | ZŠ | Očovská 3835/1 | Částečná rekonstrukce předávací stanice | Integrace MaR (IRC) | Rekonstrukce R/S | 713 ks | 189,42 kWp | ANO (na V + Z straně) | ANO | ANO trvale (součást energetického managementu)
6. | ZŠ | U Červených domků 3206/40 |  | Integrace MaR | Rekonstrukce R/S |  | 160,00 kWp |  |  | ANO trvale (součást energetického managementu)
7. | ZŠ | Vančurova 3423/2 | Částečná rekonstrukce předávací stanice | Integrace MaR (IRC) | Rekonstrukce R/S |  | 209,92 kWp | ANO (na V + J + Z straně) | ANO | ANO trvale (součást energetického managementu)
8. | MěÚ a ZUŠ | Horní Valy 3655/2 |  | Integrace MaR | Rekonstrukce R/S | 497 ks | 125,46 kWp | ANO (na V + J + Z straně) | ANO | ANO trvale (součást energetického managementu)
9. | MěÚ | Národní třída 373/25 |  | Integrace MaR (IRC) |  | 455 ks |  |  |  | ANO trvale (součást energetického managementu)
10. | MŠ | Lužní 3894/2 |  | Integrace MaR | Rekonstrukce R/S | 331 ks | 99,22 kWp |  |  | ANO trvale (součást energetického managementu)
11. | MŠ | P. Jilemnického 2794/3 |  | Integrace MaR | Rekonstrukce R/S | 126 ks | 31,16 kWp | ANO (na V + J + Z straně) | ANO | ANO trvale (součást energetického managementu)
12. | MŠ | Jánošíkova 3513/11 |  | Integrace MaR | Rekonstrukce R/S | 193 ks | 65,19 kWp | ANO (na JV straně) | ANO | ANO trvale (součást energetického managementu)
13. | MŠ | Družstevní čtvrť 3149/27 |  | Integrace MaR | Rekonstrukce R/S | 257 ks | 128,33 kWp | ANO (na V + J + Z straně) | ANO | ANO trvale (součást energetického managementu)
14. | MŠ | Sídlištní 3969/4 |  | Integrace MaR | Rekonstrukce R/S | 261 ks | 92,66 kWp | ANO (na JV straně) | ANO | ANO trvale (součást energetického managementu)
15. | Hřbitov admin. budova | Purkyňova 3924/78 |  |  |  |  | 24,60 kWp |  |  | ANO trvale (součást energetického managementu)
16. | Regionální centrum | Masarykovo náměstí 115/27 |  |  |  |  | 30,75 kWp |  |  | ANO trvale (součást energetického managementu)
17. | Kino svět | Velkomoravská 1535/9 |  |  |  |  | 34,85 kWp |  | ANO | ANO trvale (součást energetického managementu)
18. | MŠ | Vrchlického 2712/16 |  |  |  |  | 41,00 kWp |  |  | ANO trvale (součást energetického managementu)
19. | MŠ | Štefánikova 292/35 |  |  |  |  | 43,05 kWp |  | ANO | ANO trvale (součást energetického managementu)
20. | MŠ | Žižkova 2764/19 |  |  |  |  | 9,90 kWp |  |  | ANO trvale (součást energetického managementu)
21. | Dům přírody | Lipová alej 3532/19 |  |  |  |  | 13,12 kWp |  |  | ANO trvale (součást energetického managementu)
22. | Administrativní objekt | Kasárenská 4063/4 |  |  |  |  | 86,51 kWp |  | ANO | ANO trvale (součást energetického managementu)
BEZ DOTAČNÍHO TITULU
OPŽP
RES
objekty bez barevného označení v sobě zahrnují opatření dotačního i nedotačního charakteru