# OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

- Predmet zákazky

Predmetom zákazky je služba,  ktorá obsahuje záväzok poskytovateľa vykonávať pre     objednávateľa technický servis, údržbu a opravy na meteozariadeniach BOSCHUNG MECATRONIC, s výnimkou odstránenia tých vád, na ktoré sa vzťahuje záruka v zmysle zmlúv, ktoré má objednávateľ uzavreté.

- Miesto poskytnutia služby

Predmetné meteozariadenia BOSCHUNG MECATRONIC sú nainštalované na diaľniciach a rýchlostných cestách vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. a na príslušných dispečingoch, kam sú údaje z meteozariadení vyvedené.	Servre jednotného meteorologického systému sú inštalované na operátorskom pracovisku Strediska správy a údržby diaľnic 2 Bratislava.

- Rozsah predmetu zákazky

Servis (údržba a technické prehliadky) a opravy na technologických zariadeniach pozostáva   z týchto činností:

-	odstraňovanie vád a porúch na meteozariadeniach Boschung Mecatronic, vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.,

-	vykonávanie preventívnej kontroly a údržby jednotlivých technologických zariadení.

Predmet zákazky sa vzťahuje na tieto technické zariadenia:

-	Meteozariadenia BOSCHUNG MECATRONIC nainštalované na diaľniciach a rýchlostných cestách vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti,a.s.,

-	Technologické a softvérové vybavenie dispečingov zimnej údržby, resp. operátorských pracovísk týkajúce sa zberu a spracovávania dát z meteozariadení,

-	Technologické a softvérové vybavenie Centrálneho meteorologického systému (CMS) na Centrálnom operátorskom pracovisku na Domkárskej ul. 9 v Bratislave, ktoré spracováva údaje z centralizovaného zberu dát,

-	Ostatné vybavenie priamo sa týkajúce meteozariadení a dispečingov (napríklad prenosová cesta a pod.)

- Rozsah, vybavenosť  a počet technologických zariadení cestného meteorologického systému vybraných úsekov diaľnic a rýchlostných ciest je uvedený v Prílohe č. 1 k časti B.2. - Cena za servis a údržbu meteozariadení Boschung Mecatronic,  týchto SP.

- Súčasťou plnenia predmetu zákazky je vyhotovenie správ o vykonávaní preventívnej kontroly a údržby jednotlivých technologických zariadení po vykonaní ročného servisu. Správy (o vykonávaní servisných činností) sa zaväzuje poskytovateľ (úspešný uchádzač) vypracovať a doručiť objednávateľovi najneskôr do desať (10) dní po ukončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa činnosti vykonávali.

Súčasťou plnenia predmetu zákazky je aj aktualizácia Zoznamu náhradných dielov v elektronickej forme, ktorý bude Poskytovateľovi (víťaznému uchádzačovi) poskytnutý vedúcim oddelenia dopravných technológií a IRSD po uzavretí rámcovej dohody s víťazným uchádzačom. Poskytovateľ (víťazný uchádzač) je povinný vykonať aktualizáciu zoznamu náhradných dielov, ak počas trvania zmluvného vzťahu dôjde počas výkonu opráv meteozariadení k výmene komponentu za ekvivalent z dôvodu nedostupnosti pôvodného komponentu. Aktualizovaný zoznam náhradných dielov (v elektronickej forme) predloží Poskytovateľ 9 mesiacov pred ukončením zmluvy ako samostatnú prílohu.

- Obdobie vykonávania predmetu zákazky: 48  mesiacov od nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody, alebo do vyčerpania sumy za predmet zákazky, ktorá nemôže prekročiť sumu prijatú v ponuke poskytovateľa (úspešného uchádzača), podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.  Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania stranami rámcovej dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Technický servis a údržba budú vykonávané v jednej etape v mesiacoch a termínoch uvedených v prílohe č. 1 k časti B.2 Cena za servis a údržbu meteozariadení Boschung Mecatronic. Termín vykonávania technického servisu a údržby si poskytovateľ dohodne s osobami objednávateľa zodpovednými za preberanie prác, a to v minimálne 7-dňovom predstihu.Technický servis a údržba na Centrálneho meteorologického systému (CMS) bude vykonávaný v mesiacoch október až apríl.

Opravy technologických zariadení bude poskytovateľ (úspešný uchádzač) zabezpečovať spôsobom uvedeným v časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto SP. Práce na odstraňovaní porúch na meteozariadeniach musia byť začaté  v nasledovnom čase:

- v zimnom období (15.10. – 31.3.) do 24 hodín od nahlásenia poruchy

- v letnom období (1.4. – 14.10.) do 7 dní od nahlásenia poruchy

Začatím prác v zmysle predchádzajúcej vety sa rozumie obhliadka danej vady alebo poruchy poskytovateľom (úspešným uchádzačom), prípadne iná zdokumentovateľná činnosť, ktorá vedie k odstráneniu nahlásenej vady alebo poruchy.

Objednávateľ (verejný obstarávateľ) požaduje, aby výmena pôvodných technologických zariadení a komponentov bola uskutočnená v súlade s podmienkami uvedenými v týchto SP.

Prípadné odvolávky na konkrétneho výrobcu, značku a typ uvedené v Prílohe č. 3 k časti B.2 -  Zoznam náhradných dielov pre opravy meteozariadení Boschung Mecatronic predstavujú opis súčasného stavu technologických zariadení objednávateľa (verejného obstarávateľa). Objednávateľ (verejný obstarávateľ) akceptuje ekvivalenty a v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 3 k časti B.2 - Zoznam náhradných dielov pre opravy meteozariadení Boschung Mecatronic, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní Prílohy č. 3 k časti B.2 -  Zoznam náhradných dielov pre opravy meteozariadení Boschung Mecatronic v stĺpci „Opis ekvivalentu(výrobca / typTyp)“ (stĺpec C), uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci „Technické označenia“ (stĺpec B) Prílohy č. 3 k časti B.2 -  Zoznam náhradných dielov pre opravy meteozariadení Boschung Mecatronic a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami objednávateľa (verejného obstarávateľa). Na vyžiadanie objednávateľa (verejného obstarávateľa) je uchádzač povinný predložiť doklady, že ponúkaný náhradný diel má rovnaké alebo lepšie parametre ako pôvodný náhradný diel. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec „Opis ekvivalentu (výrobca/typ)“ (stĺpec C), má sa za to, že ponúka náhradné diely totožné s tými, ako sú uvedené v stĺpci „technické označenia“ (stĺpec B) podľa Prílohy č. 3 k časti B.2 - Zoznam náhradných dielov pre opravy meteozariadení Boschung Mecatronic.