## Príloha č. 1 k časti A.2 - Návr
Technický servis, údržba a opravy meteozariadení Boschung Mecatronic
Návrh na plnenie kritéria
Kritériá | Návrh uchádzača (v € bez DPH)
Celková cena za servis, náhradné diely a opravu meteozariadení Boschung Mecatronic počas účinnosti zmluvy: | 0
Uchádzač uvedie skutočnosť či je/nie je platcom DPH: som/nie som platca DPH

## Príloha č. 1 k časti B.2 - Cena
Jednotkové ceny za servisné činnosti na jednotlivých položkách meteozariadení Boschung Mecatronic
Činnosť | Vzťahuje sa na položku | Popis činnosti: | [46 empty] | Jednotková cena za 1 kompletnú činnosti (úkon) na jednu položku (zariadenie) v € bez DPH
ME1 | Meteo O/K | Vizuálna kontrola meracej stanice, vyčistenie konštrukcie meracej stanice od nánosov špiny a ošetrenie zámku na dvierkach, Dotiahnutie svoriek na svorkovniciach, kontrola a vyčistenie kontaktov konektorov meteorologickej stanice
ME2 | ITS | Vyčistenie povrchu cestného senzora a následné ošetrenie senzora ITS, Test funkčnosti cestného senzora ITS
ME3 | Solár | Vyčistenie povrchu solárneho panelu, test funkčnosti setu solárneho napájania
ME4 | TL | Vyčistenie senzora teploty a vlhkosti vzduchu TL a ochranných štítov od nánosov špiny, Test funkčnosti senzora TL
ME5 | RFTL | Vyčistenie senzora teploty a vlhkosti vzduchu RF/TL a ochranných štítov od nánosov špiny, Test funkčnosti senzora RF/TL
ME6 | Metpak II | Vyčistenie senzora Metpak II, kontrola jeho funkčnosti
ME7 | RFTL (B) | Vyčistenie senzora teploty a vlhkosti vzduchu RF/TL (B) a ochranných štítov od nánosov špiny, Test funkčnosti senzora RF/TL (B)
ME8 | UT | Kontrola funkčnosti podpovrchovej teploty
ME9 | BOSO II | Vyčistenie povrchu cestného senzora a následné ošetrenie senzora BOSO II, Test funkčnosti cestného senzora BOSO II
ME10 | BOPAS | Vyčistenie povrchu cestného senzora a následné ošetrenie senzora BOPAS, Test funkčnosti cestného senzora BOPAS
ME11 | ARCTIS | Vyčistenie povrchu cestného senzora a následné ošetrenie senzora ARCTIS, Test funkčnosti cestného senzora ARCTIS
ME12 | WG/WR | Mechanická a elektronická kontrola funkčnosti snímača rýchlosti a smeru vetra WG/WR
ME13 | NI/SH | Vyčistenie infrapárov NI/SH, mechanická a elektronická kontrola funkčnosti snímaču zrážok NI/SH, Nastavenie infrapárov senzoru NI/SH
ME14 | BOFOG | Vyčistenie senzora viditeľnosti BOFOG, kontrola jeho funkčnosti
ME15 | PWS 09 | Vyčistenie snímača viditeľnosti a zrážok PWS 09 od nánosov špiny, Premeranie urovne žiarenia leasovej diody PWS 09
ME16 | PWS 500 | Vyčistenie snímača viditeľnosti a zrážok PWS 500 od nánosov špiny, Premeranie urovne žiarenia leasovej diody PWS 500
ME17 | r-weather | Vyčistenie senzora viditeľnosti a zrážok R-Weather, premeranie úrovne žiarenia laserovej diódy R-Weather, kontrola funkčnosti
ME18 | Kamera | Mechanická kontrola a vyčistenie kamery
ME19 | Meteo T | Kontrola a nastavenie konfiguračných parametrov meteostanice, celkové preverenie jej funkčnosti, Kontrola funkčnosti dátových a prenosových jednotiek
ME20 | Dispečing | Preverenie funkčnosti zobrazovacieho systému meteozariadení, Kontrola prenosu dát medzi systémom a meteozariadeniami, kontrola chybových hlásení, Kontrola kontinuity dát
ME21 | vizualizácia CMS | Nepretržitý monitoring systému Analýza prevádz. záznamov, intruder detection za účelom predchádzania havarijným stavom, realizácia potrebných opatrení (okrem dodávky ND)
ME22 | vizualizácia CMS | Upgrade a update systémového software
Jednotkové ceny za dopravné náklady v € bez DPH: | [43 empty] | Predpokl. počet výjazdov na opravy za 48 mesiacov: |  |  |  |  | Suma celkom (v € bez DPH) /stredisko:
SSÚD1 | Malacky | Dopravné náklady na jeden výjazd na pravidelný servis (1 x ročne) / jednu opravu na str. SSÚD1: | [41 empty] | SSÚD1 |  | 18 |  |  | 0
SSÚD2 | Bratislava | Dopravné náklady na jeden výjazd na pravidelný servis (1 x ročne) / jednu opravu na str. SSÚD2: | [41 empty] | SSÚD2 |  | 30 |  |  | 0
SSÚD3 | Trnava | Dopravné náklady na jeden výjazd na pravidelný servis (1 x ročne) / jednu opravu na str. SSÚD3: | [41 empty] | SSÚD3 |  | 24 |  |  | 0
SSÚD5 | Považská Bystrica | Dopravné náklady na jeden výjazd na pravidelný servis (1 x ročne) / jednu opravu na str. SSÚD5: | [41 empty] | SSÚD5 |  | 25 |  |  | 0
SSÚD6 | Martin | Dopravné náklady na jeden výjazd na pravidelný servis (1 x ročne) / jednu opravu na str. SSÚD6: | [41 empty] | SSÚD6 |  | 6 |  |  | 0
SSÚD8 | Liptovský Mikuláš | Dopravné náklady na jeden výjazd na pravidelný servis (1 x ročne) / jednu opravu na str. SSÚD8: | [41 empty] | SSÚD8 |  | 28 |  |  | 0
SSÚD9 | Mengusovce | Dopravné náklady na jeden výjazd na pravidelný servis (1 x ročne) / jednu opravu na str. SSÚD9: | [41 empty] | SSÚD9 |  | 21 |  |  | 0
SSÚD11 | Prešov | Dopravné náklady na jeden výjazd na pravidelný servis (1 x ročne) / jednu opravu na str. SSÚD11: | [41 empty] | SSÚD11 |  | 12 |  |  | 0
SSÚR1 | Galanta | Dopravné náklady na jeden výjazd na pravidelný servis (1 x ročne) / jednu opravu na str. SSÚR1: | [41 empty] | SSÚR1 |  | 14 |  |  | 0
SSÚR4 | Košice | Dopravné náklady na jeden výjazd na pravidelný servis (1 x ročne) / jednu opravu na str. SSÚR4: | [41 empty] | SSÚR4 |  | 15 |  |  | 0
SSÚR6 | Čadca | Dopravné náklady na jeden výjazd na pravidelný servis (1 x ročne) / jednu opravu na str. SSÚR6: | [41 empty] | SSÚR6 |  | 24 |  |  | 0
[44 empty] | Predpokladané dopravné náklady na opravy spolu: |  |  |  |  | 0
Konfigurácia komponentov a servisných činností meteorologického systému Boschung Mecatronic pre stredisko SSÚD1 Malacky
Stredisko | Názov meteozariadenia: | Vybavenie zariadenia / položka: | [19 empty] | Činnosť: | [19 empty] | Jedn. cena / 1 úkon / 1 zariadenie (v € bez DPH) | Výkon servisu v roku: |  |  |  | Obdobie výkonu | Počet úkonov za 48 mesiacov | Cena za všetky úkony na 1 zariadení počas platnosti zmluvy (v € bez DPH)
|  | Meteo O/K | ITS | Solár | TL | RFTL | Metpak II | RFTL (B) | UT | BOSO II | BOPAS | ARCTIS | WG/WR | NI/SH | BOFOG | PWS 09 | PWS 500 | r-weather | Kamera | Meteo T | Dispečing | ME1 | ME2 | ME3 | ME4 | ME5 | ME6 | ME7 | ME8 | ME9 | ME10 | ME11 | ME12 | ME13 | ME14 | ME15 | ME16 | ME17 | ME18 | ME19 | ME20 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| 12 | 12 | 5 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 12 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 | 12 | 1
SSÚD 1 MALACKY | POĽNÝ MLYN | x | x | x |  | x | [6 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| STUPAVA | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x | x |  |  | x |  |  | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| LOZORNO | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| ZÁVOD | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| ESTAKÁDA | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| BRODSKÉ | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x | x |  |  | x |  |  | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| STUPAVA 2 (sever) | x | x | x |  | x | [6 empty] | x | [6 empty] | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| KÚTY | x | x | x |  | x | [6 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| VEĽKÉ LEVÁRE | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| MOTEL M | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| KRIŽOVATKA MALACKY | x | x |  |  | x | [6 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| PLAVECKÝ ŠTVRTOK | x | x | x |  | x | [6 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| Dispečing ZS | [19 empty] | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| Dopravné náklady: | [40 empty] | 0 | x | x | x | x |  | 4 | 0
| 1 servis za rok: | [40 empty] | 0 | Spolu servis / 48 mesiacov / SSÚD: | [5 empty] | 0
Konfigurácia komponentov a servisných činností meteorologického systému Boschung Mecatronic pre stredisko SSÚD2 Bratislava
Stredisko | Názov meteozariadenia: | Vybavenie zariadenia / položka: | [19 empty] | Činnosť: ME1: Činnosť: | Jedn. cena / 1 úkon / 1 zariadenie (v € bez DPH) | Výkon servisu v roku: |  |  |  | Obdobie výkonu | Počet úkonov za 48 mesiacov | Cena za všetky úkony na 1 zariadení počas platnosti zmluvy (v € bez DPH)
|  | Meteo O/K | ITS | Solár | TL | RFTL | Metpak II | RFTL (B) | UT | BOSO II | BOPAS | ARCTIS | WG/WR | NI/SH | BOFOG | PWS 09 | PWS 500 | r-weather | Kamera | Meteo T | Dispečing | ME1 | ME2 | ME3 | ME4 | ME5 | ME6 | ME7 | ME8 | ME9 | ME10 | ME11 | ME12 | ME13 | ME14 | ME15 | ME16 | ME17 | ME18 | ME19 | ME20 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| 20 | 20 | 4 | 4 | 5 | 14 | 0 | 1 | 4 | 15 | 1 | 8 | 19 | 11 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 20 | 1
SSÚD 2 BRATISLAVA | PRÍSTAVNÝ | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| LAFRANCONI | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | x | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| MIEROVÁ | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | [5 empty] | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| HYPERNOVA | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | [5 empty] | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| ZLATÉ PIESKY | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | [5 empty] | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| VAJNORY | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| Križovatka SENEC | x | x | x |  | x | [6 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| OMV | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| PEČENSKÝ LES | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x | x | [5 empty] | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| PETRŽALKA | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | [5 empty] | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| JAROVCE | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | [5 empty] | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| RUSOVCE | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | [5 empty] | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| HRANICA H / ČUŇOVO | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| ML. DOLINA | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x | x | [5 empty] | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| POLIANKY | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| HARMINCOVA | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | [5 empty] | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| DIAMANT | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| TRIBLAVINA | x | x | x |  | x | [6 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| BERNOLÁKOVO | x | x | x |  | x | [6 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| VEĽKÝ BIEL | x | x | x |  | x | [6 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| Dispečing ZS | [19 empty] | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| Dopravné náklady: | [40 empty] | 0 | x | x | x | x |  | 4 | 0
| 1 servis za rok: | [40 empty] | 0 | Spolu servis za 48 mesiacov / SSÚD: | [5 empty] | 0
Konfigurácia komponentov a servisných činností meteorologického systému Boschung Mecatronic pre stredisko SSÚD3 Trnava
Stredisko | Názov meteozariadenia: | Vybavenie zariadenia / položka: | [19 empty] | Činnosť: ME1: Činnosť: | Jedn. cena / 1 úkon / 1 zariadenie (v € bez DPH) | Výkon servisu v roku: |  |  |  | Obdobie výkonu | Počet úkonov za 48 mesiacov | Cena za všetky úkony na 1 zariadení počas platnosti zmluvy (v € bez DPH)
|  | Meteo O/K | ITS | Solár | TL | RFTL | Metpak II | RFTL (B) | UT | BOSO II | BOPAS | ARCTIS | WG/WR | NI/SH | BOFOG | PWS 09 | PWS 500 | r-weather | Kamera | Meteo T | Dispečing | ME1 | ME2 | ME3 | ME4 | ME5 | ME6 | ME7 | ME8 | ME9 | ME10 | ME11 | ME12 | ME13 | ME14 | ME15 | ME16 | ME17 | ME18 | ME19 | ME20 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| 16 | 16 | 6 | 6 | 0 | 15 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 10 | 16 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 9 | 16 | 1
SSÚD 3 TRNAVA | SENEC | x | x | x |  | x | [6 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| ČATAJ | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| PÁC | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x | x |  |  | x |  |  | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| TRNAVA | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x | x | [5 empty] | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6-7 | 0 | 0
| ZAVAR | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6-7 | 0 | 0
| ČERVENÍK | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6-7 | 0 | 0
| PIEŠŤANY | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6-7 | 0 | 0
| BLATNÉ | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| VODERADY | x | x | x |  | x | [6 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| BRESTOVANY | x | x | x |  | x | [6 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| ZELENICE | x | x | x |  | x | [6 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| KRIŽ. HLOHOVEC | x | x | x |  | x | [6 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| BUČANY | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| DRAHOVCE | x | x | x |  | x | [6 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| OP PIEŠŤANY | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| ORVIŠTE | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| Dispečing ZS | [19 empty] | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| Dopravné náklady: | [40 empty] | 0 | x | x | x | x |  | 4 | 0
| 1 servis za rok: | [40 empty] | 0 | Spolu servis za 48 mesiacov / SSÚD: | [5 empty] | 0
Konfigurácia komponentov a servisných činností meteorologického systému Boschung Mecatronic pre stredisko SSÚD5 Považská Bystrica
Stredisko | Názov meteozariadenia: | Vybavenie zariadenia / položka: | [19 empty] | Činnosť: ME1: Činnosť: | Jedn. cena / 1 úkon / 1 zariadenie (v € bez DPH) | Výkon servisu v roku: |  |  |  | Obdobie výkonu | Počet úkonov za 48 mesiacov | Cena za všetky úkony na 1 zariadení počas platnosti zmluvy (v € bez DPH)
|  | Meteo O/K | ITS | Solár | TL | RFTL | Metpak II | RFTL (B) | UT | BOSO II | BOPAS | ARCTIS | WG/WR | NI/SH | BOFOG | PWS 09 | PWS 500 | r-weather | Kamera | Meteo T | Dispečing | ME1 | ME2 | ME3 | ME4 | ME5 | ME6 | ME7 | ME8 | ME9 | ME10 | ME11 | ME12 | ME13 | ME14 | ME15 | ME16 | ME17 | ME18 | ME19 | ME20 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 9 | 17 | 0 | 7 | 16 | 6 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 17 | 1
SSÚD 5 POV. BYSTRICA | SVEREPEC Sever | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| POV.BYSTRICA | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| POV.TEPLÁ | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| PLEVNÍK | x | [5 empty] | x | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| PREDMIER | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| BYTČA | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| HRIČ.PODHRADIE | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| D.HRIČOV | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| STRÁŽOV | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| ŽILINA | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| POV.CHLMEC VÝCHOD | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| POV.CHLMEC ZÁPAD | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| OVČIARSKO | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| BITAROVÁ | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| BÁNOVÁ | x | [5 empty] | x |  | x | [7 empty] | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| BYTČICA | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| PRIVÁDZAČ ŽILINA | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | [6 empty] | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | 6-7 | 3 | 0
| Dispečing ZS | [19 empty] | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| Dopravné náklady: | [40 empty] | 0 | x | x | x | x |  | 4 | 0
| 1 servis za rok: | [40 empty] | 0 | Spolu servis za 48 mesiacov / SSÚD: | [5 empty] | 0
Konfigurácia komponentov a servisných činností meteorologického systému Boschung Mecatronic pre stredisko SSÚD6 Martin
Stredisko | Názov meteozariadenia: | Vybavenie zariadenia / položka: | [19 empty] | Činnosť: ME1: Činnosť: | Jedn. cena / 1 úkon / 1 zariadenie (v € bez DPH) | Výkon servisu v roku: |  |  |  | Obdobie výkonu | Počet úkonov za 48 mesiacov | Cena za všetky úkony na 1 zariadení počas platnosti zmluvy (v € bez DPH)
|  | Meteo O/K | ITS | Solár | TL | RFTL | Metpak II | RFTL (B) | UT | BOSO II | BOPAS | ARCTIS | WG/WR | NI/SH | BOFOG | PWS 09 | PWS 500 | r-weather | Kamera | Meteo T | Dispečing | ME1 | ME2 | ME3 | ME4 | ME5 | ME6 | ME7 | ME8 | ME9 | ME10 | ME11 | ME12 | ME13 | ME14 | ME15 | ME16 | ME17 | ME18 | ME19 | ME20 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1
SSÚD 6 Martin | DUBNÁ SKALA | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| VRÚTKY | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | [5 empty] | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| TURANY | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| KRPEĽANY | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| Dispečing ZS | [19 empty] | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| Dopravné náklady: | [40 empty] | 0 | x | x | x | x |  | 4 | 0
| 1 servis za rok: | [40 empty] | 0 | Spolu servis za 48 mesiacov / SSÚD: | [5 empty] | 0
Konfigurácia komponentov a servisných činností meteorologického systému Boschung Mecatronic pre stredisko SSÚD8 Liptovský Mikuláš
Stredisko | Názov meteozariadenia: | Vybavenie zariadenia / položka: | [19 empty] | Činnosť: ME1: Činnosť: | Jedn. cena / 1 úkon / 1 zariadenie (v € bez DPH) | Výkon servisu v roku: |  |  |  | Obdobie výkonu | Počet úkonov za 48 mesiacov | Cena za všetky úkony na 1 zariadení počas platnosti zmluvy (v € bez DPH)
|  | Meteo O/K | ITS | Solár | TL | RFTL | Metpak II | RFTL (B) | UT | BOSO II | BOPAS | ARCTIS | WG/WR | NI/SH | BOFOG | PWS 09 | PWS 500 | r-weather | Kamera | Meteo T | Dispečing | ME1 | ME2 | ME3 | ME4 | ME5 | ME6 | ME7 | ME8 | ME9 | ME10 | ME11 | ME12 | ME13 | ME14 | ME15 | ME16 | ME17 | ME18 | ME19 | ME20 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 5 | 14 | 18 | 0 | 16 | 19 | 2 | 2 | 9 | 1 | 5 | 9 | 19 | 1
SSÚD 8 L.MIKULÁŠ | TRSTENÁ Sever | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| TRSTENÁ Juh | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| DOLNÁ LEHOTA | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| VLACHY | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| PALÚDZA | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| DECHTÁRE | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| LIPT.MIKULÁŠ | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| PODTUREŇ | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x | x | [5 empty] | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| DOVALOVEC | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| HYBICA/HYBE | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| VÝCHODNÁ | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| JÁNOŠÍKOVA ST. | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x | x | [5 empty] | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| BELIANSKY P. | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| IVACHNOVÁ | x | x | x |  | x | [6 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| OP IVACHNOVÁ | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| LIPTOVSKÝ MICHAL | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| LIPTOVSKÝ PETER | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| OMV HYBE | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| ORAVSKÝ PODZÁMOK | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| Dispečing ZS | [19 empty] | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| Dopravné náklady: | [40 empty] | 0 | x | x | x | x |  | 4 | 0
| 1 servis za rok: | [40 empty] | 0 | Spolu servis za 48 mesiacov / SSÚD: | [5 empty] | 0
Konfigurácia komponentov a servisných činností meteorologického systému Boschung Mecatronic pre stredisko SSÚD9 Mengusovce
Stredisko | Názov meteozariadenia: | Vybavenie zariadenia / položka: | [19 empty] | Činnosť: ME1: Činnosť: | Jedn. cena / 1 úkon / 1 zariadenie (v € bez DPH) | Výkon servisu v roku: |  |  |  | Obdobie výkonu | Počet úkonov za 48 mesiacov | Cena za všetky úkony na 1 zariadení počas platnosti zmluvy (v € bez DPH)
|  | Meteo O/K | ITS | Solár | TL | RFTL | Metpak II | RFTL (B) | UT | BOSO II | BOPAS | ARCTIS | WG/WR | NI/SH | BOFOG | PWS 09 | PWS 500 | r-weather | Kamera | Meteo T | Dispečing | ME1 | ME2 | ME3 | ME4 | ME5 | ME6 | ME7 | ME8 | ME9 | ME10 | ME11 | ME12 | ME13 | ME14 | ME15 | ME16 | ME17 | ME18 | ME19 | ME20 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 5 | 12 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 1
SSÚD 9 MENGUSOVCE | VAŽEC I | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| VAŽEC II | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| ŠTRBA | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| BATIZOVCE | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| SVIT | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| PP VELKÁ | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| MATEJOVCE | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| HôRKA | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| JÁNOVCE | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| ILIAŠOVCE | x | x |  |  |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| KURIMANY | x | x |  |  |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| VAŽEC ZPI 1 | x | x |  |  | x |  |  | x | [10 empty] | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| VAŽEC ZPI 2 | x | x |  |  | x | [13 empty] | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| ÚSVIT | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| Dispečing ZS | [19 empty] | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| Dopravné náklady: | [40 empty] | 0 | x | x | x | x |  | 4 | 0
| 1 servis za rok: | [40 empty] | 0 | Spolu servis za 48 mesiacov / SSÚD: | [5 empty] | 0
Konfigurácia komponentov a servisných činností meteorologického systému Boschung Mecatronic pre stredisko SSÚD11 Prešov
Stredisko | Názov meteozariadenia: | Vybavenie zariadenia / položka: | [19 empty] | Činnosť: ME1: Činnosť: | Jedn. cena / 1 úkon / 1 zariadenie (v € bez DPH) | Výkon servisu v roku: |  |  |  | Obdobie výkonu | Počet úkonov za 48 mesiacov | Cena za všetky úkony na 1 zariadení počas platnosti zmluvy (v € bez DPH)
|  | Meteo O/K | ITS | Solár | TL | RFTL | Metpak II | RFTL (B) | UT | BOSO II | BOPAS | ARCTIS | WG/WR | NI/SH | BOFOG | PWS 09 | PWS 500 | r-weather | Kamera | Meteo T | Dispečing | ME1 | ME2 | ME3 | ME4 | ME5 | ME6 | ME7 | ME8 | ME9 | ME10 | ME11 | ME12 | ME13 | ME14 | ME15 | ME16 | ME17 | ME18 | ME19 | ME20 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1
SSÚD 11 PREŠOV | PREŠOV | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | [5 empty] | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| PETROVANY | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| LEMEŠANY | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| BUDIMÍR | x | [5 empty] | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| ŽUPČANY | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| SVINIA | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| ODP. JANOVÍK | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| SVIDNÍK | x | x | x | [8 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| Dispečing ZS | [19 empty] | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| Dopravné náklady: | [40 empty] | 0 | x | x | x | x |  | 4 | 0
| 1 servis za rok: | [40 empty] | 0 | Spolu servis za 48 mesiacov / SSÚD: | [5 empty] | 0
Konfigurácia komponentov a servisných činností meteorologického systému Boschung Mecatronic pre stredisko SSÚR1 Galanta
Stredisko | Názov meteozariadenia: | Vybavenie zariadenia / položka: | [19 empty] | Činnosť: ME1: Činnosť: | Jedn. cena / 1 úkon / 1 zariadenie (v € bez DPH) | Výkon servisu v roku: |  |  |  | Obdobie výkonu | Počet úkonov za 48 mesiacov | Cena za všetky úkony na 1 zariadení počas platnosti zmluvy (v € bez DPH)
|  | Meteo O/K | ITS | Solár | TL | RFTL | Metpak II | RFTL (B) | UT | BOSO II | BOPAS | ARCTIS | WG/WR | NI/SH | BOFOG | PWS 09 | PWS 500 | r-weather | Kamera | Meteo T | Dispečing | ME1 | ME2 | ME3 | ME4 | ME5 | ME6 | ME7 | ME8 | ME9 | ME10 | ME11 | ME12 | ME13 | ME14 | ME15 | ME16 | ME17 | ME18 | ME19 | ME20 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 9 | 1
SSÚR 1 GALANTA | MODRANKA | x | x |  |  | x | [6 empty] | x |  |  |  | x |  | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| VLČKOVCE | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| DOLNÁ STREDA | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| ŠOPORŇA | x | x | x |  | x | [6 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| PATA | x | x | x |  | x | [6 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| BÁB | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| ZÁLUŽIE | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| LEHOTA | x | x | x |  | x | [6 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| NITRA | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| Dispečing ZS | [19 empty] | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| Dopravné náklady: | [40 empty] | 0 | x | x | x | x |  | 4 | 0
| 1 servis za rok: | [40 empty] | 0 | Spolu servis za 48 mesiacov / SSÚD: | [5 empty] | 0
Konfigurácia komponentov a servisných činností meteorologického systému Boschung Mecatronic pre stredisko SSÚR4 Košice
Stredisko | Názov meteozariadenia: | Vybavenie zariadenia / položka: | [19 empty] | Činnosť: ME1: Činnosť: | Jedn. cena / 1 úkon / 1 zariadenie (v € bez DPH) | Výkon servisu v roku: |  |  |  | Obdobie výkonu | Počet úkonov za 48 mesiacov | Cena za všetky úkony na 1 zariadení počas platnosti zmluvy (v € bez DPH)
|  | Meteo O/K | ITS | Solár | TL | RFTL | Metpak II | RFTL (B) | UT | BOSO II | BOPAS | ARCTIS | WG/WR | NI/SH | BOFOG | PWS 09 | PWS 500 | r-weather | Kamera | Meteo T | Dispečing | ME1 | ME2 | ME3 | ME4 | ME5 | ME6 | ME7 | ME8 | ME9 | ME10 | ME11 | ME12 | ME13 | ME14 | ME15 | ME16 | ME17 | ME18 | ME19 | ME20 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1
SSÚR 4 KOŠICE | KREMATÓRIUM | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| US-STEEL | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x | x |  |  | x |  |  | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| PEREŠ | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| TURŇA | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| HRHOV | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x | x |  |  | x |  |  | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| VOJKOVCE | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| KOŠICKÉ OLŠANY | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| ĎURĎOŠÍK | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| KECHNEC | x | x |  |  | x | [6 empty] | x |  |  |  | x |  | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| HANISKA | x | x | x |  | x | [6 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| Dispečing ZS | [19 empty] | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| Dopravné náklady: | [40 empty] | 0 | x | x | x | x |  | 4 | 0
| 1 servis za rok: | [40 empty] | 0 | Spolu servis za 48 mesiacov / SSÚD: | [5 empty] | 0
Konfigurácia komponentov a servisných činností meteorologického systému Boschung Mecatronic pre stredisko SSÚR6 Čadca
Stredisko | Názov meteozariadenia: | Vybavenie zariadenia / položka: | [19 empty] | Činnosť: ME1: Činnosť: | Jedn. cena / 1 úkon / 1 zariadenie (v € bez DPH) | Výkon servisu v roku: |  |  |  | Obdobie výkonu | Počet úkonov za 48 mesiacov | Cena za všetky úkony na 1 zariadení počas platnosti zmluvy (v € bez DPH)
|  | Meteo O/K | ITS | Solár | TL | RFTL | Metpak II | RFTL (B) | UT | BOSO II | BOPAS | ARCTIS | WG/WR | NI/SH | BOFOG | PWS 09 | PWS 500 | r-weather | Kamera | Meteo T | Dispečing | ME1 | ME2 | ME3 | ME4 | ME5 | ME6 | ME7 | ME8 | ME9 | ME10 | ME11 | ME12 | ME13 | ME14 | ME15 | ME16 | ME17 | ME18 | ME19 | ME20 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 3 | 16 | 0 | 13 | 16 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 4 | 16 | 1
SSÚR 6 ČADCA | BRODNO | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| KRÁSNO | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| PORT. ŽILINA most | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| PORT. ČADCA | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [6 empty] | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| PRIVÁDZAČ | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | [5 empty] | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| SVRČINOVEC | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x | [5 empty] | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| SKALITÉ | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| SVRČINOVEC ZÁPAD | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| SVRČINOVEC VÝCHOD | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| MOST VALY | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| MOST ČADEČKA | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| POĽANA ZÁPAD | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| POĽANA VÝCHOD | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| MOST SKALITÉ | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| ČADEČKA | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| PODZÁVOD | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| Dispečing ZS | [19 empty] | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6-7 | 4 | 0
| Dopravné náklady: | [40 empty] | 0 | x | x | x | x |  | 4 | 0
| 1 servis za rok: | [40 empty] | 0 | Spolu servis za 48 mesiacov / SSÚD: | [5 empty] | 0
Technický servis a údržba vizualizácie CMS
Popis | [41 empty] | jednotková cena za 1 úkon (v € bez DPH) | Počet úkonov za 48 mesiacov |  |  | Počet objektov |  |  | Cena za servis za rok (v € bez DPH)
Nepretržitý monitoring systému počas výkonu Zimnej údržby Analýza prevádzkových záznamov, intruder detection za účelom predchádzania havarijným stavom, realizácia potrebných opatrení (okrem dodávky náhr. dielov) (ME21) | [41 empty] | 0 | 848 |  |  | 1 |  |  | 0
Upgrade a update systémového software (ME22) | [41 empty] | 0 | 4 |  |  | 1 |  |  | 0
[43 empty] | Spolu za servis vizualizácie CMS: | [5 empty] | 0

## Príloha č. 2 k časti B.2 - Tech
Technický servis, údržba a opravy meteozariadení Boschung Mecatronic
spolu € (bez DPH)
Servis a údržba meteozariadení Boschung za 48 mesiacov:
- pre stredisko SSÚD1 | 0
- pre stredisko SSÚD2 | 0
- pre stredisko SSÚD3 | 0
- pre stredisko SSÚD5 | 0
- pre stredisko SSÚD6 | 0
- pre stredisko SSÚD8 | 0
- pre stredisko SSÚD9 | 0
- pre stredisko SSÚD11 | 0
- pre stredisko SSÚR1 | 0
- pre stredisko SSÚR4 | 0
- pre stredisko SSÚR6 | 0
Spolu: | 0
Technický servis a údržba vizualizácie CMS za 48 mesiacov | 0
Predpokladané dopravné náklady na opravy spolu: | 0
spolu € (bez DPH)
Celková cena bez DPH v € za 48 mesiacov: | 0
DPH 20% | 0
Celková cena s DPH v € za 48 mesiacov: | 0

## Príloha č. 3 k časti B.2 - Zozn
Technický servis, údržba a opravy meteozariadení Boschung Mecatronic
Ceny náhradných dielov za 4 kalendárne roky, VRÁTANE ich montáže / inštalácie / oživenia / uvedenia do prevádzky / odskúšania
P.č. | Popis | Opis ekvivalentu (výrobca / typ): | Predpokl. množstvo v ks na 48 mesiacov | Jednotková cena v € bez DPH | Hodinová sadzba za inštalačnú prácu ND v €/hod (len pre potreby výpočtu ceny inštal. práce) | Normatívny čas úkonu inštalačnej práce ND v hodinách (len pre potreby výpočtu ceny inštal. práce) | Cena za inštalačné práce v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
1 | Technologická skriňa meteostanice GFS 3000 s riadiacou jednotkou , vrátane plastovej skrine a elektrických rozvodov |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
2 | Plastová skriňa pre GFS 3000 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
3 | Aktívna cestná sonda BOSO 20m |  | 15 |  |  |  | 0 | 0
4 | Aktívna cestná sonda BOSO 50m |  | 4 |  |  |  | 0 | 0
5 | Aktívna cestná sonda BOSO 100m |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
6 | Aktívna cestná sonda ARCTIS 20m |  | 8 |  |  |  | 0 | 0
7 | Aktívna cestná sonda ARCTIS 50m |  | 4 |  |  |  | 0 | 0
8 | Aktívna cestná sonda ARCTIS 100m |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
9 | Zálievková hmota pre cestnú sondu PRODOFIX 1 kg |  | 700 |  |  |  | 0 | 0
10 | Senzor teploty a vlhkosti vzduchu RF/TL pre GFS 3000 -priame pripojenie do GFS 3000 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
11 | Senzor rýchlosti a smeru vetra WG/WR pre GFS 3000 -priame pripojenie do GFS 3000 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
12 | Senzor teploty a vlhkosti vzduchu RF/TL pre GFS 3000 - pripojenie do GFS 3000 cez r-weather |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
13 | Senzor rýchlosti a smeru vetra WG/WR pre GFS 3000 pripojenie do GFS 3000 cez r-weather |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
14 | Senzor viditeľnosti, zrážok r-weather |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
15 | Komunikačná karta LON |  | 16 |  |  |  | 0 | 0
16 | Karta SWM |  | 4 |  |  |  | 0 | 0
17 | Karta CPU |  | 4 |  |  |  | 0 | 0
18 | Karta XCOM |  | 4 |  |  |  | 0 | 0
19 | Karta EMV |  | 4 |  |  |  | 0 | 0
20 | Karta napájania MPX |  | 4 |  |  |  | 0 | 0
21 | Senzor - Podpovrchová teplota |  | 20 |  |  |  | 0 | 0
22 | GPRS router |  | 8 |  |  |  | 0 | 0
23 | Prevodník RS 485/232 |  | 12 |  |  |  | 0 | 0
24 | Prevodník RS 485/TCP/IP |  | 12 |  |  |  | 0 | 0
25 | Kamera na pripojenie do routera GPRS |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
26 | Stožiar pre GFS 3000 |  | 16 |  |  |  | 0 | 0
27 | Ochranná klietka pre GFS 3000 |  | 16 |  |  |  | 0 | 0
28 | PoE Injector pre kameru |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
29 | Technologická skriňa meteostanice RCM 500 s riadiacou jednotkou , vrátane plastovej skrine a elektrických rozvodov |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
30 | Plastová skriňa pre RCM 500 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
31 | Riadiacia jednotka RCM 500 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
32 | Cestná sonda IT - Sens 50m |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
33 | Cestná sonda IT - Arctis 50m |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
34 | Senzor teploty a vlhkosti vzduchu RF/TL pre RCM 500 - priame pripojenie |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
35 | Senzor teploty a vlhkosti vzduchu RF/TL pre RCM 500 - pripojenie cez r-weather |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
36 | Senzor rýchlosti a smeru vetra WG/WR pre RCM 500 - priame pripojenie |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
37 | Senzor rýchlosti a smeru vetra WG/WR pre RCM 500 - pripojenie cez r-weather |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
38 | Prevodník RS 485/232 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
39 | Prevodník RS 485/TCP/IP |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
40 | Stožiar pre meteostanicu RCM 500 solar |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
41 | Ochranná klietka pre meteostanicu RCM 500 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
42 | Napájací zdroj 230/12V - 6A DC |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
43 | Napájací zdroj 230/24V - 10A DC |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
44 | Kovová skriňa pre AKU pre meteostanicu RCM 500 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
45 | AKU min 100 Ah/ 12 V pre meteostanicu RCM 500 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
46 | Držiak solárnych panelov pre meteostanicu RCM 500 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
47 | Solárny panel pre RCM 500 min 450W |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
48 | Regulátor nabíjania AKU pre meteostanicu RCM 500 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
| Spolu v € bez DPH | [6 empty] | 0

## Príloha č. 4 k časti B.2 - Cena
Technický servis, údržba a opravy meteozariadení Boschung Mecatronic
Sadzba za opravu technologického vybavenia počas účinnosti zmluvy
Sadzba v € bez DPH za iné opravy na 48 mesiacov (nezahrnuté v cene náhr. dielov)
Predpokladaný počet hodín opráv | 200
Sadzba v € bez DPH za opravy tech. vybavenia počas účinnosti zmluvy | 0