## Príloha č. 1 k časti A.2 - Návr
Technický servis, údržba a opravy meteozariadení Vaisala
Návrh na plnenie kritéria
Kritériá | Návrh uchádzača (v € bez DPH)
Celková cena za servis, náhradné diely a opravu meteozariadení Vaisala počas účinnosti zmluvy: | 0
Uchádzač uvedie skutočnosť či je / nie je platcom DPH: som / nie som platca DPH

## Príloha č. 1 k časti B.2 - Cena
Jednotkové ceny za servisné činnosti na jednotlivých položkách meteozariadení Vaisala
Činnosť | Vzťahuje sa na položku |  | Popis činnosti: | [50 empty] | Jednotková cena za 1 kompletnú činnosti (úkon) na jednu položku (zariadenie) v € bez DPH
ME1 | Meteo |  | Vizuálna kontrola meracej stanice, vyčistenie konštrukcie meracej stanice od nánosov špiny a ošetrenie zámku na dvierkach Dotiahnutie svoriek na svorkovniciach, kontrola a vyčistenie kontaktov konektorov meteorologickej stanice
ME2 | DRI |  | Kalibrácia meracích kanálov interfejsovej karty DRI50/DRI521/DRI511/DRI701 a na tieto kanály pripojených senzorov a preverenie funkčnosti senzorov Kontrola nastavenia konfiguračných parametrov interfejsovej karty DRI50/DRI521/DRI511/DRI701 a celkové preverenie jej funkčnosti
ME3 | DXS |  | Kontrola nastavenia konfiguračných parametrov manažéra senzorov DXS421/DXS422 a celkové preverenie jeho funkčnosti
ME4 | DRS |  | Vyčistenie povrchu cestného senzora DRS50/DRS511 a jeho úprava tak, aby povrch senzora lícoval s povrchom vozovky
ME5 | HMP |  | Vyčistenie snímača teploty a vlhkosti vzduchu HMP35D/HMP45D/HMP155 a ochranných štítov od nánosov špiny
ME6 | DRD |  | Vyčistenie detektora dažďa DRD11A a ochranných štítov od nánosov špiny
ME7 | PTB |  | Kontrola funkčnosti senzora tlaku vzduchu PTB100/PTB110/PTB220/PTB330
ME8 | WA |  | Mechanická a elektronická kontrola funkčnosti ložísk a rotačných častí snímača rýchlosti vetra WAA151 a snímača smeru vetra WAV151 alebo snímacích elementov ultrazvukového snímača WMT700
ME9 | DSC |  | Vyčistenie neinvazívneho senzora stavu povrchu vozovky DSC111/DSC211 a jeho kalibrácia
ME10 | DST |  | Vyčistenie neinvazívneho senzora teploty povrchu vozovky DST111
ME11 | PWD |  | Vyčistenie snímača viditeľnosti a zrážok PWD11/PWD12 od nánosov špiny, Kalibrácia snímača viditeľnosti a zrážok PWD11/PWD12
ME12 | CMP |  | Vyčistenie pyranometra CMP6
ME13 | WXT |  | Vyčistenie kombinovaného senzora parametrov ovzdušia WXT520/WXT536
ME14 | DTS |  | Kontrola funkčnosti senzora teploty pôdy DTS12G
ME15 | RS |  | Kontrola nastavenia konfiguračných parametrov a funkčnosti prevodníka RS485/232
ME16 | SOL |  | Kontrola solárneho napájacieho systému
ME17 | KAM |  | Vyčistenie kamery od nánosov špiny, Preverenie funkčnosti kamery, vrátane jej vyhrievania
ME18 | PDZ |  | Vizuálna kontrola premennej dopravnej značky, vyčistenie jej konštrukcie od nánosov špiny a ošetrenie zámkov na dvierkach, Dotiahnutie svoriek na svorkovniciach a kontrola a vyčistenie kontaktov konektorov premennej dopravnej značky, Preverenie funčnosti premennej dopravnej značky a kontrola nastavenia parametrov jej spínania
ME19 | ROU |  | Kontrola nastavenia konfiguračných parametrov a funkčnosti GPRS routera
ME20 | IC |  | Vyčistenie servera a monitora, Preverenie funkčnosti systému IceCast lokálneho/centrálneho servera a preverenie nastavenia parametrov, Údržba databáz systému IceCast lokálneho/centrálneho servera a vytvorenie záložných kópií týchto databáz
ME21 | IV |  | Vyčistenie zobrazovacej stanice a monitora, Preverenie funkčnosti systému IceView zobrazovacej stanice a preverenie nastavenia parametrov
ME22 | DISP |  | Preverenie funkčnosti meteorologického informačného systému z lokálneho/centrálneho servera ako celku
Jednotkové ceny za dopravné náklady v € bez DPH: | [48 empty] | Predpokl. počet výjazdov na opravy za 48 mesiacov: |  |  |  |  | Suma celkom /stredisko:
SSÚD2 | Bratislava |  | Dopravné náklady na jeden výjazd na pravidelný servis (1 x ročne) / jednu opravu na stredisko SSÚD2: | [45 empty] | SSÚD2 |  | 2 |  |  | 0
SSÚD4 | Trenčín |  | Dopravné náklady na jeden výjazd na pravidelný servis (1 x ročne) / jednu opravu na stredisko SSÚD4: | [45 empty] | SSÚD4 |  | 40 |  |  | 0
SSÚD5 | Považská Bystrica |  | Dopravné náklady na jeden výjazd na pravidelný servis (1 x ročne) / jednu opravu na stredisko SSÚD5: | [45 empty] | SSÚD5 |  | 15 |  |  | 0
SSÚD10 | Beharovce |  | Dopravné náklady na jeden výjazd na pravidelný servis (1 x ročne) / jednu opravu na stredisko SSÚD10: | [45 empty] | SSÚD10 |  | 42 |  |  | 0
SSÚR2 | Nová Baňa |  | Dopravné náklady na jeden výjazd na pravidelný servis (1 x ročne) / jednu opravu na stredisko SSÚR2: | [45 empty] | SSÚR2 |  | 15 |  |  | 0
SSÚR3 | Zvolen |  | Dopravné náklady na jeden výjazd na pravidelný servis (1 x ročne) / jednu opravu na stredisko SSÚR3: | [45 empty] | SSÚR3 |  | 30 |  |  | 0
[49 empty] | Predpokladané dopravné náklady na opravy spolu v € bez DPH: |  |  |  |  | 0
Konfigurácia komponentov a servisných činností meteorologického systému Vaisala pre stredisko SSÚD4 Trenčín
Stredisko | Názov meteozariadenia: |  | Vybavenie zariadenia / položka: | [21 empty] | Činnosť: | [21 empty] | Jedn. cena / 1 úkon / 1 zariadenie v € bez DPH | Počet úkonov v roku: |  |  |  | Obdobie výkonu | Počet úkonov za 48 mesiacov | Cena za všetky úkony na 1 zariadení počas platnosti zmluvy v € bez DPH
|  |  | METEO | DRI | DXS | DRS | HMP | DRD | PTB | WA | DSC | DST | PWD | CMP | WXT | DTS | RS | SOL | KAM | PDZ | ROU | IC | IV | DISP | ME1 | ME2 | ME3 | ME4 | ME5 | ME6 | ME7 | ME8 | ME9 | ME10 | ME11 | ME12 | ME13 | ME14 | ME15 | ME16 | ME17 | ME18 | ME19 | ME20 | ME21 | ME22 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| 27 |  | 27 | 24 | 3 | 45 | 24 | 17 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 21 | 11 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1
SSÚD 4 Trenčín | Piešťany | RWS200 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Horná Streda 2 | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Horná Streda 1 | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Letisko 3 | RWS200 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Letisko 2 | RWS200 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Letisko 1 | RWS200 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Nové Mesto n.V. | RWS200 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Zelená Voda | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Ivanovce 3 | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Ivanovce 2 | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Ivanovce 1 | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Drietomica | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Kostolná | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Záblatie | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Skala | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Súčanka | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Váh | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Dubnica | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Ilava | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Branné | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Majer | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Trenčín | DR11SYS | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Prejta | DR11SYS | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Drietoma | DR11SYS | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Ozorovce | RWS200 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Chlievany | RWS200 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Pravotice | RWS200 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Dispečing ZS1 | [19 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Dispečing ZS2 | [22 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1, 8-9 | 8 | 0
| Dopravné náklady: | [45 empty] | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 8 | 0
| 1 servis za rok: | [45 empty] | 0 | Spolu servis / 48 mesiacov / SSÚD: | [5 empty] | 0
Konfigurácia komponentov a servisných činností meteorologického systému Vaisala pre stredisko SSÚD5 Považská Bystrica
Stredisko | Názov meteozariadenia: |  | Vybavenie zariadenia / položka: | [21 empty] | Činnosť: | [21 empty] | Jedn. cena / 1 úkon / 1 zariadenie v € bez DPH | Počet úkonov v roku: |  |  |  | Obdobie výkonu | Počet úkonov za 48 mesiacov | Cena za všetky úkony na 1 zariadení počas platnosti zmluvy V € bez DPH
|  |  | METEO | DRI | DXS | DRS | HMP | DRD | PTB | WA | DSC | DST | PWD | CMP | WXT | DTS | RS | SOL | KAM | PDZ | ROU | IC | IV | DISP | ME1 | ME2 | ME3 | ME4 | ME5 | ME6 | ME7 | ME8 | ME9 | ME10 | ME11 | ME12 | ME13 | ME14 | ME15 | ME16 | ME17 | ME18 | ME19 | ME20 | ME21 | ME22 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| 9 |  | 9 | 9 | 0 | 13 | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
SSÚD 5 POV. BYSTRICA | Púchov | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Ladce | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Beluša | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Sverepec | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Sverepec most | RWS200 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| PB Estakáda | RWS200 | 1 | 1 | [6 empty] | 2 | 2 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Púchov most | RWS200 | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Sverepec múr | RWS200 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Kočkovský kanál | RWS200 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Dispečing ZS1 | [20 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Dispečing ZS2 | [22 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1, 8-9 | 8 | 0
| Dopravné náklady: | [45 empty] | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 8 | 0
| 1 servis za rok: | [45 empty] | 0 | Spolu servis / 48 mesiacov / SSÚD: | [5 empty] | 0
Konfigurácia komponentov a servisných činností meteorologického systému Vaisala pre stredisko SSÚD10 Beharovce
Stredisko | Názov meteozariadenia: |  | Vybavenie zariadenia / položka: | [21 empty] | Činnosť: | [21 empty] | Jedn. cena / 1 úkon / 1 zariadenie v € bez DPH | Počet úkonov v roku: |  |  |  | Obdobie výkonu | Počet úkonov za 48 mesiacov | Cena za všetky úkony na 1 zariadení počas platnosti zmluvy v € bez DPH
|  |  | METEO | DRI | DXS | DRS | HMP | DRD | PTB | WA | DSC | DST | PWD | CMP | WXT | DTS | RS | SOL | KAM | PDZ | ROU | IC | IV | DISP | ME1 | ME2 | ME3 | ME4 | ME5 | ME6 | ME7 | ME8 | ME9 | ME10 | ME11 | ME12 | ME13 | ME14 | ME15 | ME16 | ME17 | ME18 | ME19 | ME20 | ME21 | ME22 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| 28 |  | 28 | 26 | 1 | 50 | 27 | 4 | 1 | 24 | 5 | 1 | 22 | 2 | 1 | 27 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
SSÚD 10 Beharovce | Levoča | RWS200 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Šibenik ZP | RWS200 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Šibenik VP | RWS200 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Spišský Hrhov | RWS200 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Doľany | RWS200 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Klčov | RWS200 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Nemešany | RWS200 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Jablonov | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Studenec | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Bijacovce | RWS200 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Beharovce | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Korytné | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Branisko ZP | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Branisko VP | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Široké | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Široké zárez | DR11SYS | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Široké zjazd | RWS200 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Fričovce 1 | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Fričovce 2 | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Hendrichovce 2 | RWS200 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Hendrichovce 1 | RWS200 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Hendrichovce 3 | RWS200 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Bertotovce 1 | RWS200 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Bertotovce 2 | RWS200 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Bertotovce 3 | RWS200 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Chmiňany | RWS200 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Chminianska N.V. | RWS200 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Mobilná stanica | DSP310 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Dispečing ZS1 | [19 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Dispečing ZS2 | [22 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1, 8-9 | 8 | 0
| Dopravné náklady: | [45 empty] | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 8 | 0
| 1 servis za rok: | [45 empty] | 0 | Spolu servis / 48 mesiacov / SSÚD: | [5 empty] | 0
Konfigurácia komponentov a servisných činností meteorologického systému Vaisala pre stredisko SSÚR2 Nová Baňa
Stredisko | Názov meteozariadenia: |  | Vybavenie zariadenia / položka: | [21 empty] | Činnosť: | [21 empty] | Jedn. cena / 1 úkon / 1 zariadenie v € bez DPH | Počet úkonov v roku: |  |  |  | Obdobie výkonu | Počet úkonov za 48 mesiacov | Cena za všetky úkony na 1 zariadení počas platnosti zmluvy v € bez DPH
|  |  | METEO | DRI | DXS | DRS | HMP | DRD | PTB | WA | DSC | DST | PWD | CMP | WXT | DTS | RS | SOL | KAM | PDZ | ROU | IC | IV | DISP | ME1 | ME2 | ME3 | ME4 | ME5 | ME6 | ME7 | ME8 | ME9 | ME10 | ME11 | ME12 | ME13 | ME14 | ME15 | ME16 | ME17 | ME18 | ME19 | ME20 | ME21 | ME22 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| 10 |  | 10 | 10 | 0 | 18 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 10 | 2 | 3 | 10 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1
SSÚR 2 Nová Baňa | Hronský Beňadik | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Nová Baňa | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Žarnovica | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Voznica | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Hliník n.H. | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Žiar n.H. | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Žiar n.H. východ | RWS200 | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Tekovské Nemce | RWS200 | 1 | 1 |  | 2 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Lovčica | RWS200 | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Žiar n.H. obchvat | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Dispečing ZS1 | [19 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Dispečing ZS2 | [22 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1, 8-9 | 8 | 0
| Dopravné náklady: | [45 empty] | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 8 | 0
| 1 servis za rok: | [45 empty] | 0 | Spolu servis / 48 mesiacov / SSÚR: | [5 empty] | 0
Konfigurácia komponentov a servisných činností meteorologického systému Vaisala pre stredisko SSÚR3 Zvolen
Stredisko | Názov meteozariadenia: |  | Vybavenie zariadenia / položka: | [21 empty] | Činnosť: | [21 empty] | Jedn. cena / 1 úkon / 1 zariadenie v € bez DPH | Počet úkonov v roku: |  |  |  | Obdobie výkonu | Počet úkonov za 48 mesiacov | Cena za všetky úkony na 1 zariadení počas platnosti zmluvy v € bez DPH
|  |  | METEO | DRI | DXS | DRS | HMP | DRD | PTB | WA | DSC | DST | PWD | CMP | WXT | DTS | RS | SOL | KAM | PDZ | ROU | IC | IV | DISP | ME1 | ME2 | ME3 | ME4 | ME5 | ME6 | ME7 | ME8 | ME9 | ME10 | ME11 | ME12 | ME13 | ME14 | ME15 | ME16 | ME17 | ME18 | ME19 | ME20 | ME21 | ME22 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| 20 |  | 17 | 16 |  | 16 | 15 | 4 | 2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 | 2 | 17 | 4 | 1 | 2 | 8 | 16 | 3 |  | 1
SSÚR 3 Zvolen | BB - Školská | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Kremnička | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Budča | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Budča odp. | RWS200 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Hronská Breznica | RWS200 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Jalná | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Šáš. Podhradie | DR11SYS | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Slatina | RWS200 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Vígľaš | RWS200 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Stožok | RWS200 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Detva | RWS200 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Ožďany | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Figa | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Tornaľa | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Horná Štubňa | ROSA DM32 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Badín | RWS200 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Kováčová | RWS200 | 1 | 1 |  | 2 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Dispečing ZV1 | [19 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Dispečing ZV2 | [22 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1, 8-9 | 8 | 0
| Dispečing RS | [19 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Dispečing TR | [19 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| Dopravné náklady: | [45 empty] | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 8 | 0
| 1 servis za rok: | [45 empty] | 0 | Spolu servis / 48 mesiacov / SSÚR: | [5 empty] | 0
Konfigurácia komponentov a servisných činností meteorologického systému Vaisala pre stredisko SSÚD 2 Bratislava
Stredisko | Názov meteozariadenia: |  | Vybavenie zariadenia / položka: | [21 empty] | Činnosť: | [21 empty] | Jedn. cena / 1 úkon / 1 zariadenie v € bez DPH | Počet úkonov v roku: |  |  |  | Obdobie výkonu | Počet úkonov za 48 mesiacov | Cena za všetky úkony na 1 zariadení počas platnosti zmluvy v € bez DPH
|  |  | METEO | DRI | DXS | DRS | HMP | DRD | PTB | WA | DSC | DST | PWD | CMP | WXT | DTS | RS | SOL | KAM | PDZ | ROU | IC | IV | DISP | ME1 | ME2 | ME3 | ME4 | ME5 | ME6 | ME7 | ME8 | ME9 | ME10 | ME11 | ME12 | ME13 | ME14 | ME15 | ME16 | ME17 | ME18 | ME19 | ME20 | ME21 | ME22 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
SSÚD 2 Bratislava | OP BA1 | [19 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | 0
| OP BA2 | [22 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1, 8-9 | 8 | 0
| Dopravné náklady: | [45 empty] | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 8 | 0
| 1 servis za rok: | [45 empty] | 0 | Spolu servis / 48 mesiacov / SSÚD: | [5 empty] | 0

## Príloha č. 2 k časti B.2 Techni
Technický servis, údržba a opravy meteozariadení Vaisala
Cena celkom v € (bez DPH)
Servis a údržba meteozariadení Vaisala za 48 mesiacov:
- pre stredisko SSÚD4 | 0
- pre stredisko SSÚD5 | 0
- pre stredisko SSÚD10 | 0
- pre stredisko SSÚR2 | 0
- pre stredisko SSÚR3 | 0
- pre OP strediska SSÚD2 | 0
Spolu: | 0
Predpokladané dopravné náklady na opravy spolu: | 0
Cena celkom v € (bez DPH)
Celková cena bez DPH v € za 48 mesiacov: | 0
DPH 20% | 0
Celková cena s DPH v € za 48 mesiacov: | 0

## Príloha č. 3 k časti B.2 - Zozn
Technický servis, údržba a opravy meteozariadení Vaisala
Ceny náhradných dielov za 48 mesiacov, a cena ich inštalačných prác (t. j. ich montáže / inštalácie / oživenia / uvedenia do prevádzky / odskúšania)
P.č. | Technické označenia náhradného dielu (ND): | Opis ekvivalentu (výrobca / typ): | Počet kusov | Jednotková cena ND za kus v € bez DPH | Hodinová sadzba za inštalačnú prácu ND (len pre potreby výpočtu ceny inštal. práce) | Normatívny čas úkonu inštalačnej práce ND (len pre potreby výpočtu ceny inštal. práce) | Cena za inštalačné práce v € bez DPH slúži pre ponuky/objednávky/fakturáciu | Celková cena v € bez DPH
1 | Meracia stanica RWS200 so zálohovým napájaním 12V/26Ah |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
2 | Interfejsová karta DRI511 / DRI521 / DRI701 |  | 4 |  |  |  | 0 | 0
3 | Riadiaca jednotka DMU703 / QML201 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
4 | Antena GPS pre meraciu stanicu |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
5 | Anténa k RWS200, kombinovaná |  | 3 |  |  |  | 0 | 0
6 | Senzorová zbernica PMU701 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0
7 | Modul senzorovej zbernice PMS701 / PME701 / PMA701 / PMP701 |  | 7 |  |  |  | 0 | 0
8 | Cestný/mostný senzor parametrov povrchu vozovky DRS511AB2/BB2, kábel 20m |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
9 | Cestný/mostný senzor parametrov povrchu vozovky DRS511AB5/BB5, kábel 50m |  | 7 |  |  |  | 0 | 0
10 | Cestný/mostný senzor parametrov povrchu vozovky DRS511AB10/BB10, kábel 100m |  | 4 |  |  |  | 0 | 0
11 | Cestný/mostný senzor parametrov povrchu vozovky DRS511AB15/BB15, kábel 150m |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
12 | Kompletná zálievková hmota pre 1 cestnú sondu |  | 12 |  |  |  | 0 | 0
13 | Senzor teploty a vlhkosti HMP155D / HMP155E |  | 7 |  |  |  | 0 | 0
14 | Radiačný štít DTR503A |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
15 | Senzor zrážok DRD11A |  | 4 |  |  |  | 0 | 0
16 | Senzor viditeľnosti a zrážok PWD12 |  | 6 |  |  |  | 0 | 0
17 | Elektronika senzora viditeľnosti a zrážok PWC12 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
18 | Detektor zrážok senzora viditeľnosti a zrážok PWR111 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
19 | Modul vysielača snímača viditeľnosti a zrážok PWT111 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
20 | Prepojovací kábel pre PWD12 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0
21 | Senzor parametrov vetra WMT700 |  | 7 |  |  |  | 0 | 0
22 | Prepojovací kábel pre WMT700 |  | 4 |  |  |  | 0 | 0
23 | Tlakomer PTB110/PTB220/PTB330 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
24 | Senzor teploty pôdy DTS12G |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
25 | Neinvazívny senzor stavu povrchu vozovky DSC111 / DSC211 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
26 | Kľúč pre aktiváciu snímača viditeľnosti na senzore DSC111 / DSC211 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
27 | Neinvazívny senzor teploty povrchu vozovky DST111 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
28 | Senzor vlhkosti HMP110 pre DST111 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0
29 | Súprava prepojovacích káblov pre DSC111/DSC211/DST111 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
30 | Kombinovaný senzor meteorologických parametrov ovzdušia WXT530 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
31 | Prepojovací kábel pre WXT530 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
32 | Pyranometer CMP6 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
33 | Manažér senzorov DXS421 / DXS422 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
34 | Adaptér analógových snímačov DRA411 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
35 | Teplotný senzor mobilný DSP101 / RTS411 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
36 | Senzor stavu vozovky mobilný MD30 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
37 | Vonkajšia cestná IP kamera s držiakom a napájačom |  | 8 |  |  |  | 0 | 0
38 | Externé infra prisvietenie pre IP kameru |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
39 | Napájač vonkajšej cestnej IP kamery |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
40 | Meracia stanica RWS200 so zálohovým napájaním z verejného osvetlenia |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
41 | Meracia stanica RWS200 so zálohovým napájaním zo solárneho panela |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
42 | Akumulátor zálohového napájania 12V/2,6Ah |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
43 | Akumulátor zálohového napájania 12V/26Ah |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
44 | Akumulátor zálohového napájania 12V/48Ah |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
45 | Akumulátor napájania solárenej stanice 12V 133Ah |  | 4 |  |  |  | 0 | 0
46 | Akumulátor napájania solárnej stanice 6V 200Ah |  | 4 |  |  |  | 0 | 0
47 | Akumulátor napájania solárnej stanice 12V 75Ah |  | 4 |  |  |  | 0 | 0
48 | Solárny panel 65W |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
49 | Regulátor s montážnym príslušenstvom k solárnemu panelu 65W |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
50 | Solárny panel 270W |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
51 | Regulátor s montážnym príslušenstvom k solárnemu panelu 270W |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
52 | Solárny panel 300W |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
53 | Regulátor s montážnym príslušenstvom k solárnemu panelu 300W |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
51 | Regulátor QBR101 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
52 | Nabíjač akumulátoru 12V/24V |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
53 | GPRS router pre meraciu stanicu |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
54 | Anténa pre GPRS router |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
55 | Prepínač TCP/IP Ethernet |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
56 | Prevodník sériový na TCP/IP NPort 5110/5130/5150/6150 |  | 7 |  |  |  | 0 | 0
57 | Prevodník sériový na TCP/IP NPort 5210/5230/5232/5232I |  | 7 |  |  |  | 0 | 0
58 | Prevodník sériový na TCP/IP NPort 5410/5430/5430I |  | 4 |  |  |  | 0 | 0
59 | Komunikačný počítač IA240-T-LX s konverzným softvérom PROCON |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
60 | Ukazovateľ teploty (ZPI) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
61 | Dopravné návestidlo dvojkomorové, LED |  | 5 |  |  |  | 0 | 0
62 | Elektronika dopravného návestidla dvojkomorového |  | 5 |  |  |  | 0 | 0
63 | Dopravné návestidlo dvojkomorové, LED, stožiar s roštom |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
64 | Rameno senzorov s úchytom na stožiar |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
65 | Napájací zdroj 12V/24V |  | 5 |  |  |  | 0 | 0
66 | Stykač 12V/24V |  | 5 |  |  |  | 0 | 0
67 | Svietidlo dopravného návestidla - jedna komora |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
68 | Stožiar s roštom 4 m a rameno senzorov s úchytom na stožiar |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
69 | Stožiar s roštom 6m a rameno senzorov s úchytom na stožiar |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
70 | Stožiar s roštom 4,5m pre uchytenie solárneho panela 520W |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
71 | Disk 2.5" HP 300GB 6G SAS 10K SFF 3yr Wty HDD |  | 4 |  |  |  | 0 | 0
72 | Disk 3.5" HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm LFF |  | 4 |  |  |  | 0 | 0
73 | Pamäť 500656-B21 HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Bulk Kit |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
74 | Vyrovnávacia pamäť RAID 462969-B21 HP 650 mAh P-Series Battery Bulk |  | 4 |  |  |  | 0 | 0
75 | Zdroj HP 500447-B21, 503296-B21 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
76 | Server HP Rackmount / Tower |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
77 | Pracovná stanica PC IceView |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
78 | Pracovná stanica PC IceView s perifériami a monitorom |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
79 | Zobrazovacia jednotka k pracovnej stanici |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
80 | Akumulátor UPS RBC59 |  | 4 |  |  |  | 0 | 0
81 | Akumulátor UPS RBC22 |  | 4 |  |  |  | 0 | 0
82 | Širokouhlá kamera |  | 4 |  |  |  | 0 | 0
| Spolu | [6 empty] | 0
Poznámka:
Uchádzač vyplňuje len vyžltené bunky, do ostatných nesmie zasahovať. Uchádzač vyplní jednotkové ceny v €, max. na 2 desatinné miesta. Cena sa vyplňuje bez medzier v tisícoch a miliónoch
Uchádzač vyplní Normatívny čas úkonu inštalačnej práce ND v hod
Uchádzač zadáva hodinové sadzby v € za inštalačnú prácu ND na 2 desatinné miesta

## Príloha č. 4 k časti B.2 - Cena
Technický servis, údržba a opravy meteozariadení Vaisala
Sadzba za opravu technologického vybavenia počas účinnosti zmluvy
Sadzba za iné opravy na 48 mesiacov (nezahrnuté v cene náhr. dielov)
Predpokladaný počet hodín opráv | 100
Sadzba za opravy tech. vybavenia počas účinnosti zmluvy | 0
Poznámky:
- Uchádzač vyplňuje len vyžltené bunky, do ostatných nesmie zasahovať.
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, predpokladaný počet hodín je stanovený Objednávateľom na 100 h