## Hárok1
Technická špecifikácia a cenová kalkulácia
Názov zákazky: | Tvrdomer
Upozornenie: Verejný obstarávateľ požaduje v rámci každého predmetu zákazky aj - dovoz, montáž, inštaláciu (tam kde je to relevantné) a zaškolenie (tam kde je to relevantné). Sumu na uvedené služby zohľadní uchádzač vo svojej celkovej ponukovej cene, nakoľko tieto služby nie sú samostatnou položkou technickej špecifikácie a cenovej kalkulácie.
Doplní uchádzač
Predmet zákazky: Tvrdomer |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru:
Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastnostíproduktu tak, aby bolo možné posúdiťsplnenie požiadaviek na daný produkt)
|  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre *
Merateľné stupnice, metódy Vickers, Knoop, Brinell | áno/nie |  |  | áno
Rozsah zaťaženia | kgf | 1 | 35
Objektív pre 50 násobné zväčšenie | áno/nie |  |  | áno
Objektív pre 10 násobné zväčšenie | áno/nie |  |  | áno
Indentory: Vickers, Knoop, Brinell Ø1.0, Brinell Ø2.5 | áno/nie |  |  | áno
CNC stôl motorický,6 polohový pre 2 x indentor, 4 x objektív | áno/nie |  |  | áno
motorická os Z | áno/nie |  |  | áno
Širokouhlá FULL HD kamera | áno/nie |  |  | áno
Prstencové osvetlenie pre metodiku Brinell | áno/nie |  |  | áno
Monitor | palce(’’) | 25 | 28
Softvér | áno/nie |  |  | áno
Operačný systém | áno/nie |  |  | áno
Profesionálny vyhodnocovací softvér | áno/nie |  |  | áno
Automatické meranie | áno/nie |  |  | áno
Tvorba reportov | áno/nie |  |  | áno
Snímky vyhodnocovaných vtlačkov | áno/nie |  |  | áno
vyžltené polia vypĺňa uchádzač
Požadovaný počet kusov: | 1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH: | 0
Celková cena v EUR bez DPH: | 0
DPH: | 23%
Celková cena v EUR s DPH: | 0