## Rek. obj.
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV UČS 16
Stavba: |  |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy. Časť: A.2 Vydrník (mimo) – Markušovce (mimo) |  | * kliknutím na číslo objektu sa presuniete do objektu
Ucelená časť stavby: |  |  | UČS 16 CRD Poprad
Číslo objektu |  | Názov objektu |  | Cena celkom [EUR]
| PS 16-21-01 |  | Centrum riadenia dopravy | 0
| PS 16-22-01 |  | CRD Poprad, prenosový systém T1 MPLS | 0
| PS 16-22-02 |  | CRD Poprad, dispozičný zapojovač | 0
| PS 16-22-03 |  | CRD Poprad, informačné zaradenie | 0
| PS 16-22-04 |  | CRD Poprad, oznamovacie zaradenie | 0
| PS 16-22-05 |  | CRD Poprad, štrukturovaná kabeláž | 0
| PS 16-22-06 |  | CRD Poprad, miestna kabelizácia | 0
| PS 16-22-07 |  | CRD Poprad, prenosový systém T2 SDH | 0
| PS 16-23-01 |  | ŽST POPRAD-TATRY, NZE | 0
| PS 16-27-01 |  | CRD Poprad, kamerový systém | 0
| PS 16-27-02 |  | CRD Poprad, poplachový systém narušenia | 0
| SO 16-34-01 |  | CRD Poprad
| SO 16-34-01.01 |  | Stavebná časť | 0
| SO 16-34-01.02 |  | Statika
| SO 16-34-01.03 |  | Elektroinštalácia | 0
| SO 16-34-01.04 |  | Zdravotechnická inštalácia | 0
| SO 16-34-01.05 |  | Ústredné vykurovanie | 0
| SO 16-34-01.06 |  | Klimatizácia a vetranie | 0
| SO 16-34-02 |  | ŽST POPRAD-TATRY, NZE, stavebná časť
| SO 16-34-02.01 |  | Stavebná časť | 0
| SO 16-34-02.02 |  | Elektroinštalácia | 0
| SO 16-35-01 |  | ŽST POPRAD-TATRY, úprava rozvodov nn | 0
Celkom |  |  |  | 0

## PS 16-21-01
VÝKAZ VÝMER
Stavba: | [8 empty] | *späť na Rek. obj.
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy. Časť: A.2 Vydrník (mimo) – Markušovce (mimo)
UČS 16 CRD Poprad
Objekt:
PS 16-21-01 Centrum riadenia dopravy
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Špecifikácia (materiál/technológia)
| D | D1 | Slaboprúd
1 | K | 752 31 | Káble pre vnútornú inštaláciu | m | 2500 |  | 0
2 | K | 755 7.8 | Uzemnenie | kus | 13 |  | 0
3 | K | 755 49.3 | Skriňa 19"/42U | kus | 11 |  | 0
4 | K | 757 68.85 | Skriňa napájania | kus | 2 |  | 0
5 | K | 757 13.2 | Monitor s expanderom | kus | 40 |  | 0
6 | K | 757 68.92 | Regulácia a skúšanie zabezpečovacieho zariadenia | kus | 13 |  | 0
| D | D2 | Ostatné konštrukcie a búracie práce
7 | K | 927 74 | Tesnenie prestupov káblov | ks | 6 |  | 0
| P |  | Poznámka k položke: - uloženie - s dodaním materiálu Merná jednotka: ks
8 | K | 927 74.1 | Prestupy káblov Roxtec | ks | 6 |  | 0
Celkom | [6 empty] | 0

## PS 16-22-01
VÝKAZ VÝMER
Stavba: | [8 empty] | *späť na Rek. obj.
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy. Časť: A.2 Vydrník (mimo) – Markušovce (mimo)
UČS 16 CRD Poprad
Objekt:
PS 16-22-01 CRD Poprad, prenosový systém T1 MPLS
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Špecifikácia (materiál/technológia)
| D | D1 | Slaboprúd
1 | K | 744 21.18 | Vodiče, šnúry a káble medené | m | 28 |  | 0
2 | K | 756 89.16 | Prepojovací kábel FTP RJ45/RJ45 - 1m | kus | 108 |  | 0
3 | K | 755 49.8.2 | Stojan pre zariadenia 45U (800x800mm) | kus | 1 |  | 0
4 | K | 752 29.24 | Optický patch cord | kus | 5 |  | 0
5 | K | 757 8.5.3 | Zdroj nepretržitého napájania 5 kVA - typ rack/tower | kus | 2 |  | 0
6 | K | 757 49.1.11 | Nastavenie prenosovej cesty | úsek | 4 |  | 0
7 | K | 757 49.1.99 | Prenosové zariadenie - SWITCH 6 portov + zdroj napájania | kus | 1 |  | 0
8 | K | 758 88.36 | LAN prepínač (48 portov) | kus | 2 |  | 0
9 | K | 757 49.1.93 | Agregačný router - MPLS, 8xE1 | kus | 1 |  | 0
10 | K | 758 88.40.2 | Sieťové pripojenie technológií | kus | 1 |  | 0
11 | K | 743 06.03.1 | Kábel CYKY do 3x2,5 mm2 | m | 25 |  | 0
Celkom | [6 empty] | 0

## PS 16-22-02
VÝKAZ VÝMER
Stavba: | [8 empty] | *späť na Rek. obj.
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy. Časť: A.2 Vydrník (mimo) – Markušovce (mimo)
UČS 16 CRD Poprad
Objekt:
PS 16-22-02 CRD Poprad, dispozičný zapojovač
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Špecifikácia (materiál/technológia)
| D | D1 | Slaboprúd
1 | K | 744 21.18 | Vodiče, šnúry a káble medené | m | 58 |  | 0
2 | K | 743 06.03.1 | Kábel CYKY do 3x2,5 mm2 | m | 58 |  | 0
3 | K | 757 45.1 | Translátor (1900:3600, 600:600, 2Mbps, ...) | kus | 6 |  | 0
4 | K | 755 49.8.2 | Stojan pre zariadenia 45U (800x800mm) | kus | 3 |  | 0
5 | K | 757 52.2.15 | Doska GSM-R | kus | 3 |  | 0
6 | K | 757 52.2.16 | Multiplexor pre pripojenie do siete GSM-R (Brimux) | kus | 1 |  | 0
7 | K | 757 52.2.13 | Distribútor 4W3D-R-2 | kus | 2 |  | 0
8 | K | 757 52 | Modul diaľkového ovládania spojovacích systémov - slave (2xE1) | kus | 3 |  | 0
9 | K | 757 54 | Programové vybavenie pracoviska dohľadu multiplexerov | kus | 1 |  | 0
10 | K | 757 51.1.1 | Dispozičný zapojovač do 96 liniek | kus | 3 |  | 0
11 | K | 757 50.7 | Ovládací pult zapojovača - dotyková obrazovka PC | kus | 5 |  | 0
12 | K | 757 52.2.5 | Zálohový zdroj , 19"RACK, 24V/17Ah | kus | 6 |  | 0
13 | K | 757 52.2.7 | Modul batérií 24V/17Ah (M-24-17) | kus | 6 |  | 0
14 | K | 757 52.2.6 | Zálohový zdroj, 19"RACK, 230V/24V/500mA/4Ah | kus | 1 |  | 0
15 | K | 757 53 | Záznamové zariadenie | kus | 1 |  | 0
16 | K | 757 52.2.10 | Programové vybavenie - zapojovač | kus | 3 |  | 0
17 | K | 757 52.2.11 | Programové vybavenie - terminál GSM-R | kus | 5 |  | 0
18 | K | 757 52.2.12 | Programové vybavenie - pre záznam hovorov | kus | 5 |  | 0
19 | K | 757 56 | Komunikačný systém zapojovača - úprava programu pre diaľkovú komunikáciu pripájaného bodu | kus | 2 |  | 0
20 | K | 757 49.28 | Dispečerské zariadenie | kus | 2 |  | 0
Celkom | [6 empty] | 0

## PS 16-22-03
VÝKAZ VÝMER
Stavba: | [8 empty] | *späť na Rek. obj.
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy. Časť: A.2 Vydrník (mimo) – Markušovce (mimo)
UČS 16 CRD Poprad
Objekt:
PS 16-22-03 CRD Poprad, informačné zaradenie
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Špecifikácia (materiál/technológia)
| D | D1 | Slaboprúd
1 | K | 757 11.4 | Komunikačný modul - prevedenie rack | kus | 1 |  | 0
2 | K | 757 11.2.1 | Riadiaca jednotka - diaľkové ovládanie - vyhotovenie rack | kus | 2 |  | 0
3 | K | 757 11.16 | Informačný systém - program pre diaľkovú komunikáciu dispečerské centrum | kus | 1 |  | 0
4 | K | 757 11.19 | Skúšky a revízie, nastavenie | kus | 1 |  | 0
5 | K | 755 49.8.2 | Stojan pre zariadenia 45U (800x800mm) | kus | 1 |  | 0
6 | K | 757 11.5 | Programovanie a nastavenie systému | kus | 1 |  | 0
7 | K | 757 8.4.4 | Napájací záložný zdroj príkon 1500VA - typ rack | kus | 2 |  | 0
8 | K | 757 8.5.6 | Zdroj nepretržitého napájania 2,2 kVA, vrátane batérie - typ rack/tower | kus | 1 |  | 0
9 | K | 756 89.15 | Prepojovací kábel FTP RJ45/RJ45 - 10m | kus | 9 |  | 0
| D | D2 | Silnoprúd
10 | K | 743 06.03.1 | Kábel CYKY do 3x2,5 mm2 | m | 15 |  | 0
11 | K | 743 13.2 | Rúrky oceľové, plastové | m | 65 |  | 0
Celkom | [6 empty] | 0

## PS 16-22-04
VÝKAZ VÝMER
Stavba: | [8 empty] | *späť na Rek. obj.
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy. Časť: A.2 Vydrník (mimo) – Markušovce (mimo)
UČS 16 CRD Poprad
Objekt:
PS 16-22-04 CRD Poprad, oznamovacie zaradenie
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Špecifikácia (materiál/technológia)
| D | D1 | Slaboprúd
1 | K | 755 49.8.2 | Stojan pre zariadenia 45U (800x800mm) | kus | 1 |  | 0
2 | K | 756 89.15 | Prepojovací kábel FTP RJ45/RJ45 - 10m | kus | 2 |  | 0
3 | K | 756 89.7 | Kábel FTP 4x2x0,5 | m | 25 |  | 0
4 | K | 757 14 | Klientske stanovište nadstavbového systému (EPS,EZS,PTV-techn.) | kus | 1 |  | 0
5 | K | 757 22.1 | Podružné hodiny | kus | 7 |  | 0
6 | K | 757 24.3 | Hodinová ústredňa, linkový rozvádzač, GPS | kus | 1 |  | 0
| D | D2 | Silnoprúd
7 | K | 743 06.03.1 | Kábel CYKY do 3x2,5 mm2 | m | 9 |  | 0
8 | K | 743 13.2 | Rúrky oceľové, plastové | m | 10 |  | 0
9 | K | 743 41.14 | Krabice, svorkovnice pre dátový a napájací rozvod | kus | 7 |  | 0
10 | K | 752 11.18 | Pokládka - kábel CYKY O 2x1,5 | m | 230 |  | 0
Celkom | [6 empty] | 0

## PS 16-22-05
VÝKAZ VÝMER
Stavba: | [8 empty] | *späť na Rek. obj.
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy. Časť: A.2 Vydrník (mimo) – Markušovce (mimo)
UČS 16 CRD Poprad
Objekt:
PS 16-22-05 CRD Poprad, štrukturovaná kabeláž
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Špecifikácia (materiál/technológia)
| D | D1 | Slaboprúd
1 | K | 756 89.7.1 | Kábel STP 4x2x0,5 | m | 1730 |  | 0
2 | K | 756 81.15.3 | Doplnenie kábelového rozvodu ukončením | kus | 4 |  | 0
3 | K | 756 88.26 | Zásuvka dátová | kus | 53 |  | 0
4 | K | 743 13.2 | Rúrky oceľové, plastové | m | 700 |  | 0
5 | K | 756 89.16 | Prepojovací kábel FTP RJ45/RJ45 - 1m | kus | 106 |  | 0
6 | K | 758 88.40 | Nastavenie siete LAN | kus | 1 |  | 0
Celkom | [6 empty] | 0

## PS 16-22-06
VÝKAZ VÝMER
Stavba: | [8 empty] | *späť na Rek. obj.
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy. Časť: A.2 Vydrník (mimo) – Markušovce (mimo)
UČS 16 CRD Poprad
Objekt:
PS 16-22-06 CRD Poprad, miestna kabelizácia
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Špecifikácia (materiál/technológia)
| D | 22-M | Montáže oznam. a zabezp. zariadení
1 | K | 220061701-11 | Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) HDPE rúry vrátane kábla | ks | 2 |  | 0
2 | K | 220065001.S | Zafúkanie 1x optického kábla, miestna sieť | m | 395 |  | 0
3 | M | 3410351940-2 | Systémový vonkajší optický kábel LTC-S RP 12x SM G.657.A1 (3x4) A-DQ(ZN)B2Y, Štandardizáci EN IEC 60794-3-10, No waterpeak na 1383nm = 0,29 dB/km, vonkajší plášť HDPE, ťahová sila 1500N, RP - odolnosť voči hlodavcom, vonkajší priemer: 7.6 mm, -40°C / +70° | m | 395 |  | 0
4 | M | 3410351940-3 | Systémový vnútorný optický kábel LTC-S RP Eca 48xSM G.657.A1 (4x12) U-DQ(ZN)BH77824, Štandardizáci EN IEC 60794-6-20, Reakcia na oheň podľa EN 13501-6: Trieda Eca, vonkajší plášť LSZH, ťahová sila 1450N, odolnosť voči hlodavcom, vonkajší priemer: 9,3mm, - | m | 200 |  | 0
5 | K | 220061701-15 | Montáž (zatiahnutie) optického kábla do PE rúry, vrátane presunu materiálu | m | 180 |  | 0
6 | K | 220065019-1 | Montáž rezervy optického kábla, miestna sieť (kríž) | ks | 4 |  | 0
7 | M | 3411001119_1 | Pasívna elektrická značka - Guľový Marker, dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
8 | M | 3419610201-1 | Nastaviteľný optický kríž, nerezovaná oceľ, vrátane krytu na rezervu | ks | 4 |  | 0
9 | K | 220065019-5 | Zriadenie optickej káblovej rezervy 25m | ks | 4 |  | 0
10 | K | 220065055 | Zvarovanie optických káblov, ochrana zvaru | ks | 120 |  | 0
11 | K | 220110403.S | Inštalácia optického rozvádzača, miestna sieť, počet optických vlákien do 012 | ks | 2 |  | 0
12 | M | 341261235P | Optický rozv. 19" 12port. E2000, optické káble, vrátane kazety, hrebena, ukončenia optických vlákien, pigtailu, adaptéra a ochrany zvaru | ks | 2 |  | 0
13 | K | 220110405.S | Inštalácia optického rozvádzača, miestna sieť, počet optických vlákien do 048 | ks | 2 |  | 0
14 | M | 341261232P | Optický rozv. 19" 48port. E2000, optické káble, vrátane kazety, hrebena, ukončenia optických vlákien, pigtailu, adaptéra a ochrany zvaru | ks | 2 |  | 0
15 | K | 220222002 | Meranie tlmenia metódou spät. rozptylu pri vln.dĺžkach | ks | 2 |  | 0
16 | K | 220222005 | Meranie optického kábla na bubne pri vln.dĺžkach 1310 nm – jednosmerné | ks | 2 |  | 0
17 | K | 220222006 | Záverečné certifikačné meranie na vlnovej dĺžke 1383 a preukazujúci požadovaný parameter útlmu na km podľa TP a vystaveného certifikátu 0,29 DB/km. | vl | 60 |  | 0
18 | K | 220320361_6 | Certifikácia - Vytvorenie systémového certifikátu od výrobcu pre integrátora podľa požiadavky PD na optickú infraštruktúru naviazané na meracie protokoly pre 1383 = 0,29dB/km, potvrdenie LIFE TIME WARRANTY. | ks | 2 |  | 0
19 | K | 220320361_7 | Cetifikácia - Vytvorenie systémového certifikátu od výrobcu pre integrátora podľa požiadavky PD pre infraštruktúru INFRALAN® | ks | 2 |  | 0
20 | K | 220500002P_1 | Montáž a zapojenie optického dátového kábla | ks | 120 |  | 0
21 | M | 3580400317-9 | Optický patch kábel E2000-APC / E2000-APC duplex SM 9/125μ OS1, dĺžka 2m | ks | 120 |  | 0
22 | K | 388795016.S | Zaťahovanie kábelovodu 1x HDPE nad 12 mm, do obsadenej trasy, vonk. siete | m | 6 |  | 0
23 | M | 345071530P | Optická chránička Polytech HDPE 40/3,5mm pre zaťaženie 12Bar, modrej farby z jedným bielym pruhom posunutým o 90° s nápisom ŽSR, farebná koextrúzia s pozdĺžnymi farebnými pruhmi, vnútri rebrovaná | m | 6 |  | 0
24 | K | 388796003 | Montáž koncovky na rúrku HDPE nad 12 mm | ks | 2 |  | 0
25 | M | 3412610301P | Koncovka rúrky HDPE 40 mm, vodotesná | ks | 2 |  | 0
26 | K | 388900003 | Kalibrovanie HDPE rúry do 40 mm | m | 6 |  | 0
27 | K | 388900003-1 | Natlakovanie HDPE rúry do 40 mm | m | 6 |  | 0
28 | K | 46013000035-1 | Kniha káblových plánov (optické vedenie) | sub | 2 |  | 0
29 | K | 460800001P | Vytýčenie trasy káblového vedenia | km | 0.006 |  | 0
30 | K | 460800002P | Polohopisné a výškové zameranie trasy kábla | km | 0.006 |  | 0
31 | K | 220280627.S | Kábel SEKU, SYKY,SYKFY a ostatné uložené na rošte,vr.predbež.priviazania nad 40 m dĺžky | m | 150 |  | 0
32 | M | 341240002900.S | Káble medený telefónny SYKFY 100x2x0,5 mm2 | m | 150 |  | 0
33 | K | 220111431.S | Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vrátane vypracovania meracieho protokolu | pár | 100 |  | 0
34 | K | 460800003P | Spracovanie knihy plánov (metalické vedenie) | km | 0.15 |  | 0
35 | M | 3570316400P_2 | Skriňa RACK 19" 800x800, sklenené predné dvere, perforovaná, 45U, vrátane ventilačnej jednotky, napájacieho panelu. | ks | 1 |  | 0
36 | K | 220711100-1 | Montáž rozvádzača na stenu | ks | 1 |  | 0
37 | M | 4046202090-2 | Rozvádzač nástenný, kovovový, 400x600x250mm, vrátane príslušenstva a napájacieho panelu | ks | 1 |  | 0
38 | K | 220110911_2 | Osadenie a montáž svorkovnice pre ochranné pospojovanie | ks | 2 |  | 0
39 | M | 3410350187-32 | Svorkovnica pre ochranné pospájanie | ks | 2 |  | 0
40 | K | 22051201P | Inštalácia organizéra káblov v skrine RACK | ks | 6 |  | 0
41 | M | 3582010204-2 | Organizér káblov 19", 1U | ks | 6 |  | 0
42 | K | 221521991_1 | Montáž držiaka pre zárezové pásiky | ks | 2 |  | 0
43 | M | 4053108925_2 | Držiak pre zárezové pásiky LSA PLUS do 19" distribučnej skrine | ks | 2 |  | 0
44 | K | 221521991_2 | Montáž zárezových pásikov LSA 10/2, vrátane zapojenia | ks | 20 |  | 0
45 | M | 4053108922_8 | Zárezové pásiky LSA PLUS 2/10 | ks | 20 |  | 0
46 | K | 221521991_6 | Montáž magazínu pre bleskoistky, vrátane osadenia bleskoistiek | ks | 20 |  | 0
47 | M | 369090356-2 | Magazín pre 3-polové bleskoistky, 10 párový | ks | 20 |  | 0
48 | M | 369090356-1 | 3-pólové bleskoistky pre LSA | ks | 200 |  | 0
49 | K | 22155258.SP | Prepojenie miestnych rozvodov (Ranžírovanie do 3 m dĺžky) | ks | 2 |  | 0
50 | M | 2200400399-1 | Revízia UTZ, podľa platných prácnych predpisov a vyhlášok | hod | 8 |  | 0
| D | M | Práce a dodávky M
| D | 21-M | Elektromontáže
51 | K | 210010026 | Rúrka ohybná elektroinštalačná uložená pevne , typ FXP 25 | m | 180 |  | 0
52 | M | 3412611003,00000 | Rúrka FXP 25 | m | 180 |  | 0
53 | K | 210800613.S | Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6 | m | 5 |  | 0
54 | M | 341310009100.S | Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2 | m | 5 |  | 0
| D | 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach
55 | K | 460200164.S | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4 | m | 6 |  | 0
56 | K | 460420022 | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m | 6 |  | 0
57 | M | 583110000300.S | Drvina vápencová frakcia 0-4 mm | t | 0.32 |  | 0
58 | K | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 6 |  | 0
59 | M | 2830002001 | Fólia modrá v m | m | 6 |  | 0
60 | K | 460510201.S | Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov neasfaltovaný TK1(17x14cm/10, 5x10 cm) | m | 6 |  | 0
61 | M | 592650000600 | Káblový žľab BG-TK1, pre položený kryt, lxšxv vnútorný 1000x112x105 mm, vonkajší 1000x170x140 mm, betónový, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG) | ks | 6 |  | 0
62 | M | 592650001800 | Betónový kryt BG-TK1, lxšxv 500x170x30 mm, pre káblové žľaby, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG) | ks | 12 |  | 0
63 | K | 460560164.S | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 | m | 6 |  | 0
Celkom | [6 empty] | 0

## PS 16-22-07
VÝKAZ VÝMER
Stavba: | [8 empty] | *späť na Rek. obj.
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy. Časť: A.2 Vydrník (mimo) – Markušovce (mimo)
UČS 16 CRD Poprad
Objekt:
PS 16-22-07 CRD Poprad, prenosový systém T2 SDH
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Špecifikácia (materiál/technológia)
| D | D1 | Slaboprúd
1 | K | 744 21.18 | Vodiče, šnúry a káble medené | m | 10 |  | 0
2 | K | 756 89.16 | Prepojovací kábel FTP RJ45/RJ45 - 1m | kus | 24 |  | 0
3 | K | 755 49.8.2 | Stojan pre zariadenia 45U (800x800mm) | kus | 1 |  | 0
4 | K | 752 29.24 | Optický patch cord | kus | 2 |  | 0
5 | K | 757 49.1.11 | Nastavenie prenosovej cesty | úsek | 2 |  | 0
6 | K | 756 89.15 | Prepojovací kábel FTP RJ45/RJ45 - 10m | kus | 2 |  | 0
7 | K | 757 8.18.1 | Napájací zdroj 12V-48V=, zálohovaný | kus | 1 |  | 0
8 | K | 757 49.1.99 | Prenosové zariadenie - SWITCH 6 portov + zdroj napájania | kus | 1 |  | 0
9 | K | 757 49.1.17 | Zariadenie prenosovej techniky (trakt 2 - pre GSM-R) | kus | 1 |  | 0
10 | K | 758 88.40.3 | Pripojenie prístupového uzla prenosového systému do pracoviska pre administráciu a dohľad | kus | 1 |  | 0
11 | K | 756 81.15.3 | Doplnenie kábelového rozvodu ukončením | kus | 1 |  | 0
12 | K | 758 88.40.2 | Sieťové pripojenie technológií | kus | 1 |  | 0
13 | K | 743 06.03.1 | Kábel CYKY do 3x2,5 mm2 | m | 15 |  | 0
14 | K | 743 06.44.1 | Kábel CYKY do 5x4 mm2, voľne uložený | m | 15 |  | 0
Celkom | [6 empty] | 0

## PS 16-23-01
VÝKAZ VÝMER
Stavba: | [8 empty] | *späť na Rek. obj.
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy. Časť: A.2 Vydrník (mimo) – Markušovce (mimo)
UČS 16 CRD Poprad
Objekt:
PS 16-23-01 ŽST POPRAD-TATRY, NZE
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Špecifikácia (materiál/technológia)
| D | D1 | Silnoprúd
1 | K | 748 02.04.17 | Dieselagregát kapotovaný s automat. štartom GSW 340P, PRP 250,39 kW/ 312,99 kVA (vrátane komina, odfuku a R-NZE) | ks | 1 |  | 0
2 | K | 748 02.04.20 | Vybavenie strojovne NZE | sub | 1 |  | 0
3 | K | 748 02.04.21 | Prenosné čerpadlo na naftu | ks | 1 |  | 0
4 | K | 748 02.11.13 | Elektromer pre polopriame meranie | ks | 1 |  | 0
5 | K | 748 05.74 | Elektrický konvektor | ks | 2 |  | 0
6 | K | 749 30.03 | Skúšky a revízie NZE | hod | 48 |  | 0
7 | K | 749 40 | Hluková štúdia | hod | 8 |  | 0
8 | K | 749 40.1 | Dymová skúška | hod | 8 |  | 0
| D | D2 | Vzduchotechnika
9 | K | 769 70.1 | VZT súbor na odvetranie strojovne NZE | sub | 1 |  | 0
Celkom | [6 empty] | 0

## PS 16-27-01
VÝKAZ VÝMER
Stavba: | [8 empty] | *späť na Rek. obj.
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy. Časť: A.2 Vydrník (mimo) – Markušovce (mimo)
UČS 16 CRD Poprad
Objekt:
PS 16-27-01 CRD Poprad, kamerový systém
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Špecifikácia (materiál/technológia)
| D | D1 | Slaboprúd
1 | K | 757 16.3 | Záznamové zariadenie pre IP kamery - max. 16 kamier | kus | 1 |  | 0
2 | K | 757 17 | Kamera PTV digitálna (IP) - vnútorná | kus | 6 |  | 0
3 | K | 757 13 | Servisný notebook | kus | 1 |  | 0
4 | K | 757.14.4 | Software pre centralizáciu serverov | kus | 1 |  | 0
5 | K | 757.14.5 | Software pre videostenu | kus | 3 |  | 0
6 | K | 757.14.6 | Software pre streaming, záznam IP kamier a serverov | kus | 1 |  | 0
7 | K | 755 49.8.2 | Stojan pre zariadenia 45U (800x800mm) | kus | 1 |  | 0
8 | K | 757 8.5.5 | Zdroj nepretržitého napájania 2,2 kVA - typ rack/tower | kus | 1 |  | 0
9 | K | 757 8.5.6 | Zdroj nepretržitého napájania 2,2 kVA, vrátane batérie - typ rack/tower | kus | 1 |  | 0
10 | K | 756 89.15 | Prepojovací kábel FTP RJ45/RJ45 - 10m | kus | 5 |  | 0
11 | K | 757 19.4 | Skúšky | kus | 1 |  | 0
12 | K | 757 14.1 | Zapojenie zariadení do nadstavbového systému (EPS,EZS,PTV-techn.) | kus | 1 |  | 0
13 | K | 757 14.1.2 | Zapojenie kamier do nadstavbového systému | kus | 6 |  | 0
14 | K | 757 14.1.3 | Licencia do nadstavbového systému (EPS,EZS,PTV-techn.) pre centrálnu jednotku kat.II. | kus | 1 |  | 0
15 | K | 757 14.2.1 | Tvorba pôdorysov pre integrovaný nadstavbový systém | kus | 1 |  | 0
16 | K | 756 89.7 | Kábel FTP 4x2x0,5 | m | 250 |  | 0
17 | K | 757 14.3 | Obslužné pracovisko pre PTV | kus | 3 |  | 0
| D | D2 | Silnoprúd
18 | K | 743 41.14 | Krabice, svorkovnice pre dátový a napájací rozvod | kus | 6 |  | 0
19 | K | 743 06.03.1 | Kábel CYKY do 3x2,5 mm2 | m | 50 |  | 0
20 | K | 743 13.2 | Rúrky oceľové, plastové | m | 250 |  | 0
21 | K | 748 05.48 | Zásuvka 230V 16A | kus | 3 |  | 0
Celkom | [6 empty] | 0

## PS 16-27-02
VÝKAZ VÝMER
Stavba: | [8 empty] | *späť na Rek. obj.
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy. Časť: A.2 Vydrník (mimo) – Markušovce (mimo)
UČS 16 CRD Poprad
Objekt:
PS 16-27-02 CRD Poprad, poplachový systém narušenia
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Špecifikácia (materiál/technológia)
| D | D1 | Slaboprúd
1 | K | 756 89.15 | Prepojovací kábel FTP RJ45/RJ45 - 10m | kus | 2 |  | 0
2 | K | 756 89.7 | Kábel FTP 4x2x0,5 | m | 855 |  | 0
3 | K | 757 14.1.1 | Licencia do nadstavbového systému (EPS,EZS,PTV-techn.) pre centrálnu jednotku kat.II. | kus | 2 |  | 0
4 | K | 757 14.2 | Zapojenie snímačov do nadstavbového systému (EPS,EZS,PTV-techn.) | kus | 56 |  | 0
5 | K | 757 14.2.1 | Tvorba pôdorysov pre integrovaný nadstavbový systém | kus | 2 |  | 0
6 | K | 757 19.10 | Ústredňa elektrickej zabezpečovacej signalizácie (EZS) | kus | 2 |  | 0
7 | K | 757 19.10.3 | Expander | kus | 2 |  | 0
8 | K | 757 19.11 | Snímač pohybu | kus | 5 |  | 0
9 | K | 757 19.13 | Magnetický snímač | kus | 18 |  | 0
10 | K | 757 19.2.6 | Hlásič multisenzorový | kus | 2 |  | 0
11 | K | 757 19.25 | Húkačka elektronická | kus | 2 |  | 0
12 | K | 757 19.3 | Interaktívny hlásič dymu optický | kus | 24 |  | 0
13 | K | 757 19.4 | Skúšky | kus | 2 |  | 0
14 | K | 757 19.7.1 | Klávesnica s integrovanou čítačkou EZS | kus | 5 |  | 0
15 | K | 757 19.8.1 | Čipová karta EZS | kus | 30 |  | 0
| D | D2 | Silnoprúd
16 | K | 743 06.03.1 | Kábel CYKY do 3x2,5 mm2 | m | 65 |  | 0
17 | K | 743 13.2 | Rúrky oceľové, plastové | m | 920 |  | 0
Celkom | [6 empty] | 0

## SO 16-34-01.01
VÝKAZ VÝMER
Stavba: | [8 empty] | *späť na Rek. obj.
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy. Časť: A.2 Vydrník (mimo) – Markušovce (mimo)
UČS 16 CRD Poprad
Objekt:
SO 16-34-01.01 CRD Poprad, Časť: Stavebná časť
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Špecifikácia (materiál/technológia)
| D | D1 | Zvislé nosné konštrukcie
1 | K | 310 23.81 | Murivo z tehál | m3 | 87.7 |  | 0
2 | K | 310 23.82.1 | Murivo akustické z tehál pálených dierkovaných, hr.200mm | m3 | 11.74 |  | 0
3 | K | 317 12.9.3 | Keramický preklad 12x6,5x150 cm | kus | 3 |  | 0
4 | K | 317 12.9.4 | Keramický preklad 12x6,5x175 cm | kus | 3 |  | 0
5 | K | 342 24.4.1 | Sklobetónové steny a priečky,jednofarebné | m2 | 3.05 |  | 0
6 | K | 342 24.4.2 | Presklená stena, výšky 2800mm | ks | 1 |  | 0
| D | D2 | Vodorovné konštrukcie
7 | K | 421 32.5.5 | Dodávka a montáž oceľových valcovaných nosníkov výšky do 180mm (HEB,HEA) | t | 5.551 |  | 0
8 | K | 457 45.5 | Samonivelačná stierka hr.10mm | m2 | 658.11 |  | 0
| D | D3 | Úpravy povrchov,podlahy
9 | K | 612 42.5 | Vnútorná omietka vápenocementová hr.10mm | m2 | 175.85 |  | 0
10 | K | 612 42.6 | Úprava fasádneho obkladu v mieste otvoru | m2 | 5 |  | 0
| D | D4 | Izolácie proti vode a vlhkosti
11 | K | 711 11.2 | Izolácia proti vlhkosti náterom | m2 | 370.09 |  | 0
| D | D5 | Izolácie tepelné
12 | K | 713 16.2.1 | Tepelná izolácia stien hr. 80 mm, izolačné dosky | m2 | 46.18 |  | 0
| P |  | Poznámka k položke: - izolácia stien akustickou minerálnou vlnou
13 | K | 713 16.2.2 | Tepelná izolácia stien hr. 100 mm, izolačné dosky | m2 | 10.83 |  | 0
| P |  | Poznámka k položke: - izolácia stien akustickou minerálnou vlnou
14 | K | 713 16.2.3 | Pevný PVC panel s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny | m2 | 2.88 |  | 0
15 | K | 713 16.4 | Tepelná izolácia stien, dosky z minerálnej vlny, hr. 100 mm | m2 | 40.98 |  | 0
| D | D6 | Konštrukcie stolárske
16 | K | 766 43.1 | Demontáž sadroktónovej steny | m2 | 27.6 |  | 0
17 | K | 766 59 | Sadrokartónový kazetový podhľad | m2 | 607.6 |  | 0
| P |  | Poznámka k položke: - vrátane klasického podhľadu do vlhkého prostredia
18 | K | 766 60.2 | Sadrokartónový podhľad protipožiarny do vlhkého prostredia | m2 | 650.89 |  | 0
19 | K | 766 62.0 | Predsadená sadrokartónová stena, hr. 2x15 mm | m2 | 3.65 |  | 0
20 | K | 766 62.0.1 | Sadrokartónové priečky | m2 | 28.86 |  | 0
21 | K | 766 66.01 | Výplne otvorov - dvere 1-kr. | kus | 18 |  | 0
22 | K | 766 66.02 | Výplne otvorov - dvere 2-kr. | kus | 1 |  | 0
23 | K | 766 62.1.1 | Výplne otvorov - Demontáž okná, zasklenné steny | m2 | 2.88 |  | 0
24 | K | 766 66.3.1 | Výplne otvorov - dvere s požiarnou odolnosťou - 1 krídlové | ks | 2 |  | 0
25 | K | 766 66.3.2 | Výplne otvorov - dvere s požiarnou odolnosťou- 2krídlové | ks | 7 |  | 0
| D | D7 | Vzduchotechnika
26 | K | 769 51.13.1 | Protidažďová žalúzia | m2 | 3.7 |  | 0
| D | D8 | Konštrukcie doplnkové kovové
27 | K | 767 17.2 | Madlo, kotvené do muriva | m | 36.05 |  | 0
| D | D9 | Podlaha z dlaždíc
28 | K | 771 57.5 | Keramická dlažba | m2 | 370.09 |  | 0
29 | K | 771 57.5.1 | Keramická dlažba - obklad | m2 | 2.4 |  | 0
| D | D10 | Podlahy povlakové
30 | K | 776 22.1 | Podlaha zdvojená, antistatická s nosným oceľovým roštom | m2 | 280.74 |  | 0
| D | D11 | Nátery
31 | K | 783 89.7 | Náter bezprašný | m2 | 290.62 |  | 0
| D | D12 | Maľby
32 | K | 784 46 | Maľby stien a stropov | m2 | 849.32 |  | 0
| D | D13 | Rúrové vedenie
33 | K | 899 72.1 | Demontáž plynového potrubia so zaslepením | m | 2 |  | 0
| D | D14 | Ostatné konštrukcie a búracie práce
34 | K | 914 41.1.5 | Stôl dispečera | ks | 5 |  | 0
35 | K | 914 41.1.6 | Zaťažová stolička dispečera | ks | 5 |  | 0
| P |  | Poznámka k položke: - nosnosť 150kg
36 | K | 914 42.3 | Piktogram | kus | 27 |  | 0
37 | K | 961 04.1.0 | Rezanie vodorovných betónových konštrukcií | m | 15 |  | 0
38 | K | 962 01 | Búranie muriva z tehál | m3 | 1.27 |  | 0
39 | K | 962 03 | Búranie priečok z tehál hr. do 150 mm | m2 | 535.74 |  | 0
40 | K | 965 04.1 | Búranie podláh vrátane všetkých konštr. vrstiev | m3 | 33.5 |  | 0
41 | K | 965 06 | Odstránenie tepelnej izolácie | m3 | 0.33 |  | 0
42 | K | 965 08 | Demontáž výplňových konštrukcií | m2 | 52.59 |  | 0
43 | K | 965 09 | Demontáž podhľadov lamiel | m2 | 634.53 |  | 0
44 | K | 979 08.18 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku nad 25 km do 30 km | t | 203.787 |  | 0
45 | K | 981 08 | Odstránenie oceľovej doplnkovej konštrukcie | kg | 700 |  | 0
46 | K | 991 1 | Poplatok za uloženie na skládku - ostatný odpad | t | 201.095 |  | 0
| D | D5 | Silnoprúd
47 | K | 748 05.04.3 | Vybavenie požiarnou technikou | ks | 1 |  | 0
Celkom | [6 empty] | 0

## SO 16-34-01.03
VÝKAZ VÝMER
Stavba: | [8 empty] | *späť na Rek. obj.
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy. Časť: A.2 Vydrník (mimo) – Markušovce (mimo)
UČS 16 CRD Poprad
Objekt:
SO 16-34-01.03 CRD Poprad, Časť: Elektroinštalácia
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Špecifikácia (materiál/technológia)
| D | D1 | Silnoprúd
1 | K | 742 11.3.22 | Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky | kus | 9 |  | 0
| P |  | Poznámka k položke: rozvádzače F-E...
2 | K | 742 11.4.4.1 | Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky | kus | 5 |  | 0
| P |  | Poznámka k položke: rozvádzače R1, R2, R3, R-03, R-OZN.
3 | K | 743 06.03.1 | Kábel CYKY do 3x2,5 mm2 | m | 5150 |  | 0
4 | K | 743 06.02.4 | Kábel CYKY do 3x4 mm2 | m | 90 |  | 0
5 | K | 743 06.02.1 | Kábel CYKY do 5x2,5 mm2 | m | 450 |  | 0
6 | K | 743 06.44.2 | Kábel CYKY do 5x6 mm2 | m | 210 |  | 0
7 | K | 743 06.09.2 | Kábel CYKY do 5x25 mm2, pevne uložený | m | 35 |  | 0
8 | K | 744 21.17.1 | Vodiče, šnúry a káble medené | m | 185 |  | 0
9 | K | 743 13.7 | Elektroinštalačná rúrka, kábelový žľab (PVC) | m | 380 |  | 0
10 | K | 743 41.11 | Krabice, svorkovnice | kus | 50 |  | 0
11 | K | 743 41.11.1 | Svorkovnica ochranného pospájania HUS | kus | 2 |  | 0
12 | K | 744 21.18 | Vodiče, šnúry a káble medené | m | 1050 |  | 0
| P |  | Poznámka k položke: dodávka kábla (CY, CYA do 16mm)
13 | K | 744 21.18.3 | Vodiče, šnúry a káble medené | m | 35 |  | 0
| P |  | Poznámka k položke: dodávka kábla (CY, CYA do 120mm)
14 | K | 744 21.18.2 | Prípojnica vyrovnania potenciálov | ks | 2 |  | 0
15 | K | 748 05.45 | Spínač inštalačný 230V 10A | kus | 25 |  | 0
16 | K | 748 05.45.1 | Ovládač osvetlenia - stmievač | kus | 4 |  | 0
17 | K | 749 02.04.5 | Montáž fotobunky vrátane materiálu a zapojenia | kus | 11 |  | 0
18 | K | 748 05.48 | Zásuvka 230V 16A | kus | 134 |  | 0
19 | K | 748 05.50 | Zásuvka 400V do 32A nástenná | kus | 1 |  | 0
20 | K | 748 12.100 | Svietidlá a osvetľovacie zariadenia | kus | 2 |  | 0
| P |  | Poznámka k položke: LED priemyselné do 34W, IP65
21 | K | 748 12.101 | Svietidlá a osvetľovacie zariadenia | kus | 48 |  | 0
22 | K | 748 12.102 | Svietidlá a osvetľovacie zariadenia | kus | 28 |  | 0
23 | K | 748 12.103 | Svietidlá a osvetľovacie zariadenia | kus | 71 |  | 0
24 | K | 748 12.104 | Svietidlá a osvetľovacie zariadenia | kus | 3 |  | 0
25 | K | 748 12.105 | Svietidlá a osvetľovacie zariadenia | kus | 13 |  | 0
26 | K | 749 30.01 | Skúšky a revízie | hod | 48 |  | 0
27 | K | 749 02.08.2 | Skúšky, revízia | kus | 1 |  | 0
28 | K | 749 02.08.21 | Meranie osvetlenia a vyhotovenie protokolu o meraní | hod | 24 |  | 0
Celkom | [6 empty] | 0

## SO 16-34-01.04
VÝKAZ VÝMER
Stavba: | [8 empty] | *späť na Rek. obj.
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy. Časť: A.2 Vydrník (mimo) – Markušovce (mimo)
UČS 16 CRD Poprad
Objekt:
SO 16-34-01.04 CRD Poprad, Časť: Zdravotechnická inštalácia
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Špecifikácia (materiál/technológia)
| D | D1 | Konštrukcie stolárske
1 | K | 766 6.3 | Sadrokartónový podhľad demontáž | m2 | 21 |  | 0
2 | K | 767 6.4 | Sadrokartónový podhľad spätná montáž | m3 | 21 |  | 0
| D | D2 | Rúrové vedenie
3 | K | 831 35.4 | Zriadenie kanalizácie z plastových rúr priemeru 150mm | m | 42 |  | 0
4 | K | 831 35.41 | Demontáž potrubia do DN150 mm vratane zaslepenia | m | 40 |  | 0
5 | K | 871 22.5 | Potrubie z rúr PE tlakových do 32 mm | m | 68.5 |  | 0
| D | D3 | Zdravotechnika vnútorná kanalizácia
6 | K | 721 17.1 | Potrubie - kanalizácia | m | 42 |  | 0
| D | D4 | Zdravotechnika vnútorný vodovod
7 | K | 722 13.6 | Potrubie - vodovod | m | 68.5 |  | 0
| D | D5 | Zariaďovacie predmety
8 | K | 725 2.3 | Zariaďovacie predmety | súb | 14 |  | 0
| D | D6 | Zdravotechnika plynovod
9 | K | 723 21 | Demontáž potrubia - plyn | m | 8 |  | 0
| D | D7 | Ostatné konštrukcie a búracie práce
10 | K | 962 01 | Búranie muriva z tehál | m3 | 1.5 |  | 0
11 | K | 981 11 | Búranie kanalizačného potrubia | m | 30 |  | 0
Celkom | [6 empty] | 0

## SO 16-34-01.05
VÝKAZ VÝMER
Stavba: | [8 empty] | *späť na Rek. obj.
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy. Časť: A.2 Vydrník (mimo) – Markušovce (mimo)
UČS 16 CRD Poprad
Objekt:
SO 16-34-01.05 CRD Poprad, Časť: Ústredné vykurovanie
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Špecifikácia (materiál/technológia)
| D | PSV | Práce a dodávky PSV
| D | 713 | Izolácie tepelné
1 | K | 713483104.S | Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotechniky, klimatizácie a chladenia | m | 50 |  | 0
2 | M | 283310028100.S | Izolačná trubica elastomérová dxhr. 18x19 mm, dĺ. 2 m, pre izolovanie chladenia, klimatizácie, vzduchotechniky, vody a kúrenia | m | 50 |  | 0
3 | K | 998713101.S | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | t | 0.006 |  | 0
| D | 733 | Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie
4 | K | 733110803.S | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t | m | 180 |  | 0
5 | K | 733141018.S | Potrubie z uhlíkovej ocele rúrok spájaných lisovaním dxt do 54x1,5 mm vrátane tvaroviek | m | 50 |  | 0
6 | K | 733190801.S | Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t | ks | 30 |  | 0
7 | K | 733191202.S | Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele nad 35 do 64 mm | m | 50 |  | 0
8 | K | 733191924.S | Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 20 | ks | 6 |  | 0
9 | K | 733890801.S | Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m | t | 0.202 |  | 0
| D | 734 | Ústredné kúrenie - armatúry
10 | K | 734200811.S | Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 -0,00045t | ks | 20 |  | 0
11 | K | 734200821.S | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t | ks | 20 |  | 0
12 | K | 734209101.S | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 | ks | 5 |  | 0
13 | M | 013G2940 | RA 2940 - zabudovaný snímač, protimrazová ochrana, s možnosťou plného uzatvorenia, rozsah 0..26°C, balenie 60ks termostatická hlavica | ks | 5 |  | 0
14 | K | 734209112.S | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 | ks | 10 |  | 0
15 | M | 003L0124 | RLV-S 15, priame, DN1/2", kvs 2,5 pre pripojenie na sústavu vnútorným závitom, minimálny odber 10ks radiátorové šrúbenie | ks | 5 |  | 0
16 | M | 013G4202 | RA-N 15, priamy, DN1/2", balenie 60ks termostatický ventil | ks | 5 |  | 0
17 | K | 734890801.S | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m | t | 0.018 |  | 0
18 | K | 998734101.S | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | t | 0.003 |  | 0
| D | 735 | Ústredné kúrenie, vykurov. telesá
19 | K | 735000912.S | Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním | ks | 5 |  | 0
20 | K | 735151821.S | Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t | ks | 5 |  | 0
21 | K | 735154141.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm | ks | 2 |  | 0
22 | M | K00216008009016011 | Radiátor KORAD 21K 600x0800 | ks | 2 |  | 0
23 | K | 735154142.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 1 |  | 0
24 | M | K00226012009016011 | Radiátor KORAD 22K 600x1200 | ks | 1 |  | 0
25 | K | 735154143.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | ks | 1 |  | 0
26 | M | K00226016009016011 | Radiátor KORAD 22K 600x1600 | ks | 1 |  | 0
27 | K | 735154151.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm | ks | 1 |  | 0
28 | M | K00229008009016011 | Radiátor KORAD 22K 900x0800 | ks | 1 |  | 0
29 | K | 735191910.S | Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies | m2 | 10.55 |  | 0
30 | K | 735413080.S | Montáž konvektora nástenného výšky 600 mm šírky 60 mm dĺžky 1000-1400 mm | súb. | 10 |  | 0
31 | M | EVY000004642 | Konvektor CWM 1000 U 200263 230V 1000W nástenný biely | ks | 2 |  | 0
32 | M | EVY000004643 | Konvektor CWM 1500 U 200264 230V 1500W nástenný biely | ks | 8 |  | 0
33 | M | EVY000004663 | Konvektor CWM 2000 U 200265 230V 2000W nástenný biely | ks | 11 |  | 0
34 | K | 735890801.S | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 6m | t | 0.125 |  | 0
35 | K | 998735101.S | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m | t | 0.172 |  | 0
| D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové
36 | K | 767995101.1 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg | kg | 50 |  | 0
37 | M | mont mat | Závesný montážny a spojovací materiál (tesnenie, závitové tyče,skrutky, matice, podložky a tesniaci materiál) | kg | 50 |  | 0
38 | K | 998767102 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0.054 |  | 0
| D | M | Práce a dodávky M
| D | 23-M | Montáže potrubia
39 | K | 230120041.S | Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32 | m | 50 |  | 0
40 | K | 230170001.S | Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40 | úsek | 1 |  | 0
41 | K | 230170011.S | Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 do DN 40 | m | 50 |  | 0
42 | K | 230230001 | Predbežná tlaková skúška vodou DN 50-80 | m | 50 |  | 0
43 | K | 230230016 | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50 | m | 50 |  | 0
| D | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
44 | K | HZS00006 | Doprava na stavbu | kpl | 1 |  | 0
45 | M | 3169020110 | Sada lešenia rámového systémového š. 1,10 do 10 m | súbor | 1 |  | 0
46 | K | HZS000213 | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín | hod | 6 |  | 0
| P |  | Poznámka k položke: Revízie požiarnych klapiek.
47 | K | HZS000312 | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy | hod | 4 |  | 0
| P |  | Poznámka k položke: Vyreegulovanie systému vzduchotechniky.
Celkom | [6 empty] | 0

## SO 16-34-01.06
VÝKAZ VÝMER
Stavba: | [8 empty] | *späť na Rek. obj.
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy. Časť: A.2 Vydrník (mimo) – Markušovce (mimo)
UČS 16 CRD Poprad
Objekt:
SO 16-34-01.06 CRD Poprad, Časť: Klimatizácia a vetranie
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Špecifikácia (materiál/technológia)
| D | PSV | Práce a dodávky PSV
| D | 713 | Izolácie tepelné
1 | K | 713483011 | Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 30 mm na potrubia s rovnou plochou | m2 | 500 |  | 0
2 | M | azf1525 | Armaflex DUCT 25-99 / EA-AL izolácia-pás (samolepiaca s hliníkovou fóliou ALS) AZ FLEX Armacell | m2 | 500 |  | 0
| P |  | Poznámka k položke: Tepelná a chladová izolácia na báze flexibilnej elastomerickej (kaučukovej) peny so štruktúrou uzatvorených buniek (FEF). Plošná izolácia s AL povrchom je vhodná na izolovanie VZT potrubí a zariadení. ?0°C=0.036W/m.K. Reakcia na oheň E.
3 | K | 713491111 | Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia | m2 | 60 |  | 0
4 | M | 4290055160 | Montážny materiál ku klimatizačným jednotkám samolepiaca izolačná fólia Venture Clad 1577CW sivá hr. 0,2 mm (exteriér potrubie med) | m2 | 60 |  | 0
5 | K | 713491111.S | Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia | m2 | 60 |  | 0
6 | K | 713550015 | Montáž protipožiarnej technickej izolácie hr. 60 mm na vzduchotechnické potrubia s rovnou plochou na navarovacie tŕne | m2 | 60 |  | 0
7 | M | 631470000400 | Doska CONLIT DUCTROCK 90 protipožiarna, 60x1000x1500 mm, technická izolácia na ochranu VZT potrubia, ROCKWOOL | m2 | 60 |  | 0
| P |  | Poznámka k položke: protipožiarna izolácia vzduchotechnického potrubia
8 | K | 998713101.S | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | t | 1.327 |  | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia
9 | K | 721175006.S | Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 20 mm | m | 160 |  | 0
10 | M | 286120017030.S | Hadica PVC pre odvod kondenzátu, D 20 mm, dĺ. 30 m | m | 160 |  | 0
11 | K | 721175012.S | Montáž spojky PVC potrubia na odvod kondenzátu D 20 mm | ks | 60 |  | 0
12 | M | 286220043330.S | Spojka na hadicu pre odvod kondenzátu vnútorná, 20/20 pre hadicu d 20 mm | ks | 60 |  | 0
13 | K | 721175015.S | Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia | ks | 10 |  | 0
14 | M | 286220044120.S | Uzáver kondenzačný zápachový, DN 32, rozmer 100x100 mm, výkon 0,15 l/s, prítok d 20-30 mm, PP/ABS | ks | 10 |  | 0
| D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové
15 | K | 769071290.1 | Montáž závesu kruhového a štvorhranného vzduchotechnického potrubia. pre závesy. | kg | 3260 |  | 0
16 | M | mont mat | Závesný montážny a spojovací materiál (tesnenie, závitové tyče,skrutky, matice, podložky a tesniaci materiál) | kg | 3260 |  | 0
17 | K | 769071289 | Zhotovenie závesu pre kruhové a štvorhranné vzduchot. potrubia na montáži z dodaného materiálu | kg | 3260 |  | 0
18 | M | 7670000000 | Závesný materiál pre medené potrubie a pomocný materiál | kg | 650 |  | 0
19 | K | 998767102 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 3.26 |  | 0
| D | 769 | Montáže vzduchotechnických zariadení
20 | K | 769011225.S | Montáž ventilátora malého radiálneho do stropu veľkosť: 170 | ks | 7 |  | 0
21 | M | 429120002800.S | Ventilátor malý, radiálny, trojotáčkový, s dobehom, max. prietok od 120 do 239 m3/h | ks | 7 |  | 0
22 | K | 769021000.S | Montáž spiro potrubia do DN 100 | m | 20 |  | 0
23 | M | 429810000200.S | Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm | m | 20 |  | 0
24 | K | 769021006.S | Montáž spiro potrubia DN 160-180 | m | 20 |  | 0
25 | M | 429810000500.S | Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm | m | 20 |  | 0
26 | K | 769021009.S | Montáž spiro potrubia DN 200-225 | m | 80 |  | 0
27 | M | 429810000700.S | Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm | m | 80 |  | 0
28 | K | 769021015.S | Montáž spiro potrubia DN 315-355 | m | 120 |  | 0
29 | M | 429810001100.S | Potrubie kruhové spiro DN 315, dĺžka 1000 mm | m | 120 |  | 0
30 | K | 769021049.S | Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2840 mm | m2 | 180 |  | 0
31 | M | 429820000500.S | Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do obvodu 2840 mm | m2 | 180 |  | 0
32 | K | 769021133.S | Montáž hygienickej ohybnej Al hadice priemeru 102 mm | m | 10 |  | 0
33 | M | 429840005700.S | Hadica ohybná hygienická, hliníková mikrobiálne ošetrená d 102 mm, veľmi odolná | m | 10 |  | 0
34 | K | 769021184.S | Montáž ohybnej Al hadice s tepelnou a hlukovou izoláciou priemeru 200-230 mm | m | 124 |  | 0
35 | M | 429840016700.S | Hadica ohybná hliníkovo laminátová d 203 mm veľmi odolná, zvukovo a tepelne izoláciou hr. 25 mm | m | 124 |  | 0
36 | K | 769021262.S | Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2840 mm | m2 | 50 |  | 0
37 | M | 429850026700.S | Tvarovka pre štvorhranné potrubie 2840 | m2 | 50 |  | 0
38 | K | 769021496.S | Montáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm | ks | 2 |  | 0
39 | M | 429720011400.S | Hlavica výfuková kruhová so sitom DN 160 | ks | 2 |  | 0
40 | K | 769025006.S | Montáž tlmiča hluku štvorhranného prierezu 0.310-0.350 m2 | ks | 4 |  | 0
41 | M | 429760007200.S | Tlmič hluku 20 pre štvorhranné potrubie, rozmery 630x500 mm | ks | 4 |  | 0
42 | K | 769025015.S | Montáž tlmiča hluku štvorhranného prierezu 0.710-1.000 m2 | ks | 4 |  | 0
43 | M | 429760004900.S | Tlmič hluku 10 pre štvorhranné potrubie, rozmery 710x1000 mm | ks | 4 |  | 0
44 | K | 769025069.S | Montáž tlmiča hluku pre kruhové potrubie priemeru 315-355 mm | ks | 8 |  | 0
45 | M | 429760009300.S | Tlmič hluku pre kruhové potrubie, priemer/dĺžka 315/900 mm | ks | 8 |  | 0
46 | K | 769025177.S | Montáž regulačnej klapky ručnej prierezu 0.320-0.360 m2 | ks | 11 |  | 0
47 | M | 429710018100.S | Klapka regulačná ručná do štvorhranného potrubia, rozmer šxv 450x800 mm | ks | 11 |  | 0
48 | K | 769025411.S | Montáž protipožiarnej klapky prierezu 0.670-0.800 m2 | ks | 15 |  | 0
49 | M | 429710127200.S | Klapka požiarna, štvorhranná, rozmer 1000x710 mm, pre potrubné rozvody vzduchotechnických zariadení | ks | 15 |  | 0
50 | K | 769025420.S | Montáž protipožiarnej klapky kruhovej do priemeru 225 mm | ks | 2 |  | 0
51 | M | 429710132000.S | Klapka požiarna, kruhová, priemer 200 mm, pre potrubné rozvody vzduchotechnických zariadení | ks | 2 |  | 0
52 | K | 769031806.S | Montáž anemostatu difúzneho prierezu 0.360-0.400 m2 | ks | 69 |  | 0
53 | M | 429720335700.S | Čelná doska k stropnému štvorsmerovému anemostatu, rozmery šxv 600x600 mm | ks | 69 |  | 0
54 | K | 769031809.S | Montáž regulácie k difúzneho anemostatu prívodného a odvodného | ks | 69 |  | 0
55 | M | 429720334700.S | Regulácia k stropnému štvorsmerovému anemostatu, rozmery šxv 600x600 mm | ks | 69 |  | 0
56 | K | 769035078.S | Montáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2 | ks | 2 |  | 0
57 | M | 429720198400.S | Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 200x200 mm | ks | 2 |  | 0
58 | K | 769036000.S | Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2 | ks | 1 |  | 0
59 | M | 429720042600.S | Žalúzia protidažďová hliniková s 25 mm rámom, šxv 200x200 mm | ks | 1 |  | 0
60 | K | 769036021.S | Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.360-0.400 m2 | ks | 1 |  | 0
61 | M | 429720056500.S | Žalúzia protidažďová hliniková s 25 mm rámom, šxv 630x630 mm | ks | 1 |  | 0
62 | K | 769036042.S | Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 1.680-4.000 m2 | ks | 1 |  | 0
63 | M | 429720088800.S | Žalúzia protidažďová hlíníková, široké listy, šxv 1500x1800 mm | ks | 1 |  | 0
64 | K | 769036042.S | Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 1.680-4.000 m2 | ks | 1 |  | 0
65 | M | 429720088700.S | Žalúzia protidažďová hlíníková, široké listy, šxv 1500x1600 mm | ks | 1 |  | 0
66 | K | 769037027.S | Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 125 mm | ks | 16 |  | 0
67 | M | 429720343400.S | Ventil tanierový kovový prívodný/odvodný z nerezovej ocele vrátane rámika, montážny otvor d 123 mm | ks | 16 |  | 0
68 | K | 769052039.S | Montáž rekuperačnej jednotky na podlahu prietok 3500 m3/h | ks | 2 |  | 0
69 | M | 769 60.61.4 | Vetracia jednotka s rekuperáciou V=2155 m3/h Stojatá vnútorná vetracia jednotka s rekuperáciou tepla 2155 m3/h / 300 Pa + priamy výparník chladivo R410A splňa kriteria ErP Ekodesign 2018, | kpl | 1 |  | 0
70 | M | 769 60.61.3 | Vetracia jednotka s rekuperáciou V=1220 m3/h Stojatá vnútorná vetracia jednotka s rekuperáciou tepla 965 m3/h / 300 Pa + priamy výparník chladivo R410A splňa kriteria ErP Ekodesign 2018, | kpl | 1 |  | 0
71 | K | 769052033.S | Montáž rekuperačnej jednotky na podlahu prietok 1200 m3/h | ks | 1 |  | 0
72 | M | 769 60.61.2 | Vetracia jednotka s rekuperáciou V=965 m3/h Stojatá vnútorná vetracia jednotka s rekuperáciou tepla 965 m3/h / 300 Pa + priamy výparník chladivo R410A splňa kriteria ErP Ekodesign 2018, | kpl | 1 |  | 0
73 | K | 769052045.S | Montáž rekuperačnej jednotky na podlahu prietok 7000 m3/h | ks | 1 |  | 0
74 | M | 769 60.61.5 | Vetracia jednotka s rekuperáciou V=6935 m3/h Stojatá vnútorná vetracia jednotka s rekuperáciou tepla 6935 m3/h / 300 Pa + priamy výparník chladivo R410A splňa kriteria ErP Ekodesign 2018, | kpl | 1 |  | 0
| D | P | Klimatizácia
75 | K | 769060500 | Montáž medeného potrubia predizolovaného 6 (1/4" x 0,8) | m | 26 |  | 0
76 | K | 769060135.S | Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej podstropnej pre objem miestnosti 540 m3 | ks | 2 |  | 0
77 | M | 429520004300.S | Jednotka klimatizačná, vnútorná, podstropná CHL/ÚK (15,4/17,9) kW, pre objem miestnosti 540 m3 | ks | 2 |  | 0
78 | K | 769060205.S1 | Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej kanálovej strednotlakej pre objem miestnosti 540 m3 | ks | 2 |  | 0
79 | M | 429520006400.S1 | Jednotka klimatizačná, vnútorná, kanálová, strednotlaková CHL/ÚK (22,4/25) kW, pre objem miestnosti 540 m3 | ks | 2 |  | 0
80 | K | 769060210.S | Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej kanálovej nízkotlakej pre objem miestnosti 65 m3 | ks | 1 |  | 0
81 | M | 429520005600.S | Jednotka klimatizačná, vnútorná, kanálová, nízkokotlaková CHL/ÚK (2,6/2,9) kW, pre objem miestnosti 65 m3 | ks | 1 |  | 0
82 | K | 769060215.S | Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej kanálovej nízkotlakej pre objem miestnosti 90 m3 | ks | 1 |  | 0
83 | M | 429520005700.S | Jednotka klimatizačná, vnútorná, kanálová, nízkokotlaková CHL/ÚK (3,5/3,8) kW, pre objem miestnosti 90 m3 | ks | 2 |  | 0
84 | K | 769060235.S | Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 3 vnút. jednotky) | ks | 1 |  | 0
85 | M | 429520006700.S | Jednotka klimatizačná, vonkajšia, jednofázové napájanie, 3 vnútorné jendnotky CHL/ÚK (1,4-6,3/1,4-7,3) kW | ks | 1 |  | 0
86 | K | 769060240.S | Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 4 vnút. jednotky) | ks | 1 |  | 0
87 | M | 429520006900.S | Jednotka klimatizačná, vonkajšia, jednofázové napájanie, 4 vnútorné jendnotky CHL/ÚK (1,9-8,5/2,2-9,4) kW | ks | 1 |  | 0
88 | K | 769060245.S | Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 5 vnút. jednotiek) | ks | 2 |  | 0
89 | M | 429520007200.S | Jednotka klimatizačná, vonkajšia, jednofázové napájanie, 5 vnútorných jendnotiek CHL/ÚK (2,8-13,5/3,2-15,0) kW | ks | 2 |  | 0
90 | K | 769060260.S | Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 8 vnút. jednotiek) | ks | 2 |  | 0
91 | M | 429520007500.S | Jednotka klimatizačná, vonkajšia, jednofázové napájanie CHL/ÚK (4,0-18,5/4,5-18,8) kW | ks | 2 |  | 0
92 | K | 769060270.S | Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej trojfázové napájanie (max. 8 vnút. jednotiek) | ks | 2 |  | 0
93 | M | 429520007700.S | Jednotka klimatizačná, vonkajšia, trojfázové napájanie CHL/ÚK (3,3-17,0/3,7-17,3) kW | ks | 2 |  | 0
94 | K | 769060275.S | Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej trojfázové napájanie (max. 9 vnút. jednotiek) | ks | 2 |  | 0
95 | M | 429520007800.S | Jednotka klimatizačná, vonkajšia, trojfázové napájanie CHL/ÚK (4,0-18,5/4,5-18,8) kW | ks | 2 |  | 0
96 | M | 196350001600.S | Rúra medená predizolovaná d 6 mm (1/4"x0,8), pre chladiarensku techniku | m | 26 |  | 0
97 | K | 769060505 | Montáž medeného potrubia predizolovaného 10 (3/8" x 0,8) | m | 124 |  | 0
98 | M | 196350001700.S | Rúra medená predizolovaná d 10 mm (3/8"x0,8), pre chladiarensku techniku | m | 124 |  | 0
99 | K | 769060510.S | Montáž medeného potrubia predizolovaného d 12 mm (1/2"x0,8) | m | 94 |  | 0
100 | M | 196350001800.S | Rúra medená predizolovaná d 12 mm (1/2"x0,8), pre chladiarensku techniku | m | 94 |  | 0
101 | K | 769060515.S | Montáž medeného potrubia predizolovaného d 16 mm (5/8"x1,0) | m | 74 |  | 0
102 | M | 196350001900.S | Rúra medená predizolovaná d 16 mm (5/8"x1,0), pre chladiarensku techniku | m | 74 |  | 0
103 | K | 769060605.S | Montáž medeného potrubia neizolovaného dxt 28x1 mm tyč | m | 70 |  | 0
104 | M | 196350003700.S | Rúra medená neizolovaná d 28x1 mm, tyč, pre chladiarensku techniku | m | 70 |  | 0
105 | K | EK montaz.1 | Montáž - elektrický komunikačný kábel CYKY-J | m | 220 |  | 0
106 | M | 341110001400.S | Kábel medený CYKY-J 4x2,5 mm2 - prepojovací | m | 220 |  | 0
107 | M | plast zlab | Plastový žľab Kortec 0812BCF-W šírka 80mm, výška 60 mm, farba biela, potiahnutý ochrannou fóliou slúži na uloženie rozvodov (medené potrubie, kondenzačná hadica, elektrický kábel) klimatizácie cena za 2m/ks | ks | 110 |  | 0
| P |  | Poznámka k položke: predpriprava CHL
| D | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
108 | K | HZS00005 | Prefuknutie potrubia systému VZT | hod | 48 |  | 0
109 | K | HZS00006 | Doprava na stavbu | kpl | 1 |  | 0
110 | M | 3169020110 | Sada lešenia rámového systémového š. 1,10 do 10 m | súbor | 1 |  | 0
111 | K | HZS00007 | Vyregulovanie VZT potrubia na stavbe a funkčná skúška zariadení VZT | hod | 72 |  | 0
112 | K | HZS000113 | Spustenie a uvedenie VRV systému systém zariadení do prevádzky vrátane regulácie servisným technikom | súbor | 1 |  | 0
113 | K | HZS000113.2 | Spustenie a uvedenie Split systému systém zariadení do prevádzky vrátane regulácie servisným technikom | súbor | 8 |  | 0
114 | K | HZS000213 | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín | hod | 6 |  | 0
| P |  | Poznámka k položke: Revízie požiarnych klapiek.
115 | K | HZS000312 | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy | hod | 4 |  | 0
| P |  | Poznámka k položke: Vyreegulovanie systému vzduchotechniky.
Celkom | [6 empty] | 0

## SO 16-34-02.01
VÝKAZ VÝMER
Stavba: | [8 empty] | *späť na Rek. obj.
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy. Časť: A.2 Vydrník (mimo) – Markušovce (mimo)
UČS 16 CRD Poprad
Objekt:
SO 16-34-02.01 ŽST POPRAD-TATRY, NZE, stavebná časť, Časť: Stavebná časť
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Špecifikácia (materiál/technológia)
| D | HSV | Práce a dodávky HSV
| D | 1 | Zemné práce
1 | K | 131201101.S | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 58.1 |  | 0
2 | K | 131201109.S | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 17.43 |  | 0
3 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 57.315 |  | 0
4 | K | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m | m3 | 1547.505 |  | 0
5 | K | 171209002.S | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 117.496 |  | 0
6 | K | 174101001.S | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 23.55 |  | 0
| P |  | Poznámka k položke: - štrkodrva - 0,5 m íl - zemina z výzisku
7 | M | 583410003500.S | Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm | t | 39.564 |  | 0
8 | M | 581250000100.S | Zemina špeciálna a upravená surová ílová | t | 1.413 |  | 0
9 | K | 175101201.S | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 30 |  | 0
10 | M | 583310003400.S | Štrkopiesok frakcia 0-63 mm | t | 54 |  | 0
| D | 2 | Zakladanie
11 | K | 215901101.S | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 38.71 |  | 0
12 | K | 271573001.S | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm | m3 | 3.425 |  | 0
13 | K | 273313521.S | Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15 | m3 | 1.57 |  | 0
14 | K | 273321411.S | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 | m3 | 6.278 |  | 0
15 | K | 273351215.S | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce | m2 | 5.8 |  | 0
16 | K | 273351216.S | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce | m2 | 5.8 |  | 0
17 | K | 273361821.S | Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) | t | 0.496 |  | 0
18 | K | 289971211.S | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m | m2 | 1.57 |  | 0
19 | M | 693110004710.S | Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2 | m2 | 1.601 |  | 0
| D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie
20 | K | 38118100.SP | Železobetónový rámový prefabrikát | ks | 1 |  | 0
| D | 5 | Komunikácie
21 | K | 596811451.S | Kladenie veľkoformátovej betónovej dlažby hr. nad 60 mm s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľkosti do 0,5 m2, plochy do 300 m2 | m2 | 12 |  | 0
22 | M | 59246001450.SP | Platňa betónová, rozmer 500x500x100 mm, prírodná | ks | 48 |  | 0
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
23 | K | 96301513.SP | Demontáž prefabrikovanej prvkov kanála, šachty, žumpy do 0,12 t | ks | 2 |  | 0
24 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 1.684 |  | 0
25 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 48.836 |  | 0
26 | K | 979089012.S | Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 1.64 |  | 0
| D | 99 | Presun hmôt HSV
27 | K | 998015011.S | Presun hmôt pre objekty 801-812, zvislá konštrukcia montovaná plošná,jednoposchodové | t | 125.157 |  | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV
| D | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti
28 | K | 711113001.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti podhľadov penetračným náterom za studena | m2 | 22.68 |  | 0
29 | M | 246170000900.S | Lak asfaltový penetračný | t | 0.009 |  | 0
30 | K | 711113002.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti podhľadov asfaltovým lakom za studena | m2 | 32.56 |  | 0
31 | M | 246170001000.S | Lak asfaltový opravný | t | 0.031 |  | 0
32 | K | 998711101.S | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | t | 0.04 |  | 0
| D | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod
33 | K | 722250180.S | Montáž hasiaceho prístroja na stenu | ks | 1 |  | 0
34 | M | 449170000900.S | Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A | ks | 1 |  | 0
| D | M | Práce a dodávky M
| D | 21-M | Elektromontáže
35 | K | 21002150.SP | Systémový prestup káblov | kpl | 1 |  | 0
36 | K | 210222001.S | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, pre vonkajšie práce | m | 4 |  | 0
37 | M | 354410054700.S | Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm | kg | 4 |  | 0
Celkom | [6 empty] | 0

## SO 16-34-02.02
VÝKAZ VÝMER
Stavba: | [8 empty] | *späť na Rek. obj.
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy. Časť: A.2 Vydrník (mimo) – Markušovce (mimo)
UČS 16 CRD Poprad
Objekt:
SO 16-34-02.02 ŽST POPRAD-TATRY, NZE, stavebná časť, Časť: Elektroinštalácia
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Špecifikácia (materiál/technológia)
| D | HSV | Práce a dodávky HSV
| D | 2 | Zakladanie
1 | K | 274313721.S | Betónovanie základových pásov, betón prostý | m3 | 1.53 |  | 0
2 | M | 589310005800.S | Betón STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského | m3 | 1.545 |  | 0
| D | M | Práce a dodávky M
| D | 21-M | Elektromontáže
3 | K | 210010108.S | Lišta elektroinštalačná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia | m | 205 |  | 0
4 | M | 345750065500.S | Lišta vkladacia z PVC, LV 24x22 mm | m | 205 |  | 0
5 | M | 345750059160.SP | Kryty, spojky, koncovky pre lištu LV 24x22 mm | ks | 74 |  | 0
6 | K | 210010332.S | Krabica pre lištový rozvod s viečkom a svorkovnicou, vrátane zapojenia | ks | 2 |  | 0
7 | M | 345410014670.S | Krabica odbočná LK 80/3 s viečkom VLK 80 a svorkovnicou S - 66, z PVC | ks | 2 |  | 0
8 | K | 210100001.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2 | ks | 15 |  | 0
9 | K | 210100002.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 10 |  | 0
10 | K | 210100006.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2 | ks | 10 |  | 0
11 | M | 354310022800.S | Káblové oko medené lisovacie CU 50x10 KU-L | ks | 10 |  | 0
12 | K | 210100008.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 95 mm2 | ks | 2 |  | 0
13 | M | 354310024800.S | Káblové oko medené lisovacie CU 95x08 KU-L | ks | 2 |  | 0
14 | K | 210100012.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2 | ks | 40 |  | 0
15 | M | 354310015000.S | Káblové oko hliníkové lisovacie 240 Al 617210 | ks | 40 |  | 0
16 | K | 210100258.S | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2 | ks | 6 |  | 0
17 | M | 343820000100.S | Páska izolačná čierna 19 mm, dĺ. 10 m | ks | 6 |  | 0
18 | M | 343820000700.S | Páska izolačná zeleno-žltá 19 mm, dĺ. 10 m | ks | 3 |  | 0
19 | K | 210100259.S | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2 | ks | 1 |  | 0
20 | M | 343820000100.S | Páska izolačná čierna 19 mm, dĺ. 10 m | ks | 1 |  | 0
21 | M | 343820000700.S | Páska izolačná zeleno-žltá 19 mm, dĺ. 10 m | ks | 1 |  | 0
22 | K | 210101585.S | NN koncovky pre 3 a 4-žilové káble s plastovou a papierovou izoláciou do 1kV (150-400 mm2) | ks | 5 |  | 0
23 | M | 345810005600.S | Koncovka NN s polymérovou izoláciou EPKT 0063 150-400 | ks | 5 |  | 0
24 | K | 210110001.S | Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia | ks | 1 |  | 0
25 | M | 345340003000.S | Spínač jednopólový nástenný IP 44 | ks | 1 |  | 0
26 | K | 210110068.S | Spínač špeciálny vrátane zapojenia, termostat v krabici | ks | 1 |  | 0
27 | M | 374350003300.S | Termostat analógový jednoduchý typ 4, IP65 na kontrolu a reguláciu teploty, výstup 1x12A spínací | ks | 1 |  | 0
28 | K | 210110096.S | Spínač žaluziový ovládač tlačítkový | ks | 1 |  | 0
29 | M | 374410021502.SP | Ovládač tlačítkový pre blok elektroniky v krabici | ks | 1 |  | 0
30 | K | 210111032.S | Zásuvka dvojnásobná na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2 x 2P + PE | ks | 1 |  | 0
31 | M | 345510001220.S | Zásuvka dvojnásobná na povrch, radenie 2x(2P+PE), IP44 | ks | 1 |  | 0
32 | K | 210111104.S | Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 32 A vrátane zapojenia, IZN 3243, 3P + PE, IZN 3253, 3P + N + PE | ks | 1 |  | 0
33 | M | KVZ000000041 | Zásuvka nástenná IZN3253 400V 32A 5P IP44 | ks | 1 |  | 0
34 | K | 210150001.S | Pomocné relé vrátane zapojenia, kontakty 1 P | ks | 1 |  | 0
35 | M | 358260011900P | Relé tiché s oneskorením 1P, 16 A, cievka 230 V, 1 NO, v krabici na stene | ks | 1 |  | 0
36 | K | 210161011.S | Elektromer trojfázový na priame pripojenie | ks | 1 |  | 0
37 | M | 357120000812P | Elektromer ciachovaný 3fázový podľa požiadaviek ŽE, polopriame meranie, RS 485 | ks | 1 |  | 0
38 | K | 210161012.SP | Elektromer trojfázový pripojenie cez prúdové transformátory s prenosom | ks | 1 |  | 0
39 | M | 357120000812P | Elektromer ciachovaný 3fázový podľa požiadaviek ŽE, polopriame meranie, RS 485 | ks | 1 |  | 0
40 | M | 389810003410.SP | Merací transformátor prúdu 500A/5A, 05s, 10 VA | ks | 3 |  | 0
41 | M | 357120000812 | Variomod GPRS | ks | 1 |  | 0
42 | K | 210190051.S | Montáž rozvádzača skriňového, panelového za l pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg | ks | 2 |  | 0
43 | M | 357130000400.SP | Rozvádzač RHE-NZE, skriňový oceľoplechový 400A, komplet aj s elektrovýzbrojou | ks | 1 |  | 0
44 | M | 357130000401.SP | Rozvádzač RQ1, skriňový oceľoplechový 400A, komplet aj s elektrovýzbrojou | ks | 1 |  | 0
45 | K | 210201345.S | Zapojenie LED svietidla IP66, priemyselné stropné - nástenné | ks | 4 |  | 0
46 | K | 210201916.S | Montáž svietidla interiérového na strop do 3 kg | ks | 4 |  | 0
47 | M | 348320000800.SP | LED svietidlo priemyselné stropné 1x34W, 3806lm, 4000K, IP66, IK10 | ks | 4 |  | 0
48 | K | 210220001.S | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10 | m | 20 |  | 0
49 | M | 354410054700.S | Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm | kg | 8 |  | 0
50 | K | 210220010.S | Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov) | m | 3 |  | 0
51 | M | 246220000400.S | Email syntetický vonkajší | kg | 0.06 |  | 0
52 | M | 246420001200.S | Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok | kg | 0.015 |  | 0
53 | K | 210220020.S | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov | m | 70 |  | 0
54 | M | 354410058800.S | Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm | kg | 66.5 |  | 0
55 | K | 210220021.S | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm | m | 10 |  | 0
56 | M | 354410054800.S | Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm | kg | 6.25 |  | 0
57 | K | 210220030.SP | Ekvipotenciálna svorkovnica EP na stenu | ks | 1 |  | 0
58 | M | 345610005000.SP | Svorkovnica ekvipotencionálna EP, priemyselná, komplet podľa PD, IP 44 | ks | 1 |  | 0
59 | K | 210220050.S | Označenie zvodov číselnými štítkami | ks | 2 |  | 0
60 | M | 354410064600.S | Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody | ks | 2 |  | 0
61 | K | 210220101.S | Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 | ks | 26 |  | 0
62 | M | 354410034900.S | Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21 | ks | 26 |  | 0
63 | M | 354410034800.S | Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ | ks | 26 |  | 0
64 | K | 210220105.S | Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV 01, 02, 03 | ks | 6 |  | 0
65 | M | 311310008520.S | Hmoždinka 12x160 rámová KPR | ks | 6 |  | 0
66 | M | 354410031900.S | Podpera vedenia FeZn do muriva a do hmoždinky označenie PV 01 h | ks | 6 |  | 0
67 | K | 210220206.S | Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP 30 | ks | 1 |  | 0
68 | M | 354410023200.SP | Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 25 | ks | 1 |  | 0
69 | K | 210220210.S | Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP | ks | 1 |  | 0
70 | M | 354410024800.S | Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350 | ks | 1 |  | 0
71 | K | 210220240.S | Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ | ks | 2 |  | 0
72 | M | 354410001500.S | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01 | ks | 2 |  | 0
73 | K | 210220245.S | Svorka FeZn pripojovacia SP | ks | 13 |  | 0
74 | M | 354410004000.S | Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1 | ks | 13 |  | 0
75 | K | 210220246.S | Svorka FeZn na odkvapový žľab SO | ks | 2 |  | 0
76 | M | 354410004200.S | Svorka FeZn odkvapová označenie SO | ks | 2 |  | 0
77 | K | 210220247.S | Svorka FeZn skúšobná SZ | ks | 2 |  | 0
78 | M | 354410004300.S | Svorka FeZn skúšobná označenie SZ | ks | 2 |  | 0
79 | K | 210220252.S | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2) | ks | 7 |  | 0
80 | M | 354410000700.S | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8) s podložkou | ks | 7 |  | 0
81 | K | 210220253.S | Svorka FeZn uzemňovacia SR03 | ks | 2 |  | 0
82 | M | 354410000900.S | Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A | ks | 2 |  | 0
83 | K | 210220260.S | Ochranný uholník FeZn OU | ks | 2 |  | 0
84 | M | 354410053300.S | Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m | ks | 2 |  | 0
85 | K | 210220261.S | Držiak ochranného uholníka FeZn do muriva DUZ | ks | 2 |  | 0
86 | M | 354410053600.S | Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DUZ | ks | 2 |  | 0
87 | K | 210252271.SP | Montáž pásky nerezovej bandimex pre ochr. pospojovanie | ks | 3 |  | 0
88 | M | 369160000300.SP | Spoj ochranného pospájania komplet | ks | 3 |  | 0
89 | K | 210292011.S | Zmeranie zemného odporu s demontážou, premeraním a opätovným zmontovaním svorky | ks | 3 |  | 0
90 | K | 210800101.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5 | m | 15 |  | 0
91 | M | 341110000100.S | Kábel medený CYKY-O 2x1,5 mm2 | m | 15 |  | 0
92 | K | 210800107.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 40 |  | 0
93 | M | 341110000700.SP | Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 40 |  | 0
94 | K | 210800108.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5 | m | 50 |  | 0
95 | M | 341110000800.SP | Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 50 |  | 0
96 | K | 210800121.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4 | m | 15 |  | 0
97 | M | 341110002100.S | Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2 | m | 15 |  | 0
98 | K | 210800161.S | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 | m | 20 |  | 0
99 | M | 341110002200.S | Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2 | m | 20 |  | 0
100 | K | 210800628.S | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6 | m | 65 |  | 0
101 | M | 341310009100.S | Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2 | m | 65 |  | 0
102 | K | 210800635.S | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 95 | m | 35 |  | 0
103 | M | 341310009800.S | Vodič medený flexibilný H07V-K 95 mm2 | m | 35 |  | 0
104 | K | 210902213.S | Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 3x240+120 pre vonkajšie práce | m | 70 |  | 0
105 | M | 341110031300.S | Kábel hliníkový 1-AYKY 4x240 mm2 | m | 70 |  | 0
| D | 22-M | Montáže oznam. a zabezp. zariadení |  |  |  | 0
106 | K | 220280021.S | Kábel SYKKFY 5 x 2 x 0,5 mm, príchytkami pripevnený na stenu | m | 5 |  | 0
107 | M | 341240002100.S | Káble medený telefónny SYKFY 4x2x0,5 mm2 | m | 5 |  | 0
| D | 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach
108 | K | 460200154.S | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 4 | m | 68 |  | 0
109 | K | 460560154.S | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 4 | m | 68 |  | 0
| D | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
110 | K | HZS000113.SP | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - komplexné vyskúšanie | hod | 40 |  | 0
111 | K | HZS000114.S | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 40 |  | 0
| D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách
112 | K | 000300031.S | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby | kpl | 1 |  | 0
Celkom | [6 empty] | 0

## SO 16-35-01
VÝKAZ VÝMER
Stavba: | [8 empty] | *späť na Rek. obj.
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy. Časť: A.2 Vydrník (mimo) – Markušovce (mimo)
UČS 16 CRD Poprad
Objekt:
SO 16-35-01 ŽST POPRAD-TATRY, úprava rozvodov nn
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Špecifikácia (materiál/technológia)
| D | D1 | Zemné práce
1 | K | 132 30.17 | Hĺbenie káblovej ryhy 35cm širokej, 80cm hlbokej | m | 190 |  | 0
2 | K | 132 31.78.2 | Rúra korugovaná do D=160 mm | m | 20 |  | 0
3 | K | 132 33.11 | Káblový žľab betónový, výška 140mm, šírka 170mm, dĺžka 1000mm | m | 170 |  | 0
4 | K | 181 10.1 | Úprava pláne so zhutnením | m2 | 7 |  | 0
5 | K | 572 93 | Upravenie podkladu a krytu vozovky po prekopoch | m2 | 29.5 |  | 0
| D | D2 | Silnoprúd
6 | K | 742 06.12 | Kábel AYKY do 4x240 mm2, voľne uložený | m | 730 |  | 0
7 | K | 742 06.12.1 | Kábel CYKY do 4x240 mm2, voľne uložený | m | 55 |  | 0
8 | K | 742 11.4.1.1 | Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky | kus | 1 |  | 0
9 | K | 748 05.81.4 | Rozpojovacia skriňa plastová SR4 | kus | 2 |  | 0
10 | K | 749 30.01 | Skúšky a revízia | hod | 18 |  | 0
11 | K | 749 02.08.2 | Skúšky, revízia | kus | 1 |  | 0
Celkom | [6 empty] | 0