## Rekapitulácia stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {472a36fe-bf43-47e2-acca-15883e669ac8}
[20 empty] | >> skryté stĺpce << | [13 empty] | 0,001 | 20
[34 empty] | 0,001 | 20
|  | REKAPITULÁCIA STAVBY | [18 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnenie | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 05-19/2024 | [25 empty] | Meniť je možné iba bunky so žltým podfarbením! 1) na prvom liste Rekapitulácie stavby vyplňte v zostave a) Rekapitulácia stavby - údaje o Zhotoviteľovi (prenesú sa do ostatných zostáv aj v iných listoch) b) Rekapitulácia objektov stavby - potrebné Ostatné náklady 2) na vybraných listoch vyplňte v zostave a) Krycí list - údaje o Zhotoviteľovi, pokiaľ sa líšia od údajov o Zhotoviteľovi na Rekapitulácii stavby (údaje se prenesú do ostatných zostav v danom liste) b) Rekapitulácia rozpočtu - potrebné Ostatné náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny na položkách - množstvo, pokiaľ má žlté podfarbenie - a v prípade potreby poznámku (tá je v skrytom stĺpci) | 0,001
|  | Stavba: |  |  |  |  | Moderná inkluzívna škola, 2. etepa, SOŠ obchodu a služieb, Rimavská Sobota | [26 empty] | 0,001
|  | JKSO: | [13 empty] | KS: | [17 empty] | 0,001
|  | Miesto: |  |  |  |  | Rimavská Sobota | [8 empty] | Dátum: |  | 28. 5. 2024 | [15 empty] | 0,001
0,001
|  | Objednávateľ: | [13 empty] | IČO: | [17 empty] | 0,001
|  |  | Stredná odb. škola obch. a služieb, Rim. Sobota | [12 empty] | IČ DPH: | [17 empty] | 0,001
0,001
|  | Zhotoviteľ: | [13 empty] | IČO: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,001
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | IČ DPH: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,001
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČO: | [17 empty] | False
|  |  | STAVOMAT RS, s.r.o. Rimavská Sobota | [12 empty] | IČ DPH: | [17 empty] | True
0,01
|  | Spracovateľ: | [13 empty] | IČO: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Stredná odborná škola obchodu a služieb | [12 empty] | IČ DPH: | [17 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sadzba dane |  |  | Základ dane |  |  |  |  | Výška dane
|  | DPH |  | základná |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | znížená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zníž. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | EUR |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Spracovateľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
|  | Objednávateľ | [11 empty] | Zhotoviteľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 05-19/2024
| Stavba: | [6 empty] | Moderná inkluzívna škola, 2. etepa, SOŠ obchodu a služieb, Rimavská Sobota
| Miesto: | [6 empty] | Rimavská Sobota | [6 empty] | Dátum: |  | 28. 5. 2024
| Objednávateľ: | [6 empty] | Stredná odb. škola obch. a služieb, Rim. Sobota | [6 empty] | Projektant: |  | STAVOMAT RS, s.r.o. Rimavská Sobota |  |  |  | Informatívne údaje z listov zákaziek
| Zhotoviteľ: | [13 empty] | Spracovateľ: |  | Stredná odborná škola obchodu a služieb
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [EUR] |  |  |  |  | Cena s DPH [EUR] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [EUR] | DPH [EUR] | Normohodiny [h] | DPH základná [EUR] | DPH znížená [EUR] | DPH základná prenesená [EUR] | DPH znížená prenesená [EUR] | Základňa DPH základná | Základňa DPH znížená | Základňa DPH zákl. prenesená | Základňa DPH zníž. prenesená | Základňa DPH nulová
| Náklady z rozpočtov | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {472a36fe-bf43-47e2-acca-15883e669ac8} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 05-19-1/2024 |  |  |  | SO 03 Rampa | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {e58343fe-4f65-4dd8-a0ea-dd09b9405c38} | {472a36fe-bf43-47e2-acca-15883e669ac8} | 0
/ |  | 05-19-2/2024 |  |  |  | SO 08 Výťah | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {98d951cc-ac78-48b7-b2e3-dcd6e0dfe5e2} | {472a36fe-bf43-47e2-acca-15883e669ac8} | 0
/ |  | 05-19-3/2024 |  |  |  | SO 10 Výťahová šachta | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {77fe4520-9512-4ed9-b7f1-be1e40579308} | {472a36fe-bf43-47e2-acca-15883e669ac8} | 0
/ |  | 05-19-4/2024 |  |  |  | SO 11 Vstupné schodisko | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {81dcdcb5-f413-4812-95ea-78ba004d947e} | {472a36fe-bf43-47e2-acca-15883e669ac8} | 0

## 05-19-1-2024 - SO 03 Rampa
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {e58343fe-4f65-4dd8-a0ea-dd09b9405c38}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Moderná inkluzívna škola, 2. etepa, SOŠ obchodu a služieb, Rimavská Sobota
Objekt:
05-19-1/2024 - SO 03 Rampa
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Rimavská Sobota |  |  | Dátum: | 28. 5. 2024
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Stredná odb. škola obch. a služieb, Rim. Sobota |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | IČ DPH: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | STAVOMAT RS, s.r.o. Rimavská Sobota |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Stredná odborná škola obchodu a služieb |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Moderná inkluzívna škola, 2. etepa, SOŠ obchodu a služieb, Rimavská Sobota
Objekt:
05-19-1/2024 - SO 03 Rampa
Miesto: |  |  | Rimavská Sobota |  |  | Dátum: | 28. 5. 2024
Objednávateľ: |  |  | Stredná odb. škola obch. a služieb, Rim. Sobota |  |  | Projektant: | STAVOMAT RS, s.r.o. Rimavská Sobota
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Stredná odborná škola obchodu a služieb
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemné práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakladanie | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Moderná inkluzívna škola, 2. etepa, SOŠ obchodu a služieb, Rimavská Sobota
Objekt:
05-19-1/2024 - SO 03 Rampa
Miesto: |  |  | Rimavská Sobota |  |  | Dátum: | 28. 5. 2024
Objednávateľ: |  |  | Stredná odb. škola obch. a služieb, Rim. Sobota |  |  | Projektant: | STAVOMAT RS, s.r.o. Rimavská Sobota
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Stredná odborná škola obchodu a služieb
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 22.2034 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 18.2956 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132201101.S | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 1.452 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1403201094
2 | K | 132201109.S | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 0.436 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2012509226
3 | K | 133211101.S | Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2 | m3 | 6.772 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 777116522
4 | K | 133211109.S | Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3 | m3 | 2.032 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1346448342
5 | K | 162201101.S | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m | m3 | 8.224 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1318056074
6 | K | 162501142.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 8.224 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -292869006
7 | K | 167101101.S | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 8.224 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -746292596
8 | K | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 8.224 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1086842261
| D | 2 | Zakladanie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 18.2956 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 271533001.S.1 | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.0-63 mm | m3 | 1.495 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2.07 | 3.0947 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1429837004
10 | K | 274313611.S | Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 | m3 | 1.188 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2.1941 | 2.6066 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -993492033
11 | K | 274361821.S | Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505) | t | 0.071 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1.019 | 0.072346 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -33917906
12 | K | 275313611.S | Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 | m3 | 5.54 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2.1941 | 12.1552 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1935776067
13 | K | 275361821.S | Výstuž základových pätiek z ocele B500 (10505) | t | 0.36 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1.019 | 0.36683 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -518431781
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.9078 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.9078 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 767251125.S | Montáž podest z oceľových pochôdznych lisovaných roštov zváraním hmotnosti od 30 do 50 kg/m2 | m2 | 18 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 7.389e-05 | 0.00133 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -592602973
15 | M | 553430010115.S | Rošt podlahový z ťahokovu žiarozink, rozmer oka 47x13 mm, výška 50 mm | m2 | 18 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0324 | 0.5832 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -892486278
16 | K | 767995108.S | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg | kg | 3165.288 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 5e-05 | 0.15826 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1660991765
17 | M | 145740000100.S.1 | Profil oceľový 80x80/5 mm uzavretý štvorcový | t | 0.58 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1 | 0.58 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 873666968
18 | M | 145740000100.S.2 | Profil oceľový 50x50/5 mm uzavretý štvorcový | t | 0.631 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1 | 0.631 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -332439902
19 | M | 145740000100.S.3 | Profil oceľový 100x50/4 mm uzavretý obdĺžníkový | t | 0.571 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1 | 0.571 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -757080023
20 | M | 145740000100.S.4 | Profil oceľový 60x40/3 mm uzavretý obdĺžnílový | t | 0.372 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1 | 0.372 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -806307383
21 | M | 145740000100.S.5 | Profil oceľový 40x40/5 mm uzavretý štvorcový | t | 0.405 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1 | 0.405 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 68452135
22 | M | 154150005600.S.1 | Profil oceľový 100x50x6,0 mm tenkostenný otvorený tvaru L nerovnoramenný ozn.11 373 (EN S235JRG1) | t | 0.373 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1 | 0.373 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -561293043
23 | M | 145750000300.S.1 | Profil oceľový 50x50x5 mm 2x ťahaný tenkostenný tvaru L | t | 0.233 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1 | 0.233 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1168976
24 | K | 998767203.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1354359814

## 05-19-2-2024 - SO 08 Výťah
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {98d951cc-ac78-48b7-b2e3-dcd6e0dfe5e2}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Moderná inkluzívna škola, 2. etepa, SOŠ obchodu a služieb, Rimavská Sobota
Objekt:
05-19-2/2024 - SO 08 Výťah
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Rimavská Sobota |  |  | Dátum: | 28. 5. 2024
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Stredná odb. škola obch. a služieb, Rim. Sobota |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | IČ DPH: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | STAVOMAT RS, s.r.o. Rimavská Sobota |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Stredná odborná škola obchodu a služieb |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Moderná inkluzívna škola, 2. etepa, SOŠ obchodu a služieb, Rimavská Sobota
Objekt:
05-19-2/2024 - SO 08 Výťah
Miesto: |  |  | Rimavská Sobota |  |  | Dátum: | 28. 5. 2024
Objednávateľ: |  |  | Stredná odb. škola obch. a služieb, Rim. Sobota |  |  | Projektant: | STAVOMAT RS, s.r.o. Rimavská Sobota
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Stredná odborná škola obchodu a služieb
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Moderná inkluzívna škola, 2. etepa, SOŠ obchodu a služieb, Rimavská Sobota
Objekt:
05-19-2/2024 - SO 08 Výťah
Miesto: |  |  | Rimavská Sobota |  |  | Dátum: | 28. 5. 2024
Objednávateľ: |  |  | Stredná odb. škola obch. a služieb, Rim. Sobota |  |  | Projektant: | STAVOMAT RS, s.r.o. Rimavská Sobota
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Stredná odborná škola obchodu a služieb
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 33-M | Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 330030054.S.1 | OH 450kg/6 dsôb, 0.4 m/sec. 4 stanice | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 68479205
| D | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | HZS000114.S | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín a pustenie výťahu do prevádzky | hod | 36 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 900558139

## 05-19-3-2024 - SO 10 Výťa...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {77fe4520-9512-4ed9-b7f1-be1e40579308}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Moderná inkluzívna škola, 2. etepa, SOŠ obchodu a služieb, Rimavská Sobota
Objekt:
05-19-3/2024 - SO 10 Výťahová šachta
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Rimavská Sobota |  |  | Dátum: | 28. 5. 2024
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Stredná odb. škola obch. a služieb, Rim. Sobota |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | IČ DPH: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | STAVOMAT RS, s.r.o. Rimavská Sobota |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Stredná odborná škola obchodu a služieb |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Moderná inkluzívna škola, 2. etepa, SOŠ obchodu a služieb, Rimavská Sobota
Objekt:
05-19-3/2024 - SO 10 Výťahová šachta
Miesto: |  |  | Rimavská Sobota |  |  | Dátum: | 28. 5. 2024
Objednávateľ: |  |  | Stredná odb. škola obch. a služieb, Rim. Sobota |  |  | Projektant: | STAVOMAT RS, s.r.o. Rimavská Sobota
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Stredná odborná škola obchodu a služieb
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemné práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakladanie | [5 empty] | 0
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [5 empty] | 0
| 99 - Presun hmôt HSV | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 762 - Konštrukcie tesárske | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždíc | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Moderná inkluzívna škola, 2. etepa, SOŠ obchodu a služieb, Rimavská Sobota
Objekt:
05-19-3/2024 - SO 10 Výťahová šachta
Miesto: |  |  | Rimavská Sobota |  |  | Dátum: | 28. 5. 2024
Objednávateľ: |  |  | Stredná odb. škola obch. a služieb, Rim. Sobota |  |  | Projektant: | STAVOMAT RS, s.r.o. Rimavská Sobota
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Stredná odborná škola obchodu a služieb
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 6.6872 |  | 2.2286 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.6499 |  | 2.2286 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132201101.S | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 1.283 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1552589625
2 | K | 132201109.S | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 0.385 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1060336374
3 | K | 162201101.S | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m | m3 | 1.283 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1907480240
4 | K | 162501142.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 1.283 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1992855465
5 | K | 167101101.S | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 1.283 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1713322649
6 | K | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 1.283 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1198103347
| D | 2 | Zakladanie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.8437 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 271533001.S | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.0-63 mm | m3 | 0.27 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2.07 | 0.5589 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 197652507
8 | K | 274313611.S | Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 | m3 | 1.013 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2.1941 | 2.2226 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1009393082
9 | K | 274361821.S | Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505) | t | 0.061 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1.019 | 0.062156 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1291425978
| D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.4959 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 311275221.S | Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm | m3 | 1.688 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.70112 | 1.1835 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1774171087
11 | K | 340239237.S | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 250 mm | m2 | 1.4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.22314 | 0.3124 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1627383115
| D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.31012 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 621254551.S | Montáž podhľadu prevetrávanej fasády z fasádnych HPL dosiek, s hliníkovou konštrukcou, uchytenie lepením, bez tepelnej izolácie | m2 | 11.17 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.012538 | 0.14005 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -765071621
13 | M | 607930000280.S | Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) povrchovo úpravená akrylpolyuretánovou živicou vo farbe, hrúbky 6 mm | m2 | 11.729 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0087 | 0.10204 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1699104366
14 | M | 553620006005.S | Rošt hliníkový fasádny vertikálny jednosmerný bez zateplenia k prevetrávaným fasádam | m2 | 11.729 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0058 | 0.068028 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7051767
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00018931 |  | 2.2286 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 919735125.S | Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm | m | 13.6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1.392e-05 | 0.00018931 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -68533438
16 | K | 963012520.S | Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t | m3 | 0.81 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.296 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1623042818
17 | K | 965043431.S | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t | m3 | 0.203 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.4466 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1488064469
18 | K | 965049120.S | Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabicovým pletivom hr. nad 100 mm | m3 | 0.203 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 694875351
19 | K | 971033631.S | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t | m2 | 1.8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.486 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 283256289
20 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 2.229 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -137596761
21 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 64.641 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1008969951
22 | K | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 2.229 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -810667114
23 | K | 979089012.S | Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 2.229 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -892201889
| D | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 4.65 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1773279042
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.0373 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 762 | Konštrukcie tesárske |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.0372 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 762421314.S | Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm | m2 | 34.828 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.010367 | 0.36107 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2130808150
26 | K | 762431331.S | Obloženie stien z dosiek cementotrieskových skrutkovaných na zraz hr. dosky 10 mm | m2 | 111.14 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.015008 | 1.668 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1970067968
27 | K | 762495000.S | Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky | m2 | 34.328 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00023677 | 0.0081278 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 391085060
28 | K | 998762203.S | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 947869570
| D | 771 | Podlahy z dlaždíc |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0001632 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 771579811.S | Montáž prechodového profilu | m | 1.6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1299974864
30 | M | 553640001630.S | Profil spojovací v tvare Z pre napojenie dlažby k inej podlahovej krytine, Al | m | 1.632 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0001 | 0.0001632 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1188844571
31 | K | 998771203.S | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1605641203
| D | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | HZS000113.S | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 771923587

## 05-19-4-2024 - SO 11 Vstu...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {81dcdcb5-f413-4812-95ea-78ba004d947e}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Moderná inkluzívna škola, 2. etepa, SOŠ obchodu a služieb, Rimavská Sobota
Objekt:
05-19-4/2024 - SO 11 Vstupné schodisko
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Rimavská Sobota |  |  | Dátum: | 28. 5. 2024
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Stredná odb. škola obch. a služieb, Rim. Sobota |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | IČ DPH: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | STAVOMAT RS, s.r.o. Rimavská Sobota |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Stredná odborná škola obchodu a služieb |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Moderná inkluzívna škola, 2. etepa, SOŠ obchodu a služieb, Rimavská Sobota
Objekt:
05-19-4/2024 - SO 11 Vstupné schodisko
Miesto: |  |  | Rimavská Sobota |  |  | Dátum: | 28. 5. 2024
Objednávateľ: |  |  | Stredná odb. škola obch. a služieb, Rim. Sobota |  |  | Projektant: | STAVOMAT RS, s.r.o. Rimavská Sobota
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Stredná odborná škola obchodu a služieb
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konštrukcie | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [5 empty] | 0
| 99 - Presun hmôt HSV | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždíc | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Moderná inkluzívna škola, 2. etepa, SOŠ obchodu a služieb, Rimavská Sobota
Objekt:
05-19-4/2024 - SO 11 Vstupné schodisko
Miesto: |  |  | Rimavská Sobota |  |  | Dátum: | 28. 5. 2024
Objednávateľ: |  |  | Stredná odb. škola obch. a služieb, Rim. Sobota |  |  | Projektant: | STAVOMAT RS, s.r.o. Rimavská Sobota
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Stredná odborná škola obchodu a služieb
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.9676 |  | 13.31 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.1562 |  | 13.31 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 4 | Vodorovné konštrukcie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.1403 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 430321414.S | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30, stupne monolitické | m3 | 1.037 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2.4158 | 2.5052 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -202929268
2 | K | 430361821.S | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505) | t | 0.47 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1.0166 | 0.47779 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -617933493
3 | K | 434351141.S | Debnenie stupňov pôdorysne priamočiarych zhotovenie | m2 | 39.744 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00396 | 0.15739 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 373216596
4 | K | 434351142.S | Debnenie stupňov pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 39.744 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 300338187
| D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.015812 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 632001051.S | Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky | m2 | 38.38 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 792526677
6 | M | 585520000750.S | Adhézny mostík na hladké nenasiakavé podklady | kg | 7.906 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.007906 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -165539515
7 | M | 585520008700.S | Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá | kg | 7.906 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.007906 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1221072266
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 13.31 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 965042141.S | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | m3 | 6.05 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 13.31 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1712004434
9 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 13.31 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1564074391
10 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 385.99 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1343446103
11 | K | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 13.31 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1205823421
12 | K | 979089012.S | Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 13.31 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 788983994
| D | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 3.156 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 218896625
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.81142 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 771 | Podlahy z dlaždíc |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.81142 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 771411004.S | Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm | m | 36 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0031174 | 0.11223 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1115789151
15 | M | 597640006300.S | Sokel keramický, lxvxhr 298x80x9 mm | ks | 124.812 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00045 | 0.056165 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 870572508
16 | K | 771541215.S | Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm | m2 | 41.01 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0032 | 0.13123 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -172335775
17 | M | 597740001000.S | Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxv 300x300 mm, jednofarebné | m2 | 42.65 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.012 | 0.5118 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2040555506
18 | K | 998771203.S | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1474438881