Predmetom zákazky je:

- 10 ročná revízia hyperbarickej komory typ: HAUX- STARCOM 1800/8.8, sériové číslo 201546,

- vykonanie skúšok funkčnosti a tesnosti zariadenia,

- preverenie obslužných zariadení a ukazovateľov,

- údržba pľúcneho ventilátora, výmena akumulátorov, servis kompresorov, údržba defibrilátora a generátora,

- oprava modulu EKG.

Požadované servisné úkony sú nutné na bezproblémový chod zariadenia, ktoré je potrebné mať

k dispozícii pri praktických výcvikoch a prácach pod vodnou hladinou.

Hyperbarická komora bola zakúpená na základe kúpnej zmluvy č. OVO2-2015/000013.

**Počet kusov:** 1 ks

**Požadovaná lehota dodania:** marec-apríl 2025

**Miesto plnenia:** Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina

Uchádzač musí:

- po odbornej prehliadke, servisnej prehliadke, revízii zariadenia vydať autorizovaný protokol, ktorý deklaruje stav zariadenia.

***V prípade autorizovaného servisu či výhradného zastúpenia, prosím o doloženie platných potvrdení.***