## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 2024/34 | ZŠ Mareše - úpravy WC a učebny
| Objekt: |  | 01 | Stavební úpravy WC
2271 | Rozpočet: |  | 2434_01 | Stavební úpravy WC
| Objednatel: |  | Město Znojmo |  |  |  | IČO: | 00293881
|  |  | Obroková 1/12 |  |  |  | DIČ: | CZ00293881
|  |  | 66902 | Znojmo
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Ing.Daniel Malina
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Stavební úpravy WC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2434_01 | Stavební úpravy WC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 2024/34 - ZŠ Mareše - úpravy WC a učebny
#POPO | Popis objektu: 01 - Stavební úpravy WC
#POPR | Popis rozpočtu: 2434_01 - Stavební úpravy WC
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 2434_01 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024/34 | ZŠ Mareše - úpravy WC a učebny | [25 empty] | STA
O: | 01 | Stavební úpravy WC | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2434_01 | Stavební úpravy WC | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.37 |  | 0 |  |  |  |  | 24.13 | [6 empty] | DIL
1 | 139711101RT4 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 4 | m3 | 3.144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 6.298 | 19.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podlahy : 0,15*(13,74+1,21+1,32+1,21+1,32) |  | 2.82 | [23 empty] | VV | 0
|  | výkop pro kanalizaci : 0,3*0,3*(3,1+0,5) |  | 0.324 | [23 empty] | VV | 0
2 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 3.144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.011 | 0.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,14400 |  | 3.144 | [23 empty] | VV | 5
3 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 59.736 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,14400*19 |  | 59.736 | [23 empty] | VV | 5
4 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | 3.144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.668 | 2.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,14400 |  | 3.144 | [23 empty] | VV | 5
5 | 162201210R00 | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 | m3 | 3.144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.591 | 1.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,14400 |  | 3.144 | [23 empty] | VV | 5
6 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 0.216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 0.37 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.587 | 0.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,3*0,2*(3,1+0,5) |  | 0.216 | [23 empty] | VV | 0
7 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 3.144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,14400 |  | 3.144 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.98 |  |  |  |  | 15.58 | [6 empty] | DIL
8 | 289902111R00 | Otlučení nebo odsekání omítek stěn | m2 | 15.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.98 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.006 | 15.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod obklady : 15,49 |  | 15.49 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 1.45 | [6 empty] | DIL
9 | 340237211RT2 | Zazdívka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi do 10 cm s použitím suché maltové směsi | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02372 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.3622 | 1.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31 |  | 0 |  |  |  |  | 0.27 | [6 empty] | DIL
10 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jihomoravský | m3 | 0.162 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 0.31 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.695 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,3*0,15*(3,1+0,5) |  | 0.162 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 9.59 | [6 empty] | DIL
11 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 5.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01205 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.011 | 5.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | WC : 1,21*2+1,32*2 |  | 5.06 | [23 empty] | VV | 0
12 | 342264102R00 | Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.54 | 1.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | 342264098RT1 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2 | m2 | 5.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.58 | 2.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 5,06000 |  | 5.06 | [23 empty] | VV | 5
14 | 553476545R | Dvířka revizní LIGHT 500 x 500 mm, nerez | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | v podhledu : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 4.82 | [6 empty] | DIL
15 | 601016193R00 | Penetrace hloubková stropů PROFI Akryl-Tiefengrund | m2 | 13.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.089 | 1.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 13,74 |  | 13.74 | [23 empty] | VV | 0
16 | 602016193R00 | Penetrace hloubková stěn PROFI Akryl-Tiefengrund | m2 | 51.474 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.07 | 3.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3,25*(3,2*2+4,6)-(1,76*3,25*2+0,8*2*2+0,9*2) |  | 19.31 | [23 empty] | VV | 0
|  | (3,2-1,5)*(0,85*4+0,78*4+1,55*4*2) |  | 32.164 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.19 |  | 0 |  |  |  |  | 34.78 | [6 empty] | DIL
17 | 611471413R00 | Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm | m2 | 13.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00791 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.381 | 5.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 13,74 |  | 13.74 | [23 empty] | VV | 0
18 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi | m | 19.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00251 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.18233 | 3.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ukončení obkladů : 1,55*4+0,85*4+0,78*4 |  | 12.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(0,6*2+0,8*2) |  | -2.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | soklíky : 3,2*2+4,68*2 |  | 15.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2+1,76*2+0,9) |  | -6.02 | [23 empty] | VV | 0
19 | 612421626R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká | m2 | 15.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04414 | 0.68 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.6 | 9.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod obklady : 1,5*(1,55*4*2+0,85*2+0,78*2) |  | 23.49 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2*4-0,8*2*2 |  | -8 | [23 empty] | VV | 0
20 | 612471411RT2 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi | m2 | 66.424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00529 | 0.35 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.25116 | 16.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3,25*(3,2*2+4,6*2)-(1,76*3,25*2+0,8*2*2+0,9*2) |  | 34.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | (3,2-1,5)*(0,85*4+0,78*4+1,55*4*2) |  | 32.164 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.66 |  | 0 |  |  |  |  | 12.39 | [6 empty] | DIL
21 | 631361921RT1 | Výztuž mazanin svařovanou sítí KA 16, drát d 4,0 mm, oko 100 x 100 mm | t | 0.04489 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0592 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 15.231 | 0.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vrchní : 1,99*(13,74+1,21+1,32+1,21+1,32)/1000*1,2 |  | 0.04489 | [23 empty] | VV | 0
22 | 631361921RT4 | Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm | t | 0.09926 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0896 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 15.231 | 1.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podkladní : 4,4*(13,74+1,21+1,32+1,21+1,32)/1000*1,2 |  | 0.09926 | [23 empty] | VV | 0
23 | 631416211RT1 | Mazanina betonová PROFI, tloušťka 5 - 8 cm PROFI Beton, pevnost v tlaku 25 MPa | m3 | 1.128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.919 | 2.16 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 3.213 | 3.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vrchní : 0,06*(13,74+1,21+1,32+1,21+1,32) |  | 1.128 | [23 empty] | VV | 0
24 | 631416212RT1 | Mazanina betonová PROFI, tloušťka 8 - 12 cm PROFI Beton, pevnost v tlaku 25 MPa | m3 | 1.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.919 | 3.61 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.58 | 4.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podkladní : 0,1*(13,74+1,21+1,32+1,21+1,32) |  | 1.88 | [23 empty] | VV | 0
25 | 631571003R00 | Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující | m3 | 0.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.837 | 1.73 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.836 | 1.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podlahy P1 : 0,05*(13,74+1,21*2+1,32*2) |  | 0.94 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 7.44 | [6 empty] | DIL
26 | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01897 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.86 | 7.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
27 | 553308401R | Zárubeň ocelová ZAKO HR 100 DV +/- 7 mm, 600 x 1970 mm L/P | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0188 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
28 | 553308403R | Zárubeň ocelová ZAKO HR 100 DV +/- 7 mm, 800 x 1970 mm L/P | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0199 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 4.89 | [6 empty] | DIL
29 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 18.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00591 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.26 | 4.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 13,74+1,21*2+1,32*2 |  | 18.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20.79 | [6 empty] | DIL
30 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 18.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.308 | 5.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 13,74+1,21*2+1,32*2 |  | 18.8 | [23 empty] | VV | 0
31 | 900 RT3 | HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1 | 15 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | práce jinde nespecifikované : 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28 |  | 9.88 |  |  |  |  | 96.3 | [6 empty] | DIL
32 | 965042141RT1 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm | m3 | 1.128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.48 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 11.05 | 12.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podlahy : 0,06*(13,74+1,21+1,32+1,21+1,32) |  | 1.128 | [23 empty] | VV | 0
33 | 965042141RT2 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 1.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4.14 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 10.67 | 20.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podlahy : 0,1*(13,74+1,21+1,32+1,21+1,32) |  | 1.88 | [23 empty] | VV | 0
34 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 18.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.38 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.147 | 2.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 13,74+1,21+1,32+1,21+1,32 |  | 18.8 | [23 empty] | VV | 0
35 | 965081702R00 | Bourání soklíků z dlažeb keramických | m | 9.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.07 | 0.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3,2*2+4,68*2 |  | 15.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2+1,76*2+0,9) |  | -6.02 | [23 empty] | VV | 0
36 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.05 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
37 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.43 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.939 | 5.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,6*2*2+0,8*2*2 |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 0
38 | 969011121R00 | Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.01 | 0.013 | 0.2 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.107 | 1.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | předpoklad : 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
39 | 969021111R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0.037 | 0.22 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.443 | 2.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
40 | 969021121R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm | m | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0.063 | 0.23 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.493 | 1.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (3,1+0,5) |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
41 | 970241100R00 | Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm | m | 22.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.01 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.9 | 19.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podél příček WC při bourání podlah : 1,55*5*2+0,85*4+0,78*4 |  | 22.02 | [23 empty] | VV | 0
42 | 971033431R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.069 | 0.28 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.213 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | posunutí mřížek VZT na WC : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
43 | 975032241R00 | Podchycení příček výztuhou do 3 m,zdi 15 cm do 3 m | m | 11.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02284 | 0.26 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.863 | 20.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | příčky WC při bourání podlah : 3,2*3+(0,85+0,78) |  | 11.23 | [23 empty] | VV | 0
44 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.46 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.26 | 2.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | učebna - poškozené omítky : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
45 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 15.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.05 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.3 | 4.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,5*(1,55*4*2+0,85*2+0,78*2) |  | 23.49 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2*4-0,8*2*2 |  | -8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.61 | [6 empty] | DIL
46 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 10.2423 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.9385 | 9.61 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27 |  | 0.09 |  |  |  |  | 12.23 | [6 empty] | DIL
47 | 711111001RZ2 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku | m2 | 23.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.0275 | 0.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 23,50000 |  | 23.5 | [23 empty] | VV | 5
48 | 711141559RY5 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením včetně dodávky Bitagit 40 a Elastek 40 special mineral | m2 | 23.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01094 | 0.26 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.45982 | 10.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podlahy : (13,74+1,21+1,32+1,21+1,32)*1,25 |  | 23.5 | [23 empty] | VV | 0
49 | 711140101R00 | Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva | m2 | 18.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00487 | 0.09 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.041 | 0.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podlahy : (13,74+1,21+1,32+1,21+1,32) |  | 18.8 | [23 empty] | VV | 0
50 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 3.08 | [6 empty] | DIL
51 | 713121111R00 | Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé | m2 | 18.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.08 | 1.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podlahy : (13,74+1,21+1,32+1,21+1,32) |  | 18.8 | [23 empty] | VV | 0
52 | 713191100RT9 | Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie | m2 | 22.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.07 | 1.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podlahy : (13,74+1,21+1,32+1,21+1,32)*1,2 |  | 22.56 | [23 empty] | VV | 0
53 | 28375705R | Deska izolační EPS 150, Isover | m3 | 2.068 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | podlahy : 0,1*(13,74+1,21+1,32+1,21+1,32)*1,1 |  | 2.068 | [23 empty] | VV | 0
54 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 29.95 | [6 empty] | DIL
55 | 721140913R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 70 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.834 | 1.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
56 | 721140915R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.992 | 1.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
57 | 721140917R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.419 | 1.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
58 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.359 | 0.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,5 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
59 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00131 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.797 | 1.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,5 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
60 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.8 | 2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
61 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.8 | 4.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
62 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.174 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
63 | 721194107R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 75 x 1,9 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.211 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
64 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.259 | 0.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
65 | 900 RT3 | HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1 | 15 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | práce jinde nespecifikované : 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
66 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 34.24 | [6 empty] | DIL
67 | 722131914R00 | Oprava závitového potrubí, vsazení odbočky DN 32 mm | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01143 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.291 | 2.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
68 | 722172311R00 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00399 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.5429 | 10.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
69 | 722172351R00 | Křížení potrubí z PP-R Instaplast, D 20 x 3,4 mm, PN 20 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.3266 | 1.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
70 | 722181211RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.129 | 2.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 5
71 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.425 | 1.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2+2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
72 | 722236142R00 | Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, HERZ, DN 20 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.207 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
73 | 900 RT3 | HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1 | 15 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | práce jinde nespecifikované : 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
74 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0.11 |  |  |  |  | 14.4 | [6 empty] | DIL
75 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.07 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.465 | 0.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
76 | 725013163R00 | Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armaturou, odpad vodorovný vč. sedátka | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02792 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.5 | 3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
77 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.04 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.382 | 0.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
78 | 725017162R00 | Umyvadlo na šrouby LYRA Plus, 550 x 450 mm, bílé | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01401 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.189 | 2.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
79 | 725017168R00 | Kryt sifonu umyvadel LYRA Plus, bílý | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00477 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.325 | 0.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
80 | 725292001R00 | Zásobník na toaletní papír nerezový | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00206 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.23 | 0.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
81 | 725292011R00 | Zásobník na papírové ručníky nerezový | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00206 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.23 | 0.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
82 | 725292041R00 | Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.23 | 0.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
83 | 725292061R00 | WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.165 | 0.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
84 | 725299101R00 | Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap | soubor | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.33 | 2.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
85 | 725810402R00 | Ventil rohový bez přípojovací trubičky TE 66 G 1/2" | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.227 | 0.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
86 | 725823121RT2 | Baterie umyvadlová stojánková ruční, včetně otvírání odpadu nadstandardní | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.49 | 0.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
87 | 725820802R00 | Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.222 | 0.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
88 | 55149036RV | Koš odpadkový nerezový obsah 30 l | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
89 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  |  | 10.22 | [6 empty] | DIL
90 | 728415111R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.55 | 2.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
91 | 728611113R00 | Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního do 0,07 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.7 | 1.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
92 | 728611851R00 | Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého střešního do d 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00271 | 0.01 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.66 | 1.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
93 | 900 RT3 | HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1 | 5 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | VZT práce jinde nespecifikované : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
94 | 429117300R | Ventilátor axiální pro odvětrání vlhkých prostor EDM 80 N IP44 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
95 | 42972817R | Mřížka čtyřhranná KMM 400 x 250 mm TP.20 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00095 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
96 | 998728201R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 8.9 | [6 empty] | DIL
97 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.45 | 5.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
98 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.775 | 3.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
99 | 54914582R | Kliky se štítem mezip 804/90 se zajištěním, Cr | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
100 | 54914585R | Kliky se štítem mezip 804, Cr | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
101 | 61161801RV1 | Dveře dřevěné interiérové 600 x 1970 mm L/P, HPL laminát , plné typ 10, antifinger kašmírově šedá | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 02 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
102 | 61161801RV2 | Dveře dřevěné interiérové 800 x 1970 mm L/P, HPL laminát , plné typ 10, antifinger kašmírově šedá | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
103 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.51 |  | 0 |  |  |  |  | 24.25 | [6 empty] | DIL
104 | 771475014RT2 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm Adesilex P 22 (Mapei), Keracolor FF (spár.hmota) | m | 9.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.236 | 2.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3,2*2+4,68*2 |  | 15.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2+1,76*2+0,9) |  | -6.02 | [23 empty] | VV | 0
105 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 9.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.154 | 1.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3,2*2+4,68*2 |  | 15.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2+1,76*2+0,9) |  | -6.02 | [23 empty] | VV | 0
106 | 771575111RT6 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 45x45 cm Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota) | m2 | 18.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00581 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.04 | 19.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 13,74+1,21*2+1,32*2 |  | 18.8 | [23 empty] | VV | 0
107 | 771577113RS2 | Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic profil UA, pro tloušťku dlaždic 10 mm | m | 6.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.15 | 0.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | mezi dveřmi : 0,8*2+1,76*2+0,9 |  | 6.02 | [23 empty] | VV | 0
108 | 59764207RV | Dlažba matná 400 x 400 x 10 mm, protiskluznost min. R10 | m2 | 20.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 18,80000*1,1 |  | 20.68 | [23 empty] | VV | 5
109 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | DIL
110 | 777101101R00 | Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem | m2 | 18.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.016 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 13,74+1,21*2+1,32*2 |  | 18.8 | [23 empty] | VV | 0
111 | 998777201R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.86 |  | 0 |  |  |  |  | 37.09 | [6 empty] | DIL
112 | 781111115R00 | Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.1 | 0.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2+2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
113 | 781111116R00 | Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.11 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3+3 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
114 | 781475118RT2 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, do 450 x 450 mm weberfor profiflex (lep),webercolor premium (sp) | m2 | 32.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00496 | 0.16 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.104 | 36.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2*(1,55*2+0,85*2)*2-0,6*2*2 |  | 16.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*(1,55*2+0,78*2)*2-(0,6*2+0,8*2) |  | 15.84 | [23 empty] | VV | 0
115 | 597813746R | Obkládačka Concept 300 x 600 mm šedá mat | m2 | 35.904 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01943 | 0.7 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 32,64000*1,1 |  | 35.904 | [23 empty] | VV | 5
116 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.55 | [6 empty] | DIL
117 | 783225600R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email | m2 | 3.3408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.307 | 1.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 3,34080 |  | 3.3408 | [23 empty] | VV | 5
118 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 3.3408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.156 | 0.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zárubně : (0,6+1,97*2)*(0,1+0,08)*2 |  | 1.6344 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,8+1,97*2)*(0,1+0,08)*2 |  | 1.7064 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.07 |  |  |  |  | 17.97 | [6 empty] | DIL
119 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 81.654 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.07 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.07668 | 6.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 13,74+3,25*(3,2*2+4,6) |  | 49.49 | [23 empty] | VV | 0
|  | (3,2-1,5)*(0,85*4+0,78*4+1,55*4*2) |  | 32.164 | [23 empty] | VV | 0
120 | 784161101R00 | Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x | m2 | 85.224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.03248 | 2.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 13,74 |  | 13.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,25*(3,2*2+4,6*2)-(1,76*3,25*2+0,8*2*2+0,9*2) |  | 34.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | (3,2-1,5)*(0,85*4+0,78*4+1,55*4*2) |  | 32.164 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,21*2+1,32*2 |  | 5.06 | [23 empty] | VV | 0
121 | 784165512R00 | Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 85.224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.10191 | 8.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 85,22400 |  | 85.224 | [23 empty] | VV | 5
122 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky | m2 | 18.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.0135 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 13,74+1,21*2+1,32*2 |  | 18.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 22.97 | [6 empty] | DIL
123 | 210010301RT1 | Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KP 68/2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.1413 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3+3 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
124 | 210110041RT6 | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.13 | 0.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2+2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
125 | 210111014RT6 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky a rámečku | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.25 | 0.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
126 | 210201511R00 | Svítidlo LED bytové stropní přisazené | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.4 | 1.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
127 | 210800023RT4 | Vodič CYBY (CYKYLO, CYKYLS) 3x1,5 mm2 pod omítkou včetně dodávky vodiče CYKYLo 3x1,5 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.06 | 3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 50 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
128 | 210800024RT4 | Vodič CYBY (CYKYLO, CYKYLS) 3x2,5 mm2 pod omítkou včetně dodávky vodiče CYKYLo 3x2,5 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.06 | 1.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 25 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
129 | 900 RT3 | HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1 | 15 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | jinde nespecifikované práce : 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
130 | 3481410802RV | Svítidlo interiérové stropní LED, IP40, 300mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.08 | [6 empty] | DIL
131 | 650801113R00 | Demontáž svítidla stropního přisazeného | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.27 | 1.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 17.1 | [6 empty] | DIL
132 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 11.1217 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.49 | 5.45 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
133 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 11.1217 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
134 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 11.1217 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.942 | 10.48 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
135 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 11.1217 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.105 | 1.17 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
136 | 979981101R00 | Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 3 t | t | 11.1217 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
137 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
138 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu