## List1
Prokázání splnění technických parametrů nabízeného řešení
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon).
Identifikační údaje zakázky*
Název veřejné zakázky | Výměna oken kulturního domu
Identifikační údaje účastníka zadávací řízení
Název, sídlo, IČO:
Osoba oprávněná za účastníka zadávacího řízení jednat:
Al okenní sestavy
Popis | Způsob prokázání | Výrobce/výrobek
Součinitel prostupu tepla prvkem Uw ≤ 0,80 W/m2K | Výpočet hodnoty UW pro všechny prvky
Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 min. E1350 | Prohlášení o vlastnostech
Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 min. 4 | Doklad akreditované zkušebny
Zatížení větrem dle ČSN EN 12210 min. C5/B5 | Doklad akreditované zkušebny
Interiérová připojovací spára provedena dle ČSN EN 746077 | Technický list daného výrobku, Prohlášení o vlastnostech
Exteriérová připojovací spára provedena dle ČSN EN 746077 | Technický list daného výrobku, Prohlášení o vlastnostech
Al dveře
Popis | Způsob prokázání | Výrobce/výrobek
Stavební hloubka min. 70 mm | Technický list daného výrobku
Součinitel prostupu tepla prvkem Uw ≤ 1,2 W/m2K | Výpočet hodnoty UW pro všechny prvky
Interiérová připojovací spára provedena dle ČSN EN 746077 | Technický list daného výrobku, Prohlášení o vlastnostech
Exteriérová připojovací spára provedena dle ČSN EN 746077 | Technický list daného výrobku, Prohlášení o vlastnostech
Zažlucené části v textu vyplní účastník zadávacího řízení
Poznámky: * V případě společné nabídky bude na v sekci " Identifikační údaje účastníka zadávací řízení" uveden každý z dodavatelů podávajících společnou nabídku a v sekci " Osoba oprávněná za účastníka zadávacího řízení jednat " bude podpis osoby jednající jménem či za dodavatele. Účastník zadávacího řízení tyto sekce zkopíruje v požadovaném počtu