|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Ventilácia a rosenie dojníc v dojárni a čakárni*** |
| ***Obstarávateľ:*** | Poľnohospodárske družstvo Hlohovec  Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec  IČO:00207781 |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** | | **Splnenie požiadavky\*** |
| Stroj/zariadenie **spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| **1.Stroj / zariadenie: Ventilácia v dojárni** | | |
| ***Položka*** | ***Parameter*** | **Uveďte**  **spĺňa/nespĺňa/parameter** |
| Ventilátory s laminárnym prúdením vzduchu | 4 ks | Uveďte parameter: |
| Objem preneseného vzduchu jedného ventilátora | min. 14 500 m3/hod | Uveďte parameter: |
| Telo ventilátora vyhotovené z kompozitného vlákna. | áno |  |
| Počet nastaviteľných deflektorov | 4 ks | Uveďte parameter: |
| Maximálne rozmery tela ventilátora | šírka 950 mm  výška 950 mm | Uveďte parameter: |
| Elektrický príkon na jeden ventilátor | max. 0,37 kW | Uveďte parameter: |
| Vrtuľa vyhotovená z galvanizovaného plechu | Áno |  |
| Regulovanie výkonu prostredníctvom centrálneho regulátora otáčok | Áno |  |
| Vrátane elektroinštalačného materiálu regulátora otáčok a montáže | Áno |  |
| **2.Stroj / zariadenie: Ventilácia medzi dojárňou a čakárňou** | | |
| ***Položka*** | ***Parameter*** | **Uveďte**  **spĺňa/nespĺňa/parameter** |
| Objem preneseného vzduchu jedného ventilátora | min. 9000 m3/hod | Uveďte parameter: |
| Počet výťahových ventilátorov | 2 ks | Uveďte parameter: |
| Telo ventilátora vyhotovené z kompozitného vlákna | Áno |  |
| Maximálna hmotnosť ventilátora | 25 kg | Uveďte parameter: |
| Elektrický príkon na jeden ventilátor | max. 0,37 kW. | Uveďte parameter: |
| Vrtuľa vyhotovená z galvanizovaného plechu | Áno |  |
| Regulovanie výkonu prostredníctvom centrálneho regulátora otáčok | Áno |  |
| Vrátane elektroinštalačného materiálu, regulátora otáčok a montáže | Áno |  |
| **3.Stroj / zariadenie: Ventilácia v čakárni** | | |
| ***Položka*** | ***Parameter*** | **Uveďte**  **spĺňa/nespĺňa/parameter** |
| Ventilátory s laminárnym prúdením vzduchu | 2 ks | Uveďte parameter: |
| Objem preneseného vzduchu jedného ventilátora | min. 40 000 m3/hod | Uveďte parameter: |
| Telo ventilátora vyhotovené z kompozitného vlákna | Áno |  |
| Počet nastaviteľných deflektorov | 2 ks | Uveďte parameter: |
| Maximálne rozmery tela ventilátora | šírka 1 700 mm, výška 1 700 mm | Uveďte parameter: |
| Maximálna hmotnosť 1 ks ventilátora | do 85 kg | Uveďte parameter: |
| Napájanie | 380 V | Uveďte parameter: |
| Elektrický príkon na jeden ventilátor | max. 1,1 kW | Uveďte parameter: |
| Vrtuľa vyhotovená z galvanizovaného plechu | Áno |  |
| Prenos krútiaceho momentu na vrtuľu prostredníctvom klinového remeňa | Áno |  |
| Regulovanie výkonu prostredníctvom centrálneho regulátora | Áno |  |
| Vrátane elektroinštalačného materiálu regulátora otáčok a montáže | Áno |  |
| **4.Stroj / zariadenie: Systém rosenia dojníc pri ich odchode z dojárne** | | |
| ***Položka*** | ***Parameter*** | **Uveďte**  **spĺňa/nespĺňa/parameter** |
| Požadovaný počet systémov | 2 ks |  |
| Aktivovanie systému rosenia prostredníctvom 2 pohybových senzorov | Áno |  |
| Aktivácia možná len kravou, systém nereaguje na človeka | Áno |  |
| 2 vysokoobjemové sprchové hlavice s možnosťou regulácie výkonu | Áno |  |
| Systém má vlastnú nosnú konštrukciu | Áno |  |
| Riadiaca jednotka pre nastavenie parametrov systému rosenia | Áno |  |
| Vrátane elektroinštalačného materiálu regulátora otáčok a montáže | Áno |  |

**\*Splnenie požiadavky** - dodávateľ uvedie výberom z uvedených možností:

- ponuka **spĺňa** uvedený technický parameter

- ponuka **nespĺňa** uvedený technický parameter

- dodávateľ uvedie presný **parameter**

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | | **Cena za 1 ks v EUR bez DPH:** | **Počet**  **kusov** | **Cena celkom v EUR**  **bez DPH:** |
| ***Ventilácia a rosenie dojníc v dojárni a čakárni*** | |  | 1 |  |
| **Ponúkaný typ/ značka/:** |  | | | |
| **CENA CELKOM v EUR s DPH:** | |  | | |

**Potenciálny dodávateľ je\* / nie\* je platcom DPH. (\* nehodiace sa prečiarknite)**

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Email a telefonický kontakt:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |