Príloha č. 2

**Opis predmetu zákazky**

Dôvodom obstarania zákazky je prevádzková potreba mestskej časti zabezpečiť služby spojené s pravidelným čerpaním, čistením kanalizácie bytových domov č.19, 21, 23, 25 na Bojnickej ulici v Bratislave a prácami s tým spojenými a to:

1. **čistenie koša, ktorý je súčasťou kanalizačnej šachty v pravidelnom intervale** **1 x za 2 týždne,**
   1. Pracovný výkon
      * + ručné vyčistenie koša od tuhých nečistôt,
        + vyčerpanie tuhých nečistôt zo šachty s košom,
        + vysokotlakový ostrek prečerpávacej šachty,
        + dopravné,
   2. Likvidácia vzniknutého odpadu v zmysle právnych predpisov / vrátane zhrabkv z hrablíc /
2. **čistenie kanalizačných šácht pred bytovým domom Bojnická 19, 21, 23 a 25 v pravidelnom intervale** **1 x za 4 týždne,**
   1. Pracovný výkon
      * + vyčerpanie tuhých nečistôt z kanalizačných šácht v počte 3 ks, likvidácia hustých splaškov na ČOV, vysokotlakový ostrek,

2. Likvidácia vzniknutého odpadu v zmysle právnych predpisov

1. **servis prečerpávacieho zariadenia v pravidelnom intervale** **1 x za 6 mesiacov,**
   1. Kompletná servisná činnosť prečerpávacieho zariadenia
      * + kontrola funkčnosti čerpadiel,
        + kontrola signalizácie chodu a poruchy čerpadiel,
        + vytiahnutie čerpadiel, kontrola prípadne výmena oleja v čerpadlách,
        + spätná montáž čerpadiel,
        + kontrola tesnosti spojov potrubí,
        + kontrola dotiahnutia spojov v elektrorozvádzači,
        + kontrola signalizácie prevádzkových stavov,
        + odporúčania prevádzkovateľovi formou písomnej správy,
2. **čistenie gravitačnej kanalizácie – kanalizačná prípojka od bytového domu až po napojenie do prečerpávacieho zariadenia v intervale 1 x ročne*,***
   1. Pracovný výkon
      * + vysokotlakové čistenie kanalizácie,
        + manipulácia s hadicami,
        + čerpanie,
        + dopravné,
   2. Likvidácia vzniknutého odpadu v zmysle právnych predpisov
3. **havarijné zásahy na základe objednávky obstarávateľa,**
   1. Pracovný výkon spočívajúci z nasledovných činností podľa potreby
      * + elektromechanické čistenie kanalizačného potrubia – krtkovanie,
        + vysokotlakové čistenie kanalizačného potrubia,
        + čerpanie,
        + TV monitoring kanalizačného potrubia,
        + rádiodetekcia poruchy,
        + dopravné.

2. Likvidácia vzniknutého odpadu v zmysle právnych predpisov

**Cena a spôsob určenia ceny:**

**výkaz/výmer**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Druh služby** | **Merná jednotka** | **Cena v EUR**  **(bez DPH)** | **Cena v EUR**  **(s DPH)** | **Spolu EUR**  **bez DPH** | **Spolu EUR**  **s DPH** |
| A/1 | ¼ hod. |  |  |  |  |
| A/2 | 100 kg |  |  |
| B/1 | ¼ hod |  |  |  |  |
| B/2 | 100 kg |  |  |
| C/1 | ¼ hod. |  |  |  |  |
| D/1 | ¼ hod. |  |  |  |  |
| D/2 | 100 kg |  |  |
| E/1 | ¼ hod. |  |  |  |  |
| E/2 | 100 kg |  |  |
| **Celková suma za služby spolu bez DPH** | | | |  |  |
| **Celková suma za služby spolu s DPH** | | | |  |  |

**Súčet všetkých položiek v tabuľke na nacenenie „Spolu s DPH“ bude celková suma za služby.**

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena spolu za služby.

**Predpokladaná hodnota zákazky na obdobie jedného roku**

**16 650 bez DPH, t. j. 19 980,00 EUR s DPH**

**Predpokladaná doba plnenia:**

Mestská časť uzavrie s dodávateľom zmluvu na 24 mesiacov alebo do vyčerpania uvedenej vyčlenenej čiastky 33 300,00 bez DPH, t. j. 39 960,000 EUR s DPH