## Príloha č. 1 - Kalkulácia ceny
Príloha č. 1 - Kalkulácia ceny - Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky (úprava viď *)
Názov predmetu zákazky:
Monitory vitálnych funkcií vrátane transportných modulov
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Požadované množstvo MJ za zmluvné obdobie | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Kategori- začný kód | Číslo rozhodnutia | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadované množstvo MJ v EUR bez DPH | Celková výška DPH v EUR | Celková cena za požadované množstvo MJ v EUR s DPH
1 | Modulárny monitor vitálnych funkcií min. 15" | ks | 18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Modulárny monitor vitálnych funkcií min. 19" | ks | 11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | modul merania EKG, NIBP, IBP 4x, teplota 2 miesta, respirácia, SpO2 | ks | 29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | modul NMT | ks | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | modul entropie alebo BIS | ks | 10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | modul metaboliky s nepriamou kalorimetriou, meraním EtCO2 a gas analyzér | ks | 10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | modul transpulmonálny CCO | ks | 10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | modul termodilučný pľúcnicový katéter | ks | 6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Transportný modul monitora VF | ks | 29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | EKG káble pre 5 zvodové EKG | ks | 29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | EKG káble pre 12 zvodové EKG | ks | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | saturačný senzor ušný | ks | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | saturačný senzor prstový | ks | 29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | manžeta na meranie neinvazívneho tlaku po 3 veľkosti | ks | 29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | káble na meranie invazívnych tlakov pre štyri vstupy kompatibilné so spotrebným materiálom výrobcu Edwards | ks | 90 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | káble pre meranie teploty napojiteľné na močový katéter s termistorom | ks | 15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | príslušenstvo pre modul kontinuálneho srdcového výdaja transpulmonálnou termodilúciou | ks | 10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | príslušenstvo pre modul srdcového výdaja termodilučnou metódou pľúcnicovým katétrom | ks | 6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | príslušenstvo pre modul entropie alebo BIS | ks | 10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | príslušenstvo pre modul metaboliky s nepriamou kalorimetriou, meraním EtCO2 a gas analyzér | ks | 10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Centrála | ks | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Spolu: | 0 |  | 0
Doplňujúce informácie:
1. | Termín dodania |  |  |  | pracovných dní *
2. | Záručná doba |  |  |  | mesiacov |  | Dodávateľ:
3. | Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby |  |  |  | v EUR bez DPH na hodinu |  | Sídlo:
4. | Výška zľavy (v %) z fakturovanej sumy, ktorú poskytne dodávateľ v prípade, že objednávateľ uhradí faktúru do 14 dní od jej doručenia (dodávateľ na výšku zľavy vystaví dobropis). Ak takúto zľavu dodávateľ nechce poskytnúť, uvedie 0%. |  |  |  | zľava
* úprava oproti dokumentu zo dňa 07.04.2025
V:
[7 empty] | Dňa: |  |  |  |  | podpis:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač