## Cenová ponuka
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Komplexný systém pre analýzu, manažment, reportovanie a archiváciu
1.2 CPV:
72316000-3 Analýza údajov
33112000-8 Echo, ultrazvukové a dopplerovské zobrazovacie zariadenia
33112340-3 Echokardiografy
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Komplexný systém pre analýzu , manažment , reportovanie a archivovanie
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
3.1.a) Rozdelenie na časti:
Áno
Nie
3.1.b) Zoznam položiek:
P.č. | Názov položky predmetu zákazky |  | MJ | Požadovaný počet MJ
Položka č.1 | Komplexný systém pre analýzu, manažment, reportovanie a archiváciu |  | ks | 1
3.2 Dostupnosť na trhu:
Bežná dostupnosť
Nie bežná dostupnosť
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Komplexný systém pre analýzu, manažment, reportovanie a archiváciu
Minimálne technické a funčné požiadavky na komplexný systém pre analýzu, manažment a reportovanie kardiologických vyšetrení multimodalitných a multivendorových obrazových dátreportovanie
1. | Možnosť analýzy, manažmentu a reportovania kardiologických vyšetrení multimodalitných a multivendorových obrazových dát. (ECHOKG)
2. | Riešenie formou servera - klient architektúra umožňujúca pripojenie väčšieho počtu klientskych staníc s lokálnym aj vzdialeným prístupom. Analýza spracováva pacientske dáta výhradne na strane servera bez nutnosti sťahovania dát na klientske stanice.
3. | Možnosť inštalácie na fyzický server alebo vo virtuálnom prostredí VMWare.
3.1 | SERVER: Obstarávateľ môže poskytnúť HW zdroje na existujúcom Vmware, maximálne však: 4vCPU, 32GB RAM, 1 Gbps, do 1 TB SSD, Lic. OS MS Windows Server 2022 Datacenter. Ak pre dodávané riešenie uvedené serverové HW zdroje nie sú postačujúce, dodávateľ riešenia nacení, dodá a nakonfiguruje potrebný fyzický server. Okrem uvedého, dodávateľ dodá a nakonfiguruje všetok potrebný softvér a dodá všetky sofvérové licencie, potrebné k prevádzke riešenia. Ak dodávateľ dodáva v rámci riešenia aj fyzický server s potrebným softvérom, priloží k prospektovému materiálu jeho detailný popis a v kalkulácii riešenia uvedie jeho cenu ako osobitnú položku.
3.2 | Obstarávateľ pre prevádzku riešenia poskytne pracovné stanice, v konfigurácii minimálne: 6 cores@3,5GHz (min Intel i5 8gen), 16GB RAM, volné miesto 100GB na disku, 1 Gbit sieťová karta. Windows 10 min1703 edice Pro alebo vyšší
4. | Možnosť prezerania EKG (DICOM ECG VIEWER)
5. | Možnosť rozšírenia o cievny ultrazvukový modul
6. | Komunikácia medzi serverom a klientom sprostredkovaná na základe TCP/IP cez protokol https s certifikátom SSL.
7. | Sieťové nastavenie servera v LAN na základe statickej IP adresy.
8. | Jednotné webové užívateľské prostredie na prezeranie a analýzu pacientskych dát. Prezeranie a základnú analýzu pacientskych dát formou zero footprint technológie umožňujúcej pristúpiť z internetového prehliadača kompatibilného s HTML5 (minimálne z MS Edge >v111, Chrome >v111, Safari >15) bez nutnosti inštalovať dodatočný SW. Pokročilá analýza pacientskych dát pomocou thick klientov nainštalovaných na klientskych staniciach.
9. | Reportovací systém vo webovom prostredí formou zero footprint technológie umožňujúcej pristúpiť z internetového prehliadača kompatibilného s HTML5 (MS Edge >v111, Chrome >v111, Safari >15) s možnosťou vytvárať a upravovať reporty a/alebo templaty reportu. Dodávateľ k tomu zaškolí používateľov a / alebo správcov systému obstarávateľa.
10. | Aplikácia nevyžaduje pri používaní iné užívateľské oprávnenia k operačnému systému, než ktoré má v defaultnom nastavení užívateľ.
11. | Inštaláciu SW thick klienta je možné vykonať v ľubovoľnej adresárovej štruktúre na klientskej stanici.
12. | Systém obsahuje správu pacienstkej databázy s možnosťou filtrovať dáta na základe viacerých parametrov (typ vyšetrenia, dátumu, typu modality, oddelenia, vyšetrujúceho lekára,...). Systém umožňuje prispôsobiť používateľské prostredie pre každého používateľa zvlášť.
13. | Zložka pacienta prezentovaná vo forme časovej osi (grafické, chronologické zobrazenie histórie testov pacienta) s možnosťou filtrovania zvoleného obdobia a možnosťou prezentácie iba vybraných typov testov.
14. | Prihlásenie do systému pomocou prihlasovacích údajov vytvorených v systéme alebo pomocou doménového účtu - možnosť výberu na prihlasovacej obrazovke bez nutnosti zadávať prihlasovacie údaje.
15. | Systém musí umožňovať administrátorskému účtu vytvárať/upravovať/odoberať prístupové práva pre jednotlivých užívateľov/skupiny užívateľov pre prácu s dátami a funkcionalitami systému. V správcovi prístupových práv je možné nastaviť dáta, ktoré budú pre užívateľa/skupinu užívateľ dostupné na základe niekoľkých parametrov (oddelenie, modalita,...), možnosť nastavenia oprávnenia na čítanie/zápis/mazanie dát.
16. | Kompletná DICOM 3.0 konektivita a DICOM služby v rozsahu: Store, Storage Commitment, Query/Retrieve, Modality Performed Procedure Step, Structured Reporting.
17. | Možnosť priameho ukladania DICOM dát z modalít na server, pre prípad nutnosti presného diagnostického vyhodnotenia nekomprimovaných pacientskych dát.
18. | Vendor neutrálne riešenie pre analýzu ultrazvukových dát od najväčších výrobcov diagnostických prístrojov na analýzu obrazu: GE, Siemens, Philips a Canon,...
19. | Možnosť základne analýzy obrazu: pan, zoom, zmena kontrastu, meranie a vkladanie textu.
20. | Možnosť analýzy a zobrazenia klinických dát vo formáte 2D, 3D aj 4D, s možnosťou vizuálne porovnávať dáta z rôznych modalít a/alebo dokumentov vedľa seba..
21. | Možnosť prezerania, úpravy, tlače a archivácie EKG DICOM záznamov.
22. | Rýchly náhľad na obrazové dáta bez nutnosti čakať na načítanie celej série snímky z PACS.
23. | Možnosť napaľovania CD/DVD na klientskych staniciach so štúdiami v DICOM formáte vrátane možnosti vytvorenia a uloženia súboru DICOMDIR na médiu.
24. | Export obrazu a videoslučiek (HDD, USB a pod.) v obvyklých formátoch (DICOM, png, mpeg.), vrátane možnosti vytvorenia a uloženia súboru DICOMDIR na médiu.
25. | Audit trail štandard
26. | Spúšťanie aplikácií tretích strán zo systému prostredníctvom Uniform Resource Locator (URL) na úrovni systému, pacienta, štúdie a série.
27. | Modul pre import dokumentov PDF (Adobe Portable Document Format).
28. | Server aj klientske stanice sú komptatibilné so všetkými mainstreamovými antivírusovými programami dostupnými na trhu. Zabezpečenie antivírusom na serveri môže byť v réžii zákazníka.
29. | Systém je GDPR kompatibilný a umožňujúci v prípade požiadavky: odstrániť všetky pacientske dáta zo systému, anonymizovať pacientske dáta, vygenerovať všetky pacientske dáta uložené v systéme, vymazať automaticky alebo manuálne dáta po určitej dobe a obmedziť prístup k pacientskym informáciám.
30. | Možnosť vzdialenej správy systému pomocou zabezpečeného VPN tunela na báze IPSec medzi serverom a dáta centrom výrobcu.
31. | Systém podporujúci MS Windows AutoUpdate bezpečnostných balíčkov.
32. | Licencie pre echokardiografické merania a kvantifikácie
32.1 | 4 x licencia pre základné prehliadanie, reporting a analýzu ultrazvukových a rtg snímkov
32.2 | 4 x plávajúca licencia pre nové a opätovné 2D kardiologické merania (kompletné 2D echokardiografické merania vrátane M-módu, Dopplerovských meraní)
32.3 | minimálne 3 x plávajúca licencia pre 3D/4D prehliadanie kardiologických dát (možnosť zobrazenia a merania pre rôzne defekty, unikátne D‘art navigácia)
32.4 | minimálne 3 x plávajúca licencia pre 4D analýzu ľavej komory (knatifikácia funčnosti a hodnoty globálneho strainu pomocou 3D speckle trackingu )
32.5 | minimálne 3 x plávajúca licencia pre 3D analýzu pravej komory (objem, funkčnosť, strain)
32.6 | minimálne 3 x plávajúca licencia pre 3D analýzu mitrálnej chlopne (analýza kompexmej anatómie s dynamickými mechanizmami v systole)
32.7 | minimálne 3 x plávajúca licencia pre 2D auto- strain analýzu ľavej komory, pravej komory, ľavej predsiene, SAX
32.8 | minimálne 3 x plávajúca licencia pre Auto LV
32.9 | minimálne 3 x plávajúca licencia pre Auto RV
32.10 | minimálne 3 x plávajúca licencia pre automatické merania EF pomocou AI
32.11 | minimálne 3 x plávajúca licencia pre Stress Echo
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2. | Požaduje sa splnenie predmetu zákazky: | xxx
2.1 | do 60 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy,
2.2 | v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod.,
2.3 | v sídle Objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko Objednávateľa a zodpovedná osoba Objednávateľa budú Dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.4 | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení Objednávateľa minimálne 5 pracovných dní vopred tak, aby Objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.5 | s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky (ak bola vystavená), číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠÚKL (ak je to relevantné). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v preberacom protokole, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t. j. krajina kde bol tovar vyrobený).
3. | Požaduje sa, aby počas plnenia zmluvy bol dodávateľ autorizovaný/certifikovaný na dodávku, inštaláciu a servis ponúkaného predmetu zákazky. Ak nie, musí dodávateľ zabezpečiť podporu náležite vyškoleného technika od výrobcu dodávaného systému alebo jeho partnera.
4. | Prevzatie a dodanie prístroja sú zmluvné strany, resp. ich poverení zástupcovia, povinné písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva Objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady Objednávateľa pri dodaní predmetu zákazky, ostáva predmet zákazky vo vlastníctve Dodávateľa až do doby, kým Dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni Objednávateľovi predmet zákazky riadne prevziať.
5. | Objednávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba plnenie spĺňajúce všetky technické vlastnosti uvedené v Špecifikácii predmetu zákazky, ktoré je funkčné, bez zjavných vád, dodané v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si Objednávateľ vyhradzuje právo nepodpísať preberací protokol, neprevziať predmet zákazky a nezaplatiť cenu za riadne nedodaný predmet zákazky.
6. | Funkčné, technické a výkonnostné požiadavky na predmet zákazky, ktoré sú uvedené v Špecifikácii predmetu zákazky sú považované za minimálne. Objednávateľ akceptuje aj také funkčné, technické a výkonnostné vlastnosti predmetu zákazky v rámci predloženej kontraktačnej ponuky, ktorých vyjadrené kvantifikovateľné aj nekvantifikovateľné parametre budú vyššie (lepšie) ako sú Objednávateľom uvedené požadované parametre funkčných, technických a výkonnostných vlastností predmetu zákazky.
7. | Súčasťou záväzku Dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie predmetu zákazky na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie v slovenskom alebo anglickom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalačný protokol, protokol o odbornom zaškolení zamestnancov Objednávateľa s obsluhou predmetu zákazky.
8. | Súčasťou dodania predmetu zákazky je aj povinnosť Dodávateľa odovzdať Objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk Dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko Dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
9. | Požaduje sa spísanie Inštalačného protokolu o inštalácii predmetu zákazky .
10. | Požaduje sa zaškolenie zamestnancov Objednávateľa o obsluhe predmetu zákazky najneskôr pri inštalácii predmetu zákazky a spísanie Protokolu o zaškolení.
11. | Požaduje sa otestovanie funkčnosti systému bezodkladne po inštalácii predmetu zákazky a následné vystavenie potvrdenia o funkčnosti systému.
12. | Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti komplexnú záruku v trvaní 24 mesiacov odo dňa, kedy je predmet zákazky uvedený do prevádzky. Uvedenie predmetu zákazky do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na preberacom protokole, ktorý podpíšu zmluvné strany, resp. ich poverení zástupcovia. Záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť predmet zákazky využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.
13. | Požaduje sa poskytnutie nevyhradných licencií, v neobmedzenom rozsahu, na celú dobu trvania majetkových práv autora. Požaduje sa udelenie súhlasu, aby Objednávateľ udelil sublicenciu tretím osobám na použitie softvéru rovnakým spôsobom, v rovnakom rozsahu, na rovnaký čas a za rovnakých podmienok, ako je licencia udelená Objednávateľovi. Licencia sa udel'uje odplatne, pričom sa požaduje zahrnutie odmeny za jej poskytnutie, ako aj odmeny za udelenie súhlasu na udelenie licencie do celkovej zmluvnej ceny. Udelené licencie a právo udelit' sublicenciu nebudú skončením uzatvorenej zmluvy dotknuté. Súčasťou licencie je i súhlas Dodávateľa na integráciu predmetu zákazky s prípadnými ďalšími systémami prevádzkovanými Objednávateľom a to spôsobom a v zmysle dokumentácie k jednotlivým softvérovým modulom.
14. | Požaduje sa, aby bol Dodávateľ oprávnený udeliť požadované licencie a disponoval všetkými právami k službám, ktoré poskytne Objednávateľovi, pričom musí mať vysporiadané autorské práva so všetými autormi predmetu zákazky, resp. aby vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonával majetkové práva k predmetu zákazky v zmysle ustanovení Autorského zákona.
15. | Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie, či ponúkané riešenie je plne kompatibilné s existujúcim riešením a ďalšími systémami prevádzkovanými Objednávateľom.
16. | Ak Dodávateľ nepredloží alebo predloží Objednávateľovi prospekt plnenia a/alebo certifikát, v ktorom ktorákoľvek hodnota nebude v súlade so skutočnými alebo minimálne požadovanými vlastnosťami dodávaného plnenia, alebo sa takýto produkt pokúsi dodať, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Dodávateľa zmluvnú pokutu v sume rovnajúcej sa 5 % zo zmluvnej ceny, minimálne však 500,- EUR (slovom: päťsto EUR) za každé takéto porušenie. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody. Pokuta nebude uplatnená, ak skutočné parametre sú kvalitatívne alebo kvantitatívne lepšie.
17. | Dodávateľ je povinný k faktúre priložiť kópiu preberacieho protokolu a kópiu inštalančného protokolu ako jej povinnú prílohu.
18. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.
19. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
20. | Zmluvná cena zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t. j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu Dodávateľa do miesta dodania a späť, ako aj všetky ostatné náklady Dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním/poskytnutím služieb Objednávateľovi, uvedením do prevádzky (inštaláciou), odborným zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím licencií, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
21. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby nastúpiť na odstránenie vady v lehote do 12 hodín od nahlásenia vady a túto vadu odstrániť v lehote do 24 hodín od nástupu na opravu. V prípade nedodržania uvedenej lehoty, má Objednávateľ právo požadovať od Dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou vo výške 50,- EUR (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5 % kúpnej ceny riešenia a to pre každý jednotlivý prípad omeškania.
22. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí počas záručnej doby, nahlásiť Dodávateľovi prostredníctvom klientskeho pracoviska Dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je e-mailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia e-mailovej správy Dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo e-mailového potvrdenia Objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
23. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby záručného servisu a údržby budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám Objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
24. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
25. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvoreného zmluvného vzťahu. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.
26. | Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvoreného zmluvného vzťahu. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti. Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
27. | Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvného vzťahu oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe obchodných partnerov Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť v 1-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť prvým kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená Dodávateľovi a skončí sa posledným kalendárnym dňom príslušného mesiaca.
28. | Požaduje sa uzatvorenie Zmluvy o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súčasne s uzatvorením kúpnej zmluvy.
29. | V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácie verejný obstarávateľ zverejňuje na www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky: |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Licencie pre echokardiografické merania a kvantifikácie podľa vyššie uvedených bodov č. 32.1 - 32.11
2. | Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo testovania systému po dobu 30 kalendárnych dní pred podpisom zmluvy .
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny - Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky (Príloha č. 1)
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného/ných tovaru/ov nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
V: |  | podpis:
Dňa:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka: