## List1
Příloha č. 5 - Položkový rozpočet
Položka | Popis | Rozměr | Množství | Jednotková cena [Kč] | Celkem [Kč]
1 | Kompresor | kus | 2 |  | 0
2 | Centrální regulátor kompresoroven | kpl | 2 |  | 0
3 | Instalační práce technologické | kpl | 2 |  | 0
4 | Instalace "Centrální regulátor kompresoroven" vč. kabeláže (2 x snímače tlaku, jištěný přívod, datové kabely) a zprovoznění systému regulace | kpl | 2 |  | 0
5 | Demontáže kompresor vč. rámů a přesun před kompresorovnu | kus | 3 |  | 0
6 | Stavební otvor do obvodové stěny, zapravení vč. výplně jako montážní otvor | kus | 2 |  | 0
7 | Připojení kompresoru na stávající potrubí stlačeného vzduchu | kpl | 2 |  | 0
8 | ocelová konstrukce pod kompresor - roznášecí ocelový rám | kus | 2 |  | 0
9 | Sání do montážního otvoru vč. klapek s pohonem a filtrací vzduchu | kus | 2 |  | 0
10 | Vzduchotechnika izolovaná 3.cestná, klapky s pohony, otvor do střechy a do stěny haly | kus | 2 |  | 0
11 | Úprava vývodového pole el. rozvaděče vč. nové výstroje a elektroměru | kus | 2 |  | 0
12 | Silový přívod pro kompresor, Cu kabely | kus | 2 |  | 0
13 | Ovládací rozvodnice pro řízení VZT vč. jištěného přívodu | kus | 2 |  | 0
14 | Elektromontážní práce | kpl | 2 |  | 0
15 | Doprava | kpl | 2 |  | 0
16 | Dokumentace skutečného provedení (stojní a elektro), průvodní tech. dokumentace, prohlášení o shodě | kpl | 2 |  | 0
17 | Revize, zkoušky a uvedení do provozu | kus | 2 |  | 0
|  |  |  | Celkem= | 0 | Kč