## EPS
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS + ZDP
| měnírna | Bohunice | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
1. | typ ústředny | MHU 115 | MHG 243 | optickokouřový hlásič | 17 |  | 3 | suterén rozvodny 22 kV | MHG 243 | před rekonstrukci
| výrobní číslo | 0200 | MHA 145 | tlačítkový hlásič | 5 |  | 5 | suterén,kabel.prostor usměrňovače | MHG 243
| aku /počet ks. | 12V,12Ah / 2x |  |  | 1 |  | 2 | přízemí RVS,velín | MHG 243
| výchozí revize | 15.7.2015 |  |  | 1 |  | 3 | TVS / ITR a chodba | MHG 243
| dodavatel | DAZAKOM |  |  | celkem |  | 3 | TR1 / TR2 / TR3 | MHG 243
| výrobce | LITES a.s. Liberec |  |  | 24 |  | 4 | rozvodna ss | MHG 243
[7 empty] | 2 | rozvodna 22 kV | MHG 243
[7 empty] | 2 | tlačítka | MHA 145
| měnírna | Bystrc | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
2. | typ ústředny | MHU 108 | MHG 220.032 | optickokouřový hlásič | 8 | 1.smyčka | 1 | velín | MHG 220.032
| výrobní číslo | 0652 | MHG 120.023 | ionizační hlásič | 5 | 2.smyčka | 3 | rozvodna ss | MHG 220.032
| aku /počet ks. | 12V,7Ah / 2x |  |  | celkem | 3.smyčka | 1 | rozvodna 22 kV | MHG 220.032
| výchozí revize | 12.10.1994 |  |  | 13 | 4.smyčka | 1 | měření (ITR) | MHG 220.032
| dodavatel | ELZAS s.r.o. |  |  |  | 5.smyčka | 2 | TR1 / TR2 | MHG 220.032
| výrobce | LITES a.s.Liberec |  |  |  | 6.smyčka | 1 | kabelový prostor rozvodny 22 kV | MHG 120.023
[6 empty] | 7.smyčka | 4 | kabelový prostor rozvodny ss | MHG 120.023
| měnírna | Černá Pole | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
3. | typ ústředny | MHU 108 | MHG 601 | lineární hlásič | 3 páry | 1.smyčka | 4 | velín,sklad,chodba,přívod 22kV | MHG 120.023
| výrobní číslo | 1519 | MHG 120.023 | ionizační hlásič | 12 | 2.smyčka | 2 | rozvodna ss - (lineár) | MHG 601
| aku /počet ks. | 12V,7Ah / 2x | MHG 220.032 | optickokouřový hlásič | 2 | 3.smyčka | 3 | TR1 / TR2 / TR3 | MHG 120.023
| výchozí revize | 10.2.1999 | MHA 108.132 | tlačítkový hlásič | 3 | 4.smyčka | 1 | rozvodna 22 kV - (lineár) | MHG 601
| dodavatel | ELZAS s.r.o. |  |  | celkem | 5.smyčka | 5 | sklepy | MHG 120.023
| výrobce | LITES a.s.Liberec |  |  | 20 |  | 2 |  | MHG 220.032
[6 empty] | 6.smyčka | 3 | tlačítka | MHA 108.132
| měnírna | Horní Heršpice | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
4. | typ ústředny | MHU 108 | MHG 601 | lineární hlásič | 2 páry | 1.smyčka | 1 | rozvodna | MHG 601
| výrobní číslo | 1353 |  |  | celkem | 2.smyčka | 1 | kabelový prostor | MHG 601
| aku /počet ks. | 12V,7Ah / 2x |  |  | 2
| výchozí revize | 13.9.1997
| dodavatel | ŽS Brno a.s.
| výrobce | LITES a.s.Liberec
| měnírna | Kamenný vrch | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
5. | typ ústředny | MHU 106 | MHG 120 | ionizační hlásič | 7 | 1.smyčka | 1 | velín | MHG 120
| výrobní číslo | 01186 | MHG 601 | lineární hlásič | 2 páry | 2.smyčka | 3 | rozvodna ss | MHG 120
| aku /počet ks. | 12V,24 Ah / 2x |  |  | celkem | 3.smyčka | 1 | rozvodna ss - (lineár) | MHG 601
| výchozí revize | 13.11.1994 |  |  | 9 | 4.smyčka | 3 | suterén rozvodna 22 kV | MHG 120
| dodavatel | ELZAS s.r.o. |  |  |  | 5.smyčka | 1 | suterén | MHG 601
| výrobce | LITES a.s.Liberec
| měnírna | Kohoutovice | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
6. | typ ústředny | MHU 113 | MHG 231 | optickokouřový hlásič | 12 | 1.smyčka | 1 | velín | MHG 231
| výrobní číslo | 0062 | MHA 108 | tlačítkový hlásič | 2 | 2.smyčka | 3 | rozvodna ss | MHG 231
| aku / počet ks. | 12V,7Ah / 1x |  |  | celkem | 3.smyčka | 3 | TR1 / TR2 | MHG 231
| výchozí revize | 2004-04-06 |  |  | 14 | 4.smyčka | 1 | rozvodna 22 kV | MHG 231
| dodavatel | ELZAS spol s.r.o. |  |  |  | 5.smyčka | 4 | podlaha (kabelový prostor) | MHG 231
| výrobce | LITES a.s. Liberec |  |  |  | 6.smyčka | 2 | hlavní vstup a zadní stěna (tlačítko) | MHA 108
| měnírna | Komárov | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
7. | typ ústředny | MHU 108 | MHG 123 | ionizační hlásič | 2 | 1.smyčka | 2 | rozvodna ss / 22kV | MHG 123
| výrobní číslo | 1632 | MHG 220.032 | optickokouřový hlásič | 2 | 2.smyčka | 2 | kabelový prostor | MHG 220.032
| aku / počet ks. | 12V,7Ah / 2x |  |  | celkem
| výchozí revize | 2008-02-28 |  |  | 4
| dodavatel | ELZAS spol s.r.o.
| výrobce | LITES a.s. Liberec
| měnírna | Komín | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
8. | typ ústředny | MHU 106 | MHG 181 | ionizační hlásič | 19 | 1.smyčka | 5 | rozvodna ss - TR1 / TR2 (pravá strana) | MHG 231
| výrobní číslo | 2000 | MHG 231 | optickokouřový hlásič | 10 | 2.smyčka | 5 | rozvodna 22 kV,přívod e.on (levá strana) | MHG 231
| aku / počet ks. | 12V,24Ah / 2x | MHA 102 | tlačítkový hlásič | 3 | 3.smyčka | 5 | kabelový prostor | MHG 181
| výchozí revize | 1995-10-12 |  |  | celkem | 4.smyčka | 6 | kabelový prostor | MHG 181
| dodavatel | Montela s.r.o.Olomouc |  |  | 32 | 5.smyčka | 6 | kabelový prostor | MHG 181
| výrobce | LITES a.s. Liberec |  |  |  | 6.smyčka | 1 | velín | MHG 181
[6 empty] | 7.smyčka | 1 | zádveří (vchod e.on) | MHG 181
[6 empty] | 8.smyčka | 3 | tlačítka | MHA 102
| měnírna | Kr.Pole | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
9. | typ ústředny | MHU 115 | MHG 103 | ionizační hlásič | 19 | 1.smyčka | 4 | TR1 / TR2 / TR3 / TR4 | MHG 181 | ústředna je nová
| výrobní číslo | 0319 | MHG 181 | ionizační hlásič | 6 | 2.smyčka | 1 | predsiň - nabíjecí stanice | MHG 103 | požární hlásiče jsou původní
| aku / počet ks. | 12V,12Ah / 2x | MHA 101 | tlačítkový hlásič | 1 | 3.smyčka | 2 | rozvodna 22 kV | MHG 181
| výchozí revize | 2016-09-22 | MHA 102 | tlačítkový hlásič | 3 | 4.smyčka | 5 | rozvodna ss / pravá strana | MHG 103
| dodavatel | DAZAKOM |  |  | celkem | 5.smyčka | 4 | chodba | MHG 103
| výrobce | LITES a.s.Liberec |  |  | 29 | 6.smyčka | 6 | rozvodna ss / levá strana,sklad | MHG 103
[6 empty] | 7.smyčka | 2 | velín | MHG 103
| Jednotka multiadresná MHY 416 |  |  |  |  | 8.smyčka | 1 | šatna,sklad,soc.zařízení,boiler | MHG 103
| Spínaný zálohovaný zdroj v krytu2402STE |  |  |  |  | 9.smyčka | 4 | tlačítka | MHA 101/102
| měnírna | Křížová | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
10. | typ ústředny | MHU 109 | MHG 243 | optickokouřový hlásič | 6 | 1.smyčka | 10 | hlásiče jsou adresovatelné (adresní) | MHG 243
| výrobní číslo | 2047 | MHG 661.039 | lineární hlásič | 1 pár |  |  |  | MHG 661.039
| aku / počet ks. | 12V,7Ah / 1x | MHA 141 | tlačítkový hlásič | 3 |  |  |  | MHA 141
| výchozí revize | 2003-07-31 |  |  | celkem
| dodavatel | COMIMPEX spol.s.r.o. |  |  | 10
| výrobce | LITES a.s. Liberec
| měnírna | Lišeň | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
11. | typ ústředny | MHU 109 | MHG 243 | optickokouřový hlásič | 13 | 1.smyčka | 15 | hlásiče jsou adresovatelné (adresní) | MHG 243
| výrobní číslo | 2049 | MHA 141 | tlačítkový hlásič | 2 |  |  |  | MHA 141
| aku / počet ks. | 12V,7Ah / 1x |  |  | celkem
| výchozí revize | 2003-07-31 |  |  | 15
| dodavatel | COMIMPEX spol s.r.o.
| výrobce | LITES a.s.Liberec
| měnírna | Maloměřice | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
12. | typ ústředny | MHU 108 | MHG 123 | ionizační hlásič | 15 | 1.smyčka | 1 | velín | MHG 123
| výrobní číslo | 995 | MHA 124 | tlačítkový hlásič | 1 | 2.smyčka | 1 | vstup - tlačítko | MHA 124
| aku / počet ks. | 12V,7Ah / 2x |  |  | celkem | 3.smyčka | 5 | rozvodna ss | MHG 123
| výchozí revize | 10.2.19997 |  |  | 16 | 4.smyčka | 2 | TR1 / TR2 | MHG 123
| dodavatel | ELZAS spol.s.r.o. |  |  |  | 5.smyčka | 6 | kabelový prostor | MHG 123
| výrobce | LITES a.s.Liberec |  |  |  | 6.smyčka | 1 | vstup 22 kV - e.on | MHG 123
| měnírna | Medlánky | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
13. | typ ústředny | MHU 108 | MHG 123 | ionizační hlásič | 10 | 1.smyčka | 5 | přední část měnírny | MHG 123
| výrobní číslo | 1227 |  |  | celkem | 2.smyčka | 5 | zadní část měnírny | MHG 123
| aku / počet ks. | 12V,7Ah / 2x |  |  | 10
| výchozí revize | 1997-03-14
| dodavatel | ELZAS spol.s.r.o.
| výrobce | LITES a.s.Liberec
| měnírna | Modřice | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
14. | typ ústředny | MHU 113 | MHG 231 | optickokouřový hlásič | 6 | 1.smyčka | 2 | transformátor | MHG 231
| výrobní číslo | 0295 |  |  | celkem | 2.smyčka | 1 | rozvodna | MHG 231
| aku / počet ks. | 12V,7Ah / 1x |  |  | 6 | 3.smyčka | 2 | kabelový prostor | MHG 231
| výchozí revize | 2007-11-27 |  |  |  | 4.smyčka | 1 | napaječe | MHG 231
| dodavatel | OHL ŽS a.s.
| výrobce | LITES a.s.Liberec
| měnírna | Olomoucka | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
15. | typ ústředny | MHU 109 | MHG 243 | optickokouřový hlásič | 16 | 1.smyčka | 19 | hlásiče jsou adresovatelné (adresní) | MHG 243
| výrobní číslo | 2050 | MHG 661.039 | lineární hlásič | 1 pár |  |  |  | MHG 661.039
| aku / počet ks. | 12V,7Ah / 1x | MHA 141 | tlačítkový hlásič | 2 |  |  |  | MHA 141
| výchozí revize | 2003-07-31 |  |  | celkem
| dodavatel | COMIMPEX spol s.r.o. |  |  | 19
| výrobce | LITES a.s.Liberec
| měnírna | Osová | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
16. | typ ústředny | MHU 113 | MHG 231 | optickokouřový hlásič | 6 | 1.smyčka | 2 | transformátor | MHG 231
| výrobní číslo | 0135 |  |  | celkem | 2.smyčka | 2 | rozvodna | MHG 231
| aku / počet ks. | 12V,7Ah / 1x |  |  | 6 | 3.smyčka | 1 | kabelový prostor | MHG 231
| výchozí revize | 2005-06-09 |  |  |  | 4.smyčka | 1 | kabelový prostor - napaječe | MHG 231
| dodavatel | ŽS Brno a.s.
| výrobce | LITES a.s.Liberec
| měnírna | Pisárky | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
17. | typ ústředny | MHU IQ 8control | PAM s IQ8Quad | optickokouřový hlásič | 28 | skupina 1 | 5 | rozvodna ss | analogový
| výrobní číslo | 1362/2012 | IQ 8 | tlačítkový hlásič | 3 | skupina 2 | 5 | T1 , T2 , T3 , TVS1 , TVS2 | analogový
| aku / počet ks. | 12V,24h/2x |  |  | celkem | skupina 3 | 7 | kabelový prostor ss/VN | analogový
| výchozí revize | 2013-09-19 |  |  | 31 | skupina 5 | 4 | rozvodna VN / přívod VN | analogový
| dodavatel | OHK ŽS a.s. |  |  |  | skupina 6 | 3 | nabíjení | analogový
| výrobce | ESSER |  |  |  | skupina 7 | 2 | velín | analogový
[6 empty] | skupina 8 | 3 | tlačítka/roz.ss,venkovní roz.nn,.suterén | analog/tlačítko
[6 empty] | skupina 9 | 2 | rozvodna nn/měření | analogový
| měnírna | Přehrada | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
18. | typ ústředny | MHU 109 | MHG 243 | optickokouřový hlásič | 18 | 1.smyčka | 20 | hlásiče jsou adresovatelné (adresní) | MHG 243
| výrobní číslo | 2062 | MHA 141 | tlačítkový hlásič | 2 |  |  |  | MHA 141
| aku / počet ks. | 12V,7Ah / 1x |  |  | celkem
| výchozí revize | 2003-07-31 |  |  | 20
| dodavatel | COMIMPEX spol.s.r.o.
| výrobce | LITES a.s. Liberec
| měnírna | Přívrat | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
19. | typ ústředny | MHU 113 | MHG 231 | optickokouřový hlásič | 6 | 1.smyčka | 2 | transformátor | MHG 231
| výrobní číslo | 0295 |  |  | celkem | 2.smyčka | 1 | rozvodna | MHG 231
| aku / počet ks. | 12V,7Ah / 1x |  |  | 6 | 3.smyčka | 2 | kabelový prostor | MHG 231
| výchozí revize | 2010-08-31 |  |  |  | 4.smyčka | 1 | napaječe | MHG 231
| dodavatel | OHL ŽS a.s.
| výrobce | LITES a.s.Liberec
| měnírna | Radlas | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
20. | typ ústředny | MHU 109 | MHG 241 | optickokmouřový hlásič | 39 | 1.smyčka | 48 | hlásiče jsou adresovatelné (adresní) | MHG 241
| výrobní číslo | 1988 | MHG 341 | tepelný hlásič | 3 |  |  |  | MHG 341
| aku / počet ks. | 12V,7Ah / 1x | MHA 141 | tlačítkový hlásič | 6 |  |  |  | MHA 141
| výchozí revize | 2003-04-18 |  |  | celkem
| dodavatel | ELZAS spol.s.r.o. |  |  | 48
| výrobce | LITES a.s. Liberec
| měnírna | Slatina | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
21. | typ ústředny | MHU 108 | MHG 124 | ionizační hlásič | 10 | 1.smyčka | 6 | rozvodna ss | MHG 124
| výrobní číslo | 0986 |  |  | celkem | 2.smýčka | 2 | kabelový prostor | MHG 124
| aku / počet ks. | 12V,7Ah / 2x |  |  | 10 | 3.smyčka | 2 | TR1 / TR2 | MHG 124
| výchozí revize | 1996-06-13
| dodavatel | ELZAS spol.s.r.o.
| výrobce | LITES a.s. Liberec
| měnírna | Spalená | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
22. | typ ústředny | MHU 113 | MHG 231 | optickokouřový hlásič | 6 | 1.smyčka | 2 | transformátor | MHG 231
| výrobní číslo | 0336 |  |  | celkem | 2.smýčka | 1 | rozvodna | MHG 231
| aku / počet ks. | 12V,7Ah / 1x |  |  | 6 | 3.smyčka | 2 | kabelový prostor | MHG 231
| výchozí revize | 2008-06-09 |  |  |  | 4.smyčka | 1 | napaječe | MHG 231
| dodavatel | OHL ŽS a.s.
| výrobce | LITES a.s. Liberec
| měnírna | Střed | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
23. | typ ústředny | MHU 113 | MHG 231 | optickokouřový hlásič | 15 | 1.smyčka | 2 | velín | MHG 231
| výrobní číslo | 0012 | MHA 108 | tlačítkový hlásič | 2 | 2.smýčka | 2 | rozvodna ss | MHG 231
| aku / počet ks. | 12V,7Ah / 1x |  |  | celkem | 3.smyčka | 1 | TR1 / TR2 | MHG 231
| výchozí revize | 2003-03-11 |  |  | 17 | 4.smyčka | 1 | rozvodna 22 kV / e.on | MHG 231
| dodavatel | ELZAS spol.s.r.o. |  |  |  | 5.smyčka | 9 | kabelový prostor | MHG 231
| výrobce | LITES a.s. Liberec |  |  |  | 6.smyčka | 2 | tlačítka | MHA 108
| měnírna | Šlapanice | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
24. | typ ústředny | MHU 113 | MHG 231 | optickokouřový hlásič | 7 | 1.smyčka | 2 | transformátor | MHG 231
| výrobní číslo | 0244 |  |  | celkem | 2.smýčka | 2 | rozvodna | MHG 231
| aku / počet ks. | 12V,7Ah / 1x |  |  | 7 | 3.smyčka | 1 | kabelový prostor | MHG 231
| výchozí revize | 2007-04-20 |  |  |  | 4.smyčka | 1 | kabelový prostor | MHG 231
| dodavatel | OHL ŽS a.s. |  |  |  | 5.smyčka | 1 | kabelový prostor | MHG 231
| výrobce | LITES a.s. Liberec
| měnírna | Tábor | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
25. | typ ústředny | MHU 108 | MHG 601 | lineární hlásič | 3 páry | 1.smyčka | 2 | rozvodna ss | MHG 601
| výrobní číslo | 0136 | MHG 120 | ionizační hlásič | 5 | 2.smýčka | 10 | přívod 22 kV,TR3 / TR4 / TR5 | MHG 120/320
| aku / počet ks. | 12V,7Ah / 2x | MHG 320 | tepelný hlásič | 13 | 3.smyčka | 7 | TR1 / TR2,přízemí schodiště | MHG 120/320
| výchozí revize | 1993-06-15 |  |  | celkem | 4.smyčka | 1 | kabelový prostor | MHG 320
| dodavatel | ELZAS spol.s.r.o. |  |  | 21 | 5.smyčka | 1 | rozvodna 22 KV | MHG 601
| výrobce | LITES a.s. Liberec
| měnírna | Tatranská | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
26. | typ ústředny | MHU 109 | MHG 243 | optickokouřový hlásič | 15 | 1.smyčka | 17 | hlásiče jsou adresovatelné (adresní) | MHG 243
| výrobní číslo | 2040 | MHA 141 | tlačítkový hlásič | 2 |  |  |  | MHA 141
| aku / počet ks. | 12V,7Ah/ 1x |  |  | celkem
| výchozí revize | 2003-07-31 |  |  | 17
| dodavatel | COMIMPEX spol.s.r.o.
| výrobce | LITES a.s. Liberec
| měnírna | Údolní | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
27. | typ ústředny | MHU 108 | MHG 123 | ionizační hlásič | 11 | 1.smyčka | 1 | tlačítko | MHA 108.123
| výrobní číslo | 1753 | MHA 108.132 | tlačítkový hlásič | 1 | 2.smýčka | 1 | rozvodna e.on | MHG 123
| aku / počet ks. | 12V,7Ah/ 2x |  |  | celkem | 3.smyčka | 1 | velín | MHG 123
| výchozí revize | 2006-02-26 |  |  | 12 | 4.smyčka | 5 | rozvodna ss | MHG 123
| dodavatel | ELZAS spol.s.r.o. |  |  |  | 5.smyčka | 1 | kabelový prostor | MHG 123
| výrobce | LITES a.s. Liberec |  |  |  | 6.smyčka | 1 | kabelový prostor | MHG 123
[6 empty] | 7.smyčka | 1 | kabelový prostor | MHG 123
[6 empty] | 8.smyčka | 1 | kabelový prostor | MHG 123
| měnírna | Vídeňská | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
28. | typ ústředny | MHU 108 | MHG 123 | ionizační hlásič | 4 | 1.smyčka | 1 | rozvodna 22 KV | MHG 601
| výrobní číslo | 0736 | MHG 601 | lineární hlásič | 2 páry | 2.smýčka | 1 | rozvodna ss | MHG 601
| aku / počet ks. | 12V,7Ah / 2x | MHA 108 | tlačítkový hlásič | 2 | 3.smyčka | 2 | velín,izolační transformátort (ITR) | MHG 123
| výchozí revize | 1995-12-20 |  | optickokouřový hlásič | 6 | 4.smyčka | 2 | tlačítka | MHA 108
| dodavatel | ŽS Brno a.s |  |  | celkem | 5.smyčka | 6 | kabelový prostor | optickokouřové
| výrobce | LITES a.s. Liberec |  |  | 14
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS - AREÁL
| EPS - umístění | Komín - vozovna | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
1./29. | typ ústředny | ESSER BMA 8007 | 2D | ionizační hlásič | 27
| výrobní číslo | 729019 | - | ionizační hl.nevybuch. | 1
| výchozí revize | 1997-03-27 | 2D | optickokouřový | 215
| dodavatel | STAVEX s.r.o.Brno | 2D | tepelný hlásič | 5
| výrobce | ESSER | - | tlačítkový hl.vnější | 4
| aku / počet ks. | 12V,24Ah / 2 | - | tlačítkový hl.s izolátorem | 20
celkem
272
| EPS - umístění | Medlánky - vozovna | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
2./30. | typ ústředny | ESSER 8000M - 2ks. | - | termodiferenciální hlásič | 11
| výrobní číslo | - | - | optický hlásič | 5
| výchozí revize | 2008-11-28 | - | tlačítkový hlásič | 12
| dodavatel | COMIMPEX spol.s.r.o. | - | optickotepelný hlásič | 79
| výrobce | ESSER | - | O2T hlásič | 13
| aku / počet ks. | 12V,24Ah / 4 |  |  | celkem
120
| EPS - umístění | Pisárky - vozovna | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
3./31. | typ ústředny | MHU 109 | MHG 341 | tepelný hlásič | 4
| výrobní číslo | 1793 | MHG 241 | optickokouřový hlásič | 33
| výchozí revize | 2002-04-16 | MHA 141 | tlačítkový hlásič | 7
| dodavatel | COMIMPEX spol.s.r.o. |  |  | celkem
| výrobce | LITES a.s.Liberec |  |  | 44
| aku / počet ks. | 12V,7Ah / 1
| EPS - umístění | Pisárky - informatika | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
4./32. | typ ústředny | Bosch BZ 500 LSN CZ | O400 | optickokouřový hlásič | 26
| výrobní číslo | 14011798 | OTC410 | multisenzorový | 3
| výchozí revize | 2006-02-20 | T400 | tepelný hlásič | 2
| dodavatel | ELZAS spol.s.r.o. | DM/SM210 | tlačítkový hlásič | 4
| výrobce | BOSCH |  |  | celkem
| aku / počet ks. | 12V,24Ah / 2 |  |  | 35
| EPS - umístění | Novobranská | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
5./33. | typ ústředny | MHU 109 | MHG 341 | tepelný hlásič | 8
| výrobní číslo | 1458 | MHG 241 | optickokouřový hlásič | 99
| výchozí revize | 2000-12-29 | MHA 141 | tlačítkový hlásič | 12
| dodavatel | ŽS Brno a.s. |  |  | celkem
| výrobce | LITES a.s.Liberec |  |  | 119
| aku / počet ks. | 12V,7Ah / 1
| EPS - umístění | Jírová | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
6./34. | typ ústředny | ESSER BMA 8007 | 2D | optickokouřový hlásič | 42
| výrobní číslo | 788327 | - | tlačítkový hlásič | 6
| výchozí revize | 1998-04-03 |  |  | celkem
| dodavatel | ELZAS spol.s.r.o. |  |  | 48
| výrobce | ESSER
aku / počet ks.
847
229
[5 empty] | 1076 | celkem počet hl.

## EPS + ZDP
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS + ZAŘÍZENÍ DETEKCE POŽÁRU - ZDP
| měnírna | Bohunice | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
1. | typ ústředny | MHU 115 | MHG 243 | optickokouřový hlásič | 17 |  | 3 | suterén rozvodny 22 kV | MHG 243
| výrobní číslo | 0200 | MHA 145 | tlačítkový hlásič | 5 |  | 5 | suterén,kabel.prostor usměrňovače | MHG 243
| aku /počet ks. | 12V,12Ah / 2x |  |  | 1 |  | 2 | přízemí RVS,velín | MHG 243
| výchozí revize | 15.7.2015 |  |  | 1 |  | 3 | TVS / ITR a chodba | MHG 243
| dodavatel | DAZAKOM |  |  | celkem |  | 3 | TR1 / TR2 / TR3 | MHG 243
| výrobce | LITES a.s. Liberec |  |  | 24 |  | 4 | rozvodna ss | MHG 243
[7 empty] | 2 | rozvodna 22 kV | MHG 243
[7 empty] | 2 | tlačítka | MHA 145
| měnírna | Bystrc | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
2. | typ ústředny | MHU 108 | MHG 220.032 | optickokouřový hlásič | 8 | 1.smyčka | 1 | velín | MHG 220.032
| výrobní číslo | 0652 | MHG 120.023 | ionizační hlásič | 5 | 2.smyčka | 3 | rozvodna ss | MHG 220.032
| aku /počet ks. | 12V,7Ah / 2x |  |  | celkem | 3.smyčka | 1 | rozvodna 22 kV | MHG 220.032
| výchozí revize | 12.10.1994 |  |  | 13 | 4.smyčka | 1 | měření (ITR) | MHG 220.032
| dodavatel | ELZAS s.r.o. |  |  |  | 5.smyčka | 2 | TR1 / TR2 | MHG 220.032
| výrobce | LITES a.s.Liberec |  |  |  | 6.smyčka | 1 | kabelový prostor rozvodny 22 kV | MHG 120.023
[6 empty] | 7.smyčka | 4 | kabelový prostor rozvodny ss | MHG 120.023
| měnírna | Černá Pole | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
3. | typ ústředny | MHU 108 | MHG 601 | lineární hlásič | 3 páry | 1.smyčka | 4 | velín,sklad,chodba,přívod 22kV | MHG 120.023
| výrobní číslo | 1519 | MHG 120.023 | ionizační hlásič | 12 | 2.smyčka | 2 | rozvodna ss - (lineár) | MHG 601
| aku /počet ks. | 12V,7Ah / 2x | MHG 220.032 | optickokouřový hlásič | 2 | 3.smyčka | 3 | TR1 / TR2 / TR3 | MHG 120.023
| výchozí revize | 10.2.1999 | MHA 108.132 | tlačítkový hlásič | 3 | 4.smyčka | 1 | rozvodna 22 kV - (lineár) | MHG 601
| dodavatel | ELZAS s.r.o. |  |  | celkem | 5.smyčka | 5 | sklepy | MHG 120.023
| výrobce | LITES a.s.Liberec |  |  | 20 |  | 2 |  | MHG 220.032
[6 empty] | 6.smyčka | 3 | tlačítka | MHA 108.132
| měnírna | Horní Heršpice | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
4. | typ ústředny | MHU 108 | MHG 601 | lineární hlásič | 2 páry | 1.smyčka | 1 | rozvodna | MHG 601
| výrobní číslo | 1353 |  |  | celkem | 2.smyčka | 1 | kabelový prostor | MHG 601
| aku /počet ks. | 12V,7Ah / 2x |  |  | 2
| výchozí revize | 13.9.1997
| dodavatel | ŽS Brno a.s.
| výrobce | LITES a.s.Liberec
| měnírna | Jírová | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
5. | typ ústředny | Algoplus MP215 | XP95 kombinované | optický/tepelný hlásič | 16 | 1 | 16 | hlásiče jsou adresovatelné (adresní) | optický/tepelný
| výrobní číslo |  | XP95 tlačítko | tlačtkový hlásič | 4 |  | 4 | 2 x vnitřní , 2x venkovní | tlačítkový
| aku / počet ks. | 2 x 12V/12Ah | Apolo siréna | vnitřní siréna | 2 |  | 2
| výchozí revize | 2019-11-27 |  |  | celkem
| dodavatel | DAZAKOM s.r.o. |  |  | 22
| výrobce | GE Security
| měnírna | Kamenný Vrch | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
6. | typ ústředny | MHU 115 | MHG 120 | ionizační hlásič | 7 | 1.smyčka | 1 | velín | MHG 120
| výrobní číslo | 0872 | MHG 601 | lineární hlásič | 2 páry | 2.smyčka | 3 | rozvodna ss | MHG 120
| aku /počet ks. | 12V,24 Ah / 2x |  |  | celkem | 3.smyčka | 1 | rozvodna ss - (lineár) | MHG 601
| výchozí revize | 1.12.2023 |  |  | 9 | 4.smyčka | 3 | suterén rozvodna 22 kV | MHG 120
| dodavatel | DAZAKOM s.r.o. |  |  |  | 5.smyčka | 1 | suterén | MHG 601
| výrobce | LITES a.s.Liberec
| měnírna | Kohoutovice | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
7. | typ ústředny | MHU 113 | MHG 231 | optickokouřový hlásič | 12 | 1.smyčka | 1 | velín | MHG 231
| výrobní číslo | 0062 | MHA 108 | tlačítkový hlásič | 2 | 2.smyčka | 3 | rozvodna ss | MHG 231
| aku / počet ks. | 12V,7Ah / 1x |  |  | celkem | 3.smyčka | 3 | TR1 / TR2 | MHG 231
| výchozí revize | 2004-04-06 |  |  | 14 | 4.smyčka | 1 | rozvodna 22 kV | MHG 231
| dodavatel | ELZAS spol s.r.o. |  |  |  | 5.smyčka | 4 | podlaha (kabelový prostor) | MHG 231
| výrobce | LITES a.s. Liberec |  |  |  | 6.smyčka | 2 | hlavní vstup a zadní stěna (tlačítko) | MHA 108
| měnírna | Komárov | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
8. | typ ústředny | MHU 108 | MHG 123 | ionizační hlásič | 2 | 1.smyčka | 2 | rozvodna ss / 22kV | MHG 123
| výrobní číslo | 1632 | MHG 220.032 | optickokouřový hlásič | 2 | 2.smyčka | 2 | kabelový prostor | MHG 220.032
| aku / počet ks. | 12V,7Ah / 2x |  |  | celkem
| výchozí revize | 2008-02-28 |  |  | 4
| dodavatel | ELZAS spol s.r.o.
| výrobce | LITES a.s. Liberec
| měnírna | Komín | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
9. | typ ústředny | MHU 106 | MHG 181 | ionizační hlásič | 19 | 1.smyčka | 5 | rozvodna ss - TR1 / TR2 (pravá strana) | MHG 231
| výrobní číslo | 2000 | MHG 231 | optickokouřový hlásič | 10 | 2.smyčka | 5 | rozvodna 22 kV,přívod e.on (levá strana) | MHG 231
| aku / počet ks. | 12V,24Ah / 2x | MHA 102 | tlačítkový hlásič | 3 | 3.smyčka | 5 | kabelový prostor | MHG 181
| výchozí revize | 1995-10-12 |  |  | celkem | 4.smyčka | 6 | kabelový prostor | MHG 181
| dodavatel | Montela s.r.o.Olomouc |  |  | 32 | 5.smyčka | 6 | kabelový prostor | MHG 181
| výrobce | LITES a.s. Liberec |  |  |  | 6.smyčka | 1 | velín | MHG 181
[6 empty] | 7.smyčka | 1 | zádveří (vchod e.on) | MHG 181
[6 empty] | 8.smyčka | 3 | tlačítka | MHA 102
| měnírna | Kr.Pole | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
10. | typ ústředny | Kilsen KFP-CF8-20 | KL - 731 | optický hlásič | 10 |  |  | 600V , 22KV ,TR ,velín / adresní hlásiče | 10
| výrobní číslo |  | DMN - 700R100-KITR | tlačtkový hlásič | 2 |  |  | chodba | 2
| aku / počet ks. | 12V,7Ah / 2x | ROSHNI-siréna | vnitřní siréna - červená | 1 |  |  |  | 1
| výchozí revize | 2020-11-02 |  |  | celkem
| dodavatel | DAZAKOM s.r.o. |  |  | 13
| výrobce | GE Security
| měnírna | Křížová | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
11. | typ ústředny | MHU 109 | MHG 243 | optickokouřový hlásič | 6 | 1.smyčka | 10 | hlásiče jsou adresovatelné (adresní) | MHG 243
| výrobní číslo | 2047 | MHG 661.039 | lineární hlásič | 1 pár |  |  |  | MHG 661.039
| aku / počet ks. | 12V,7Ah / 1x | MHA 141 | tlačítkový hlásič | 3 |  |  |  | MHA 141
| výchozí revize | 2003-07-31 |  |  | celkem
| dodavatel | COMIMPEX spol.s.r.o. |  |  | 10
| výrobce | LITES a.s. Liberec
| měnírna | Lišeň | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
12. | typ ústředny | MHU 115 | MHG 243 | optickokouřový hlásič | 13 | 1.smyčka | 15 | hlásiče jsou adresovatelné (adresní) | MHG 243
| výrobní číslo |  | MHA 141 | tlačítkový hlásič | 2 |  |  |  | MHA 141
| aku / počet ks. |  |  |  | celkem
| výchozí revize |  |  |  | 15
| dodavatel | DAZAKOM s.r.o.
| výrobce | LITES a.s. Liberec
| měnírna | Maloměřice | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
13. | typ ústředny | MHU 108 | MHG 123 | ionizační hlásič | 15 | 1.smyčka | 1 | velín | MHG 123
| výrobní číslo | 995 | MHA 124 | tlačítkový hlásič | 1 | 2.smyčka | 1 | vstup - tlačítko | MHA 124
| aku / počet ks. | 12V,7Ah / 2x |  |  | celkem | 3.smyčka | 5 | rozvodna ss | MHG 123
| výchozí revize | 10.2.19997 |  |  | 16 | 4.smyčka | 2 | TR1 / TR2 | MHG 123
| dodavatel | ELZAS spol.s.r.o. |  |  |  | 5.smyčka | 6 | kabelový prostor | MHG 123
| výrobce | LITES a.s.Liberec |  |  |  | 6.smyčka | 1 | vstup 22 kV - e.on | MHG 123
| měnírna | Medlánky | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
14. | typ ústředny | MHU 108 | MHG 123 | ionizační hlásič | 10 | 1.smyčka | 5 | přední část měnírny | MHG 123
| výrobní číslo | 1227 |  |  | celkem | 2.smyčka | 5 | zadní část měnírny | MHG 123
| aku / počet ks. | 12V,7Ah / 2x |  |  | 10
| výchozí revize | 1997-03-14
| dodavatel | ELZAS spol.s.r.o.
| výrobce | LITES a.s.Liberec
| měnírna | Modřice | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
15. | typ ústředny | MHU 113 | MHG 231 | optickokouřový hlásič | 6 | 1.smyčka | 2 | transformátor | MHG 231
| výrobní číslo | 0295 |  |  | celkem | 2.smyčka | 1 | rozvodna | MHG 231
| aku / počet ks. | 12V,7Ah / 1x |  |  | 6 | 3.smyčka | 2 | kabelový prostor | MHG 231
| výchozí revize | 2007-11-27 |  |  |  | 4.smyčka | 1 | napaječe | MHG 231
| dodavatel | OHL ŽS a.s.
| výrobce | LITES a.s.Liberec
| měnírna | Netroufalky | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
16. | typ ústředny | Kilsen KFP-CF8-20 | KL - 731 | optický hlásič | 11 |  | 3 | rozvodna ss | optický
| výrobní číslo |  | DMN - 700-L | tlačtkový hlásič | 2 |  | 2 | rozvodna 22kV | optický
| aku / počet ks. | 12V/7Ah - 2x | ROSHNI-siréna | vnitřní siréna - červená | 1 |  | 2 | TR/TVS | optický
| výchozí revize | 2019-09-23 |  |  | celkem |  | 1 | velín | optický
| dodavatel | Dazakom |  |  | 14 |  | 2 | vchod - velín,rozvodna 22kV | tlačítkový
| výrobce | GE Security |  |  |  |  | 3 | suterén | optický
| měnírna | Olomoucka | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
17. | typ ústředny | MHU 109 | MHG 243 | optickokouřový hlásič | 16 | 1.smyčka | 19 | hlásiče jsou adresovatelné (adresní) | MHG 243
| výrobní číslo | 2050 | MHG 661.039 | lineární hlásič | 1 pár |  |  |  | MHG 661.039
| aku / počet ks. | 12V,7Ah / 1x | MHA 141 | tlačítkový hlásič | 2 |  |  |  | MHA 141
| výchozí revize | 2003-07-31 |  |  | celkem
| dodavatel | COMIMPEX spol s.r.o. |  |  | 19
| výrobce | LITES a.s.Liberec
| měnírna | Osová | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
18. | typ ústředny | MHU 113 | MHG 231 | optickokouřový hlásič | 6 | 1.smyčka | 2 | transformátor | MHG 231
| výrobní číslo | 0135 |  |  | celkem | 2.smyčka | 2 | rozvodna | MHG 231
| aku / počet ks. | 12V,7Ah / 1x |  |  | 6 | 3.smyčka | 1 | kabelový prostor | MHG 231
| výchozí revize | 2005-06-09 |  |  |  | 4.smyčka | 1 | kabelový prostor - napaječe | MHG 231
| dodavatel | ŽS Brno a.s.
| výrobce | LITES a.s.Liberec
| měnírna | Páteřní | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
19. | typ ústředny | Kilsen KFP-CF8-20 | KL - 731 | optický hlásič | 11 |  | 3 | rozvodna ss | optický
| výrobní číslo |  | DMN - 700-L | tlačtkový hlásič | 2 |  | 2 | rozvodna 22kV | optický
| aku / počet ks. | 12V/7Ah - 2x | ROSHNI-siréna | vnitřní siréna - červená | 1 |  | 2 | TR/TVS | optický
| výchozí revize | 2023-12-08 |  |  | celkem |  | 1 | velín | optický
| dodavatel | Dazakom |  |  | 14 |  | 2 | vchod - velín,rozvodna 22kV | tlačítkový
| výrobce | GE Security | [5 empty] | suterén | optický
| měnírna | Pisárky | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
20. | typ ústředny | MHU IQ 8control | PAM s IQ8Quad | optickokouřový hlásič | 28 | skupina 1 | 5 | rozvodna ss | analogový
| výrobní číslo | 1362/2012 | IQ 8 | tlačítkový hlásič | 3 | skupina 2 | 5 | T1 , T2 , T3 , TVS1 , TVS2 | analogový
| aku / počet ks. | 12V,24h/2x |  |  | celkem | skupina 3 | 7 | kabelový prostor ss/VN | analogový
| výchozí revize | 2013-09-19 |  |  | 31 | skupina 5 | 4 | rozvodna VN / přívod VN | analogový
| dodavatel | OHK ŽS a.s. |  |  |  | skupina 6 | 3 | nabíjení | analogový
| výrobce | ESSER |  |  |  | skupina 7 | 2 | velín | analogový
[6 empty] | skupina 8 | 3 | tlačítka/roz.ss,venkovní roz.nn,.suterén | analog/tlačítko
[6 empty] | skupina 9 | 2 | rozvodna nn/měření | analogový
| měnírna | Přehrada | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
21. | typ ústředny | MHU 109 | MHG 243 | optickokouřový hlásič | 18 | 1.smyčka | 20 | hlásiče jsou adresovatelné (adresní) | MHG 243
| výrobní číslo | 2062 | MHA 141 | tlačítkový hlásič | 2 |  |  |  | MHA 141
| aku / počet ks. | 12V,7Ah / 1x |  |  | celkem
| výchozí revize | 2003-07-31 |  |  | 20
| dodavatel | COMIMPEX spol.s.r.o.
| výrobce | LITES a.s. Liberec
| měnírna | Přívrat | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
22. | typ ústředny | MHU 115 | MHG 231 | optickokouřový hlásič | 6 | 1.smyčka | 2 | transformátor | MHG 231
| výrobní číslo | 0319 |  |  | celkem | 2.smyčka | 1 | rozvodna | MHG 231
| aku / počet ks. | 12V,12Ah / 2x |  |  | 6 | 3.smyčka | 2 | kabelový prostor | MHG 231
| výchozí revize | 2022-11-15 |  |  |  | 4.smyčka | 1 | napaječe | MHG 231
| dodavatel | DAZAKOM
| výrobce | LITES a.s.Liberec
| měnírna | Radlas | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
23. | typ ústředny | MHU 109 | MHG 241 | optickokmouřový hlásič | 39 | 1.smyčka | 48 | hlásiče jsou adresovatelné (adresní) | MHG 241
| výrobní číslo | 1988 | MHG 341 | tepelný hlásič | 3 |  |  |  | MHG 341
| aku / počet ks. | 12V,7Ah / 1x | MHA 141 | tlačítkový hlásič | 6 |  |  |  | MHA 141
| výchozí revize | 2003-04-18 |  |  | celkem
| dodavatel | ELZAS spol.s.r.o. |  |  | 48
| výrobce | LITES a.s. Liberec
| měnírna | Slatina | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
24 | typ ústředny | MHU 108 | MHG 124 | ionizační hlásič | 10 | 1.smyčka | 6 | rozvodna ss | MHG 124
| výrobní číslo | 0986 |  |  | celkem | 2.smýčka | 2 | kabelový prostor | MHG 124
| aku / počet ks. | 12V,7Ah / 2x |  |  | 10 | 3.smyčka | 2 | TR1 / TR2 | MHG 124
| výchozí revize | 1996-06-13
| dodavatel | ELZAS spol.s.r.o.
| výrobce | LITES a.s. Liberec
| měnírna | Spalená | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
25. | typ ústředny | MHU 115 | MHG 231 | optickokouřový hlásič | 6 | 1.smyčka | 2 | transformátor | MHG 231
| výrobní číslo | 0336 |  |  | celkem | 2.smýčka | 1 | rozvodna | MHG 231
| aku / počet ks. | 12V,7Ah / 1x |  |  | 6 | 3.smyčka | 2 | kabelový prostor | MHG 231
| výchozí revize | 2019-02-04 |  |  |  | 4.smyčka | 1 | napaječe | MHG 231
| dodavatel | OHL ŽS a.s.
| výrobce | LITES a.s. Liberec
| měnírna | Střed | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
26. | typ ústředny | MHU 113 | MHG 231 | optickokouřový hlásič | 15 | 1.smyčka | 2 | velín | MHG 231
| výrobní číslo | 0012 | MHA 108 | tlačítkový hlásič | 2 | 2.smýčka | 2 | rozvodna ss | MHG 231
| aku / počet ks. | 12V,7Ah / 1x |  |  | celkem | 3.smyčka | 1 | TR1 / TR2 | MHG 231
| výchozí revize | 2003-03-11 |  |  | 17 | 4.smyčka | 1 | rozvodna 22 kV / e.on | MHG 231
| dodavatel | ELZAS spol.s.r.o. |  |  |  | 5.smyčka | 9 | kabelový prostor | MHG 231
| výrobce | LITES a.s. Liberec |  |  |  | 6.smyčka | 2 | tlačítka | MHA 108
| měnírna | Šlapanice | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
27. | typ ústředny | MHU 113 | MHG 231 | optickokouřový hlásič | 7 | 1.smyčka | 2 | transformátor | MHG 231
| výrobní číslo | 0244 |  |  | celkem | 2.smýčka | 2 | rozvodna | MHG 231
| aku / počet ks. | 12V,7Ah / 1x |  |  | 7 | 3.smyčka | 1 | kabelový prostor | MHG 231
| výchozí revize | 2007-04-20 |  |  |  | 4.smyčka | 1 | kabelový prostor | MHG 231
| dodavatel | OHL ŽS a.s. |  |  |  | 5.smyčka | 1 | kabelový prostor | MHG 231
| výrobce | LITES a.s. Liberec
| měnírna | Tábor | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
28. | typ ústředny | MHU 115 | MHG 601 | lineární hlásič | 3 páry | 1.smyčka | 2 | rozvodna ss | MHG 601
| výrobní číslo |  | MHG 120 | ionizační hlásič | 5 | 2.smýčka | 10 | přívod 22 kV,TR3 / TR4 / TR5 | MHG 120/320
| aku / počet ks. |  | MHG 320 | tepelný hlásič | 13 | 3.smyčka | 7 | TR1 / TR2,přízemí schodiště | MHG 120/320
| výchozí revize |  |  |  | celkem | 4.smyčka | 1 | kabelový prostor | MHG 320
| dodavatel |  |  |  | 21 | 5.smyčka | 1 | rozvodna 22 KV | MHG 601
| výrobce | LITES a.s. Liberec
| měnírna | Tatranská | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
29. | typ ústředny | MHU 109 | MHG 243 | optickokouřový hlásič | 15 | 1.smyčka | 17 | hlásiče jsou adresovatelné (adresní) | MHG 243
| výrobní číslo | 2040 | MHA 141 | tlačítkový hlásič | 2 |  |  |  | MHA 141
| aku / počet ks. | 12V,7Ah/ 1x |  |  | celkem
| výchozí revize | 2003-07-31 |  |  | 17
| dodavatel | COMIMPEX spol.s.r.o.
| výrobce | LITES a.s. Liberec
| měnírna | Údolní | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
30. | typ ústředny | MHU 108 | MHG 123 | ionizační hlásič | 11 | 1.smyčka | 1 | tlačítko | MHA 108.123
| výrobní číslo | 1753 | MHA 108.132 | tlačítkový hlásič | 1 | 2.smýčka | 1 | rozvodna e.on | MHG 123
| aku / počet ks. | 12V,7Ah/ 2x |  |  | celkem | 3.smyčka | 1 | velín | MHG 123
| výchozí revize | 2006-02-26 |  |  | 12 | 4.smyčka | 5 | rozvodna ss | MHG 123
| dodavatel | ELZAS spol.s.r.o. |  |  |  | 5.smyčka | 1 | kabelový prostor | MHG 123
| výrobce | LITES a.s. Liberec |  |  |  | 6.smyčka | 1 | kabelový prostor | MHG 123
[6 empty] | 7.smyčka | 1 | kabelový prostor | MHG 123
[6 empty] | 8.smyčka | 1 | kabelový prostor | MHG 123
| měnírna | Vídeňská | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
31. | typ ústředny | MHU 108 | MHG 123 | ionizační hlásič | 4 | 1.smyčka | 1 | rozvodna 22 KV | MHG 601
| výrobní číslo | 0736 | MHG 601 | lineární hlásič | 2 páry | 2.smýčka | 1 | rozvodna ss | MHG 601
| aku / počet ks. | 12V,7Ah / 2x | MHA 108 | tlačítkový hlásič | 2 | 3.smyčka | 2 | velín,izolační transformátort (ITR) | MHG 123
| výchozí revize | 1995-12-20 |  | optickokouřový hlásič | 6 | 4.smyčka | 2 | tlačítka | MHA 108
| dodavatel | ŽS Brno a.s |  |  | celkem | 5.smyčka | 6 | kabelový prostor | optickokouřové
| výrobce | LITES a.s. Liberec |  |  | 14
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS - AREÁL
| EPS - umístění | Komín - vozovna | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
1./32. | typ ústředny | ESSER BMA 8007 | 2D | ionizační hlásič | 27
| výrobní číslo | 729019 | - | ionizační hl.nevybuch. | 1
| výchozí revize | 1997-03-27 | 2D | optickokouřový | 215
| dodavatel | STAVEX s.r.o.Brno | 2D | tepelný hlásič | 5
| výrobce | ESSER | - | tlačítkový hl.vnější | 4
| aku / počet ks. | 12V,24Ah / 2 | - | tlačítkový hl.s izolátorem | 20
celkem
272
| EPS - umístění | Medlánky - vozovna | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
2./33. | typ ústředny | ESSER 8000M - 2ks. | - | termodiferenciální hlásič | 11
| výrobní číslo | - | - | optický hlásič | 5
| výchozí revize | 2008-11-28 | - | tlačítkový hlásič | 12
| dodavatel | COMIMPEX spol.s.r.o. | - | optickotepelný hlásič | 79
| výrobce | ESSER | - | O2T hlásič | 13
| aku / počet ks. | 12V,24Ah / 4 |  |  | celkem
120
| EPS - umístění | Pisárky - vozovna | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
3./34. | typ ústředny | MHU 109 | MHG 341 | tepelný hlásič | 4
| výrobní číslo | 1793 | MHG 241 | optickokouřový hlásič | 33
| výchozí revize | 2002-04-16 | MHA 141 | tlačítkový hlásič | 7
| dodavatel | COMIMPEX spol.s.r.o. |  |  | celkem
| výrobce | LITES a.s.Liberec |  |  | 44
| aku / počet ks. | 12V,7Ah / 1
| EPS - umístění | Pisárky - informatika | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
4./35. | typ ústředny | Bosch BZ 500 LSN CZ | O400 | optickokouřový hlásič | 48
| výrobní číslo | 14011798 | OTC410 | multisenzorový | 3
| výchozí revize | 2006-02-20 | T400 | tepelný hlásič | 2
| dodavatel | ELZAS spol.s.r.o. | DM/SM210 | tlačítkový hlásič | 4
| výrobce | BOSCH |  |  | celkem
| aku / počet ks. | 12V,24Ah / 2 |  |  | 57
| EPS - umístění | Novobranská | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
5./36. | typ ústředny | MHU 109 | MHG 341 | tepelný hlásič | 8
| výrobní číslo | 1458 | MHG 241 | optickokouřový hlásič | 99
| výchozí revize | 2000-12-29 | MHA 141 | tlačítkový hlásič | 12
| dodavatel | ŽS Brno a.s. |  |  | celkem
| výrobce | LITES a.s.Liberec |  |  | 119
| aku / počet ks. | 12V,7Ah / 1
| EPS - umístění | Jírová - terminál | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
6./37. | typ ústředny | ESSER BMA 8007 | 2D | optickokouřový hlásič | 42
| výrobní číslo | 788327 | - | tlačítkový hlásič | 6
| výchozí revize | 1998-04-03 |  |  | celkem
| dodavatel | ELZAS spol.s.r.o. |  |  | 48
| výrobce | ESSER
aku / počet ks.
869
200
[5 empty] | 1119 | celkem počet hl.

## ZDP
ZAŘÍZENÍ DETEKCE POŽÁRU - ZDP
| měnírna | Bohunice | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
1. | typ ústředny | MHU 115 | MHG 243 | optickokouřový hlásič | 17 |  | 3 | suterén rozvodny 22 kV | MHG 243
| výrobní číslo | 0200 | MHA 145 | tlačítkový hlásič | 5 |  | 5 | suterén,kabel.prostor usměrňovače | MHG 243
| aku /počet ks. | 12V,7Ah / 1x |  |  | 1 |  | 2 | přízemí RVS,velín | MHG 243
| výchozí revize | 15.7.2015 |  |  | 1 |  | 3 | TVS / ITR a chodba | MHG 243
| dodavatel | DAZAKOM |  |  | celkem |  | 3 | TR1 / TR2 / TR3 | MHG 243
| výrobce | LITES a.s. Liberec |  |  | 24 |  | 4 | rozvodna ss | MHG 243
[7 empty] | 2 | rozvodna 22 kV | MHG 243
[7 empty] | 2 | tlačítka | MHA 145
| měnírna | Jírová | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
2. | typ ústředny | Kilsen KFP-CF8-20 | KL - 731 | optický hlásič | 11 |  | 3 | rozvodna ss | optický
| výrobní číslo |  | DMN - 700-L | tlačtkový hlásič | 2 |  | 2 | rozvodna 22kV | optický
| aku / počet ks. |  | ROSHNI-siréna | vnitřní siréna - červená | 1 |  | 2 | TR/TVS | optický
| výchozí revize |  |  |  | celkem |  | 1 | velín | optický
| dodavatel |  |  |  | 14 |  | 2 | vchod - velín,rozvodna 22kV | tlačítkový
| výrobce | GE Security | [5 empty] | suterén | optický
| měnírna | Netroufalky | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
3. | typ ústředny | Kilsen KFP-CF8-20 | KL - 731 | optický hlásič | 11 |  | 3 | rozvodna ss | optický
| výrobní číslo |  | DMN - 700-L | tlačtkový hlásič | 2 |  | 2 | rozvodna 22kV | optický
| aku / počet ks. |  | ROSHNI-siréna | vnitřní siréna - červená | 1 |  | 2 | TR/TVS | optický
| výchozí revize |  |  |  | celkem |  | 1 | velín | optický
| dodavatel | Dazakom |  |  | 14 |  | 2 | vchod - velín,rozvodna 22kV | tlačítkový
| výrobce | GE Security |  |  |  |  | 3 | suterén | optický
| měnírna | Páteřní | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
4. | typ ústředny | Kilsen KFP-CF8-20 | KL - 731 | optický hlásič | 11 |  | 3 | rozvodna ss | optický
| výrobní číslo |  | DMN - 700-L | tlačtkový hlásič | 2 |  | 2 | rozvodna 22kV | optický
| aku / počet ks. |  | ROSHNI-siréna | vnitřní siréna - červená | 1 |  | 2 | TR/TVS | optický
| výchozí revize | 2018-08-30 |  |  | celkem |  | 1 | velín | optický
| dodavatel | Dazakom |  |  | 14 |  | 2 | vchod - velín,rozvodna 22kV | tlačítkový
| výrobce | GE Security | [5 empty] | suterén | optický
| měnírna | Pisárky | typ hlásiče |  | počet hl. | smyčka | počet hl. | umístění hlásičů | typ hlásiče
5. | typ ústředny | MHU IQ 8control | PAM s IQ8Quad | optickokouřový hlásič | 28 | skupina 1 | 5 | rozvodna ss | analogový
| výrobní číslo | 1362/2012 | IQ 8 | tlačítkový hlásič | 3 | skupina 2 | 5 | T1 , T2 , T3 , TVS1 , TVS2 | analogový
| aku / počet ks. | 12V,24h/2x |  |  | celkem | skupina 3 | 7 | kabelový prostor ss/VN | analogový
| výchozí revize | 2013-09-19 |  |  | 31 | skupina 5 | 4 | rozvodna VN / přívod VN | analogový
| dodavatel | OHK ŽS a.s. |  |  |  | skupina 6 | 3 | nabíjení | analogový
| výrobce | ESSER |  |  |  | skupina 7 | 2 | velín | analogový
[6 empty] | skupina 8 | 3 | tlačítka/roz.ss,venkovní roz.nn,.suterén | analog/tlačítko
[6 empty] | skupina 9 | 2 | rozvodna nn/měření | analogový
[5 empty] | 97 | celkem počet hl.

## EZS
ELEKTRONICKÁ ZABEZPEĆOVACÍ SIGNALIZACE
| umístění / měnírna | typ - EZS / ks.1 | typ čidel | počet | výchozí revize | dodavatel
1. | Radlas | DIGIPLEX / 1 | PIR detektor DGT 50 | 26 | 2003-04-17 | ELZAS spol.s.r.o.
|  |  | Mag.kontakt | 15
celkem
41
| umístění | typ - EZS / ks.1 | typ čidel | počet | výchozí revize | dodavatel
2. | Stanice Jírová | DSC 4020 | klávesnice DSC | 5
|  |  | audio detektor | 6
|  |  | PIR detektor DSC | 12
|  |  | aku YUASA 12V/17Ah | 1
celkem
23
| umístění | typ - EZS / ks.1 | typ čidel | počet | výchozí revize | dodavatel
3. | Komín vozovna | DIGIPLEX | PIR detektor PARADOX | 9
|  |  | mag.kontakt | 4
|  |  | aku 12V/18Ah | 1
celkem
13
| umístění | typ - EZS / ks.1 | typ čidel | počet | výchozí revize | dodavatel
4. | Pisárky | DGP - NE96 | mag.kontakt závrtný | 4
| Výpočetní středisko | (022B01C2) | PIR detektor IR 110B | 14
|  |  | audiodetektor FG 1130 | 12
|  |  | aku YUASA 12V/17Ah | 1
celkem
30
| umístění | typ - EZS / ks.1 | typ čidel | počet | výchozí revize | dodavatel
5. | Slatina vozovna | DIGIPLEX | PIR detektor DGP 2-70 | 5
|  |  | Glasstrek | 5
|  |  | optickokouřový hlásič | 10
|  |  | aku 12V/18Ah | 1
celkem
20
|  |  |  | 127 | celkem počet

## typ ústředny,hlásiče,baterie
| typ ústředny | počet | typ hlásiče | počet | baterie | ostatní
1. | MHU 115 |  | 2D |  | 12V,7Ah | jednotka multiadresná MHY 416
2. | Bosch BZ 500 LSN CZ |  | DM/SM210 |  | 12V,24 Ah | Spínaný zálohovaný zdroj v krytu 2402STE
3. | ESSER 8000M - 2ks. |  | IQ 8 |  | 12V,12Ah
4. | ESSER BMA 8007 |  | MHA 101
5. | MHU 103 |  | MHA 102
6. | MHU 106 |  | MHA 108
7. | MHU 108 |  | MHA 108.132
8. | MHU 109 |  | MHA 124
9. | MHU 113 |  | MHA 141
10. | MHU IQ 8control |  | MHA 145
11. |  |  | MHG 103
12. |  |  | MHG 120
13. |  |  | MHG 120.023
14. |  |  | MHG 123
15. |  |  | MHG 124
16. |  |  | MHG 181
17. |  |  | MHG 220.032
18. |  |  | MHG 231
19. |  |  | MHG 241
20. |  |  | MHG 243
21. |  |  | MHG 320
22. |  |  | MHG 341
23. |  |  | MHG 601
24. |  |  | MHG 661.039
25. |  |  | O400
26. |  |  | OTC410
27. |  |  | PAM s IQ8Quad
28. |  |  | T400