**Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky a cenová ponuka**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obstarávateľ:** | SHR Štefan Janega |
| **Sídlo:**  | Vrbovce 872, 90606 Vrbovce |
| **IČO:** | 50141210 |
| **Názov projektu a kód ŽoNFP[[1]](#footnote-1)** | Investície do vybavenia v chove mäsového dobytka a koní |
| **Kontaktné údaje pre zabezpečenie komunikácie so záujemcami** | +421903486325, janega.stevo@gmail.com |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov zákazky** | Prenosný USG prístroj na detekciu gravidity kráv a kobýl |

**Potenciálny dodávateľ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodné meno:** |  |
| **Sídlo:** |  |
| **IČO:** |  |

**Zákazka: Prenosný USG prístroj na detekciu gravidity kráv a kobýl**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické požiadavky** | **Splnenie požiadavky / hodnoty**spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie (nehodiace preškrtnite) /skutočnú hodnotu technickej špecifikácie uveďte podľa údajov od jeho výrobcu |
|  Lineárna rektálna sonda 4,5/5,5/6,5/7,5 Mh  | *Áno/Nie* |
| 2ks batérie | *Áno/Nie* |
| Zdroj+nabíjačka | *Áno/Nie* |
| Kožené puzdro | *Áno/Nie* |
| Maximálna hĺbka zobrazenia cca 190mm | *Áno/Nie* |
| Použitie pre HD, kone | *Áno/Nie* |
| Rozlíšenie menej ako 2mm horizontálne, menej ako 1mm vertikálne  | *Áno/Nie* |
| Pamäť na 100 snímkov | *Áno/Nie* |
| 1 konektor pre sondu | *Áno/Nie* |
| Základné merania:vzdialenosť, plocha, pomer, objem... | *Áno/Nie* |
| Popruhy na krk | *Áno/Nie* |
| Uchytenie na ruku | *Áno/Nie* |
| Pracovné režimy:B, B/B, 4B, B/M, M | *Áno/Nie* |
| LCD displej cca 5,7“  | *Áno/Nie* |
| Hmotnosť cca 1,1kg bez príslušenstva | *Áno/Nie* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena bez DPH v EUR:** |  |
| **Sadzba DPH v %** |  |
| **Hodnota s DPH v EUR:** |  |

*Potenciálny dodávateľ, ktorý nie je platcom DPH uvedie len Celkovú cenu za predmet zákazky.*

*Do konečnej ceny, musia byť započítané všetky výdavky dodávateľa súvisiace s realizáciou predmetu zákazky vrátane dopravy na miesto dodania a zaškolenia obsluhy*

*Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu (alebo oprávnenej osoby) predkladateľa ponuky:*

*Podpis a pečiatka predkladateľa ponuky:*

*Miesto a dátum podpisu:*

1. [↑](#footnote-ref-1)