Sekcia verejného obstarávania odbor realizácie verejného obstarávania

Pribinová 2, 812 72 Bratislava

							

|  | Všetci uchádzači zaradení do ID 36478 (prostredníctvom systému JOSEPHINE) |
| --- | --- |

							

| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo | Vybavuje | Bratislava |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SVO-RVO2-2025/000745-003 | Mgr. Petronela Pitoňáková | 08.07. 2025 |

Vec: Zaslanie odpovede na žiadosť o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk č. 1

Na základe  doručenej žiadosti o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk v zriadenom dynamickom nákupnom systéme „Laboratórne príslušenstvo, technika a nábytok_DNS“ v rámci konkrétneho obstarávania na predmet zákazky „Ručný EDXRF spektrometer“ v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám v prílohe zasielame nasledujúce vysvetlenie, ktoré Verejný obstarávateľ zároveň zverejnil na webovom sídle JOSPEHINE, na Elektronickej tabuli v rámci predmetnej zákazky.

Otázka č. 1

Dokument - 02_Strukturovany rozpocet_spektrometer

V názvu tohoto dokumentu je zřejmě chybný název jiné veřejné zakázky „Systém na rýchlu analýzu DNA s príslušenstvom“ místo názvu veřejné zakázky „Ručný EDXRF spektrometer“. V položce je potom správně uveden název „Ručný EDXRF spektrometer“. Žádáme o potvrzení zřejmého překlepu v názvu souboru.

Odpoveď k otázke č.1

Správny názov je Ručný EDXRF spektrometer.

Otázka č. 2

Požadovaná/poskytnutá záruka na předmět zakázky

V dokumentu 01_Opis predmetu zakazky_Vzor vlastneho navrhu plnenia_spektrometer uvádíte požadavek na „min. 36 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom“. Kdežto v Kúpnej zmluve č. SVO-RVO2-2025/000745 v čl. VI. Záručná doba a zodpovednosť za vady uvádíte v odstavci 6.1. „Záručná doba na tovar je min. 24 mesiacov.“

Prosíme o informaci, jaká záruka předmětu plnění je požadována.

Odpoveď k otázke č.2

Verejný obstarávateľ požaduje záručnú dobu 36 mesiacov.

Verejný obstarávateľ zároveň upozorňuje, že v elektronickom prostriedku Josephine zverejňuje aktualizovanú Prílohu č. 2 a Prílohu č. 3 Súťažných podkladov, a žiada uchádzačov, aby použili aktualizované podklady pre spracovanie ponuky a vlastného návrhu plnenia.

S pozdravom

.........................................................

Ing. Branislav Chlebana

generálny riaditeľ

sekcie verejného obstarávania MV SR