# Čestné prohlášení o dodržování podmínek DNSH

Název zakázky: ZŠ Na Pražské – Nástavba 1. stupně ZŠ – nábytek

Jedná se o veřejného zadavatele.

Zadavatel ve vztahu k zakázce není plátcem DPH.

Zadavatel:		Město Pelhřimov

Sídlo:			Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov

IČO:			00248801

DIČ:			CZ00248801

Zastoupený:		Ladislav Med, starosta města

Účastník zadávacího řízení:

Název/Obchodní firma:…………………………………………………………….

Sídlo:…………………………………………………………………………………

IČO: ……………………

zápis v OR ………………………………………………………………………

zastoupená: …………………………………………………………………….

Účastník zadávacího řízení čestně prohlašuje, že při realizaci díla bude dodržovat zásady DNSH oblasti životního prostředí (zásady udržitelného rozvoje

a zásady „významně nepoškozovat“):

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;

b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;

c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru; (vypočteno dle vzorce Va = (Vf + (3 × Vr )) /4);

d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Vybraný uchazeč se zavazuje, že k datu ukončení realizace díla doloží:

- Závěrečnou zprávu – Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů, potvrzenou TDS,

Je-li pro předmět zadávacího řízení relevantní:

Přechod na oběhové hospodářství:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

Vybraný uchazeč se zavazuje, že k datu ukončení realizace díla doloží:

- závěrečnou zprávu odborného technického dozoru

V ………………….. dne ……………………

……………………………………………………

Jméno a podpis statutárního zástupce/dodavatele

Va = průměrný objem

Vf = úplné (velké ) spláchnutí, 6 litrů

Vr = redukované (malé) spláchnutí, 3 litry