**Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia**

1. Názov predmetu zákazky: **Klimatizačné zariadenia pre úrad MV SR**
2. Predmetom zákazky je obstaranie klimatizačných jednotiek bez montáže, pre potreby MV SR.

Celkový počet klimatizačných zariadení je **560 ks** z čoho bude:

* 350 ks klimatizačných zariadení pozostávajúcich z vonkajšej aj vnútornej jednotky (položka č. 1-3)
* 60 ks Multisplit klimatizačných vonkajších jednotiek (Položka č. 4-5)
* 150 ks prislúchajúcich vnútorných Multisplit klimatizačných jednotiek (podľa toho či sa bude jednať o ovládanie dvoch alebo troch vnútorných jednotiek) (položka č. 6-7)
1. CPV kódy: 42512000-8 Klimatizačné zariadenia
2. S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:
* dodanie tovaru do miesta dodania
* vyloženie tovaru v mieste dodania
1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar v kvalite I. triedy, funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V prípade, že dodaný tovar vykazuje preukázateľné vady, nedostatočnú kvalitu, rozdiel v množstve a zámenu tovaru v porovnaní so zmluvou, dodávateľ je povinný na vlastné náklady tovar odviezť a dodať nový tovar. K neprevzatiu tovaru bude spísaný protokol, z ktorého bude zrejmý dôvod, pre ktorý nebol tovar prevzatý a bude uvedený náhradný termín dodania nového tovaru. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný
2. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
3. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záručnú dobu 24 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zákazky na základe dodacieho – preberacieho listu. Všetky záruky musia byť riešené s dobou odozvy najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný predmet zákazky prevziať v mieste, kde sa tovar dodával a vybaviť reklamáciu na vlastné náklady. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná.

1. Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom jazyku.
2. **Miesto a lehota dodania predmetu zákazky**:

Ministerstvo vnútra SR , OMTZ OHZ – Sklad MV SR Limbach, Potočná 11

Termín dodania do 20 dní odo dňa doručenia objednávky.

1. **Položky predmetu zákazky:**

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 1 – Klimatizačné zariadenie 1**  | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **150 ks** |
| **Výkon**  | Min 2,5 kW | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Zloženie klimatizačného zariadenia**  | Vnútorná a vonkajšia jednotka | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Vlastnosti**  | Možnosť chladenia aj vykurovania  | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Energetická trieda**  | Min. A  | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Chladivo**  | R32 | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Súčasť klimatizácie**  | Diaľkový ovládač  | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | *(doplní uchádzač)* |
| **Typové označenie** | *(doplní uchádzač)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 2 – Klimatizačné zariadenie 2** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **150 ks** |
| **Výkon**  | Min 3,5 kW | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Zloženie klimatizačného zariadenia**  | Vnútorná a vonkajšia jednotka | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Vlastnosti**  | Možnosť chladenia aj vykurovania  | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Energetická trieda**  | Min. A  | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Chladivo**  | R32 | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Súčasť klimatizácie**  | Diaľkový ovládač  | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | *(doplní uchádzač)* |
| **Typové označenie** | *(doplní uchádzač)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 3 – Klimatizačné zariadenie 3**  | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **50 ks** |
| **Výkon**  | Min. 5 kW | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Zloženie klimatizačného zariadenia**  | Vnútorná a vonkajšia jednotka | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Vlastnosti**  | Možnosť chladenia aj vykurovania  | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Energetická trieda**  | Min. A  | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Chladivo**  | R32 | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Súčasť klimatizácie**  | Diaľkový ovládač  | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | *(doplní uchádzač)* |
| **Typové označenie** | *(doplní uchádzač)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 4 – Multisplit klimatizačná vonkajšia jednotka 2 miestnosti** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **30 ks** |
| **Výkon** | 5 kW – 5,6 kW  | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Druh**  | Multisplit | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Zloženie klimatizačného zariadenia**  | Vonkajšia jednotka na ovládanie 2 vnútorných jednotiek. Vonkajší multisplit musí byť kompatibilný s položkami č. 6 a č. 7 – vnútorné jednotky.  | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Vlastnosti**  | Možnosť chladenia aj vykurovania  | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Energetická trieda**  | Min. A  | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Chladivo**  | R32 | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Súčasť klimatizácie**  | Diaľkový ovládač  | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | *(doplní uchádzač)* |
| **Typové označenie** | *(doplní uchádzač)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 5 – Multisplit klimatizačná vonkajšia jednotka 3 miestnosti** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **30 ks** |
| **Výkon** | 7 kW – 8,5 kW | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Druh**  | Multisplit | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Zloženie klimatizačného zariadenia**  | Vonkajšia jednotka na ovládanie 3 vnútorných jednotiek. Vonkajší multisplit musí byť kompatibilný s položkami č. 6 a č. 7 – vnútorné jednotky. | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Vlastnosti**  | Možnosť chladenia aj vykurovania  | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Energetická trieda**  | Min. A  | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Chladivo**  | R32 | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Súčasť klimatizácie**  | Diaľkový ovládač  | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | *(doplní uchádzač)* |
| **Typové označenie** | *(doplní uchádzač)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 6 – Multisplit klimatizačná vnútorná jednotka 1** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **90 ks** |
| **Výkon** | 2,5 kW – 2,7 kW | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Druh**  | Multisplit | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Zloženie klimatizačného zariadenia**  | Vnútorná jednotka prislúchajúca k vonkajšej jednotke. Položka č. 6 musí byť kompatibilná s položkami č. 4 a č. 5. | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Vlastnosti**  | Možnosť chladenia aj vykurovania  | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Energetická trieda**  | Min. A  | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Chladivo**  | R32 | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Súčasť klimatizácie**  | Diaľkový ovládač  | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | *(doplní uchádzač)* |
| **Typové označenie** | *(doplní uchádzač)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 7 – Multisplit klimatizačná vnútorná jednotka 2** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **60 ks** |
| **Výkon** | Min. 3,5 kW | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Druh**  | Multisplit | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Zloženie klimatizačného zariadenia**  | Vnútorná jednotka prislúchajúca k vonkajšej jednotke. Položka č. 7 musí byť kompatibilná s položkami č. 4 a č. 5. | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Vlastnosti**  | Možnosť chladenia aj vykurovania  | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Energetická trieda**  | Min. A  | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Chladivo**  | R32 | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Súčasť klimatizácie**  | Diaľkový ovládač  | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | *(doplní uchádzač)* |
| **Typové označenie** | *(doplní uchádzač)* |

**Verejný obstarávateľ požaduje dodať iba tovar, montáž bude vykonávaná verejným obstarávateľom.**

Verejný obstarávateľ požaduje, aby bolo v cene zahrnuté:

V cene jedného kusu musia byť započítané všetky náklady, ktoré môže uchádzač účtovať verejnému obstarávateľovi, t. j. cena musí byť konečná a nie je možné ju navyšovať o dodatočné náklady spojené s dodaním materiálu.

V cenovej ponuke musia byť uvedené všetky náklady spojené s dopravou a tovarom/službou/stavebnými prácami, ktoré si môže uchádzač účtovať voči verejnému obstarávateľovi. Ako napríklad balné, vyskladnenie, uskladnenie, kilometrovné, nakládka, dezinfekcia, vykládka (napr. hydraulickou rukou), stojné, technické revízie, návod na používanie v slovenskom jazyku a pod.

Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záruku min. 24 mesiace. Záruka začína plynúť dňom dodania, t.j. odo dňa uvedenom v dodacom liste.