Opis predmetu zákazky

Názov zákazky:

Uskutočnenie stavebných prác s názvom: „Gymnázium A.H.Škultétyho, Veľký Krtíš, Kuchyňa – stavebné úpravy a modernizácia“ .

Druh zákazky:     Zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na úprave a modernizácii jestvujúcej kuchyne s priľahlými priestormi skladov, sociálneho zariadenia, šatne a administratívneho zázemia a to :

- vybúraním nevyhovujúcich a opotrebovaných povrchových úprav stien, podláh

- úprava dispozičného riešenia v minimálnom rozsahu s ponechaním pôvodných priečok a stien

- zhotovenie nových povrchových úprav stien, podláh, stropov

- zakapotovanie jestvujúcich rozvodov vykurovania ostatnej budovy prechádzajúcich cez priestory kuchyne s osadením inštalačných dvierok pre prístup k uzatváracím ventilom

- zhotovenie hydroizolácie stien vnútornou injektážou, podláh stierkovou hydroizoláciou

- nový rozvod vzduchotechniky kuchyne

- nové rozvody zdravotechniky – vodovodu a kanalizácie s delením na splaškovú kanalizáciu

a kuchynskú kanalizáciu odvedenú cez navrhovaný lapač tukov do verejnej kanalizácie

- nové rozvody elektroinštalácie

- vybudovanie nového prívodu vody z pod schodiskových priestorov na 1PP

- vykurovanie je riešené výmenou pôvodných oceľových radiátorov za nové vykurovacie telesá s ponechaním jestvujúcich rozvodov

- do jestvujúcich priestorov jedálne sa okrem vodovodného prívodného potrubia nezasahuje

- stavebné úpravy nezasahujú do nosných konštrukcií stavby

Projekt sa zaoberá objektom Gymnázia A.H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši, umiestnenom na  parcele. č. 2834/3. Podrobný opis predmetu zákazky je špecifikovaný vo vypracovanej projektovej dokumentácií s názvom „Gymnázium A.H.Škultétyho, Veľký Krtíš

Kuchyňa – stavebné úpravy a modernizácia, vypracovaný spoločnosťou Ing. Štefan ADAM – AM design s.r.o .

Projektová dokumentácia je tvorená z častí: 1. Architektúra

2. Elektroinštalácia

3. Zdravotechnika

4. Protipožiarna ochrana

Spomínaná dokumentácia bola prílohou k ohláseniu stavebných úprav zaslané mestu Veľký Krtíš, kde listom zo dňa 10.4.2025, č. 875/2025/OIaŽP 9304/2025 mesto konštatuje, že nemá námietky k posudzovaným stavebným úpravám.

Predpokladaná lehota výstavby:  3 mesiace od zahájenia prác

Predpokladaná hodnota zákazky: 146 224,06 Eur bez DPH

Konkrétne podmienky budú upravené v zmluve o dielo.

Uchádzači musia všetky uvedené skutočnosti zohľadniť pri príprave svojej ponuky.