## List1
Příloha č.1 - Technická specifikace a ceník
Smlouva č. 25/xxx/3062
Název materiálu | Specifikace | MJ | Množství v kg | Cena v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH
za 1 kg
Chladivo R134A | Chladivo pro plničku klimatizací. Používá pro chlazení středních a vysokých teplot. Technická specifika: Vlhkost: <10 ppm Nekondenzovatelné v plynné fázi <1,5 % vol Chloridy: nepřítomné Složení: HFC-134a Fyzikálně-chemické vlastnosti: Fyzický stav: Zkapalněný plyn Molekulová hmotnost: 102 g/mol Teplota varu při 1,013 bar: -26.2°C Rosný bod při 1 013 barech: -26.4°C Kritická teplota: 101,1°C Kritický tlak: 40,6 bar Hustota nasycené kapaliny při 25 °C: 1206 kg/m3 Hustota nasýtených pár pod 25 °C: 32,4 kg/m3 Tep. spec. Liq. nasycený při 25 °C: 1,43 kj/kgK Tep. spec. Páříme při 25 °C: 1,01 kj/kgK Tlak pár při 25 °C: 6,7 barů A Tlak pár při 50 °C: 13,2 barů A Vzhled / barva: Bezbarevný plyn Zápach: Éterický ODP: 0 GWP (Nejvyšší správní rada2): 1300 Limity hořlavosti ve vzduchu1: Nessuno Bezpečnostná klasifikácia(ASHRAE 34): A1 | kg | 960 |  | 0
Materiál musí zcela splňovat specifikaci ve sloupci č. 2 |  |  |  | Cena za Kg uveden v lahvi:
|  |  |  | ANO/NE | 12Kg
Balení chladiva: | Vratná lahev s objemem 12 Kg nebo 25 Kg (finanční záloha na láhev nebude účtována) |  |  | ANO/NE | 25Kg
Cena je včetně dopravy do skladu:
Dopravní podnik města Brna a.s., Hviezdoslavova 1a, Brno – Slatina, 627 00 – sklad 400
Dopravní podnik města Brna a.s., Jundrovská 57, Brno – Komín, 624 00 – sklad 250
Dopravní podnik města Brna a.s., Hudcova 74, Brno – Medlánky, 621 00 - sklad 300
Dopravní podnik města Brna a.s., Svitavská 4, Brno – Husovice, 614 00 - sklad 500
S ohledem na rozdílné druhy plnících stanic a tím navazujících procesů je možný rozdíl v naměřeném množství chladiva i o 800 g na jedné lahví.
nová | nová
12 | 0.8
12 Kg
25 Kg