DODATOK č.1 K TECHNICKEJ SPRÁVE

UPRESNENIE POČTU OSÔB

Názov stavby: **REVITALIZÁCIA SKLÁRSTVA**

**MODERNÉ VZDELÁVANIE V POĽNOHOSPODÁRSTVE A LESNÍCTVE**

Objekt SO 01 REVITALIZÁCIA SKLARSTVA

Miesto stavby: p.č.2343/2, k.ú. POLTÁR

Okres: POLTÁR

Kraj: BANSKOBYSTRICKÝ

Investor: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

***K  bodu 3.4. Elektrická požiarna signalizácia*** , ktorý znie

V súlade s  STN 730835 nie je nutné objekt vybaviť EPS a inštalovať hlasovú signalizáciu požiaru. SHZ sa nepožaduje.

Vzhľadom na charakter objektu a predpokladaný počet osôb /viac ako 200/ doporučujem objekt vybaviť hlasovou signalizáciou požiaru.

sa doplňa odstavec v znení

Na základe informácie investora , že sa v danom objekte nebude nachádzať viac ako 200 osôb sa hlasová signalizácia nepožaduje

St. Ľubovňa : august 2023 © Ing. Hriňáková Beáta