- 13. Dodatok č.2  k technickej správe

Pre projektovanú novostavbu edukačného centra pre študentov Strednej odbornej školy technickej v Lučenci je riešený taktiež systém pre zabezpečenie bezbariérovosti objektu. Pre objekt bude navrhnuté dopojenie schodiskovej plošiny v miestn.č. 1.01 pre  osoby so zdravotným postihnutím.

Pre navrhovanú schodiskovú plošinu Sch bude v rozv.RH1 osadený istič s nadprúdovou ochranou FIA26, z ktorého bude vyvedený prívodný kábel WL26 k miestu osadenia plošiny Sch, viď výkr.č.03.1, sch.č.1 – Doplnenie do rozvádzača RH1. Prívodný kábel bude vedený v základovej doske na 1.np, v chráničke z nehorľavého materiálu FXP alebo ekvivalent. Kábel bude ukončený v ministĺpiku na zásuvke Z26. Presné umiestnenie stĺpika sa upresní pri realizácii, v koordinácii s dodávateľom plošiny.

Celá elektroinštalácia musí byť prevedená v zmysle STN 33 2000-5-52.