## Krycí list
DOS – dokumentace k ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
DPS – dokumentace k provedení stavby podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
Název stavby: Stavební úpravy soc. zázemí Znojmo ZŠ Mládeže - přestavba bytu část elektro
Stavebník: Město Znojmo Obroková 1/12, 669 02 Znojmo, IČO: 002 93 881
Objednatel: Kästner projekt s.r.o., náměstí Svobody 2029/14, 669 02 Znojmo, IČ: 262 24 291
Číslo zakázky: 2018014
Datum: 2018-09÷11
Poznámka:
Ohřívače vody jsou součástí dodávky vodoinstalace, ventilátory jsou součástí dodávky vzduchotechniky. Automatický oplach pisoárů je součást dodávky elektro.
Horizontální rozvody elektroinstalace budou uloženy ve žlabech nebo lištách nad podhledem, vertikální rozvody a krabice budou uloženy pod omítkou.

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | #REF!
[7 empty] | 0 | 0
ZŠ Mládeže - byt školník
R33
BO217520-- Jistič modulární s chráničem C20-003/G, 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RSA 4 A Řadová svornice | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RSA 2,5A Řadová svornice | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAE-D16-002-A230 Digitální spínací hodiny | Ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MIG-20-10-A230 Impulzní relé | Ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RSI-20-20-A230 Instalační stykač | Ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LTE-10B-1 Jistič | Ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LTE-4B-1 Jistič | Ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LTE-6B-1 Jistič | Ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RSI-20-10-A230 Instalační stykač | Ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
R33 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
A1 montáž svítidel LED vč. zapojení přisazených a vestavných | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2 montáž svítidel LED vč. zapojení přisazených a vestavných | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B1 montáž svítidel LED vč. zapojení přisazených a vestavných | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G1 montáž svítidel LED vč. zapojení přisazených a vestavných | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3553-80289 B1 Ovládač zapínací; řazení 1/0; d. Classic; b. jasně bílá | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3553-01289 B1 Spínač jednopólový; řazení 1; d. Classic; b. jasně bílá | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3553-06289 B1 Přepínač střídavý; řazení 6; d. Classic; b. jasně bílá | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5517-2389 B1 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; d. Classic; b. jasně bílá | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x4 mm2 , pevně | m | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LHD 20X20 LIŠTA HRANATÁ | m | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LHD 40X40 LIŠTA HRANATÁ | m | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | ks | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3299-22103 Snímač pohybu, povrchová montáž; stropní, kompl., b. bílá | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
malý ventilátor vč. osazení do 3 kW | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SA 10/220/1 Ovládač zapínací časový, se vzduchovým zpožďovačem, 10 A; b. černá | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Osušovač rukou | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásobníkový ohřívač vody objemu 160 l | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Optoelektrický splachovač pisoárů | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Napájecí zdroj pro splachovače | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
vysekání rýh ve zdivu cihelném hloubka 30 mm šíře 30 mm | m | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
hrubá výpln ryh maltou jakekoliv sire | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
omítka rýh steny maltou šířee do 150 mm | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revizni technik | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Podružný materiál | [6 empty] | 0 | 0
ZŠ Mládeže - byt školník - celkem | [5 empty] | 0 |  | 0

## Parametry (hidden)
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce
Projekt
Investor
Z. č. | 2018014
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 1
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 2
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5