


**Specifikace havárie na měnírně Jírova a Líšeň**

Dne 27.5.2024 došlo k poškození pole technologie (Pole RUV.B1) měnírně Jírova, během bouřky vlivem zásahu výboje blesku do vedení, které se dostalo do technologie. Následoval výpadek stanice. Událost se opakovala o týden později 2.6.2024 na druhé měnírně Líšeň na poli RUV.B2, kde došlo ke stejnému poškození.

**Poškozené Pole RUV.B1 – měnírna Jírova**

**Poškozené Pole RUV.B1**

**Poškozené Pole RUV.B2 – měnírna Líšeň**

**Poškozené Pole RUV.B2**