ŽoV (21.8.2025)

Dobrý deň,  
  
Kontrolou predložených dokumentov bolo zistené nasledovné :  
V časti PD sa nachádzajú pod označením :   
- MUZVOK-DRS-C-E000-35030-001-X.pdf, a MUZVOK-DRS-C-E000-35030-002-X.pdf sú priložené technické správy .   
- podľa MUZVOK-DRS-C-E000-35030-000-X.pdf - chýba situácia : "Napojenie závor - situácia "   
  
Žiadame podklady doplniť o situáciu : "Napojenie závor - situácia "   
  
Otazka : Bola PD posúdená nakoľko obsahuje aj riešenie ochrany zariadenia v "zóne"

ODPOVEĎ:

V prílohe posielame chýbajúcu situáciu.

PD bola posúdená oprávnenou právnickou osobou.