**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4**

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem

**„HOSTĚRADICE\_VÝROBNA LAHŮDEK\_ODSTRANĚNÍ STAVBY“**

## Údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: HOSTĚRADICE\_VÝROBNA LAHŮDEK\_ODSTRANĚNÍ STAVBY

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Předmět veřejné zakázky: Stavební práce

Režim veřejné zakázky: Podlimitní

## Identifikační údaje zadavatele

Název Zadavatele: Obec Hostěradice

Sídlo: Hostěradice 57, Hostěradice 671 71

Zastoupený: Ing. Martin Vančura, starosta obce

IČ: 00292834

DIČ: CZ00292834

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 3425-741/0100

Profil zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-hosteradice\_1864/

## Identifikační údaje zástupce zadavatele

Obchodní firma: OPTIMAL Consulting, s.r.o.

Sídlo: Podmolí 23, Znojmo 669 02

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 29268087

e-mail: info@optimalconsulting.cz

tel.: +420 731 623 492

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 99 resp. § 54 odst. 5 zákona sděluje následující změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

**DOTAZ Č. 1**

Dotazy (terénní úpravy):

Množství podorniční vrstvy a ornice je v rámci plochy, která se odstraňuje (demoluje), velmi vysoké. Je toto množství v pořádku?

Pokud ano, bude možné od obce takové množství odkoupit? Má obec takové množství k dispozici?

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 10364200R | ornice pro pozemkové úpravy | m3 | 1 064,70000 |  |  |
|  |  | vč. dovozu ze vzdálenosti 10km :  |  |  |  |  |
|  |  | D.14, D.15 :  |  |  |  |  |
|  |  | 4530,0\*0,2\*1,05 |  | 951,30000 |  |  |
|  |  | D.14, D.15 :  |  |  |  |  |
|  |  | 540,0\*0,2\*1,05 |  | 113,40000 |  |  |
|  |  |  |
| 9 | 59691019.ARX | Zemina pro terénní úpravy - pod ornici | m3     | 1 575,00000 |  |  |
|  |  | D.14, D.15 :  |  |  |  |  |
|  |  | terénní modelace plochy 212,5-217,5 :  |  |  |  |  |
|  |  | 1500\*1,05 |  | 1 575,00000 |  |  |

**ODPOVĚĎ Č. 1**

Ano, území a rozsah bouracích prací jsou velmi rozsáhlé. Vyčíslené množství bylo stanoveno dle PD, jak jen to bylo možné určit dopočtem ve fázi před odstraněním objektů. Potřebné množství bude upřesněno po ukončení bouracích prací pozemních staveb a zpevněných ploch. Rozhodující pro fakturaci bude skutečné potřebné množství. Bude účtována jednotková cena uvedená v cenové nabídce. Obec takovéto množství k dispozici nemá a nebude mít.

**Na základě výše uvedeného Zadavatel neprodlužuje termín pro předkládání elektronických nabídek.**

Ing. Tomáš Šturala

Zástupce zadavatele