## CP
Odberateľ: MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Miesto stavby: Bratislava - Staré mesto, Poštová ul.
Príloha č. 1.1. k Cenovej ponuke - fontána Svetový poštár
Názov: Revitalizácia
Realizácia
p.č. | Názov | MNOŽSTVO | SPOLU | DPH | SPOLU
|  |  | bez DPH | 23% | s DPH
1 | Kompletné očistenie kamenných obkladov, skiel a bronzového telesa | kompl. |  | 0 | 0
2 | Nerezové filtračné sito priepadu fontány (š:1500mm/v:250mm,hl:250mm) spresniť podľa skutočného zamerania | 1 ks |  | 0 | 0
3 | Nerezové filtračné sito vyrovnávacej nádrže (š:800mm/v:800mm,hl:250mm) spresniť podľa skutočného vyhotovania vyrovnávacej nádrže | 1 ks |  | 0 | 0
4 | Výmena poklopu strojovne (pojazdny do 3,5t, piestový, zadlážďovací, sv. rozmer: 800/800/150mm, pozinkovaný) | 1 ks |  | 0 | 0
5 | Svietidlo 10W 24V | 8 ks |  | 0 | 0
6 | Rozvádzač - elektrický (ovládanie čerpadiel, osvetlenia, výbavenie: hlavný vypýnač 3pólový, prúdový chránič 3 pólový, časovanie riadené PLC napr. Siemens Logo, istenie čerpadiel samostatne, istenie solenoidu + pomocná výstroj. Skriňa plastová IP65, 3x zásuvka čerpadiel +1x pracovná zásuvka napr. Legrand IP55, ) | 1 ks |  | 0 | 0
7 | Kompletná výmena potrubných rozvodov | kompl. |  | 0 | 0
8 | Demontáž a likvidácia technológie vrátene vyrovnávacej nádrže | kompl. |  | 0 | 0
9 | Vyrovnávacia nádrž plastová 1,5m3 800/1500/1500 s dnovým výpustom | 1 ks |  | 0 | 0
10 | Filtračný systém vrátane pieskového filtra (nádoba d500mm, 4ks piesko 25kg 0,8-1,2mm, čerpadlo 8m3/hod) | 1 ks |  | 0 | 0
11 | Čerpadlo stredovej trysky Q = 100 l/min, 230V | 1 ks |  | 0 | 0
12 | Čerpadlo pre 24 trysiek v bazéne Q = 400 l/min, 230V | 1 ks |  | 0 | 0
13 | Tryska d10mm/ 1/2" striborná vrátane redukcie 3/4" / 1/2" | 24 ks |  | 0 | 0
14 | Chýbajúce predĺženie trysky nerez 3/4" dl.100mm vonkajší/vnútroný závit | 1 ks |  | 0 | 0
15 | Systém dopúšťania riadený PLC vrátane automackého ventilu | 1 ks |  | 0 | 0
16 | Montáž technológe | 1 ks |  | 0 | 0
| CELKOM |  | 0 | 0 | 0