## Final
Výkaz výměr
Stavba: |  | AL INVEST Břidličná, projekt Alfagen, III. Etapa
Objekt: |  | PS 10 – Rozvody médií v hale
Část:
P.Č. |  |  | Položka | Jednotky | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 11 | 12
Práce a dodávky
0
1 | - | .001 | Kondenzační sušička vzduchu | ks | 2 | 0 | 0
2 | - | .002 | Adsorpční sušička vzduchu | ks | 1 | 0 | 0
3 | - | .003 | Vzdušník 10 000 l | ks | 2 | 0 | 0
4 | - | .004 | Bezpečnostní armatura plynu DN 125, PN 40 | ks | 1 | 0 | 0
5 | - | .005 | Uzavírací šoupátko s elektropohonem DN 125, PN 16 | ks | 1 | 0 | 0
6 | - | .006 | Uzavírací šoupátko s elektropohonem DN 50, PN 16 | ks | 2 | 0 | 0
7 | - | .007 | Bezpečnostní armatura plynu DN 150, PN 16 | ks | 1 | 0 | 0
8 | - | .008 | Vodoměr provozní vody vč. impulzního výstupu DN 100, PN 16 | ks | 1 | 0 | 0
9 | - | .009 | Vodoměr provozní vody vč. impulzního výstupu DN 32 | ks | 4 | 0 | 0
10 | - | .010 | Vodoměr provozní vody vč. impulzního výstupu DN 25 | ks | 4 | 0 | 0
11 | - | .011 | Indukční průtokoměr DN 50, PN 16 (pitná voda) | ks | 2 | 0 | 0
12 | - | .012 | Chladicí věže = viz specifikace materiálu | ks | 2 | 0 | 0
13 | - | .013 | Boční filtrace = viz specifikace materiálu | ks | 1 | 0 | 0
14 | - | .014 | Regulační ventil s elektropohonem DN 125, PN 16 | ks | 4 | 0 | 0
15 | - | .015 | Regulační ventil s elektropohonem DN 50, PN 16 | ks | 4 | 0 | 0
16 | - | .016 | Vertikální jednostupňové ponorné čerpadlo = viz specifikace materiálu | ks | 3 | 0 | 0
17 | - | .017 | Samoregulační topný kabel - viz speifikace materiálu | kpl | 1 | 0 | 0
18 | - | .018 | Dávkovací stanice chemické úpravy sekundárního okruhu svitků | ks | 8 | 0 | 0
19 | - | .019 | Průtokoměr kyslíku DN 65, PN 40 | ks | 6 | 0 | 0
20 | - | .020 | Průtokoměr argonu DN 20, PN 40 | ks | 6 | 0 | 0
21 | - | .021 | Průtokoměr zemního plynu DN 125, PN 16 | ks | 1 | 0 | 0
22 | - | .022 | Průtokoměr zemního plynu DN 80, PN 16 | ks | 10 | 0 | 0
23 | - | .023 | Průtokoměr zemního plynu DN 80, PN 16 | ks | 1 | 0 | 0
24 | - | .024 | Průtokoměr zemního plynu DN 50, PN 16 | ks | 1 | 0 | 0
25 | - | .025 | Průtokoměr stlačeného vzduchu DN 125 PN 16 | ks | 2 | 0 | 0
26 | - | .026 | Průtokoměr stlačeného vzduchu DN 40 PN 16 (-40°C) | ks | 1 | 0 | 0
27 | - | .027 | Průtokoměr stlačeného vzduchu DN 25 PN 16 | ks | 12 | 0 | 0
28 | - | .028 | Průtokoměr stlačeného vzduchu DN 32 PN 16 | ks | 5 | 0 | 0
29 | - | .029 | Průtokoměr stlačeného vzduchu DN 40 PN 16 | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | Potrubní rozvody |  |  |  | 0
30 | - | .030 | Trubka bezešvá ø139,7x3 1.4301 | m | 570 | 0 | 0
31 | - | .031 | Trubka bezešvá ø114,3x3 1.4301 | m | 12 | 0 | 0
32 | - | .032 | Trubka bezešvá ø76,1x2 1.4301 | m | 6 | 0 | 0
33 | - | .033 | Trubka bezešvá ø88,9x3 1.4301 | m | 108 | 0 | 0
34 | - | .034 | Trubka bezešvá ø60,3x2 1.4301 | m | 6 | 0 | 0
35 | - | .035 | Trubka bezešvá ø48,3x2 1.4301 | m | 12 | 0 | 0
36 | - | .036 | Trubka bezešvá ø33,7x2 1.4301 | m | 12 | 0 | 0
37 | - | .037 | Trubka bezešvá ø21,3x2 1.4301 | m | 72 | 0 | 0
38 | - | .038 | Koleno varné 90° ø139,7x3 1.4301 | m | 26 | 0 | 0
39 | - | .039 | Koleno varné 90° ø114,3x3 1.4301 | m | 10 | 0 | 0
40 | - | .040 | Koleno varné 90° ø88,9x3 1.4301 | m | 36 | 0 | 0
41 | - | .041 | Koleno varné 90° ø76,1x3 1.4301 | m | 10 | 0 | 0
42 | - | .042 | Koleno varné 90° ø60,3x2 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
43 | - | .043 | Koleno varné 90° ø48,3x2 1.4301 | m | 10 | 0 | 0
44 | - | .044 | Koleno varné 90° ø33,7x2 1.4301 | m | 10 | 0 | 0
45 | - | .045 | Koleno varné 90° ø21,3x2 1.4301 | m | 36 | 0 | 0
46 | - | .046 | T kus varný ø139,7x3 1.4301 | m | 1 | 0 | 0
47 | - | .047 | Dno klenuté ø139,7x3 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
48 | - | .048 | Redukce centrická přivařovací 88,9x3 / 76,1x3 1.4301 | m | 12 | 0 | 0
49 | - | .049 | Příruba plochá přivařovací DN 125, PN 40 1.4301 | m | 12 | 0 | 0
50 | - | .050 | Příruba plochá přivařovací DN 100, PN 40 1.4301 | m | 10 | 0 | 0
51 | - | .051 | Příruba plochá přivařovací DN 80, PN 40 1.4301 | m | 40 | 0 | 0
52 | - | .052 | Příruba plochá přivařovací DN 65, PN 40 1.4301 | m | 12 | 0 | 0
53 | - | .053 | Příruba plochá přivařovací DN 50, PN 40 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
54 | - | .054 | Zaslepovací příruba DN 80, PN 40 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
55 | - | .055 | Uzavírací šoupátko DN 125, PN 40 Celonerezové provedení | m | 3 | 0 | 0
56 | - | .056 | Uzavírací šoupátko DN 50, PN 40 Celonerezové provedení | m | 1 | 0 | 0
57 | - | .057 | Uzavírací šoupátko DN 80, PN 40 Celonerezové provedení | m | 14 | 0 | 0
58 | - | .058 | Mezipřírubová zpětná klapka DN 150, PN 40 Celonerezové provedení | m | 6 | 0 | 0
59 | - | .059 | Nippel varný 1/2" 1.4301 | m | 36 | 0 | 0
60 | - | .060 | Mufna varná 1/2" 1.4301 | ks | 10
61 | - | .061 | Kulový kohout s pákou 1/2" 1.4301 | m | 27 | 0 | 0
62 | - | .062 | Manometr 0÷25 bar, G1/2", d = 100 mm | m | 8 | 0 | 0
63 | - | .063 | Přírubový spoj DN 125, PN 40 A2, A4 | m | 12 | 0 | 0
64 | - | .064 | Přírubový spoj DN 80, PN 40 A2, A4 | m | 40 | 0 | 0
65 | - | .065 | Montážní a kotevní materiál 1.4301 | kg | 4500 | 0 | 0
66 | - | .066 | Označení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
67 | - | .067 | Trubka svařovaná ø219,1x3 1.4301 | m | 216 | 0 | 0
68 | - | .068 | Trubka svařovaná ø168,3x3 1.4301 | m | 1278 | 0 | 0
69 | - | .069 | Trubka svařovaná ø88,9x2 1.4301 | m | 36 | 0 | 0
70 | - | .070 | Trubka svařovaná ø60,3x2 1.4301 | m | 42 | 0 | 0
71 | - | .071 | Trubka svařovaná ø48,3x2 1.4301 | m | 72 | 0 | 0
72 | - | .072 | Trubka svařovaná ø42,4x2 1.4301 | m | 36 | 0 | 0
73 | - | .073 | Trubka svařovaná ø33,7x2 1.4301 | m | 898 | 0 | 0
74 | - | .074 | Koleno varné 90° ø219,1x3; 3D 1.4301 | m | 23 | 0 | 0
75 | - | .075 | Koleno varné 90° ø168,3x3; 3D 1.4301 | m | 258 | 0 | 0
76 | - | .076 | Koleno varné 90° ø88,9x2; 3D 1.4301 | m | 30 | 0 | 0
77 | - | .077 | Koleno varné 90° ø60,3x2; 3D 1.4301 | m | 30 | 0 | 0
78 | - | .078 | Koleno varné 90° ø48,3x2; 3D 1.4301 | m | 4 | 0 | 0
79 | - | .079 | Koleno varné 90° ø42,4x2; 3D 1.4301 | m | 20 | 0 | 0
80 | - | .080 | Koleno varné 90° ø33,7x2; 3D 1.4301 | m | 195 | 0 | 0
81 | - | .081 | Příruba plochá přivařovací DN 200, PN 16 1.4301 | m | 4 | 0 | 0
82 | - | .082 | Příruba plochá přivařovací DN 150, PN 16 1.4301 | m | 28 | 0 | 0
83 | - | .083 | Příruba plochá přivařovací DN 80, PN 16 1.4301 | m | 4 | 0 | 0
84 | - | .084 | Příruba plochá přivařovací DN 50, PN 16 1.4301 | m | 4 | 0 | 0
85 | - | .085 | Příruba plochá přivařovací DN 32, PN 16 1.4301 | m | 36 | 0 | 0
86 | - | .086 | Příruba plochá přivařovací DN 25, PN 16 1.4301 | m | 24 | 0 | 0
87 | - | .087 | T kus varný ø168,3x3 1.4301 | m | 9 | 0 | 0
88 | - | .088 | T kus varný ø48,3x2 1.4301 | m | 1 | 0 | 0
89 | - | .089 | Redukce centrická přivařovací 219,1x168,3 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
90 | - | .090 | Redukce centrická přivařovací 168,3x88,9 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
91 | - | .091 | Redukce centrická přivařovací 60,3x33,7 1.4301 | m | 4 | 0 | 0
92 | - | .092 | Redukce centrická přivařovací 60,3x48,3 1.4301 | m | 10 | 0 | 0
93 | - | .093 | Redukce centrická přivařovací 48,3 / 42,4 1.4301 | m | 12 | 0 | 0
94 | - | .094 | Nippel varný 1 1/2" 1.4301 | m | 10 | 0 | 0
95 | - | .095 | Nippel varný 1" 1.4301 | m | 134 | 0 | 0
96 | - | .096 | Nippel varný 1/2" 1.4301 | m | 60 | 0 | 0
97 | - | .097 | Mufna varná 1/2" 1.4301 | ks | 10 | 0 | 0
98 | - | .098 | Kulový kohout s pákou 1 1/2" 1.4301 | m | 10 | 0 | 0
99 | - | .099 | Kulový kohout s pákou 1" 1.4301 | m | 132 | 0 | 0
100 | - | .100 | Kulový kohout s pákou 1/2" 1.4301 | m | 60 | 0 | 0
101 | - | .101 | Šroubení vnitřní / vnější G 1" nerez | m | 69 | 0 | 0
102 | - | .102 | Manometr 0÷10 bar, G1/2", d = 100 mm | m | 50 | 0 | 0
103 | - | .103 | Pojistný ventil 1" | m | 2 | 0 | 0
104 | - | .104 | Mezipřírubová uzavírací klapka s převodovkou a ručním kolem DN 200, PN 16 Tělo: litina Disk: Nerez Těsnění: EPDM | m | 2 | 0 | 0
105 | - | .105 | Mezipřírubová uzavírací klapka s převodovkou a ručním kolem DN 150, PN 16 Tělo: litina Disk: Nerez Těsnění: EPDM | m | 12 | 0 | 0
106 | - | .106 | Mezipřírubová uzavírací klapka s pákou DN 50, PN 16 Tělo: litina Disk: Nerez Těsnění: EPDM | m | 4 | 0 | 0
107 | - | .107 | Mezipřírubová uzavírací klapka s pákou DN 40, PN 16 Tělo: litina Disk: Nerez Těsnění: EPDM | m | 10 | 0 | 0
108 | - | .108 | Mezipřírubová zpětná klapka DN 150, PN 16 Tělo: litina Disk: Nerez Těsnění: EPDM | m | 2 | 0 | 0
109 | - | .109 | Mezipřírubová zpětná klapka DN 50, PN 16 Tělo: litina Disk: Nerez Těsnění: EPDM | m | 1 | 0 | 0
110 | - | .110 | Přírubový spoj DN 200, PN 16 A2, A4 | m | 2 | 0 | 0
111 | - | .111 | Přírubový spoj DN 150, PN 16 A2, A4 | m | 18 | 0 | 0
112 | - | .112 | Přírubový spoj DN 80, PN 16 A2, A4 | m | 2 | 0 | 0
113 | - | .113 | Montážní a kotevní materiál 1.4301 | kg | 8500 | 0 | 0
114 | - | .114 | Označení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
115 | - | .115 | Trubka svařovaná ø76,1x2 1.4301 | ks | 840 | 0 | 0
116 | - | .116 | Trubka svařovaná ø48,3x2 1.4301 | ks | 12 | 0 | 0
117 | - | .117 | Trubka svařovaná ø42,4x2 1.4301 | ks | 12 | 0 | 0
118 | - | .118 | Trubka svařovaná ø33,7x2 1.4301 | ks | 594 | 0 | 0
119 | - | .119 | T kus varný ø76,1x2 1.4301 | ks | 5 | 0 | 0
120 | - | .120 | Koleno varné 90° ø76,1x2 1.4301 | ks | 140 | 0 | 0
121 | - | .121 | Koleno varné 90° ø48,3x2 1.4301 | ks | 10 | 0 | 0
122 | - | .122 | Koleno varné 90° ø33,7x2 1.4301 | ks | 165 | 0 | 0
123 | - | .123 | Dno klenuté ø76,1x2 1.4301 | ks | 3 | 0 | 0
124 | - | .124 | Nippel varný 1" 1.4301 | ks | 120 | 0 | 0
125 | - | .125 | Nippel varný 1/2" 1.4301 | ks | 20 | 0 | 0
126 | - | .126 | Kulový kohout s pákou 1" 1.4301 | ks | 80 | 0 | 0
127 | - | .127 | Kulový kohout s pákou 1/2" 1.4301 | ks | 20 | 0 | 0
128 | - | .128 | Příruba plochá přivařovací DN 65, PN 16 1.4301 | ks | 24 | 0 | 0
129 | - | .129 | Příruba plochá přivařovací DN 50, PN 16 1.4301 | ks | 6 | 0 | 0
130 | - | .130 | Příruba plochá přivařovací DN 40, PN 16 1.4301 | ks | 18 | 0 | 0
131 | - | .131 | Příruba plochá přivařovací DN 32, PN 16 1.4301 | ks | 8 | 0 | 0
132 | - | .132 | Příruba plochá přivařovací DN 25, PN 16 1.4301 | ks | 8 | 0 | 0
133 | - | .133 | Redukce centrická přivařovací 76,1 / 60,3 1.4301 | ks | 2 | 0 | 0
134 | - | .134 | Redukce centrická přivařovací 60,3 / 48,3 1.4301 | ks | 2 | 0 | 0
135 | - | .135 | Redukce centrická přivařovací 48,3 / 42,4 1.4301 | ks | 8 | 0 | 0
136 | - | .136 | Měkkotěsící šoupátko DN 65, PN 16 1.4301 | ks | 14 | 0 | 0
137 | - | .137 | Měkkotěsící šoupátko DN 50, PN 16 1.4301 | ks | 2 | 0 | 0
138 | - | .138 | Měkkotěsící šoupátko DN 40, PN 16 1.4301 | ks | 8 | 0 | 0
139 | - | .139 | Izolace potrubí tl. 60 mm, minerální vata opatřená Al plechem | m2 | 518 | 0 | 0
140 | - | .140 | Trubka plastová d75x6,8 PE 100 RC | ks | 24 | 0 | 0
141 | - | .141 | Spojka jištěná v tahu DN 80 litina | ks | 4 | 0 | 0
142 | - | .142 | Přírubový T kus DN 80 / DN 65 litina | ks | 2 | 0 | 0
143 | - | .143 | Příruba otočná DN 65, PN 16 PP | ks | 4 | 0 | 0
144 | - | .144 | Lemový nákružek d75 SDR 11 PE 100 | ks | 4 | 0 | 0
145 | - | .145 | Elektrospojka d75 SDR 11 PE 100 | ks | 4 | 0 | 0
146 | - | .146 | Elektrokoleno d75 SDR 11 PE 100 | ks | 4 | 0 | 0
147 | - | .147 | Výkop vč. zpětného zásypu + osazení signalizačního vodiče a ochranné fólie | kpl | 1 | 0 | 0
148 | - | .148 | Přírubový spoj DN 80, PN 16 A2, A4 | ks | 4 | 0 | 0
149 | - | .149 | Přírubový spoj DN 65, PN 16 A2, A4 | ks | 33 | 0 | 0
150 | - | .150 | Přírubový spoj DN 50, PN 16 A2, A4 | ks | 6 | 0 | 0
151 | - | .151 | Přírubový spoj DN 40 PN 16 A2, A4 | ks | 18 | 0 | 0
152 | - | .152 | Přírubový spoj DN 32 PN 16 A2, A4 | ks | 8 | 0 | 0
153 | - | .153 | Přírubový spoj DN 25 PN 16 A2, A4 | ks | 8 | 0 | 0
154 | - | .154 | Montážní a kotevní materiál 1.4301 | kg | 3500 | 0 | 0
155 | - | .155 | Označení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
156 | - | .156 | Trubka bezešvá ø168,3x3 1.4301 | m | 312 | 0 | 0
157 | - | .157 | Trubka bezešvá ø139,7x3 1.4301 | m | 132 | 0 | 0
158 | - | .158 | Trubka bezešvá ø88,9x3 1.4301 | m | 378 | 0 | 0
159 | - | .159 | Trubka bezešvá ø60,3x2 1.4301 | m | 180 | 0 | 0
160 | - | .160 | Trubka bezešvá ø42,4x2 1.4301 | m | 144 | 0 | 0
161 | - | .161 | Trubka bezešvá ø21,3x2 1.4301 | m | 120 | 0 | 0
162 | - | .162 | Koleno varné 90° ø168,3x3 1.4301 | ks | 30 | 0 | 0
163 | - | .163 | Koleno varné 90° ø88,9x3 1.4301 | ks | 80 | 0 | 0
164 | - | .164 | Koleno varné 90° ø60,3x2 1.4301 | ks | 20 | 0 | 0
165 | - | .165 | Koleno varné 90° ø42,4x2 1.4301 | ks | 36 | 0 | 0
166 | - | .166 | Koleno varné 90° ø21,3x2 1.4301 | ks | 20 | 0 | 0
167 | - | .167 | T kus varný ø168,3x3 1.4301 | ks | 1 | 0 | 0
168 | - | .168 | T kus varný ø88,9x3 1.4301 | ks | 2 | 0 | 0
169 | - | .169 | Redukce centrická přivařovací 139,7 / 88,9 1.4301 | ks | 16 | 0 | 0
170 | - | .170 | Redukce centrická přivařovací 88,9 / 60,3 1.4301 | ks | 1 | 0 | 0
171 | - | .171 | Redukce centrická přivařovací 48,3 / 42,4 1.4301 | ks | 14 | 0 | 0
172 | - | .172 | Redukce centrická přivařovací 42,4 / 33,7 1.4301 | ks | 6 | 0 | 0
173 | - | .173 | Redukce centrická přivařovací 42,4 / 26,9 1.4301 | ks | 20 | 0 | 0
174 | - | .174 | Dno klenuté ø168,3x3 1.4301 | ks | 1 | 0 | 0
175 | - | .175 | Příruba plochá přivařovací DN 150, PN 16 1.4301 | ks | 12 | 0 | 0
176 | - | .176 | Příruba plochá přivařovací DN 125, PN 16 1.4301 | ks | 40 | 0 | 0
177 | - | .177 | Příruba plochá přivařovací DN 80, PN 16 1.4301 | ks | 48 | 0 | 0
178 | - | .178 | Příruba plochá přivařovací DN 50, PN 16 1.4301 | ks | 2 | 0 | 0
179 | - | .179 | Příruba plochá přivařovací DN 40, PN 16 1.4301 | ks | 28 | 0 | 0
180 | - | .180 | Příruba zaslepovací DN 125, PN 16 1.4301 | ks | 1 | 0 | 0
181 | - | .181 | Šoupátko vč. ručního kola DN 150, PN 16 litina | ks | 3 | 0 | 0
182 | - | .182 | Šoupátko vč. ručního kola DN 125, PN 16 litina | ks | 15 | 0 | 0
183 | - | .183 | Šoupátko vč. ručního kola DN 80, PN 16 litina | ks | 10 | 0 | 0
184 | - | .184 | Šoupátko vč. ručního kola DN 50, PN 16 litina | ks | 2 | 0 | 0
185 | - | .185 | Šoupátko vč. ručního kola DN 40, PN 16 litina | ks | 14 | 0 | 0
186 | - | .186 | Přírubový filtr zemního plynu DN 150, PN 16 | ks | 3 | 0 | 0
187 | - | .187 | Přírubový filtr zemního plynu DN 125, PN 10 | ks | 5 | 0 | 0
188 | - | .188 | Přírubový filtr zemního plynu DN 80, PN 16 | ks | 1 | 0 | 0
189 | - | .189 | Regulátor tlaku plynu 2", pvstup = 100 kPa, pvýstup = 30 kPa | ks | 1 | 0 | 0
190 | - | .190 | Regulátor tlaku plynu 1 1/4", pvstup = 30 kPa, pvýstup = 3 kPa | ks | 12 | 0 | 0
191 | - | .191 | Regulátor tlaku plynu 1 1/4", pvstup = 30 kPa, pvýstup = 2 kPa | ks | 14 | 0 | 0
192 | - | .192 | Regulátor tlaku plynu 1", pvstup = 30 kPa, pvýstup = 10 kPa | ks | 6 | 0 | 0
193 | - | .193 | Nippel varný 5/4" 1.4301 | ks | 106 | 0 | 0
194 | - | .194 | Nippel varný 1" 1.4301 | ks | 34 | 0 | 0
195 | - | .195 | Nippel varný 3/4" 1.4301 | ks | 20 | 0 | 0
196 | - | .196 | Nippel varný 1/2" 1.4301 | ks | 100 | 0 | 0
197 | - | .197 | Mufna varná 1/2"; 1.4301 | ks | 10 | 0 | 0
198 | - | .198 | Kulový kohout s pákou 5/4" 1.4301 | ks | 38 | 0 | 0
199 | - | .199 | Kulový kohout s pákou 1" 1.4301 | ks | 28 | 0 | 0
200 | - | .200 | Kulový kohout s pákou 3/4" 1.4301 | ks | 20 | 0 | 0
201 | - | .201 | Kulový kohout s pákou 1/2" 1.4301 | ks | 76 | 0 | 0
202 | - | .202 | Manometr Rozsah dle PD, G1/2", d = 100 mm | ks | 12 | 0 | 0
203 | - | .203 | Přírubové spoje A2, A4 | kpl | 1 | 0 | 0
204 | - | .204 | Montážní, spojovací a kotevní materiál 1.4301 | kg | 6250 | 0 | 0
205 | - | .205 | Označení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
206 | - | .206 | Trubka bezešvá ø26,2x2 1.4301 | ks | 660 | 0 | 0
207 | - | .207 | Koleno varné 90° ø26,9x2 1.4301 | ks | 83 | 0 | 0
208 | - | .208 | Příruba plochá přivařovací DN 20, PN 40 1.4301 | ks | 12 | 0 | 0
209 | - | .209 | Redukce centrická přivařovací 26,9 / 21,3 1.4301 | ks | 5 | 0 | 0
210 | - | .210 | Kulový kohout varný 3/4" 1.4301 | ks | 18 | 0 | 0
211 | - | .211 | Nippel varný 1" 1.4301 | ks | 26 | 0 | 0
212 | - | .212 | Nippel varný 1/2" 1.4301 | ks | 25 | 0 | 0
213 | - | .213 | Nippel varný 3/4" 1.4301 | ks | 2 | 0 | 0
214 | - | .214 | Mufna varná 1/2"; 1.4301 | ks | 10 | 0 | 0
215 | - | .215 | Kulový kohout 1" 1.4301 | ks | 6 | 0 | 0
216 | - | .216 | Kulový kohout 1/2" 1.4301 | ks | 25 | 0 | 0
217 | - | .217 | Kulový kohout 3/4" 1.4301 | ks | 2 | 0 | 0
218 | - | .218 | Manometr Rozsah dle PD, G1/2", d = 100 mm | ks | 10 | 0 | 0
219 | - | .219 | Přírubové spoje A2, A4 | kpl | 1 | 0 | 0
220 | - | .220 | Montážní, spojovací a kotevní materiál 1.4301 | kg | 6250 | 0 | 0
221 | - | .221 | Označení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
222 | - | .222 | Trubka svařovaná ø139,7x2 1.4301 | m | 52 | 0 | 0
223 | - | .223 | Trubka svařovaná ø114,3x2 1.4301 | m | 144 | 0 | 0
224 | - | .224 | Trubka svařovaná ø88,9x2 1.4301 | m | 210 | 0 | 0
225 | - | .225 | Trubka svařovaná ø76,1x2 1.4301 | m | 48 | 0 | 0
226 | - | .226 | Trubka svařovaná ø48,3x2 1.4301 | m | 18 | 0 | 0
227 | - | .227 | Trubka svařovaná ø33,7x2 1.4301 | m | 882 | 0 | 0
228 | - | .228 | T kus varný ø139,7x2 1.4301 | ks | 1 | 0 | 0
229 | - | .229 | T kus varný ø88,9 / 76,1 / 88,9 1.4301 | ks | 3 | 0 | 0
230 | - | .230 | T kus varný ø88,9 / 42,4 / 88,9 1.4301 | ks | 3 | 0 | 0
231 | - | .231 | T kus varný ø88,9x2 1.4301 | ks | 4 | 0 | 0
232 | - | .232 | T kus varný ø33,7x2 1.4301 | ks | 2 | 0 | 0
233 | - | .233 | Koleno varné 90° ø139,7x2 1.4301 | ks | 12 | 0 | 0
234 | - | .234 | Koleno varné 90° ø114,3x2 1.4301 | ks | 25 | 0 | 0
235 | - | .235 | Koleno varné 90° ø88,9x2 1.4301 | ks | 16 | 0 | 0
236 | - | .236 | Koleno varné 90° ø76,1x2 1.4301 | ks | 12 | 0 | 0
237 | - | .237 | Koleno varné 90° ø33,7x2 1.4301 | ks | 144 | 0 | 0
238 | - | .238 | Dno klenuté ø88,9x2 1.4301 | ks | 2 | 0 | 0
239 | - | .239 | Nippel varný 2 1/2" 1.4301 | ks | 4 | 0 | 0
240 | - | .240 | Nippel varný 1" 1.4301 | ks | 17 | 0 | 0
241 | - | .241 | Kulový kohout s pákou 2 1/2" 1.4301 | ks | 4 | 0 | 0
242 | - | .242 | Kulový kohout s pákou 1" 1.4301 | ks | 17 | 0 | 0
243 | - | .243 | Příruba plochá přivařovací DN 125, PN 16 1.4301 | ks | 14 | 0 | 0
244 | - | .244 | Příruba plochá přivařovací DN 100, PN 16 1.4301 | ks | 4 | 0 | 0
245 | - | .245 | Příruba plochá přivařovací DN 80, PN 16 1.4301 | ks | 3 | 0 | 0
246 | - | .246 | Zaslepovací příruba DN 80, PN 16 1.4301 | ks | 1 | 0 | 0
247 | - | .247 | Měkkotěsící šoupátko DN 125, PN 16 1.4301 | ks | 7 | 0 | 0
248 | - | .248 | Měkkotěsící šoupátko DN 80, PN 16 1.4301 | ks | 5 | 0 | 0
249 | - | .249 | Redukce centrická přivařovací 139,7 / 114,3 1.4301 | ks | 4 | 0 | 0
250 | - | .250 | Izolace potrubí tl. 60 mm, minerální vata opatřená Al plechem | m2 | 344 | 0 | 0
251 | - | .251 | Trubka plastová d140x12,7 PE 100 RC | m | 12 | 0 | 0
252 | - | .252 | Spojka jištěná v tahu DN 150 litina | ks | 2 | 0 | 0
253 | - | .253 | Přírubový T kus DN 150 / DN 125 litina | ks | 1 | 0 | 0
254 | - | .254 | Příruba otočná DN 125, PN 16 PP | ks | 2 | 0 | 0
255 | - | .255 | Lemový nákružek d140 SDR 11 PE 100 | ks | 2 | 0 | 0
256 | - | .256 | Elektrospojka d140 SDR 11 PE 100 | ks | 2 | 0 | 0
257 | - | .257 | Elektrokoleno d140 SDR 11 PE 100 | ks | 2 | 0 | 0
258 | - | .258 | Výkop vč. zpětného zásypu + osazení signalizačního vodiče a ochranné fólie | kpl | 1 | 0 | 0
259 | - | .259 | Přírubové spoje A2, A4 | kpl | 1 | 0 | 0
260 | - | .260 | Montážní a kotevní materiál 1.4301 | kg | 3500 | 0 | 0
261 | - | .261 | Označení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
262 | - | .262 | Trubka svařovaná ø21,3x2 1.4301 | m | 36 | 0 | 0
263 | - | .263 | Trubka svařovaná ø33,7x2 1.4301 | m | 66 | 0 | 0
264 | - | .264 | Trubka svařovaná ø48,3x2 1.4301 | m | 6 | 0 | 0
265 | - | .265 | Trubka svařovaná ø60,3x2 1.4301 | m | 60 | 0 | 0
266 | - | .266 | Trubka svařovaná ø88,9x2 1.4301 | m | 276 | 0 | 0
267 | - | .267 | Trubka svařovaná ø114,3x2 1.4301 | m | 6 | 0 | 0
268 | - | .268 | Trubka svařovaná ø139,7x2 1.4301 | m | 60 | 0 | 0
269 | - | .269 | Trubka svařovaná ø168,3x3 1.4301 | m | 576 | 0 | 0
270 | - | .270 | Trubka svařovaná ø219,1x3 1.4301 | m | 306 | 0 | 0
271 | - | .271 | Trubka svařovaná ø273x3 1.4301 | m | 48 | 0 | 0
272 | - | .272 | Trubka svařovaná ø323,9x3 1.4301 | m | 264 | 0 | 0
273 | - | .273 | Trubka svařovaná ø355,6x3 1.4301 | m | 156 | 0 | 0
274 | - | .274 | Trubka svařovaná ø406,4x3 1.4301 | m | 36 | 0 | 0
275 | - | .275 | T kus varný ø60,3x2 1.4301 | m | 8 | 0 | 0
276 | - | .276 | T kus varný ø88,9 / 60,3 / 88,9 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
277 | - | .277 | T kus varný ø139,7 / 88,9 / 139,7 1.4301 | m | 1 | 0 | 0
278 | - | .278 | T kus varný ø139,7x2 1.4301 | m | 8 | 0 | 0
279 | - | .279 | T kus varný ø219,1x3 1.4301 | m | 1 | 0 | 0
280 | - | .280 | T kus varný ø273x3 1.4301 | m | 1 | 0 | 0
281 | - | .281 | T kus varný ø323,9x3 1.4301 | m | 1 | 0 | 0
282 | - | .282 | T kus varný ø355,6x3 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
283 | - | .283 | T kus varný ø406,4 / 273 / 406,4 1.4301 | m | 4 | 0 | 0
284 | - | .284 | T kus varný ø406,4 / 219,1 / 406,4 1.4301 | m | 1 | 0 | 0
285 | - | .285 | T kus varný ø406,4x3 1.4301 | m | 1 | 0 | 0
286 | - | .286 | Koleno varné 90° ø21,3x2 1.4301 | m | 20 | 0 | 0
287 | - | .287 | Koleno varné 90° ø33,7x2 1.4301 | m | 40 | 0 | 0
288 | - | .288 | Koleno varné 90° ø60,3x2 1.4301 | m | 30 | 0 | 0
289 | - | .289 | Koleno varné 90° ø88,9x2 1.4301 | m | 29 | 0 | 0
290 | - | .290 | Koleno varné 90° ø139,7x2 1.4301 | m | 40 | 0 | 0
291 | - | .291 | Koleno varné 90° ø168,3x3 1.4301 | m | 93 | 0 | 0
292 | - | .292 | Koleno varné 90° ø219,1x3 1.4301 | m | 39 | 0 | 0
293 | - | .293 | Koleno varné 90° ø273x3 1.4301 | m | 19 | 0 | 0
294 | - | .294 | Koleno varné 90° ø323,9x3 1.4301 | m | 30 | 0 | 0
295 | - | .295 | Koleno varné 90° ø355,6x3 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
296 | - | .296 | Koleno varné 90° ø406,4x3 1.4301 | m | 5 | 0 | 0
297 | - | .297 | Koleno varné 45° ø60,3x2 1.4301 | m | 6 | 0 | 0
298 | - | .298 | Koleno varné 45° ø88,9x2 1.4301 | m | 16 | 0 | 0
299 | - | .299 | Koleno varné 45° ø139,7x2 1.4301 | m | 6 | 0 | 0
300 | - | .300 | Koleno varné 45° ø219,1x3 1.4301 | m | 15 | 0 | 0
301 | - | .301 | Koleno varné 45° ø273x3 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
302 | - | .302 | Koleno varné 45° ø323,9x3 1.4301 | m | 3 | 0 | 0
303 | - | .303 | Koleno varné 45° ø355,6x3 1.4301 | m | 10 | 0 | 0
304 | - | .304 | Dno klenuté ø406,4x3 1.4301 | m | 1 | 0 | 0
305 | - | .305 | Nippel varný G 1/2" 1.4301 | m | 53 | 0 | 0
306 | - | .306 | Nippel varný G 1" 1.4301 | m | 40 | 0 | 0
307 | - | .307 | Kulový kohout s pákou G 1/2" 1.4301 | m | 47 | 0 | 0
308 | - | .308 | Kulový kohout s pákou G 1" 1.4301 | m | 19 | 0 | 0
309 | - | .309 | Zátka G 1/2" 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
310 | - | .310 | Zátka G 1" 1.4301 | m | 6 | 0 | 0
311 | - | .311 | Mufna varná G 1/2" 1.4301 | m | 34 | 0 | 0
312 | - | .312 | Šroubení vnitřní / vnější G 1/2" 1.4301 | m | 20 | 0 | 0
313 | - | .313 | Šroubení vnitřní / vnější G 1" 1.4301 | m | 30 | 0 | 0
314 | - | .314 | Příruba plochá přivařovací DN 15, PN 16 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
315 | - | .315 | Příruba plochá přivařovací DN 25, PN 16 1.4301 | m | 6 | 0 | 0
316 | - | .316 | Příruba plochá přivařovací DN 40, PN 16 1.4301 | m | 8 | 0 | 0
317 | - | .317 | Příruba plochá přivařovací DN 50, PN 16 1.4301 | m | 48 | 0 | 0
318 | - | .318 | Příruba plochá přivařovací DN 80, PN 16 1.4301 | m | 9 | 0 | 0
319 | - | .319 | Příruba plochá přivařovací DN 100, PN 16 1.4301 | m | 8 | 0 | 0
320 | - | .320 | Příruba plochá přivařovací DN 125, PN 16 1.4301 | m | 48 | 0 | 0
321 | - | .321 | Příruba plochá přivařovací DN 150, PN 16 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
322 | - | .322 | Příruba plochá přivařovací DN 200, PN 16 1.4301 | m | 6 | 0 | 0
323 | - | .323 | Příruba plochá přivařovací DN 300, PN 16 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
324 | - | .324 | Příruba plochá přivařovací DN 350, PN 16 1.4301 | m | 6 | 0 | 0
325 | - | .325 | Příruba plochá přivařovací DN 125, PN 10 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
326 | - | .326 | Příruba plochá přivařovací DN150, PN 10 1.4301 | m | 22 | 0 | 0
327 | - | .327 | Příruba plochá přivařovací DN 200, PN 10 1.4301 | m | 8 | 0 | 0
328 | - | .328 | Příruba plochá přivařovací DN 250, PN 10 1.4301 | m | 12 | 0 | 0
329 | - | .329 | Zaslepovací příruba DN 200, PN 16 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
330 | - | .330 | Zaslepovací příruba DN 80, PN 16 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
331 | - | .331 | Zaslepovací příruba DN 150, PN 10 1.4301 | m | 3 | 0 | 0
332 | - | .332 | Zaslepovací příruba DN 200, PN 10 1.4301 | m | 1 | 0 | 0
333 | - | .333 | Měkkotěsící šoupátko DN 50, PN 16 1.4301 | m | 16 | 0 | 0
334 | - | .334 | Měkkotěsící šoupátko DN 80, PN 16 1.4301 | m | 4 | 0 | 0
335 | - | .335 | Měkkotěsící šoupátko DN 125, PN 16 1.4301 | m | 16 | 0 | 0
336 | - | .336 | Měkkotěsící šoupátko DN 200, PN 16 1.4301 | m | 4 | 0 | 0
337 | - | .337 | Měkkotěsící šoupátko DN 350, PN 16 1.4301 | m | 3 | 0 | 0
338 | - | .338 | Měkkotěsící šoupátko DN 150, PN 10 1.4301 | m | 7 | 0 | 0
339 | - | .339 | Měkkotěsící šoupátko DN 200, PN 10 1.4301 | m | 1 | 0 | 0
340 | - | .340 | Měkkotěsící šoupátko DN 250, PN 10 1.4301 | m | 5 | 0 | 0
341 | - | .341 | Zpětná klapka s koulí DN 150, PN 10 litina | m | 3 | 0 | 0
342 | - | .342 | Uzavírací klapka s převodovkou a ručním kolem DN 150, PN 10 Tělo: litina Disk: nerez | m | 1 | 0 | 0
343 | - | .343 | Vyvažovací ventil ruční DN 25, PN 10 | m | 4 | 0 | 0
344 | - | .344 | Vyvažovací ventil ruční DN 200, PN 10 | m | 4 | 0 | 0
345 | - | .345 | Vyvažovací ventil ruční DN 250, PN 10 | m | 1 | 0 | 0
346 | - | .346 | Redukce centrická přivařovací 1" / 1/2" 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
347 | - | .347 | Redukce centrická přivařovací 1 1/2" / 1" 1.4301 | m | 6 | 0 | 0
348 | - | .348 | Redukce centrická přivařovací 60,3 / 48,3 1.4301 | m | 8 | 0 | 0
349 | - | .349 | Redukce centrická přivařovací 88,9 / 60,3 1.4301 | m | 3 | 0 | 0
350 | - | .350 | Redukce centrická přivařovací 114,3 / 60,3 1.4301 | m | 8 | 0 | 0
351 | - | .351 | Redukce centrická přivařovací 139,7 / 88,9 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
352 | - | .352 | Redukce centrická přivařovací 139,7 / 114,3 1.4301 | m | 8 | 0 | 0
353 | - | .353 | Redukce centrická přivařovací 168,3 / 88,9 1.4301 | m | 6 | 0 | 0
354 | - | .354 | Redukce centrická přivařovací 168,3 / 114,3 1.4301 | m | 3 | 0 | 0
355 | - | .355 | Redukce centrická přivařovací 168,3 / 139,7 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
356 | - | .356 | Redukce centrická přivařovací 219,1 / 139,7 1.4301 | m | 10 | 0 | 0
357 | - | .357 | Redukce centrická přivařovací 219,1 / 168,3 1.4301 | m | 7 | 0 | 0
358 | - | .358 | Redukce centrická přivařovací 273 / 219,1 1.4301 | m | 8 | 0 | 0
359 | - | .359 | Redukce centrická přivařovací 323,9 / 139,7 1.4301 | m | 1 | 0 | 0
360 | - | .360 | Redukce centrická přivařovací 323,9 / 219,1 1.4301 | m | 1 | 0 | 0
361 | - | .361 | Redukce centrická přivařovací 323,9 / 273 1.4301 | m | 1 | 0 | 0
362 | - | .362 | Redukce centrická přivařovací 355,6 / 323,9 1.4301 | m | 4 | 0 | 0
363 | - | .363 | Redukce centrická přivařovací 406,4 / 355,6 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
364 | - | .364 | Izolace potrubí tl. 25 mm, minerální vata opatřená Al plechem | m2 | 15 | 0 | 0
365 | - | .365 | Izolace potrubí tl. 40 mm, minerální vata opatřená Al plechem | m2 | 2 | 0 | 0
366 | - | .366 | Izolace potrubí tl. 50 mm, minerální vata opatřená Al plechem | m2 | 210 | 0 | 0
367 | - | .367 | Přírubové spoje A2, A4 | kpl | 1 | 0 | 0
368 | - | .368 | Montážní a kotevní materiál 1.4301 | kg | 7500 | 0 | 0
369 | - | .369 | Označení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | Montáž |  |  |  | 0
370 | - | .370 | Kondenzační sušička vzduchu | ks | 2 | 0 | 0
371 | - | .371 | Adsorpční sušička vzduchu | ks | 1 | 0 | 0
372 | - | .372 | Vzdušník 10 000 l | ks | 2 | 0 | 0
373 | - | .373 | Bezpečnostní armatura plynu DN 125, PN 40 | ks | 1 | 0 | 0
374 | - | .374 | Uzavírací šoupátko s elektropohonem DN 125, PN 16 | ks | 1 | 0 | 0
375 | - | .375 | Uzavírací šoupátko s elektropohonem DN 50, PN 16 | ks | 2 | 0 | 0
376 | - | .376 | Bezpečnostní armatura plynu DN 150, PN 16 | ks | 1 | 0 | 0
377 | - | .377 | Průtokoměry pro zemní plyn - pouze montáž do potrubí | ks | 13 | 0 | 0
378 | - | .378 | Průtokoměry pro kyslík - pouze montáž do potrubí | ks | 6 | 0 | 0
379 | - | .379 | Průtokoměry pro argon - pouze montáž montáž do potrubí | ks | 6 | 0 | 0
380 | - | .380 | Vodoměr provozní vody vč. impulzního výstupu DN 100, PN 16 | ks | 1 | 0 | 0
381 | - | .381 | Průtokoměry na pitné vodě - pouze montáž do potrubí | ks | 3 | 0 | 0
382 | - | .382 | Vodoměr pitné vody vody vč. impulzního výstupu DN 32 | ks | 4 | 0 | 0
383 | - | .383 | Vodoměr pitné vody vody vč. impulzního výstupu DN 25 | ks | 4 | 0 | 0
384 | - | .384 | Indukční průtokoměr DN 50, PN 16 (pitná voda) | ks | 2 | 0 | 0
385 | - | .385 | Chladicí věže = viz specifikace materiálu | ks | 2 | 0 | 0
386 | - | .386 | Boční filtrace = viz specifikace materiálu | ks | 1 | 0 | 0
387 | - | .387 | Regulační ventil s elektropohonem DN 125, PN 16 | ks | 4 | 0 | 0
388 | - | .388 | Regulační ventil s elektropohonem DN 50, PN 16 | ks | 4 | 0 | 0
389 | - | .389 | Vertikální jednostupňové ponorné čerpadlo = viz specifikace materiálu | ks | 3 | 0 | 0
390 | - | .390 | Samoregulační topný kabel - viz speifikace materiálu | kpl | 1 | 0 | 0
391 | - | .391 | Dávkovací stanice chemické úpravy sekundárního okruhu svitků | ks | 8 | 0 | 0
392 | - | .392 | Průtokoměr kyslíku DN 65, PN 40 | ks | 6 | 0 | 0
393 | - | .393 | Průtokoměr argonu DN 20, PN 40 | ks | 6 | 0 | 0
394 | - | .394 | Průtokoměr zemního plynu DN 125, PN 16 | ks | 1 | 0 | 0
395 | - | .395 | Průtokoměr zemního plynu DN 80, PN 16 | ks | 10 | 0 | 0
396 | - | .396 | Průtokoměr zemního plynu DN 80, PN 16 | ks | 1 | 0 | 0
397 | - | .397 | Průtokoměr zemního plynu DN 50, PN 16 | ks | 1 | 0 | 0
398 | - | .398 | Průtokoměr stlačeného vzduchu DN 125 PN 16 | ks | 2 | 0 | 0
399 | - | .399 | Průtokoměr stlačeného vzduchu DN 40 PN 16 (-40°C) | ks | 1 | 0 | 0
400 | - | .400 | Průtokoměr stlačeného vzduchu DN 25 PN 16 | ks | 12 | 0 | 0
401 | - | .401 | Průtokoměr stlačeného vzduchu DN 32 PN 16 | ks | 5 | 0 | 0
402 | - | .402 | Průtokoměr stlačeného vzduchu DN 40 PN 16 | ks | 1 | 0 | 0
403 | - | .403 | Montáž průtokoměrů chladicí vody | kpl | 1 | 0 | 0
404 | - | .404 | Trubka bezešvá ø139,7x3 1.4301 | m | 570 | 0 | 0
405 | - | .405 | Trubka bezešvá ø114,3x3 1.4301 | m | 12 | 0 | 0
406 | - | .406 | Trubka bezešvá ø76,1x2 1.4301 | m | 6 | 0 | 0
407 | - | .407 | Trubka bezešvá ø88,9x3 1.4301 | m | 108 | 0 | 0
408 | - | .408 | Trubka bezešvá ø60,3x2 1.4301 | m | 6 | 0 | 0
409 | - | .409 | Trubka bezešvá ø48,3x2 1.4301 | m | 12 | 0 | 0
410 | - | .410 | Trubka bezešvá ø33,7x2 1.4301 | m | 12 | 0 | 0
411 | - | .411 | Trubka bezešvá ø21,3x2 1.4301 | m | 72 | 0 | 0
412 | - | .412 | Koleno varné 90° ø139,7x3 1.4301 | m | 26 | 0 | 0
413 | - | .413 | Koleno varné 90° ø114,3x3 1.4301 | m | 10 | 0 | 0
414 | - | .414 | Koleno varné 90° ø88,9x3 1.4301 | m | 36 | 0 | 0
415 | - | .415 | Koleno varné 90° ø76,1x3 1.4301 | m | 10 | 0 | 0
416 | - | .416 | Koleno varné 90° ø60,3x2 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
417 | - | .417 | Koleno varné 90° ø48,3x2 1.4301 | m | 10 | 0 | 0
418 | - | .418 | Koleno varné 90° ø33,7x2 1.4301 | m | 10 | 0 | 0
419 | - | .419 | Koleno varné 90° ø21,3x2 1.4301 | m | 36 | 0 | 0
420 | - | .420 | T kus varný ø139,7x3 1.4301 | m | 1 | 0 | 0
421 | - | .421 | Dno klenuté ø139,7x3 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
422 | - | .422 | Redukce centrická přivařovací 88,9x3 / 76,1x3 1.4301 | m | 12 | 0 | 0
423 | - | .423 | Příruba plochá přivařovací DN 125, PN 40 1.4301 | m | 12 | 0 | 0
424 | - | .424 | Příruba plochá přivařovací DN 100, PN 40 1.4301 | m | 10 | 0 | 0
425 | - | .425 | Příruba plochá přivařovací DN 80, PN 40 1.4301 | m | 40 | 0 | 0
426 | - | .426 | Příruba plochá přivařovací DN 65, PN 40 1.4301 | m | 12 | 0 | 0
427 | - | .427 | Příruba plochá přivařovací DN 50, PN 40 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
428 | - | .428 | Zaslepovací příruba DN 80, PN 40 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
429 | - | .429 | Uzavírací šoupátko DN 125, PN 40 Celonerezové provedení | m | 3 | 0 | 0
430 | - | .430 | Uzavírací šoupátko DN 50, PN 40 Celonerezové provedení | m | 1 | 0 | 0
431 | - | .431 | Uzavírací šoupátko DN 80, PN 40 Celonerezové provedení | m | 14 | 0 | 0
432 | - | .432 | Mezipřírubová zpětná klapka DN 150, PN 40 Celonerezové provedení | m | 6 | 0 | 0
433 | - | .433 | Nippel varný 1/2" 1.4301 | m | 36 | 0 | 0
434 | - | .434 | Mufna varná 1/2"; 1.4301 | ks | 10 | 0 | 0
435 | - | .435 | Kulový kohout s pákou 1/2" 1.4301 | m | 27 | 0 | 0
436 | - | .436 | Manometr 0÷25 bar, G1/2", d = 100 mm | m | 8 | 0 | 0
437 | - | .437 | Přírubový spoj DN 125, PN 40 A2, A4 | m | 12 | 0 | 0
438 | - | .438 | Přírubový spoj DN 80, PN 40 A2, A4 | m | 40 | 0 | 0
439 | - | .439 | Montážní a kotevní materiál 1.4301 | kg | 4500 | 0 | 0
440 | - | .440 | Označení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
441 | - | .441 | Trubka svařovaná ø219,1x3 1.4301 | m | 216 | 0 | 0
442 | - | .442 | Trubka svařovaná ø168,3x3 1.4301 | m | 1278 | 0 | 0
443 | - | .443 | Trubka svařovaná ø88,9x2 1.4301 | m | 36 | 0 | 0
444 | - | .444 | Trubka svařovaná ø60,3x2 1.4301 | m | 42 | 0 | 0
445 | - | .445 | Trubka svařovaná ø48,3x2 1.4301 | m | 72 | 0 | 0
446 | - | .446 | Trubka svařovaná ø42,4x2 1.4301 | m | 36 | 0 | 0
447 | - | .447 | Trubka svařovaná ø33,7x2 1.4301 | m | 898 | 0 | 0
448 | - | .448 | Koleno varné 90° ø219,1x3; 3D 1.4301 | m | 23 | 0 | 0
449 | - | .449 | Koleno varné 90° ø168,3x3; 3D 1.4301 | m | 258 | 0 | 0
450 | - | .450 | Koleno varné 90° ø88,9x2; 3D 1.4301 | m | 30 | 0 | 0
451 | - | .451 | Koleno varné 90° ø60,3x2; 3D 1.4301 | m | 30 | 0 | 0
452 | - | .452 | Koleno varné 90° ø48,3x2; 3D 1.4301 | m | 4 | 0 | 0
453 | - | .453 | Koleno varné 90° ø42,4x2; 3D 1.4301 | m | 20 | 0 | 0
454 | - | .454 | Koleno varné 90° ø33,7x2; 3D 1.4301 | m | 195 | 0 | 0
455 | - | .455 | Příruba plochá přivařovací DN 200, PN 16 1.4301 | m | 4 | 0 | 0
456 | - | .456 | Příruba plochá přivařovací DN 150, PN 16 1.4301 | m | 28 | 0 | 0
457 | - | .457 | Příruba plochá přivařovací DN 80, PN 16 1.4301 | m | 4 | 0 | 0
458 | - | .458 | Příruba plochá přivařovací DN 50, PN 16 1.4301 | m | 4 | 0 | 0
459 | - | .459 | Příruba plochá přivařovací DN 32, PN 16 1.4301 | m | 36 | 0 | 0
460 | - | .460 | Příruba plochá přivařovací DN 25, PN 16 1.4301 | m | 24 | 0 | 0
461 | - | .461 | T kus varný ø168,3x3 1.4301 | m | 9 | 0 | 0
462 | - | .462 | T kus varný ø48,3x2 1.4301 | m | 1 | 0 | 0
463 | - | .463 | Redukce centrická přivařovací 219,1x168,3 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
464 | - | .464 | Redukce centrická přivařovací 168,3x88,9 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
465 | - | .465 | Redukce centrická přivařovací 60,3x33,7 1.4301 | m | 4 | 0 | 0
466 | - | .466 | Redukce centrická přivařovací 60,3x48,3 1.4301 | m | 10 | 0 | 0
467 | - | .467 | Redukce centrická přivařovací 48,3 / 42,4 1.4301 | m | 12 | 0 | 0
468 | - | .468 | Nippel varný 1 1/2" 1.4301 | m | 10 | 0 | 0
469 | - | .469 | Nippel varný 1" 1.4301 | m | 134 | 0 | 0
470 | - | .470 | Nippel varný 1/2" 1.4301 | m | 60 | 0 | 0
471 | - | .471 | Mufna varná 1/2"; 1.4301 | ks | 10 | 0 | 0
472 | - | .472 | Kulový kohout s pákou 1 1/2" 1.4301 | m | 10 | 0 | 0
473 | - | .473 | Kulový kohout s pákou 1" 1.4301 | m | 132 | 0 | 0
474 | - | .474 | Kulový kohout s pákou 1/2" 1.4301 | m | 60 | 0 | 0
475 | - | .475 | Šroubení vnitřní / vnější G 1" nerez | m | 69 | 0 | 0
476 | - | .476 | Manometr 0÷10 bar, G1/2", d = 100 mm | m | 50 | 0 | 0
477 | - | .477 | Pojistný ventil 1" | m | 2 | 0 | 0
478 | - | .478 | Mezipřírubová uzavírací klapka s převodovkou a ručním kolem DN 200, PN 16 Tělo: litina Disk: Nerez Těsnění: EPDM | m | 2 | 0 | 0
479 | - | .479 | Mezipřírubová uzavírací klapka s převodovkou a ručním kolem DN 150, PN 16 Tělo: litina Disk: Nerez Těsnění: EPDM | m | 12 | 0 | 0
480 | - | .480 | Mezipřírubová uzavírací klapka s pákou DN 50, PN 16 Tělo: litina Disk: Nerez Těsnění: EPDM | m | 4 | 0 | 0
481 | - | .481 | Mezipřírubová uzavírací klapka s pákou DN 40, PN 16 Tělo: litina Disk: Nerez Těsnění: EPDM | m | 10 | 0 | 0
482 | - | .482 | Mezipřírubová zpětná klapka DN 150, PN 16 Tělo: litina Disk: Nerez Těsnění: EPDM | m | 2 | 0 | 0
483 | - | .483 | Mezipřírubová zpětná klapka DN 50, PN 16 Tělo: litina Disk: Nerez Těsnění: EPDM | m | 1 | 0 | 0
484 | - | .484 | Přírubový spoj DN 200, PN 16 A2, A4 | m | 2 | 0 | 0
485 | - | .485 | Přírubový spoj DN 150, PN 16 A2, A4 | m | 18 | 0 | 0
486 | - | .486 | Přírubový spoj DN 80, PN 16 A2, A4 | m | 2 | 0 | 0
487 | - | .487 | Montážní a kotevní materiál 1.4301 | kg | 8500 | 0 | 0
488 | - | .488 | Označení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
489 | - | .489 | Trubka svařovaná ø76,1x2 1.4301 | ks | 840 | 0 | 0
490 | - | .490 | Trubka svařovaná ø48,3x2 1.4301 | ks | 12 | 0 | 0
491 | - | .491 | Trubka svařovaná ø42,4x2 1.4301 | ks | 12 | 0 | 0
492 | - | .492 | Trubka svařovaná ø33,7x2 1.4301 | ks | 594 | 0 | 0
493 | - | .493 | T kus varný ø76,1x2 1.4301 | ks | 5 | 0 | 0
494 | - | .494 | Koleno varné 90° ø76,1x2 1.4301 | ks | 140 | 0 | 0
495 | - | .495 | Koleno varné 90° ø48,3x2 1.4301 | ks | 10 | 0 | 0
496 | - | .496 | Koleno varné 90° ø33,7x2 1.4301 | ks | 165 | 0 | 0
497 | - | .497 | Dno klenuté ø76,1x2 1.4301 | ks | 3 | 0 | 0
498 | - | .498 | Nippel varný 1" 1.4301 | ks | 120 | 0 | 0
499 | - | .499 | Nippel varný 1/2" 1.4301 | ks | 20 | 0 | 0
500 | - | .500 | Kulový kohout s pákou 1" 1.4301 | ks | 80 | 0 | 0
501 | - | .501 | Kulový kohout s pákou 1/2" 1.4301 | ks | 20 | 0 | 0
502 | - | .502 | Příruba plochá přivařovací DN 65, PN 16 1.4301 | ks | 24 | 0 | 0
503 | - | .503 | Příruba plochá přivařovací DN 50, PN 16 1.4301 | ks | 6 | 0 | 0
504 | - | .504 | Příruba plochá přivařovací DN 40, PN 16 1.4301 | ks | 18 | 0 | 0
505 | - | .505 | Příruba plochá přivařovací DN 32, PN 16 1.4301 | ks | 8 | 0 | 0
506 | - | .506 | Příruba plochá přivařovací DN 25, PN 16 1.4301 | ks | 8 | 0 | 0
507 | - | .507 | Redukce centrická přivařovací 76,1 / 60,3 1.4301 | ks | 2 | 0 | 0
508 | - | .508 | Redukce centrická přivařovací 60,3 / 48,3 1.4301 | ks | 2 | 0 | 0
509 | - | .509 | Redukce centrická přivařovací 48,3 / 42,4 1.4301 | ks | 8 | 0 | 0
510 | - | .510 | Měkkotěsící šoupátko DN 65, PN 16 1.4301 | ks | 14 | 0 | 0
511 | - | .511 | Měkkotěsící šoupátko DN 50, PN 16 1.4301 | ks | 2 | 0 | 0
512 | - | .512 | Měkkotěsící šoupátko DN 40, PN 16 1.4301 | ks | 8 | 0 | 0
513 | - | .513 | Izolace potrubí tl. 60 mm, minerální vata opatřená Al plechem | m2 | 518 | 0 | 0
514 | - | .514 | Trubka plastová d75x6,8 PE 100 RC | ks | 24 | 0 | 0
515 | - | .515 | Spojka jištěná v tahu DN 80 litina | ks | 4 | 0 | 0
516 | - | .516 | Přírubový T kus DN 80 / DN 65 litina | ks | 2 | 0 | 0
517 | - | .517 | Příruba otočná DN 65, PN 16 PP | ks | 4 | 0 | 0
518 | - | .518 | Lemový nákružek d75 SDR 11 PE 100 | ks | 4 | 0 | 0
519 | - | .519 | Elektrospojka d75 SDR 11 PE 100 | ks | 4 | 0 | 0
520 | - | .520 | Elektrokoleno d75 SDR 11 PE 100 | ks | 4 | 0 | 0
521 | - | .521 | Výkop vč. zpětného zásypu + osazení signalizačního vodiče a ochranné fólie | kpl | 1 | 0 | 0
522 | - | .522 | Přírubový spoj DN 80, PN 16 A2, A4 | ks | 4 | 0 | 0
523 | - | .523 | Přírubový spoj DN 65, PN 16 A2, A4 | ks | 33 | 0 | 0
524 | - | .524 | Přírubový spoj DN 50, PN 16 A2, A4 | ks | 6 | 0 | 0
525 | - | .525 | Přírubový spoj DN 40 PN 16 A2, A4 | ks | 18 | 0 | 0
526 | - | .526 | Přírubový spoj DN 32 PN 16 A2, A4 | ks | 8 | 0 | 0
527 | - | .527 | Přírubový spoj DN 25 PN 16 A2, A4 | ks | 8 | 0 | 0
528 | - | .528 | Montážní a kotevní materiál 1.4301 | kg | 3500 | 0 | 0
529 | - | .529 | Označení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
530 | - | .530 | Trubka bezešvá ø168,3x3 1.4301 | m | 312 | 0 | 0
531 | - | .531 | Trubka bezešvá ø139,7x3 1.4301 | m | 132 | 0 | 0
532 | - | .532 | Trubka bezešvá ø88,9x3 1.4301 | m | 378 | 0 | 0
533 | - | .533 | Trubka bezešvá ø60,3x2 1.4301 | m | 180 | 0 | 0
534 | - | .534 | Trubka bezešvá ø42,4x2 1.4301 | m | 144 | 0 | 0
535 | - | .535 | Trubka bezešvá ø21,3x2 1.4301 | m | 120 | 0 | 0
536 | - | .536 | Koleno varné 90° ø168,3x3 1.4301 | ks | 30 | 0 | 0
537 | - | .537 | Koleno varné 90° ø88,9x3 1.4301 | ks | 80 | 0 | 0
538 | - | .538 | Koleno varné 90° ø60,3x2 1.4301 | ks | 20 | 0 | 0
539 | - | .539 | Koleno varné 90° ø42,4x2 1.4301 | ks | 36 | 0 | 0
540 | - | .540 | Koleno varné 90° ø21,3x2 1.4301 | ks | 20 | 0 | 0
541 | - | .541 | T kus varný ø168,3x3 1.4301 | ks | 1 | 0 | 0
542 | - | .542 | T kus varný ø88,9x3 1.4301 | ks | 2 | 0 | 0
543 | - | .543 | Redukce centrická přivařovací 139,7 / 88,9 1.4301 | ks | 16 | 0 | 0
544 | - | .544 | Redukce centrická přivařovací 88,9 / 60,3 1.4301 | ks | 1 | 0 | 0
545 | - | .545 | Redukce centrická přivařovací 48,3 / 42,4 1.4301 | ks | 14 | 0 | 0
546 | - | .546 | Redukce centrická přivařovací 42,4 / 33,7 1.4301 | ks | 6 | 0 | 0
547 | - | .547 | Redukce centrická přivařovací 42,4 / 26,9 1.4301 | ks | 20 | 0 | 0
548 | - | .548 | Dno klenuté ø168,3x3 1.4301 | ks | 1 | 0 | 0
549 | - | .549 | Příruba plochá přivařovací DN 150, PN 16 1.4301 | ks | 12 | 0 | 0
550 | - | .550 | Příruba plochá přivařovací DN 125, PN 16 1.4301 | ks | 40 | 0 | 0
551 | - | .551 | Příruba plochá přivařovací DN 80, PN 16 1.4301 | ks | 48 | 0 | 0
552 | - | .552 | Příruba plochá přivařovací DN 50, PN 16 1.4301 | ks | 2 | 0 | 0
553 | - | .553 | Příruba plochá přivařovací DN 40, PN 16 1.4301 | ks | 28 | 0 | 0
554 | - | .554 | Příruba zaslepovací DN 125, PN 16 1.4301 | ks | 1 | 0 | 0
555 | - | .555 | Šoupátko vč. ručního kola DN 150, PN 16 litina | ks | 3 | 0 | 0
556 | - | .556 | Šoupátko vč. ručního kola DN 125, PN 16 litina | ks | 15 | 0 | 0
557 | - | .557 | Šoupátko vč. ručního kola DN 80, PN 16 litina | ks | 10 | 0 | 0
558 | - | .558 | Šoupátko vč. ručního kola DN 50, PN 16 litina | ks | 2 | 0 | 0
559 | - | .559 | Šoupátko vč. ručního kola DN 40, PN 16 litina | ks | 14 | 0 | 0
560 | - | .560 | Přírubový filtr zemního plynu DN 150, PN 16 | ks | 3 | 0 | 0
561 | - | .561 | Přírubový filtr zemního plynu DN 125, PN 10 | ks | 5 | 0 | 0
562 | - | .562 | Přírubový filtr zemního plynu DN 80, PN 16 | ks | 1 | 0 | 0
563 | - | .563 | Regulátor tlaku plynu 2", pvstup = 100 kPa, pvýstup = 30 kPa | ks | 1 | 0 | 0
564 | - | .564 | Regulátor tlaku plynu 1 1/4", pvstup = 30 kPa, pvýstup = 3 kPa | ks | 12 | 0 | 0
565 | - | .565 | Regulátor tlaku plynu 1 1/4", pvstup = 30 kPa, pvýstup = 2 kPa | ks | 14 | 0 | 0
566 | - | .566 | Regulátor tlaku plynu 1", pvstup = 30 kPa, pvýstup = 10 kPa | ks | 6 | 0 | 0
567 | - | .567 | Nippel varný 5/4" 1.4301 | ks | 106 | 0 | 0
568 | - | .568 | Nippel varný 1" 1.4301 | ks | 34 | 0 | 0
569 | - | .569 | Nippel varný 3/4" 1.4301 | ks | 20 | 0 | 0
570 | - | .570 | Nippel varný 1/2" 1.4301 | ks | 100 | 0 | 0
571 | - | .571 | Mufna varná 1/2"; 1.4301 | ks | 10 | 0 | 0
572 | - | .572 | Kulový kohout s pákou 5/4" 1.4301 | ks | 38 | 0 | 0
573 | - | .573 | Kulový kohout s pákou 1" 1.4301 | ks | 28 | 0 | 0
574 | - | .574 | Kulový kohout s pákou 3/4" 1.4301 | ks | 20 | 0 | 0
575 | - | .575 | Kulový kohout s pákou 1/2" 1.4301 | ks | 76 | 0 | 0
576 | - | .576 | Manometr Rozsah dle PD, G1/2", d = 100 mm | ks | 12 | 0 | 0
577 | - | .577 | Přírubové spoje A2, A4 | kpl | 1 | 0 | 0
578 | - | .578 | Montážní, spojovací a kotevní materiál 1.4301 | kg | 6250 | 0 | 0
579 | - | .579 | Označení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
580 | - | .580 | Trubka bezešvá ø26,2x2 1.4301 | ks | 660 | 0 | 0
581 | - | .581 | Koleno varné 90° ø26,9x2 1.4301 | ks | 83 | 0 | 0
582 | - | .582 | Příruba plochá přivařovací DN 20, PN 40 1.4301 | ks | 12 | 0 | 0
583 | - | .583 | Redukce centrická přivařovací 26,9 / 21,3 1.4301 | ks | 5 | 0 | 0
584 | - | .584 | Kulový kohout varný 3/4" 1.4301 | ks | 18 | 0 | 0
585 | - | .585 | Nippel varný 1" 1.4301 | ks | 26 | 0 | 0
586 | - | .586 | Nippel varný 1/2" 1.4301 | ks | 25 | 0 | 0
587 | - | .587 | Nippel varný 3/4" 1.4301 | ks | 2 | 0 | 0
588 | - | .588 | Mufna varná 1/2"; 1.4301 | ks | 10 | 0 | 0
589 | - | .589 | Kulový kohout 1" 1.4301 | ks | 6 | 0 | 0
590 | - | .590 | Kulový kohout 1/2" 1.4301 | ks | 25 | 0 | 0
591 | - | .591 | Kulový kohout 3/4" 1.4301 | ks | 2 | 0 | 0
592 | - | .592 | Manometr Rozsah dle PD, G1/2", d = 100 mm | ks | 10 | 0 | 0
593 | - | .593 | Přírubové spoje A2, A4 | kpl | 1 | 0 | 0
594 | - | .594 | Montážní, spojovací a kotevní materiál 1.4301 | kg | 6250 | 0 | 0
595 | - | .595 | Označení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
596 | - | .596 | Trubka svařovaná ø139,7x2 1.4301 | m | 52 | 0 | 0
597 | - | .597 | Trubka svařovaná ø114,3x2 1.4301 | m | 144 | 0 | 0
598 | - | .598 | Trubka svařovaná ø88,9x2 1.4301 | m | 210 | 0 | 0
599 | - | .599 | Trubka svařovaná ø76,1x2 1.4301 | m | 48 | 0 | 0
600 | - | .600 | Trubka svařovaná ø48,3x2 1.4301 | m | 18 | 0 | 0
601 | - | .601 | Trubka svařovaná ø33,7x2 1.4301 | m | 882 | 0 | 0
602 | - | .602 | T kus varný ø139,7x2 1.4301 | ks | 1 | 0 | 0
603 | - | .603 | T kus varný ø88,9 / 76,1 / 88,9 1.4301 | ks | 3 | 0 | 0
604 | - | .604 | T kus varný ø88,9 / 42,4 / 88,9 1.4301 | ks | 3 | 0 | 0
605 | - | .605 | T kus varný ø88,9x2 1.4301 | ks | 4 | 0 | 0
606 | - | .606 | T kus varný ø33,7x2 1.4301 | ks | 2 | 0 | 0
607 | - | .607 | Koleno varné 90° ø139,7x2 1.4301 | ks | 12 | 0 | 0
608 | - | .608 | Koleno varné 90° ø114,3x2 1.4301 | ks | 25 | 0 | 0
609 | - | .609 | Koleno varné 90° ø88,9x2 1.4301 | ks | 16 | 0 | 0
610 | - | .610 | Koleno varné 90° ø76,1x2 1.4301 | ks | 12 | 0 | 0
611 | - | .611 | Koleno varné 90° ø33,7x2 1.4301 | ks | 144 | 0 | 0
612 | - | .612 | Dno klenuté ø88,9x2 1.4301 | ks | 2 | 0 | 0
613 | - | .613 | Nippel varný 2 1/2" 1.4301 | ks | 4 | 0 | 0
614 | - | .614 | Nippel varný 1" 1.4301 | ks | 17 | 0 | 0
615 | - | .615 | Kulový kohout s pákou 2 1/2" 1.4301 | ks | 4 | 0 | 0
616 | - | .616 | Kulový kohout s pákou 1" 1.4301 | ks | 17 | 0 | 0
617 | - | .617 | Příruba plochá přivařovací DN 125, PN 16 1.4301 | ks | 14 | 0 | 0
618 | - | .618 | Příruba plochá přivařovací DN 100, PN 16 1.4301 | ks | 4 | 0 | 0
619 | - | .619 | Příruba plochá přivařovací DN 80, PN 16 1.4301 | ks | 3 | 0 | 0
620 | - | .620 | Zaslepovací příruba DN 80, PN 16 1.4301 | ks | 1 | 0 | 0
621 | - | .621 | Měkkotěsící šoupátko DN 125, PN 16 1.4301 | ks | 7 | 0 | 0
622 | - | .622 | Měkkotěsící šoupátko DN 80, PN 16 1.4301 | ks | 5 | 0 | 0
623 | - | .623 | Redukce centrická přivařovací 139,7 / 114,3 1.4301 | ks | 4 | 0 | 0
624 | - | .624 | Izolace potrubí tl. 60 mm, minerální vata opatřená Al plechem | m2 | 344 | 0 | 0
625 | - | .625 | Trubka plastová d140x12,7 PE 100 RC | m | 12 | 0 | 0
626 | - | .626 | Spojka jištěná v tahu DN 150 litina | ks | 2 | 0 | 0
627 | - | .627 | Přírubový T kus DN 150 / DN 125 litina | ks | 1 | 0 | 0
628 | - | .628 | Příruba otočná DN 125, PN 16 PP | ks | 2 | 0 | 0
629 | - | .629 | Lemový nákružek d140 SDR 11 PE 100 | ks | 2 | 0 | 0
630 | - | .630 | Elektrospojka d140 SDR 11 PE 100 | ks | 2 | 0 | 0
631 | - | .631 | Elektrokoleno d140 SDR 11 PE 100 | ks | 2 | 0 | 0
632 | - | .632 | Výkop vč. zpětného zásypu + osazení signalizačního vodiče a ochranné fólie | kpl | 1 | 0 | 0
633 | - | .633 | Přírubové spoje A2, A4 | kpl | 1 | 0 | 0
634 | - | .634 | Montážní a kotevní materiál 1.4301 | kg | 3500 | 0 | 0
635 | - | .635 | Označení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
636 | - | .636 | Trubka svařovaná ø21,3x2 1.4301 | m | 36 | 0 | 0
637 | - | .637 | Trubka svařovaná ø33,7x2 1.4301 | m | 66 | 0 | 0
638 | - | .638 | Trubka svařovaná ø48,3x2 1.4301 | m | 6 | 0 | 0
639 | - | .639 | Trubka svařovaná ø60,3x2 1.4301 | m | 60 | 0 | 0
640 | - | .640 | Trubka svařovaná ø88,9x2 1.4301 | m | 276 | 0 | 0
641 | - | .641 | Trubka svařovaná ø114,3x2 1.4301 | m | 6 | 0 | 0
642 | - | .642 | Trubka svařovaná ø139,7x2 1.4301 | m | 60 | 0 | 0
643 | - | .643 | Trubka svařovaná ø168,3x3 1.4301 | m | 576 | 0 | 0
644 | - | .644 | Trubka svařovaná ø219,1x3 1.4301 | m | 306 | 0 | 0
645 | - | .645 | Trubka svařovaná ø273x3 1.4301 | m | 48 | 0 | 0
646 | - | .646 | Trubka svařovaná ø323,9x3 1.4301 | m | 264 | 0 | 0
647 | - | .647 | Trubka svařovaná ø355,6x3 1.4301 | m | 156 | 0 | 0
648 | - | .648 | Trubka svařovaná ø406,4x3 1.4301 | m | 36 | 0 | 0
649 | - | .649 | T kus varný ø60,3x2 1.4301 | m | 8 | 0 | 0
650 | - | .650 | T kus varný ø88,9 / 60,3 / 88,9 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
651 | - | .651 | T kus varný ø139,7 / 88,9 / 139,7 1.4301 | m | 1 | 0 | 0
652 | - | .652 | T kus varný ø139,7x2 1.4301 | m | 8 | 0 | 0
653 | - | .653 | T kus varný ø219,1x3 1.4301 | m | 1 | 0 | 0
654 | - | .654 | T kus varný ø273x3 1.4301 | m | 1 | 0 | 0
655 | - | .655 | T kus varný ø323,9x3 1.4301 | m | 1 | 0 | 0
656 | - | .656 | T kus varný ø355,6x3 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
657 | - | .657 | T kus varný ø406,4 / 273 / 406,4 1.4301 | m | 4 | 0 | 0
658 | - | .658 | T kus varný ø406,4 / 219,1 / 406,4 1.4301 | m | 1 | 0 | 0
659 | - | .659 | T kus varný ø406,4x3 1.4301 | m | 1 | 0 | 0
660 | - | .660 | Koleno varné 90° ø21,3x2 1.4301 | m | 20 | 0 | 0
661 | - | .661 | Koleno varné 90° ø33,7x2 1.4301 | m | 40 | 0 | 0
662 | - | .662 | Koleno varné 90° ø60,3x2 1.4301 | m | 30 | 0 | 0
663 | - | .663 | Koleno varné 90° ø88,9x2 1.4301 | m | 29 | 0 | 0
664 | - | .664 | Koleno varné 90° ø139,7x2 1.4301 | m | 40 | 0 | 0
665 | - | .665 | Koleno varné 90° ø168,3x3 1.4301 | m | 93 | 0 | 0
666 | - | .666 | Koleno varné 90° ø219,1x3 1.4301 | m | 39 | 0 | 0
667 | - | .667 | Koleno varné 90° ø273x3 1.4301 | m | 19 | 0 | 0
668 | - | .668 | Koleno varné 90° ø323,9x3 1.4301 | m | 30 | 0 | 0
669 | - | .669 | Koleno varné 90° ø355,6x3 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
670 | - | .670 | Koleno varné 90° ø406,4x3 1.4301 | m | 5 | 0 | 0
671 | - | .671 | Koleno varné 45° ø60,3x2 1.4301 | m | 6 | 0 | 0
672 | - | .672 | Koleno varné 45° ø88,9x2 1.4301 | m | 16 | 0 | 0
673 | - | .673 | Koleno varné 45° ø139,7x2 1.4301 | m | 6 | 0 | 0
674 | - | .674 | Koleno varné 45° ø219,1x3 1.4301 | m | 15 | 0 | 0
675 | - | .675 | Koleno varné 45° ø273x3 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
676 | - | .676 | Koleno varné 45° ø323,9x3 1.4301 | m | 3 | 0 | 0
677 | - | .677 | Koleno varné 45° ø355,6x3 1.4301 | m | 10 | 0 | 0
678 | - | .678 | Dno klenuté ø406,4x3 1.4301 | m | 1 | 0 | 0
679 | - | .679 | Nippel varný G 1/2" 1.4301 | m | 53 | 0 | 0
680 | - | .680 | Nippel varný G 1" 1.4301 | m | 40 | 0 | 0
681 | - | .681 | Kulový kohout s pákou G 1/2" 1.4301 | m | 47 | 0 | 0
682 | - | .682 | Kulový kohout s pákou G 1" 1.4301 | m | 19 | 0 | 0
683 | - | .683 | Zátka G 1/2" 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
684 | - | .684 | Zátka G 1" 1.4301 | m | 6 | 0 | 0
685 | - | .685 | Mufna varná G 1/2" 1.4301 | m | 34 | 0 | 0
686 | - | .686 | Šroubení vnitřní / vnější G 1/2" 1.4301 | m | 20 | 0 | 0
687 | - | .687 | Šroubení vnitřní / vnější G 1" 1.4301 | m | 30 | 0 | 0
688 | - | .688 | Příruba plochá přivařovací DN 15, PN 16 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
689 | - | .689 | Příruba plochá přivařovací DN 25, PN 16 1.4301 | m | 6 | 0 | 0
690 | - | .690 | Příruba plochá přivařovací DN 40, PN 16 1.4301 | m | 8 | 0 | 0
691 | - | .691 | Příruba plochá přivařovací DN 50, PN 16 1.4301 | m | 48 | 0 | 0
692 | - | .692 | Příruba plochá přivařovací DN 80, PN 16 1.4301 | m | 9 | 0 | 0
693 | - | .693 | Příruba plochá přivařovací DN 100, PN 16 1.4301 | m | 8 | 0 | 0
694 | - | .694 | Příruba plochá přivařovací DN 125, PN 16 1.4301 | m | 48 | 0 | 0
695 | - | .695 | Příruba plochá přivařovací DN 150, PN 16 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
696 | - | .696 | Příruba plochá přivařovací DN 200, PN 16 1.4301 | m | 6 | 0 | 0
697 | - | .697 | Příruba plochá přivařovací DN 300, PN 16 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
698 | - | .698 | Příruba plochá přivařovací DN 350, PN 16 1.4301 | m | 6 | 0 | 0
699 | - | .699 | Příruba plochá přivařovací DN 125, PN 10 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
700 | - | .700 | Příruba plochá přivařovací DN150, PN 10 1.4301 | m | 22 | 0 | 0
701 | - | .701 | Příruba plochá přivařovací DN 200, PN 10 1.4301 | m | 8 | 0 | 0
702 | - | .702 | Příruba plochá přivařovací DN 250, PN 10 1.4301 | m | 12 | 0 | 0
703 | - | .703 | Zaslepovací příruba DN 200, PN 16 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
704 | - | .704 | Zaslepovací příruba DN 80, PN 16 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
705 | - | .705 | Zaslepovací příruba DN 150, PN 10 1.4301 | m | 3 | 0 | 0
706 | - | .706 | Zaslepovací příruba DN 200, PN 10 1.4301 | m | 1 | 0 | 0
707 | - | .707 | Měkkotěsící šoupátko DN 50, PN 16 1.4301 | m | 16 | 0 | 0
708 | - | .708 | Měkkotěsící šoupátko DN 80, PN 16 1.4301 | m | 4 | 0 | 0
709 | - | .709 | Měkkotěsící šoupátko DN 125, PN 16 1.4301 | m | 16 | 0 | 0
710 | - | .710 | Měkkotěsící šoupátko DN 200, PN 16 1.4301 | m | 4 | 0 | 0
711 | - | .711 | Měkkotěsící šoupátko DN 350, PN 16 1.4301 | m | 3 | 0 | 0
712 | - | .712 | Měkkotěsící šoupátko DN 150, PN 10 1.4301 | m | 7 | 0 | 0
713 | - | .713 | Měkkotěsící šoupátko DN 200, PN 10 1.4301 | m | 1 | 0 | 0
714 | - | .714 | Měkkotěsící šoupátko DN 250, PN 10 1.4301 | m | 5 | 0 | 0
715 | - | .715 | Zpětná klapka s koulí DN 150, PN 10 litina | m | 3 | 0 | 0
716 | - | .716 | Uzavírací klapka s převodovkou a ručním kolem DN 150, PN 10 Tělo: litina Disk: nerez | m | 1 | 0 | 0
717 | - | .717 | Vyvažovací ventil ruční DN 25, PN 10 | m | 4 | 0 | 0
718 | - | .718 | Vyvažovací ventil ruční DN 200, PN 10 | m | 4 | 0 | 0
719 | - | .719 | Vyvažovací ventil ruční DN 250, PN 10 | m | 1 | 0 | 0
720 | - | .720 | Redukce centrická přivařovací 1" / 1/2" 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
721 | - | .721 | Redukce centrická přivařovací 1 1/2" / 1" 1.4301 | m | 6 | 0 | 0
722 | - | .722 | Redukce centrická přivařovací 60,3 / 48,3 1.4301 | m | 8 | 0 | 0
723 | - | .723 | Redukce centrická přivařovací 88,9 / 60,3 1.4301 | m | 3 | 0 | 0
724 | - | .724 | Redukce centrická přivařovací 114,3 / 60,3 1.4301 | m | 8 | 0 | 0
725 | - | .725 | Redukce centrická přivařovací 139,7 / 88,9 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
726 | - | .726 | Redukce centrická přivařovací 139,7 / 114,3 1.4301 | m | 8 | 0 | 0
727 | - | .727 | Redukce centrická přivařovací 168,3 / 88,9 1.4301 | m | 6 | 0 | 0
728 | - | .728 | Redukce centrická přivařovací 168,3 / 114,3 1.4301 | m | 3 | 0 | 0
729 | - | .729 | Redukce centrická přivařovací 168,3 / 139,7 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
730 | - | .730 | Redukce centrická přivařovací 219,1 / 139,7 1.4301 | m | 10 | 0 | 0
731 | - | .731 | Redukce centrická přivařovací 219,1 / 168,3 1.4301 | m | 7 | 0 | 0
732 | - | .732 | Redukce centrická přivařovací 273 / 219,1 1.4301 | m | 8 | 0 | 0
733 | - | .733 | Redukce centrická přivařovací 323,9 / 139,7 1.4301 | m | 1 | 0 | 0
734 | - | .734 | Redukce centrická přivařovací 323,9 / 219,1 1.4301 | m | 1 | 0 | 0
735 | - | .735 | Redukce centrická přivařovací 323,9 / 273 1.4301 | m | 1 | 0 | 0
736 | - | .736 | Redukce centrická přivařovací 355,6 / 323,9 1.4301 | m | 4 | 0 | 0
737 | - | .737 | Redukce centrická přivařovací 406,4 / 355,6 1.4301 | m | 2 | 0 | 0
738 | - | .738 | Izolace potrubí tl. 25 mm, minerální vata opatřená Al plechem | m2 | 15 | 0 | 0
739 | - | .739 | Izolace potrubí tl. 40 mm, minerální vata opatřená Al plechem | m2 | 2 | 0 | 0
740 | - | .740 | Izolace potrubí tl. 50 mm, minerální vata opatřená Al plechem | m2 | 210 | 0 | 0
741 | - | .741 | Přírubové spoje A2, A4 | kpl | 1 | 0 | 0
742 | - | .742 | Montážní a kotevní materiál 1.4301 | kg | 7500 | 0 | 0
743 | - | .743 | Označení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | Ostatní náklady |  |  |  | 0
744 | - | .744 | Zkoušky, čištění, revize dle TZ | kpl | 1 | 0 | 0
745 | - | .745 | Manipulační technika, plošiny, lešení | kpl | 1 | 0 | 0
746 | - | .746 | Doprava | % | 3.6% | 0 | 0
747 | - | .747 | PPV z montáže | % | 6% | 0 | 0
748 | - | .748 | Přesun | % | 1% | 0 | 0
749 | - | .749 | GZS | % | 8.4% | 0 | 0
750 | - | .750 | Provozní vlivy | % | 3.2% | 0 | 0
751 | - | .751 | Příprava na kompl. zkoušky a jejich provedení | kpl | 1 | 0 | 0
752 | - | .752 | Koordinační činnost, kompletace dodávek a prací | kpl | 1 | 0 | 0
753 | - | .753 | Dílenská dokumentace | kpl | 1 | 0 | 0
754 | - | .754 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0