**Opis a špecifikácia predmetu zákazky pre Časť č. 6**

**Názov predmetu zákazky:** Gáza, vata, tampóny

Predmetom zákazky je:Dodávka „**Gáza, vata, tampóny**“ pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania, na obdobie 36 mesiacov.

**Časť č. 6: Tampóny plošné pre neurochirurgiu**

***Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:***

|  |
| --- |
| **A. Tampóny plošné pre neurochirurgiu**  |
| **Výrobca** |  |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  |
| **Klasifikácia ZP (zaradenie ZP do triedy)** |  |
| **ŠÚKL kód (ak je relevantné)** |  |
| **Parameter** | **Charakteristika** | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňapožadovaný parameter **áno/nie**resp. uviesť konkrétnyúdaj: |
| Funkcia | Špeciálne tampóny navrhnuté na použitie počas jemných chirurgických zákrokov. Primárnou úlohou je rýchle a efektívne absorbovať krv, mozgomiešny mok a iné tekutiny z operačného poľa, čím udržujú chirurgický priestor čistý a prehľadný. Slúžia na ochranu citlivých tkanív pred mechanickým poškodením počas chirurgických manipulácií. |  |
| Materiál/Prevedenie | netkaný materiál zo 100% bavlny |  |
| celulóza nesmie obsahovať žiadne toxické prísady, alergény, ani zvyšky chemikálií používaných pri výrobe |  |
| celulóza musí byť dostatočne pevná, aby sa tampón neroztrhol pri manipulácii alebo pri odstránení z operačného poľa |  |
| mäkký a hladký materiál, aby minimalizoval trenie a traumatizáciu jemných tkanív |  |
| navrhnuté tak, aby sa dal ľahko prispôsobiť tvaru a kontúram mozgového alebo miechového tkaniva |  |
| materiál nesmie púšťať vlákna ani častice |  |
| tampóny musia byť stabilné a odolné voči rozkladu počas použitia |  |
| vysoká savosť: min. 5-násobok vlastnej hmotnosti |  |
| materiál musí tekutiny absorbovať rýchlo, aby okamžite zaistil čisté a suché operačné pole |  |
| po absorbovaní musí tampón tekutinu bezpečne udržať, aby sa zabránilo jej spätnej kontaminácii |  |
| savosť musí byť rovnomerná po celej ploche tampónu |  |
| našitá kontrastná bezpečnostná niť, dĺžka 200 - 300 mm |  |
| RTG prúžok |  |
| dvojité sterilné balenie |  |
| Rozmerymm | 10 x 10 |  |
| 13 x 25 |  |
| 13 x 76 |  |
| 25 x 76 |  |
| 76 x 76 |  |

Obchodné meno uchádzača: ........................................................... *(doplní uchádzač)*

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .................................... *(doplní uchádzač)*

IČO uchádzača: ............................................................................. *(doplní uchádzač)*

Vypracoval: ....................

V ........................................, dňa ........................

....................................................................

meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača