**Opis a špecifikácia predmetu zákazky pre Časť č. 2**

**Názov predmetu zákazky:** Gáza, vata, tampóny

Predmetom zákazky je: Dodávka „**Gáza, vata, tampóny**“ pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania, na obdobie 36 mesiacov.

**Časť č. 2: Tampóny s RTG vláknom**

***Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:***

|  |
| --- |
| 1. **Tampón stáčaný s RTG vláknom**
 |
| **Výrobca** |  |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  |
| **Klasifikácia ZP (zaradenie ZP do triedy)** |  |
| **ŠÚKL kód (ak je relevantné)** |  |
| **Parameter** | **Charakteristika** | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňapožadovaný parameter **áno/nie**resp. uviesť konkrétnyúdaj: |
| Funkcia | Jednorazová zdravotnícka pomôcka vyrobená z vysoko kvalitnej bavlnenej gázy. Používa sa v chirurgii, pri ošetrení rán, odsávaní tekutín a pri zastavovaní krvácania. Gáza je stáčaná do kompaktného tvaru, čím sa zabezpečuje vysoká absorpcia a jednoduché umiestnenie do rany alebo telesnej dutiny. |  |
| Materiál/Prevedenie | 100 % bavlnená gáza bielená bez použitia chlóru (EFC – Elemental Chlorine Free) a bez optických zjasňovačov |  |
| spĺňa normu EN 14079 pre zdravotnícke textílie |  |
| vyhovuje norme ISO 13485 pre zdravotnícke pomôcky |  |
| počet vláken: min. 17 nití/cm² |  |
| hypoalergénny materiál, šetrný k pokožke |  |
| vysoká priedušnosť |  |
| jemná vláknitá štruktúra zabezpečuje efektívnu absorpciu a pohodlie pacienta |  |
| tampón je stáčaný do kompaktného valcovitého tvaru |  |
| bez uvoľňovania vlákien do rany |  |
| RTG kontrastné vlákno musí byť pevne integrované do štruktúry tampónu aby nedošlo k jeho uvoľneniu |  |
| nesterilné, s možnosťou sterilizácie |  |
| balené v zatavenom PE vrecku a v prepravnom obale |  |
| Rozmery prierezu vcm | stredný 20x20 (± 3) |  |
| veľký 30x30 (± 3) |  |

|  |
| --- |
| **B. Tampón preparačný** |
| **Výrobca** |  |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  |
| **Klasifikácia ZP (zaradenie ZP do triedy)** |  |
| **ŠÚKL kód (ak je relevantné)** |  |
| **Parameter** | **Charakteristika** | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňapožadovaný parameter **áno/nie**resp. uviesť konkrétnyúdaj: |
| Funkcia | Jednorazová zdravotnícka pomôcka určená na presné a jemné odsávanie krvi, sekrétov a telesných tekutín počas chirurgických zákrokov, najmä v jemnej a precíznej chirurgii. Vyznačuje sa malými rozmermi, vysokou absorpčnou schopnosťou a jemným povrchom, ktorý minimalizuje poškodenie tkanív, ale je dostatočne pevný na tupú preparáciu tkaniva. |  |
| Materiál/Prevedenie | 100 % bavlnená gáza bielená bez použitia chlóru (EFC Elemental Chlorine Free) a bez optických zjasňovačov |  |
| spĺňa normu EN 14079 pre zdravotnícke textílie  |  |
| farba biela s jemným matným povrchom s farebným kontastným vláknom pre lepšiu viditeľnosť |  |
| vysoká priedušnosť |  |
| hypoalergénny materiál |  |
| šetrný k tkanivu |  |
| vysoká savosť (absorbuje 8-10-násobok vlastnej hmotnosti) |  |
| rýchla absorpcia tekutín bez rozpadu štruktúry tampónu |  |
| počet vláken: min. 17-24 nití/cm² |  |
| tampón je stáčaný do kompaktného valcovitého tvaru s hladkým povrchom |  |
| bez uvoľňovania vlákien do rany  |  |
| obsahuje vtkané RTG kontrastné vlákno |  |
| nesterilné, s možnosťou sterilizácie |  |
| balené v zatavenom PE vrecku a v prepravnom obale  |  |
| Rozmery  | min. 6/6 cm stočené do veľkosti cca 14 mm |  |
| min. 8/8 cm stočené do veľkosti cca 18 mm |  |

Obchodné meno uchádzača: ........................................................... *(doplní uchádzač)*

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .................................... *(doplní uchádzač)*

IČO uchádzača: ............................................................................. *(doplní uchádzač)*

Vypracoval: ....................

V ........................................, dňa ........................

....................................................................

meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača