## vzor cenovej ponuky
Príloha č. 3 - Vzor cenovej ponuky
P. č. | Popis produktu | svetlosť | MJ | Predpokladaný počet MJ A |  | Ponúkaná jednotková cena v EUR bez DPH/MJ B | Predpokladaná cena v EUR bez DPH
1. | Poistný ventil DUCO | DN 20 (3/4") 7 bar. | ks | 50 |  |  | 0
2. | Poistný ventil DUCO | DN 25 (1") 7 bar. | ks | 40 |  |  | 0
3. | Ventil regulačný TA STAD s vypúšťaním | DN 20 (3/4") | ks | 50 |  |  | 0
4. | Ventil uzatvárací V 30 111-540 | DN 15 | ks | 20 | 57 |  | 0
5. | Ventil regulačný TA STAD s vypúšťaním | DN 15 (1/2") | ks | 100 |  |  | 0
6. | Ventil ovzdušňovací automatický 1/2" bankový | DN 15 | ks | 10 |  |  | 0
7. | Uzatvárací ventil V 30 111 540 | DN 100 | ks | 5 |  |  | 0
8. | Uzatvárací ventil V 30 111 540 | DN 50 | ks | 10 |  |  | 0
9. | Ventil regulačný priamy prírubový V 41 115 540 | DN 50 | ks | 40 |  |  | 0
10. | Spätná klapka bezprírubová L 10 177 616 | DN 80 | ks | 35 |  |  | 0
11. | Spätná klapka bezprírubová L 10 177 616 | DN 100 | ks | 40 |  |  | 0
12. | Klapka uzatváracia bezprírubová L 32 171 616 | DN 150 | ks | 30 |  |  | 0
13. | Klapka uzatváracia bezprírubová L 32 171 616 | DN 100 | ks | 35 |  |  | 0
14. | Ventil vypúšťací kotlový IVR 104 | DN 20 (3/4") | ks | 100 |  |  | 0
15. | Ventil vypúšťací záhradný IVR 66 | DN 20 (3/4") | ks | 100 |  |  | 0
16. | Kohút guľový IVR 54 - vnútorný závit | DN 32 (5/4") | ks | 100 |  |  | 0
17. | Kohút guľový IVR 56 - vnútorný a vonkajší závit | DN 32 (5/4") | ks | 100 |  |  | 0
18. | Filter IVR 124 - vnútorný závit so sitkom | DN 32 (5/4") | ks | 30 |  |  | 0
19. | Šrubenie pozink. s tesnením (I) | DN 32 (5/4") | ks | 50 |  |  | 0
20. | Koleno varné | DN 100 | ks | 80 |  |  | 0
21. | Nátrubok varný | DN 25 (1") | ks | 50 |  |  | 0
22. | Nátrubok pozinkovaný | DN 25 (1") | ks | 60 |  |  | 0
23. | Vsuvka pozinkovaná | DN 20 (3/4") | ks | 100 |  |  | 0
24. | Vsuvka pozinkovaná | DN 25 (1") | ks | 100 |  |  | 0
25. | Príruba krková PN 16 | DN 100 | ks | 50 |  |  | 0
26. | Šupátko - posúvač S 13 111 606 | DN 65 | ks | 70 |  |  | 0
27. | Šupátko - posúvač S 13 111-616 | DN 50 | ks | 50 |  |  | 0
28. | Šupátko - posúvač S 15 111-616 L-280 | DN 80 | ks | 60 |  |  | 0
29. | Šupátko - posúvač S 15 111-616 L-250 | DN 50 | ks | 50 |  |  | 0 | 0
Zľava na štandardnú cenníkovú cenu tovaru, ktorý nie je uvedený v položkách č. 1 - č. 29
30. | Predpokladaná hodnota zákazky ostatného tovaru v EUR bez DPH | 69107.2
31. | Poskytnutná výška zľavy na ostatný tovar v % | 0% |  |  |  |  | 69107.2
Celková predpokladaná hodnota zákazky pri uvedených množstvách a zľave z cenníkových cien ostatného tovaru v EUR bez DPH | [6 empty] | 69107.2
Poznámky:
* Ceny uvádzať v EUR bez DPH
* Ceny obsahujú všetky náklady, potrebné na vykonanie zákazky, v zmysle výzvy a technickej špecifikácie
Note on G34: Ing. P. Hančár: uchádzač uvedie výšku zľavy
Note on P3: Ing. P. Hančár: jednotkovú cenu uvedie uchádzač
Note on P4: Ing. P. Hančár: jednotkovú cenu uvedie uchádzač
Note on P5: Ing. P. Hančár: jednotkovú cenu uvedie uchádzač
Note on P7: Ing. P. Hančár: jednotková cenu uvedie uchádzač
Note on P8: Ing. P. Hančár: jednotková cenu uvedie uchádzač
Note on P9: Ing. P. Hančár: jednotková cenu uvedie uchádzač
Note on P10: Ing. P. Hančár: jednotková cenu uvedie uchádzač
Note on P11: Ing. P. Hančár: jednotková cenu uvedie uchádzač
Note on P12: Ing. P. Hančár: jednotková cenu uvedie uchádzač
Note on P13: Ing. P. Hančár: jednotková cenu uvedie uchádzač
Note on P14: Ing. P. Hančár: jednotková cenu uvedie uchádzač
Note on P15: Ing. P. Hančár: jednotková cenu uvedie uchádzač
Note on P16: Ing. P. Hančár: jednotková cenu uvedie uchádzač
Note on P17: Ing. P. Hančár: jednotková cenu uvedie uchádzač
Note on P18: Ing. P. Hančár: jednotková cenu uvedie uchádzač
Note on P19: Ing. P. Hančár: jednotková cenu uvedie uchádzač
Note on P20: Ing. P. Hančár: jednotková cenu uvedie uchádzač
Note on P21: Ing. P. Hančár: jednotková cenu uvedie uchádzač
Note on P22: Ing. P. Hančár: jednotková cenu uvedie uchádzač
Note on P23: Ing. P. Hančár: jednotková cenu uvedie uchádzač
Note on P24: Hancar Peter: jednotkovú cenu uvedie uchádzač
Note on P25: Hancar Peter: jednotkovú cenu uvedie uchádzač
Note on P26: Hancar Peter: jednotkovú cenu uvedie uchádzač
Note on P27: Hancar Peter: jednotkovú cenu uvedie uchádzač
Note on P28: Ing. P. Hančár: jednotková cenu uvedie uchádzač
Note on P29: Ing. P. Hančár: jednotková cenu uvedie uchádzač
Note on P30: Ing. P. Hančár: jednotková cenu uvedie uchádzač
Note on P31: Ing. P. Hančár: jednotková cenu uvedie uchádzač
Note on Q3: Ing. P. Hančár: A*B
Note on Q4: Ing. P. Hančár: A*B
Note on Q5: Ing. P. Hančár: A*B
Note on Q7: Ing. P. Hančár: A*B
Note on Q8: Ing. P. Hančár: A*B
Note on Q9: Ing. P. Hančár: A*B
Note on Q10: Ing. P. Hančár: A*B
Note on Q11: Ing. P. Hančár: A*B
Note on Q12: Ing. P. Hančár: A*B
Note on Q13: Ing. P. Hančár: A*B
Note on Q14: Ing. P. Hančár: A*B
Note on Q15: Ing. P. Hančár: A*B
Note on Q16: Ing. P. Hančár: A*B
Note on Q17: Ing. P. Hančár: A*B
Note on Q18: Ing. P. Hančár: A*B
Note on Q19: Ing. P. Hančár: A*B
Note on Q20: Ing. P. Hančár: A*B
Note on Q21: Ing. P. Hančár: A*B
Note on Q22: Ing. P. Hančár: A*B
Note on Q23: Ing. P. Hančár: A*B
Note on Q24: Ing. P. Hančár: A*B
Note on Q25: Ing. P. Hančár: A*B
Note on Q26: Ing. P. Hančár: A*B
Note on Q27: Ing. P. Hančár: A*B
Note on Q28: Ing. P. Hančár: A*B
Note on Q29: Ing. P. Hančár: A*B
Note on Q30: Ing. P. Hančár: A*B
Note on Q31: Ing. P. Hančár: A*B
Note on Q34: Ing. P. Hančár: predpokladaná cena ostatného tovaru po zľave